ООО «ИЛ Северный город»

Испытательная лаборатория

#### УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИЛ Северный город»

_______________ А.В. Михайлова

«____» _______________2024 г.

ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание

1. Общие данные	3

2. Данные о профессиональной квалификации  сотрудников лаборатории	4

3. Объекты неразрушающего контроля	4

4. Виды (методы) неразрушающего контроля	5

5. Сведения об оснащенности лаборатории средствами неразрушающего контроля	6

6. Сведения о мерах, контрольных (стандартных), настроечных образцах	8

7. Сведения о дозиметрических и радиометрических средствах измерений	9

8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях	10

9. Перечень нормативных технических и методических документов	10

10. Сведения о помещениях, используемых для проведения неразрушающего контроля	24

11. Сведения о передвижных лабораториях	24

- Общие данные

| 1.1 | Наименование организации: |  | ООО «ИЛ Северный город» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Место и дата регистрации организации: |  | 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н, 17.04.2017 г. |
| 1.3 | Адрес места деятельности организации: |  | 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н |
| 1.4 | Банковские реквизиты организации: |  | р/с 40702810832390000554 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», БИК 044030786, к/с 30101810600000000786 |
| 1.5 | Телефон: |  | (812) 458-59-75 |
|  | Сайт: |  | www.sev-go.spb.ru |
|  | Электронный адрес: |  | office@sev-go.spb.ru |
| 1.6 | Должность руководителя организации: |  | Генеральный директор |
|  | Ф.И.О.: |  | Михайлова Алина Викторовна |
|  | телефон: |  | (812) 458-59-75 |
| 1.7 | Должность руководителя лаборатории: |  | Начальник лаборатории |
|  | Ф.И.О.: |  | Бабичев Максим Сергеевич |
|  | телефон: |  | (812) 458-59-75 |
| 1.8 | Технический руководитель лаборатории: |  | Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич |
|  |  | телефон: | (812) 458-59-75 |
| 1.9 | Ответственный за функционирование системы менеджмента: |  | Инженер Изотов Роман Игоревич |
|  |  | телефон: | (812) 458-59-75 |
| 1.10 | Ответственный за радиационную безопасность, за учет и хранение ИИИ: |  | - |
|  |  | телефон: | - |
| 1.11 | Ответственный за хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение технических средств лаборатории: |  | Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич |
|  |  | телефон: | (812) 458-59-75 |
| 1.12 | Ответственный за ведение фонда нормативной технической и методической документации |  | Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич |
|  |  | телефон: | (812) 458-59-75 |
| 1.13 | Ответственный за ведение и хранение документации по результатам НК: |  | Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич |
|  |  | телефон: | (812) 458-59-75 |
| 1.14 | Ответственный за оформление и утверждение заключений (отчетов, протоколов) по результатам НК: |  | Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич |
|  |  | телефон: | (812) 458-59-75 |
| 1.15 | Сведения о наличии специальных разрешительных документов (лицензии, СЭЗ, их реквизиты) |  | - |

- Данные о профессиональной квалификации  сотрудников лаборатории

Таблица 1

| № п/п | Ф.И.О. | Основание для привлечения личного труда (трудовой договор, гражданско-правовой договор или иное), работа по основному месту работы или по совместительству | Должность, выполняемые функции, вид (метод) контроля и объекты контроля | Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, стаже работы по НК | Данные действующей аттестации: дата аттестации, номера удостоверений, орган, выдавший удостоверение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Бабичев Максим Сергеевич | Трудовой договор, основное место работы | Должность: начальник лаборатории II Уровень квалификации ВИК, УК (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11) | Высшее, СПбГАСУ, стаж 5 лет | 16.10.2023, Квалификационное удостоверение №0037-02-11472, выдано НОАП – ООО «Институт промышленной безопасности» |
|  | Карпов Артем Антонович | Трудовой договор, основное место работы | Должность: инженер II Уровень квалификации УК, ВИК (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11) | Высшее, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, стаж 5 года | 08.04.2022, Квалификационное удостоверение №0023-11-9251, выдано НОАП – ООО «АРЦ НК» |
|  | Изотов Роман Игоревич | Трудовой договор, основное место работы | Должность: инженер | Высшее, ФГБОУВПО «Псковский государственный Университет», стаж 8 лет | н/а |

3. Объекты неразрушающего контроля

1. Оборудование, работающее под избыточным давлением:

1.1. Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры

1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы

1.3. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы

1.4. Котлы-утилизаторы

1.5. Котлы передвижных и транспортабельных установок

1.6. Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и транспортирующие их системы трубопроводов

1.7. Электрокотлы

1.8. Трубопроводы пара и горячей воды

1.9. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей

1.10. 	Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов

1.11. Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов

1.12. Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения

1.13. Барокамеры

2. Системы газоснабжения (газораспределения):

2.1. Наружные газопроводы

2.1.1. Наружные газопроводы стальные

2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов

2.2. Внутренние газопроводы стальные

2.3. Детали и узлы, газовое оборудование

3. Подъемные сооружения:

3.1. Грузоподъемные краны

3.2. Подъемники (вышки)

3.3. Канатные дороги

3.4. Фуникулеры

3.5. Эскалаторы

3.6. Лифты

3.7. Краны-трубоукладчики

3.8. Краны-манипуляторы

3.9. Платформы подъемные для инвалидов

3.10. Крановые пути

4. Объекты горнорудной промышленности:

4.1. Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик

4.2. Шахтные подъемные машины

4.3. Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование

5. Объекты угольной промышленности:

5.1. Шахтные подъемные машины

5.2. Вентиляторы главного проветривания

5.3. Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:

6.1. Оборудование для бурения скважин

6.2. Оборудование для эксплуатации скважин

6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин

6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций

6.5. Газонефтепродуктопроводы

6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов

7. Оборудование металлургической промышленности:

7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений

7.2. Газопроводы технологических газов

7.3. Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей

11. Здания и сооружения (строительные объекты):

11.1. Металлические конструкции (в том числе: стальные конструкции мостов)

11.2. Бетонные и железобетонные конструкции

11.3. Каменные и армокаменные конструкции

4. Виды (методы) неразрушающего контроля

2. Ультразвуковой (УК):

2.1. Ультразвуковая дефектоскопия

2.2. Ультразвуковая толщинометрия

11. Визуальный и измерительный (ВИК)

5. Сведения об оснащенности лаборатории средствами

неразрушающего контроля

Таблица 2

| № | Наименование, тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель, зав. №, год изготовления, ввода в эксплуатацию | Технические и метрологические характеристики | Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования | № документа о поверке, калибровке, аттестации. Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ультразвуковой контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковой дефектоскоп А1211 в комплекте с ПЭП | Предназначен для поиска, определения координат, оценки размеров различных нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс, измерения толщины стенки объектов контроля | ООО «АКС», №3161132 2018 г. | 0,4 – 15 МГц | ООО «ИЛ Северный город» | С-АКЗ/04-04-2024/329689340 04.04.2024 | И 03.04.2025 |
| Визуальный и измерительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект визуального и измерительного контроля, в составе: | Предназначен для визуального контроля качества: - основного металла; - подготовка деталей к сварке; - сборки соединений деталей под сварку; - сварных соединений и наплавок; - изготовление деталей и сборных единиц. | ООО «ЕЦНК», № 4320, 2023 | - | ООО «ИЛ Северный город» | Протокол 3233-П03/24 26.02.2024 | И 25.02.2025 |
|  | Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | Для контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва | № 2065 | 0-50 мм |  |  |  |
|  | Лупа измерительная ЛИ-3-10х | Предназначена для измерений линейных размеров плоских предметов с помощью шкалы, нанесенной на стеклянной пластине. | № 221632 | Увеличение 10 крат |  |  |  |
|  | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 | Предназначен для измерений наружных и внутренних размеров, разметочных работ. | № 90053026 | 0-150 мм |  |  |  |
|  | Набор радиусных шаблонов №1 | Предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей. | № 1005 | 1 – 6 мм |  |  |  |
|  | Набор радиусных шаблонов №3 | Предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей. | № 1304 | 7 – 25 мм |  |  |  |
|  | Набор щупов №3 | Предназначен для определения и установки зазора между деталями механизмов. | № 0706 | 0,1-1,0 мм |  |  |  |
|  | Угольник поверочный УП 100х60 | Предназначен для проверки прямолинейности и перпендикулярности поверхностей. | № 201203317 | 900 |  |  |  |
|  | Линейка металлическая Л-300 | Для измерения линейных размеров | № 9088 | 0-300 мм |  |  |  |
|  | Рулетка измерительная 5 м | Для измерения линейных размеров | № 4320 | 0-5 м |  |  |  |
|  | Зеркало поворотное | Для контроля труднодоступных мест | ООО «ЧИЗ», б/н, 2020 | - | ООО «ИЛ Северный город» | И | И |

6. Сведения о мерах, контрольных (стандартных), настроечных образцах

Таблица 3

| № | Наименование, тип (обозначение) |  | Назначение |  | Изготовитель, зав. №, год изготовления, ввода в эксплуатацию |  | Технические и метрологические характеристики |  | Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования |  | № документа о поверке, калибровке, аттестации. Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образцы шероховатости (сравнения) ОШС-ШП |  | Для оценки шероховатости контролируемой поверхности |  | ООО «Калибр», № 0323-0320, 2023 |  | Rа 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 |  | ООО «ИЛ Северный город» |  | КПК-2499 14.04.2023 |  | И 13.03.2025 |  |
| Ультразвуковой контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мера СО-2 из комплекта КОУ-2 | для определения основных параметров УК сварных соединений |  | ООО «Белконтрольсервис», № 214, 2015 |  | 5890 м/с |  | ООО «ИЛ Северный город» |  | С-АКЗ/20-11-2023/296033673 от 20.11.2023 |  | И 19.11.2024 |  |
|  | Мера СО-3 из комплекта КОУ-2 | для определения основных параметров УК сварных соединений |  | ООО «Белконтрольсервис», № 314, 2015 |  | 5890 м/с |  | ООО «ИЛ Северный город» |  | С-АКЗ/20-11-2023/296033672 20.11.2023 |  | И 19.11.2024 |  |

7. Сведения о дозиметрических и радиометрических средствах измерений

Таблица 4

| № | Наименование, тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель, зав. №, год изготовления, ввода в эксплуатацию | Технические и метрологические характеристики | Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования | № документа о поверке, калибровке, аттестации. Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дозиметрические и радиометрические средства измерения отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |

8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях

Таблица 5

| № | Наименование, тип (обозначение) | Назначение | Изготовитель, зав. №, год изготовления, ввода в эксплуатацию | Технические и метрологические характеристики | Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования | № документа о поверке, калибровке, аттестации. Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люксметр ТКА – Люкс | Предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками | ООО «НТП «ТКА», № 33 9298, 2017 | 1,0-200 000 Лк | ООО «ИЛ Северный город» | С-ВЛФ/05-06-2024/347935286 05.06.2024 | И 04.06.2025 |
|  | Оргтехника | Предназначена для оперативной обработки информации | - | - | ООО «ИЛ Северный город» | И | И |

9. Перечень нормативных технических и методических документов

Таблица 6

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Издательство или разработчик | Место и год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ |  |  |  |  |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О промышленной безопасности опасных производственных объектов с изм. от 01.07.2021 | №116-ФЗ | Российская газета, N 145 | Москва, 1997 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О техническом регулировании с изм. от 13.07.2020 | № 184-ФЗ | Российская газета, N 245 | Москва, 2002 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О лицензировании отдельных видов деятельности с изм. от 18.02.2020 | № 99-ФЗ | Российская газета, N 97 | Москва, 2011 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об охране окружающей среды с изм. от 31.07.2020 | № 7-ФЗ | Российская газета N 6 | Москва, 2002 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О безопасности гидротехнических сооружений с изм. от 29.07.2018 | № 117-ФЗ | Российская газета, N 144 | 1997 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об экологической экспертизе с изм. от 28.08.2020 | № 174-ФЗ | Российская газета, N 232 | Москва, 1995 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О независимой оценке квалификации | № 238-ФЗ | www.pravo.gov.ru | 2016 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об электроэнергетике с изм. от 01.07.2020 | № 307-ФЗ | www.pravo.gov.ru | 2015 |
|  | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об обеспечении единства измерений с изм. от 08.12.2020 | № 102-ФЗ | Российская газета, N 140 | 2008 |
| ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с изм. от 30.06.2020 | №401 | Российская газета, N 170 | 2004 |
|  | Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики | № 1365 | www.pravo.gov.ru | 2019 |
|  | Положение о Наблюдательном совете с 1 изм. от 28.08.2013 | СДА-02-2009 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 2012 |
|  | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 |  | 2019 |
|  | Требования к испытательным лабораториям с изм. от 27.12.2019 | СДА-15-2009 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 2019 |
|  | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля | СДАНК-01-2020 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 2020 |
|  | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля | СДАНК-02-2020 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 2020 |
|  | Сварка металлов. Термины и определения основных понятий с 2 изм. от 01.03.1992 | ГОСТ 2601-84 | ИПК Издательство стандартов, 1997 год | Москва |
|  | Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 3. Сварочные процессы | ГОСТ Р 58905-2020 | Стандартинформ, 2020 | Москва |
|  | Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений | ГОСТ Р ИСО 17659-2009 | Стандартинформ, 2010 год | Москва |
|  | Соединения сварные. Методы контроля качества. | ГОСТ 3242-79 | ИПК Издательство стандартов, 2002 год | Москва |
|  | Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины | ГОСТ Р 58904-2020 |  | 2020 |
|  | СГИП. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения с 1 изм. от 01.10.2003 | ГОСТ 16504-81 | Стандартинформ, 2011 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров неорганических покрытий. Общие положения | ГОСТ Р 55613-2013 | Стандартинформ, 2015 | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Покрытия восстановительные. Методы контроля толщины покрытий | ГОСТ 27750-88 | ИПК Издательство стандартов, 2005 год | Москва |
|  | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | ГОСТ 34347-2017 | Стандартинформ, 2018 год | Москва |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" | ФНП "Правила проведения ЭПБ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ областей аккредитации органов оценки соответствия | - | НТЦ "Промышленная безопасность" | 2017 |
|  | Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов | ГОСТ Р 56542-2019 | Стандартинформ, 2019 год | Москва |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" | ФНП "ОТ к проведению НК технических устройств, зданий и сооружений на ОПО" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Техническая диагностика. Термины и определения | ГОСТ 20911-89 | Стандартинформ, 2009 год | Москва |
|  | Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования | ГОСТ 26656-85 | Стандартинформ, 2009 год | Москва |
|  | Диагностирование изделий. Общие требования | ГОСТ 27518-87 | Стандартинформ, 2009 год | Москва |
|  | Композиты полимерные. Неразрушающий контроль | ГОСТ Р 56787-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля | ГОСТ 24297-2013 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Трубы стальные сварные. Дефекты сварных соединений. Термины и определения | ГОСТ Р 59496-2021 | ФА по техническому регулированию и метрологии | 2021 |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. | ПТЭ | Российская газета, N 139 (текст приказа) | 2003 |
|  | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности с 7 изм. от 31.07.2018 | - | Парламентская газета, N 47-49 (без приложения) | 2008 |
|  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | - | Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 5 | 2014 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ |  |  |  |  |
|  | Методические рекомендации о порядке проведения ультразвукового контроля металлических конструкций технических устройств, зданий и сооружений | СДОС-11-2015 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 2015 | Москва |
|  | Сталь. Методы ультразвукового контроля с 1 изм. от 01.12.1987 | ГОСТ 12503-75 | Министерство черной металлургии СССР | ИПК Издательство стандартов |
|  | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | ГОСТ Р 55724-2013 | Стандартинформ, 2014 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии с 2 изм. от 01.07.1988 | ГОСТ 17410-78 | Стандартинформ, 2010 | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения | ГОСТ 20415-82 | Стандартинформ, 2010 | Москва |
|  | Прутки и заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Ультразвуковой контроль эхо-методом с 2 изм. от 01.07.1986 | ГОСТ 21120-75 | Издательство стандартов, 1989 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Основные параметры и технические требования с 1 изм. от 01.06.1987 | ГОСТ 21397-81 | ИПК Издательство стандартов, 2005 | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерений основных параметров | ГОСТ Р 55809-2013 | Стандартинформ, 2014 | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний с 1 изм. от 01.09.2016 | ГОСТ Р 55808-2013 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения. | ГОСТ 23829-85 | Издательство стандартов, 1986 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие технические требования | ГОСТ Р 55725-2013 | Стандартинформ, 2014 год | Москва |
|  | Прокат толстолистовой. Методы ультразвукового контроля | ГОСТ 28831-90 | ИПК Издательство стандартов, 2003 год | Москва |
|  | ССТБ. Ультразвук. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.1.001-89 | ИПК Издательство стандартов, 2003 год | Москва |
|  | ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности | ГОСТ 12.2.051-80 | ИПК Издательство стандартов, 2002 год | Москва |
|  | Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) Ультразвуковой метод контроля расслоений | ГОСТ Р ИСО 10124-99 | ИПК Издательство стандартов, 2005 | Москва |
|  | Трубы стальные напорные бесшовные и сварные (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) Ультразвуковой метод контроля сплошности | ГОСТ Р ИСО 10332-99 | ИПК Издательство стандартов, 2005 год | Москва |
|  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ Часть 12 Ультразвуковой метод автоматизированного контроля толщины стенки по всей окружности | ГОСТ ISO 10893-12-2017 | ТК 357 "Стальные и чугунные трубы и баллоны" | 2018 |
|  | Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины | ГОСТ Р ИСО 16809-2015 | Стандартинформ, 2015 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Ультразвуковой метод. | ОСТ 36-75-83 |  |  |
|  | Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 - Second Edition (Неразрушающий контроль - Ультразвуковое испытание - Спецификация для калибровки блокирует № 1 - Второй Выпуск) | ISO 2400:2012 | ISO |  |
|  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности с 1 изм. | ГОСТ 17624-2012 | Стандартинформ, 2014 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | ГОСТ 55724-2013 | Стандартинформ, 2014 | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии (с Изменением N 1) с 1 изм. от 01.05.1986 | ГОСТ 24507-80 | Издательство стандартов, 1993 | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Определение характеристик и верификация ультразвукового оборудования для измерения толщины | ГОСТ Р ИСО 16831-2016 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости с 1 изм. от 01.07.1991 | ГОСТ 24983-81 | Издательство стандартов, 1982 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества с 1 изм. от 01.10.1990 | ГОСТ 26126-84 | Издательство стандартов, 1984 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования | ГОСТ Р 55614-2013 | Стандартинформ, 2014 год | Москва |
|  | Композиты полимерные. Ультразвуковой контроль материала внешних слоев и материала внутреннего слоя "сэндвич"-конструкций | ГОСТ Р 56814-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Контроль состояния и диагностика машин. Требования к квалификации и оценке персонала. Часть 8. Ультразвуковой контроль | ГОСТ Р ИСО 18436-8-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Контроль состояния и диагностика машин. Ультразвуковой контроль. Часть 1. Общее руководство | ГОСТ Р ИСО 29821-1-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
| ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |
|  | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм (СТ СЭВ 303-76) | ГОСТ 8.051-81 | Издательство стандартов, 1987 год | Москва |
|  | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками (СТ СЭВ 3292-81) | ГОСТ 8.549-86 | Издательство стандартов, 1986 год | Москва |
|  | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений | ГОСТ Р 8.563-2009 | Стандартинформ, 2010 год | Москва |
|  | Контроль визуальный. Общие положения | ГОСТ Р ЕН 13018-2014 | Стандартинформ, 2015 год | Москва |
|  | Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | Стандартинформ, 2015 год | Москва |
|  | Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики с 2 изм. от 01.10.2017 | ГОСТ 2789-73 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ |  |  |  |  |
|  | Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа | ГОСТ 27303-87 | Издательство стандартов, 1987 год | Москва |
|  | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации | ГОСТ Р 50599-93 | Госстандарт России - Издательство стандартов, 1994 | Москва |
|  | Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Общие требования. | РД 2730.940.102-92 | НПО ЦНИИТМАШ, 1992 | Москва |
|  | Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды. Сварные соединения. Контроль качества. | РД 2730.940.103-92 | НПО ЦНИИТМАШ, 1992 | Москва |
|  | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования. РТМ-1с | РД 153-34.1-003-01 | ПИО ОБТ | Москва, 2001 |
|  | Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации (СО 34.17.310-96) | РД 34.17.310-96 | НПО ОБТ, 1997 год | Москва |
|  | Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики. | РД 10-69-94 | Госгортехнадзор России | Москва, 1994 |
|  | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения. (ОП 501 ЦД-97) с 1 изм. от 01.01.2000 | РД 34.17.302-97 | РАО "ЕЭС России", Госгортехнадзор России, 1997 | Москва |
|  | Инструкция по ультразвуковой дефектоскопии металла камер пароохладителей в местах подвода впрыскиваемой воды | РД 34.17.403-96 | СПО ОРГРЭС, 1998 год | Москва |
|  | Методические указания по капиллярному контролю сварных соединений, наплавок и основного металла при изготовлении, монтаже, эксплуатации и ремонте объектов энергетического оборудования. (СО 34.17.461-00) | РД 153-34.1-17.461-00 | ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2006 год | Москва |
|  | Поковки стальные для энергетического оборудования. Методика ультразвукового контроля. (ОСТ 108.958.03-96) | РД 2728.001.01-96 | НПО ЦНИИТМАШ, 1996 |  |
|  | Методические указания по техническому диагностированию труб поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов с использованием магнитной памяти металла с 1 изм. | РД 34.17.446-97 | ООО "Энергодиагностика" 2005 | Москва |
|  | Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. | РД 10-179-98 | ФГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2004 год | Москва |
|  | Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" | ТР ТС 032/2013 | Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org | 2013 |
|  | Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. | РД 03-29-93 | ФГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2004 |
|  | Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды с 1 изм. от 16.06.2000 | РД 10-16-92 | ГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2002 год | Москва |
|  | Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа. (СО 34.17.435-95) с 2 изм. от 25.03.2003 | РД 34.17.435-95 | АООТ "ВТИ", 1995 | Москва |
|  | Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов. | РД 10-165-97 | ФГУП НТЦ "Промышленная безопасность", 2004 год | Москва |
|  | Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV категории. | РД 10-109-96 | ГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2002 год | Москва |
|  | Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды с 1 изм. от 13.07.2001 | РД 10-249-98 | ГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2001 |
|  | Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов | РД 10-210-98 | ПИО ОБТ, 2001 год | Москва |
|  | Методические указания по экспертному обследованию трубопроводов пара и горячей воды IV категории, поднадзорных Госгортехнадзору России | РД РОСЭК-05-014-98 | Издательство МЭИ | Москва, 1999 |
|  | Инструкция по диагностике воздухосборников в условиях эксплуатации. | И 2-92 | Центрхиммаш | Москва |
|  | Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали.(РД 34.17.418, СО 153-34.17.418) с 1 изм. от 01.01.1981 | И 23 СД-80 | СПО Союзтехэнерго, 1981 год | Москва |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" | ФНП "ПБ ОРПД" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций" | ФНП «ПОЭКМ ПССОЭКТ ТЭ» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования | СТО 70238424.27.100.005-2008 | ОАО "ВТИ" |  |
|  | Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования | ГОСТ Р 54803-2011 | Стандартинформ, 2014 | Москва |
|  | Соединения сварные оборудования тепловых электростанций. Радиографический контроль. | РД 34.10.068-91 | ССО Энергомонтаж |  |
|  | Методические указания по техническому диагностированию и продлению срока службы барокамер | РД РОСЭК 04-010-98 | РОСЭК. Издательство МЭИ, 1999 год | Москва |
|  | Методические указания по экспертному обследованию трубопроводов пара и горячей воды IV категории, поднадзорных Госгортехнадзору России | РД РОСЭК 05-014-98 | Издательство МЭИ, 1999 год | Москва |
| СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ) |  |  |  |  |
|  | Опалубка. Общие технические условия. | ГОСТ 34329-2017 | Госстрой России, ГУП ЦПП | Москва |
|  | Опалубка. Термины и определения | ГОСТ Р 52086-2003 | Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год | Москва |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" | ФНП "ПБ СГГ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива" | ФНП «ПБ автогазозаправочных станций газомоторного топлива» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" | ФНП "ПБ СУГ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | О безопасности машин и оборудования с изм. от 02.12.2016 | ТР ТС 010/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Инструкция по ультразвуковому методу контроля сварных стыковых соединений трубопроводов из полиэтилена ультразвуковым дефектоскопом УД2-12 | РДИ 26-11-62-98 | ОАО НИИХИММАШ, 1997 |  |
|  | Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. | СП 42-101-2003 | ЗАО "Полимергаз", ГУП ЦПП, 2003 | Москва |
|  | Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб с 1 изм. | СП 42-102-2004 | ЗАО "Полимергаз", ФГУП ЦПП, 2004 | Москва |
|  | Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов | СП 42-103-2003 | ЗАО "Полимергаз", ФГУП ЦПП | Москва, 2004 |
|  | Положение о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий. Общие требования. Методы диагностирования. | МДС 42-1.2000 | ГУП ЦПП, 2000 год | Москва |
|  | Методика по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа) | МУ 14-03/229 |  | Москва, 2004 |
|  | Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с 2 изм. от 04.06.2017 | СП 62.13330.2011 | Госстрой | Москва, 2014 |
|  | Руководство по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов» | РБ «Инструкция по ТД ПСГ» |  |  |
|  | Руководство по безопасности «Методика технического диагностирования пунктов редуцирования газа» | РБ «Методика ТД ПРГ» | ЗАО НТЦ ПБ, 2019 год | 2017 |
| ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Методические рекомендации о порядке проведения акустико-эмиссионного контроля металлических конструкций грузоподъемных кранов стрелового типа | СДОС-08-2012 |  |  |
|  | ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ Основные параметры и размеры | ГОСТ 8823-2018 | Ассоциация "РЛО" | 2019 |
|  | ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ Основные параметры и размеры | ГОСТ 8824-2018 | Ассоциация "РЛО" | 2020 |
|  | Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия с 1 изм. от 14.10.2010 | ГОСТ 22011-95 | ИПК Издательство стандартов, 1996 год | Москва |
|  | Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации с 2 изм. от 20.04.2015 | ГОСТ Р 53783-2010 | Стандартинформ | Москва, 2010 |
|  | О безопасности машин и оборудования с 2 изм. от 02.12.2016 | ТР ТС 010/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" | ФНП "ПБ ОПО ПС" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Технический регламент таможенного союза. Безопасность лифтов с 3 изм. от 04.12.2012 | ТР ТС 011/2011 | официальный сайт Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Типовая инструкция для инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии с 1 изм. от 28.12.2000 | РД 10-30-93 | ГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2001 год | Москва |
|  | Методические указания по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения с 2 изм. от 05.04.2000 | РД 10-89-95 | ГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России", 2001 год | Москва |
|  | Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов. | РД 10-98-95 | Госгортехнадзор России,1996 год | Москва |
|  | Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения | РД 10-112-1-04 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 2006 | Москва |
|  | Методические указания по обследованию специальных металлургических кранов | РД 10-112-6-03 |  |  |
|  | Методические указания "Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин". Часть 1 Общие положения. Методические указания с изм. РДИ 10-349(138)-00 с 1 изм. от 30.03.2000 | РД 10-138-97 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 2006 год | Москва |
|  | Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных соединений грузоподъемных кранов. | РД 10-197-98 | ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность", 2002 год | Москва |
|  | Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин. | РД 10-525-03 | ГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2003 |
|  | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление с 1 изм. | РД 22-207-88 |  |  |
|  | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. | РД 24.090.97-98 | АО "ВНИИПТМАШ" | Москва, 1998 |
|  | Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования. | РД 36-62-00 | ГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2001 |
|  | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения | РД РОСЭК-001-96 | "Машиностроение", 1998 год | Москва |
|  | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный. Основные положения | РД РОСЭК-01-002-96 | Машиностроение, 1998 год | Москва |
|  | Машины грузоподъемные. Контроль магнитопорошковый. Основные положения. | РД РОСЭК-003-97 | Машиностроение, 1998 год | Москва |
|  | Машины грузоподъемные. Контроль капиллярный. Основные положения. | РД РОСЭК-004-97 | Машиностроение, 1998 год | Москва |
|  | Машины грузоподъемные. Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения. | РД РОСЭК-006-97 | Машиностроение, 1998 год | Москва |
|  | Машины грузоподъемные. Контроль вихретоковый. Основные положения. | РД РОСЭК-007-97 | Машиностроение, 1998 год | Москва |
|  | Машины грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Указания по составлению паспорта | РД РОСЭК 01-011-96 | РОСЭК, 1996 год | Москва |
|  | Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Контроль неразрушающий. Основные положения. | РД РОСЭК-02-008-96 | РОСЭК, 1997 год | Москва |
|  | Канаты стальные. Контроль и нормы браковки | РД РОСЭК-012-97 | РОСЭК, 1997 год | Москва |
|  | Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений ходовых рам при обследовании башенных кранов типа КБ – 403 | ТИ РОСЭК 001- 96 |  |  |
|  | Технологическая инструкция по ультразвуковому контролю металлических конструкций грузоподъемных машин с использованием дефектоскопа УД2-12 | ТИ РОСЭК-002- 97 |  |  |
|  | Методические указания по диагностированию состояния ходовых рам башенных кранов типа КБ-403. | МУ 22-28-01-96 |  |  |
|  | Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением | ГОСТ 34682.2-2020 | Стандартинформ | 2020 |
|  | Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением | ГОСТ 34682.1-2020 | Стандартинформ | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" | ФНП "ПБ ПКДФ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог" | ФНП "ПБ ГПКД" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов с 1 изм. от 01.02.2017 | ГОСТ Р 56943-2016 | Стандартинформ, 2017 год | Москва |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах" | ФНП «ПБ ЭМ» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры (ISO 4190-1:2010) | ГОСТ 5746-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке | ГОСТ Р 53780-2010 | Стандартинформ, 2010 год | Москва |
|  | Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов (EN 81-20:2014) | ГОСТ 33984.1-2016 | Стандартинформ, 2017 год | Москва |
|  | Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию с 2 изм. от 20.04.2015 | ГОСТ Р 53782-2010 | Стандартинформ, 2010 год | Москва |
|  | Краны грузоподъёмные. Крюки кованые и штампованные. Технические требования | ГОСТ 34680-2020 | Стандартинформ | 2020 |
| ОБЪЕКТЫ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |
|  | О безопасности машин и оборудования с 2 изм. от 02.12.2016 | ТР ТС 010/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах с 3 изм. от 25.10.2016 | ТР ТС 012/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах" | ФНП "ПБ в угольных шахтах" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Инструкция о порядке проведения эксплуатационных испытаний новых образцов горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных и в рудничном нормальном исполнении электротехнических изделий с 3 изм. от 12.11.1997 | РД 03-41-93 | ФГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2004 |
|  | Инструкция по применению электрооборудования напряжением 1140 В на предприятиях по добыче и переработке угля и сланца | РД 05-336-99 | ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2003 |
|  | Нормы безопасности на основное горнотранспортное оборудование для угольных шахт с 1 изм. от 23.07.2002 | РД 05-325-99 | ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2003 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" | ФНП "ПБ ВГР и ПТПИ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
| ОБЪЕКТЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |
|  | О безопасности машин и оборудования с 2 изм. от 02.12.2016 | ТР ТС 010/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах с 3 изм. от 25.10.2016 | ТР ТС 012/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах" | ФНП "ПБ в угольных шахтах" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Инструкция о порядке проведения эксплуатационных испытаний новых образцов горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных и в рудничном нормальном исполнении электротехнических изделий с 3 изм. от 12.11.1997 | РД 03-41-93 | ФГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2004 |
|  | Нормы безопасности на основное горнотранспортное оборудование для угольных шахт с 1 изм. от 23.07.2002 | РД 05-325-99 | ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2003 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" | ФНП "ПБ ВГР и ПТПИ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей" | ФНП «ПБ О и БУ» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" | ФНП «ПБ РУМ ОС» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Инструкция по безопасной эксплуатации подъемных лифтовых установок на рудниках и шахтах горнорудной, нерудной и угольной промышленности | РД 03-301-99 | ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2004 |
|  | Методические указания по проведению экспертных обследований шахтных подъемных установок | РД 03-422-01 | ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2001 |
|  | Методические указания по проведению экспертных обследований вентиляторных установок главного проветривания | РД 03-427-01 | "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2002 |
|  | Временные требования безопасности при эксплуатации монорельсовых дорог в угольных шахтах с 1 изм. от 23.07.2002 | РД 05-323-99 | ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2004 |
|  | Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах с 1 изм. от 23.07.2002 | РД 05-324-99 | ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2004 |
|  | Технологическая инструкция по ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений деталей одноковшовых экскаваторов | ТИ-РТС-ГР-01-98 |  |  |
|  | Инструкция по дефектоскопии шахтных подъемных машин | НК ШПМ 516-1-82И | Облполиграфиздат | Днепропетровск, 1984 |
|  | Технологическая инструкция по дефектоскопии деталей тормозных устройств подъемных машин, подвесных устройств подъемных сосудов, осей копровых шкивов | РТМ 07.01.021-87 | Министерство угольной промышленности СССР; ВНИИ горной механики им. М.М.Федорова | Донецк, 1987 |
|  | Руководство по ультразвуковой дефектоскопии одноковшовых экскаваторов | - |  | Кемерово, 1983 |
| ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. | ГОСТ Р 51164-98 | ИПК Издательство стандартов | Москва, 1998 |
|  | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | ГОСТ 34347-2017 | Стандартинформ, 2018 год | Москва |
|  | О безопасности машин и оборудования с 2 изм. от 02.12.2016 | ТР ТС 010/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах с 3 изм. от 25.10.2016 | ТР ТС 012/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила в нефтяной и газовой промышленности" | ФНП "ПБ НиГ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов" | ФНиП "ПБ ОПО МТ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности складов нефти и нефтепродуктов» | ФНиП «ПБ СНН» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности объектов сжиженного природного газа | ФНиП «ПБ ОСПГ» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов | РД-25.160.10-КТН-016-15 | ООО «НИИ Транснефть» | 2009 |
|  | Сварка при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов | РД-25.160.00-КТН-037-14 | ОАО "АК "Транснефть" | 2009 |
|  | Инструкция по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | РД 03-420-01 | ГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2001 |
|  | Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов. | РД 08-95-95 | ГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2002 |
|  | Инструкция по техническому диагностированию состояния передвижных установок для ремонта скважин | РД 08-195-98 | ГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2002 |
|  | Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтяной и газовой промышленности | РД 08-272-99 | ФГУП "Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2005 |
|  | Методика проведения неразрушающего ультразвукового контроля зоны сварного шва бурильных труб типа ТБПВ | МУ 1198-00.002 | СПКТБ "НЕФТЕГАЗМАШ" |  |
|  | Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* | СП 36.13330.2012 | Госстрой, ФАУ "ФЦС" | Москва, 2013 |
|  | Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90 | СП 125.13330.2012 | Госстрой, ФАУ "ФЦС" | Москва, 2013 |
|  | Магистральные трубопроводы. | СП 86.13330.2014 | Минстрой России | Москва, 2014 |
|  | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция | ВСН 008-88 | Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ) Миннефтегазстроя | 1988 |
|  | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1 и 2 с 1 изм. от 01.04.1990 | ВСН 012-88 | ВНИИСТ | Москва, 1989 |
|  | Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов с 1 изм. | СТО Газпром 2-2.4-083-2006 | ООО «НИИ природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ » ЗАО «ВНИИСТ Диагностика» |  |
|  | Методика оценки работоспособности кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов | СТО Газпром 2-2.4-715-2013 | ООО "Газпров ВНИИГАЗ" |  |
|  | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Ультразвуковой метод. | ОСТ 36-75-83 |  |  |
|  | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Радиографический метод. | ОСТ 36-59-81 |  |  |
|  | Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов и конструкций. Цветной метод. | ОСТ 36-76-83 |  |  |
|  | Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия с 1 изм. от 01.08.2020 | ГОСТ 31385-2016 | Стандартинформ, 2016 | Москва |
|  | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование скважинное. Оправки установочные и посадочные ниппели. Общие технические требования | ГОСТ ISO 16070-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Часть 4. Рекомендации по применению оправок для съемного клапана и оборудования, связанного с ними. Общие технические требования | ГОСТ ISO 17078-4-2015 | Стандартинформ, 2016 год | Москва |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности подземных хранилищ газа" | ФНП "ПБ ПХГ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Отливки стальные для деталей арматуры трубопроводной и насосов. Общие технические условия | ГОСТ Р 59645-2021 | Стандартинформ | 2021 |
|  | Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Колодцы. Общие технические условия | ГОСТ Р 59721-2021 | Стандартинформ | 2021 |
| ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |
|  | О безопасности машин и оборудования с 2 изм. от 02.12.2016 | ТР ТС 010/2011 | Официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru | 2011 |
|  | Правила безопасности в метизном производстве | ПБ 11-101-95 | Госгортехнадзор России | Москва, Челябинск, 1996 |
|  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов | РД 34 15.132-96 | ПИО ОБТ | Москва, 1998 |
|  | Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» | РБ «РУБЭ ТТ» | ЗАО "НТЦ ПБ" | Москва, 2013 |
|  | Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением | РД 03-380-00 | ГУП "НТЦ по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России" | Москва, 2001 |
|  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности " Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора " | ФНП "ПБ ПХТПХ" | www.pravo.gov.ru | 2020 |
|  | Методика ультразвукового контроля цапф и траверс металлоразливочных ковшей, крюков и удлинителей крюковых подвесок кранов, транспортирующих расплавленный металл | МТ-РТС-УК-М-04-2017 | ЧОУ ДПО НУЦ "РТС" | Красноярск, 2017 |
|  | Методика магнитопорошкового контроля цапф и траверс металлоразливочных ковшей, крюков и удлинителей крюковых подвесок кранов, транспортирующих расплавленный металл | МТ-РТС-МК-М-02-2017 | ЧОУ ДПО НУЦ "РТС" | Красноярск, 2017 |
|  | Методика визуального и измерительного контроля цапф и траверс металлоразливочных ковшей, крюков и удлинителей крюковых подвесок кранов, транспортирующих расплавленный металл | МТ-РТС-ВИК-М-01-2017 | ЧОУ ДПО НУЦ "РТС" | Красноярск, 2017 |
|  | ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» | ФНП «ПБ ППиПМ» | www.pravo.gov.ru | 2020 |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ) |  |  |  |  |
|  | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 | Стандартинформ | Москва, 2016 |
|  | СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки | ГОСТ 23858-2019 | НИИЖБ им.А.А.Гвоздева | 2020 |
|  | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 с 1 изм. от 17.06.2017 | СП 70.13330.2012 | Госстрой, ФАУ "ФЦС" | Москва, 2013 |
|  | Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями) | РД-22-01-97 | ЦНИИПСК им. Мельникова; ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ | Москва, 1997 |
|  | Стальные конструкции мостов. Заводское изготовление | СТО-ГК "Трансстрой"-012-2007 | ООО "Группа компаний "Трансстрой" | Москва, 2007 |
|  | Стальные конструкции мостов. Технология монтажной сварки | СТО-ГК "Трансстрой"-005-2007 | ООО "Группа компаний "Трансстрой" | Москва, 2007 |
|  | Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 с 1 изм. от 17.06.2017 | СП 79.13330.2012 | Минрегион России | Москва, 2012 |
|  | Каменные и армокаменные конструкции СНиП II-2281* | СП 15.13330.2020 | Стандартинформ | 2021 |
|  | Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* | СП 16.13330.2017 | Минрегион России | Москва, 2019 |
|  | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 | СП 63.13330.2018 | Минрегион России | Москва, 2019 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой) | СП 60.13330.2020 | Стандартинформ | 2021 |
|  | Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 с 1 изм. от 21.04.2017 | СП 43.13330.2012 | Минрегион России | Москва, 2012 |
|  | Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции. | СО 153-34.21.363-2003 | Минэнерго РФ. ЦПТИиТО ОРГРЭС | Москва, 2005 |
|  | Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных. | СО 153-34.21.408-2003 | НТЦ "Промышленная безопасность" | Москва, 2007 |
|  | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования. | СП 40-102-2000 | Госстрой России, ГУП ЦПП | Москва, 2001 |
|  | Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций. | СП-53-101-98 | Госстрой России, ГУП ЦПП | Москва, 1999 |
|  | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* с 1 изм. от 04.06.2017 | СП 35.13330.2011 | ОАО "ЦПП" | Москва, 2011 |
|  | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 с 1 изм. от 17.06.2017 | СП 46.13330.2012 | Минрегион России | Москва, 2012 |
|  | Методика УЗК сварных соединений замкнутых элементов прямоугольного сечения. | - | ВНИИ монтажспецстрой | 1990 |
|  | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04.84 | СП 27.13330.2017 | официальный сайт Минстроя РФ http://www.minstroyrf.ru/ | 2017 |
|  | Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик | ГОСТ 32492-2015 | Стандартинформ | Москва, 2016 |
|  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 | СП 72.13330.2016 | Официальный сайт Минстроя РФ http://www.minstroyrf.ru// | 2017 |
|  | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений с 1 изм. от 02.07.2013 г | ТР о БЗиС | Российская газета, N 255, 31.12.2009 | 2010 |

10. Сведения о помещениях, используемых для проведения неразрушающего контроля

Таблица 7

| Идентификация помещения (номер, наименование помещения) | Назначение, специальное или приспособленное | Площадь | Перечень и значение контролируемых параметров в помещении | Наличие инженерных сетей, специальных систем | Место нахождения, основание, предусматривающее право владения и пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Испытательная лаборатория | приспособленное | 86,4 м2 | Температура: 23 0С Влажность: 45 % Освещенность: 500 Лк | Тепло, электричество, вода, канализация, вентиляция | 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н. Договор аренды недвижимого имущества |

11. Сведения о передвижных лабораториях

Таблица 8

| Идентификационные сведения (номер порядковый, инвентарный) | Наименование, модель, вид, фирма-изготовитель, год выпуска | Сведения об учетных данных | Владелец, место нахождения | Площадь лабораторного помещения, количество отсеков | Сведения о допустимых значениях условий проведения испытаний | Наименование установленного оборудования | Виды (методы) контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Передвижные лаборатории отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  | Номер изменения | Подпись, Фамилия | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замененных | Новых | Аннулирован-ных |  |  |  |