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1. [bookmark: _Toc318702636][bookmark: _Toc60223595]Общие данные
	1.1
	Наименование   организации:
	ООО «ИЛ Северный город»

	1.2
	Место и дата регистрации организации:
	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н, 17.04.2017 г.

	1.3
	Адрес места деятельности организации:
	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н

	1.4
	Банковские реквизиты организации:
	р/с 40702810832390000554  в 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», 
БИК 044030786, 
к/с 30101810600000000786

	1.5
	Телефон:
	(812) 458-59-75

	
	Сайт:
	www.sev-go.spb.ru

	
	Электронный адрес:
	office@sev-go.spb.ru

	1.6
	Должность руководителя организации:
	Генеральный директор

	
	Ф.И.О.:
	Михайлова Алина Викторовна

	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.7
	Должность руководителя лаборатории:
	Начальник лаборатории 


	
	Ф.И.О.:
	Бабичев Максим Сергеевич

	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.8
	Технический руководитель лаборатории:
	Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич

	
	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.9
	Ответственный за функционирование системы менеджмента:
	Инженер Изотов Роман Игоревич

	
	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.10
	Ответственный за радиационную безопасность, за учет и хранение ИИИ:
	-

	
	
	телефон:
	-

	1.11
	Ответственный за хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение технических средств лаборатории:
	Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич

	
	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.12
	Ответственный за ведение фонда нормативной технической и методической документации
	Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич

	
	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.13
	Ответственный за ведение и хранение документации по результатам НК:
	Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич

	
	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.14
	Ответственный за оформление и утверждение заключений (отчетов, протоколов) по результатам НК:
	Начальник лаборатории Бабичев Максим Сергеевич

	
	
	телефон:
	(812) 458-59-75

	1.15
	Сведения о наличии специальных разрешительных документов (лицензии, СЭЗ, их реквизиты)
	-


2. [bookmark: _Toc318702637][bookmark: _Toc60223596]Данные о профессиональной квалификации  сотрудников лаборатории

Таблица 1
	№
п/п
	Ф.И.О.
	Основание для привлечения личного труда (трудовой договор, гражданско-правовой договор или иное), работа по основному месту работы или по совместительству
	Должность, выполняемые функции, вид (метод) контроля и объекты контроля
	Сведения об образовании, квалификации, повышении квалификации, стаже работы по НК
	Данные действующей аттестации: дата аттестации, номера удостоверений, орган, выдавший удостоверение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Бабичев 
Максим 
Сергеевич
	Трудовой договор,  основное место работы
	Должность: начальник лаборатории
II Уровень квалификации
ВИК, УК (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11)
	Высшее, СПбГАСУ, стаж 5 лет
	16.10.2023, Квалификационное удостоверение №0037-02-11472, выдано НОАП – ООО «Институт промышленной безопасности»

	2. 
	Карпов 
Артем 
Антонович
	Трудовой договор,  основное место работы
	Должность: инженер
II Уровень квалификации
УК, ВИК (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11)
	Высшее, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, стаж 5 года
	08.04.2022, Квалификационное удостоверение №0023-11-9251, выдано НОАП – ООО «АРЦ НК»

	3. 
	Изотов 
Роман 
Игоревич
	Трудовой договор,  основное место работы
	Должность: инженер
	Высшее, ФГБОУВПО «Псковский государственный Университет», стаж 8 лет
	н/а



[bookmark: _Toc318702638][bookmark: _Toc60223597]3. Объекты неразрушающего контроля
[bookmark: _Toc318702639]1. Оборудование, работающее под избыточным давлением:
1.1. Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры
1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы
1.3. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы
1.4. Котлы-утилизаторы
1.5. Котлы передвижных и транспортабельных установок
1.6. Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и транспортирующие их системы трубопроводов
1.7. Электрокотлы
1.8. Трубопроводы пара и горячей воды
1.9. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей
1.10. 	Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов
1.11. Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов
1.12. Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения
1.13. Барокамеры
2. Системы газоснабжения (газораспределения):
2.1. Наружные газопроводы
2.1.1. Наружные газопроводы стальные
2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов
2.2. Внутренние газопроводы стальные
2.3. Детали и узлы, газовое оборудование
3. Подъемные сооружения:
3.1. Грузоподъемные краны
3.2. Подъемники (вышки)
3.3. Канатные дороги
3.4. Фуникулеры
3.5. Эскалаторы
3.6. Лифты
3.7. Краны-трубоукладчики
3.8. Краны-манипуляторы
3.9. Платформы подъемные для инвалидов
3.10. Крановые пути
4. Объекты горнорудной промышленности:
4.1. Здания и сооружения поверхностных комплексов рудников, обогатительных фабрик, фабрик окомкования и аглофабрик
4.2. Шахтные подъемные машины
4.3. Горно-транспортное и горно-обогатительное оборудование
5. Объекты угольной промышленности:
5.1. Шахтные подъемные машины
5.2. Вентиляторы главного проветривания
5.3. Горно-транспортное и углеобогатительное оборудование
6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности:
6.1. Оборудование для бурения скважин
6.2. Оборудование для эксплуатации скважин
6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин
6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций
6.5. Газонефтепродуктопроводы
6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов
7. Оборудование металлургической промышленности:
7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений
7.2. Газопроводы технологических газов
7.3. Цапфы чугуновозов, стальковшей, металлоразливочных ковшей
11. Здания и сооружения (строительные объекты):
11.1. Металлические конструкции (в том числе: стальные конструкции мостов)
11.2. Бетонные и железобетонные конструкции
11.3. Каменные и армокаменные конструкции

[bookmark: _Toc60223598]4. Виды (методы) неразрушающего контроля

[bookmark: _Toc318702640]2. Ультразвуковой (УК):
2.1. Ультразвуковая дефектоскопия
2.2. Ультразвуковая толщинометрия
11. Визуальный и измерительный (ВИК)

[bookmark: _Toc60223599]

5. Сведения об оснащенности лаборатории средствами 
[bookmark: _Toc60223600]неразрушающего контроля
Таблица 2                 
	№
	Наименование, тип (обозначение)
	Назначение
	Изготовитель, зав. №,
год изготовления, ввода в эксплуатацию
	Технические и метрологические характеристики
	Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования
	№ документа о поверке, калибровке, аттестации.
Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Ультразвуковой контроль

	1. 
	Ультразвуковой дефектоскоп А1211
в комплекте с ПЭП
	Предназначен для поиска, определения координат, оценки размеров различных нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс, измерения толщины стенки объектов контроля
	ООО «АКС»,
№3161132 2018 г.
	0,4 – 15 МГц
	ООО «ИЛ Северный город»
	С-АКЗ/04-04-2024/329689340 
04.04.2024
	И
03.04.2025

	
Визуальный и измерительный контроль

	2. 
	Комплект визуального и измерительного контроля,
в составе:
	Предназначен для визуального контроля качества:
- основного металла;
- подготовка деталей к сварке;
- сборки соединений деталей под сварку;
- сварных соединений и наплавок;
- изготовление деталей и сборных единиц.
	ООО «ЕЦНК», 
№ 4320, 2023
	-
	ООО «ИЛ Северный город»
	Протокол 3233-П03/24
26.02.2024
	И
25.02.2025

	3. 
	Универсальный шаблон сварщика УШС-3
	Для контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва
	№ 2065
	0-50 мм
	
	
	

	4. 
	Лупа измерительная ЛИ-3-10х
	Предназначена для измерений линейных размеров плоских предметов с помощью шкалы, нанесенной на стеклянной пластине.
	№ 221632
	Увеличение 10 крат
	
	
	

	5. 
	Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05
	Предназначен для измерений наружных и внутренних размеров, разметочных работ.
	№ 90053026
	0-150 мм
	
	
	

	6. 
	Набор радиусных шаблонов №1
	Предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей.
	№ 1005
	1 – 6 мм
	
	
	

	7. 
	Набор радиусных шаблонов №3
	Предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей.
	№ 1304
	7 – 25 мм
	
	
	

	8. 
	Набор щупов №3
	Предназначен для определения и установки зазора между деталями механизмов.
	№ 0706
	0,1-1,0 мм
	
	
	

	9. 
	Угольник поверочный УП 100х60
	Предназначен для проверки прямолинейности и перпендикулярности поверхностей.
	№ 201203317
	900
	
	
	

	10. 
	Линейка металлическая Л-300
	Для измерения линейных размеров
	№ 9088
	0-300 мм
	
	
	

	11. 
	Рулетка измерительная 5 м
	Для измерения линейных размеров
	№ 4320
	0-5 м
	
	
	

	12. 
	Зеркало поворотное
	Для контроля труднодоступных мест
	ООО «ЧИЗ»,
б/н,
2020
	-
	ООО «ИЛ Северный город»
	И
	И



[bookmark: _Toc318702641][bookmark: _Toc60223601]6. Сведения о мерах, контрольных (стандартных), настроечных образцах
Таблица 3
	№
	Наименование, тип (обозначение)
	Назначение
	Изготовитель, зав. №,
год изготовления, ввода в эксплуатацию
	Технические и метрологические характеристики
	Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования
	№ документа о поверке, калибровке, аттестации.
Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Общие

	1. 
	Образцы шероховатости (сравнения) ОШС-ШП
	Для оценки шероховатости контролируемой поверхности
	ООО «Калибр», 
№ 0323-0320, 2023
	Rа 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5
	ООО «ИЛ Северный город»
	КПК-2499
14.04.2023
	И
13.03.2025

	Ультразвуковой контроль

	2. 
	Мера СО-2 из комплекта КОУ-2
	для определения основных параметров УК сварных соединений
	ООО
«Белконтрольсервис», 
№ 214, 2015
	5890 м/с
	ООО «ИЛ Северный город»
	С-АКЗ/20-11-2023/296033673 от 20.11.2023
	И
19.11.2024

	3. 
	Мера СО-3 из комплекта КОУ-2
	для определения основных параметров УК сварных соединений
	ООО
«Белконтрольсервис», 
№ 314, 2015
	5890 м/с
	ООО «ИЛ Северный город»
	С-АКЗ/20-11-2023/296033672 20.11.2023
	И
19.11.2024




[bookmark: _Toc318702642][bookmark: _Toc60223602]7. Сведения о дозиметрических и радиометрических средствах измерений
Таблица 4
	№
	Наименование, тип (обозначение)
	Назначение
	Изготовитель, зав. №,
год изготовления, ввода в эксплуатацию
	Технические и метрологические характеристики
	Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования
	№ документа о поверке, калибровке, аттестации.
Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дозиметрические и радиометрические средства измерения отсутствуют



[bookmark: _Toc318702643][bookmark: _Toc60223603]8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях
Таблица 5
	№
	Наименование, тип (обозначение)
	Назначение
	Изготовитель, зав. №,
год изготовления, ввода в эксплуатацию
	Технические и метрологические характеристики
	Владелец оборудования, основание, предусматривающее право владения и пользования
	№ документа о поверке, калибровке, аттестации.
Дата и срок действия документа или отметка о техническом состоянии

	
	
	
	
	
	
	
	

	Общие

	1. 
	Люксметр ТКА – Люкс
	Предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками
	ООО «НТП «ТКА», 
№ 33 9298, 
2017
	1,0-200 000 Лк
	ООО «ИЛ Северный город»
	С-ВЛФ/05-06-2024/347935286
05.06.2024
	И
04.06.2025

	2. 
	Оргтехника
	Предназначена для оперативной обработки информации
	-
	-
	ООО «ИЛ Северный город»
	И
	И



[bookmark: _Toc318702644][bookmark: _Toc60223604]9. Перечень нормативных технических и методических документов
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование документа
	Обозначение
	Издательство или разработчик
	Место и год издания

	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

	1 
	[bookmark: _GoBack]ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О промышленной безопасности опасных производственных объектов с изм. от 01.07.2021
	№116-ФЗ
	Российская газета, N 145
	Москва, 1997

	2 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О техническом регулировании с изм. от 13.07.2020
	№ 184-ФЗ
	Российская газета, N 245
	Москва, 2002

	3 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О лицензировании отдельных видов деятельности с изм. от 18.02.2020
	№ 99-ФЗ
	Российская газета, N 97
	Москва, 2011

	4 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об охране окружающей среды с изм. от 31.07.2020
	№ 7-ФЗ
	Российская газета N 6
	Москва, 2002

	5 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О безопасности гидротехнических сооружений с изм. от 29.07.2018
	№ 117-ФЗ
	Российская газета, N 144
	1997

	6 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об экологической экспертизе с изм. от 28.08.2020
	№ 174-ФЗ
	Российская газета, N 232
	Москва, 1995

	7 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О независимой оценке квалификации
	№ 238-ФЗ
	www.pravo.gov.ru
	2016

	8 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об электроэнергетике с изм. от 01.07.2020
	№  307-ФЗ
	www.pravo.gov.ru
	2015

	9 
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об обеспечении единства измерений с изм. от 08.12.2020
	№ 102-ФЗ
	Российская газета, N 140
	2008
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[bookmark: _Toc318702645][bookmark: _Toc60223611]10. Сведения о помещениях, используемых для проведения неразрушающего контроля
Таблица 7
	Идентификация помещения (номер, наименование помещения)
	Назначение, специальное или приспособленное
	Площадь
	Перечень и значение контролируемых  параметров в помещении
	Наличие инженерных сетей, специальных систем
	Место нахождения, основание, предусматривающее право владения и пользования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Испытательная лаборатория
	приспособленное
	86,4 м2
	Температура: 23 0С
Влажность: 45 %
Освещенность: 
500 Лк 
	Тепло, электричество, вода, канализация, вентиляция
	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
Договор аренды недвижимого имущества



[bookmark: _Toc60223612]11. Сведения о передвижных лабораториях
Таблица 8
	Идентификационные сведения (номер порядковый, инвентарный)

	Наименование, модель, вид, фирма-изготовитель, год выпуска
	Сведения об учетных данных
	Владелец, место нахождения
	Площадь лабораторного помещения, количество отсеков
	Сведения о допустимых значениях условий проведения испытаний
	Наименование  установленного
оборудования
	Виды 
(методы) контроля
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Передвижные лаборатории отсутствуют
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