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ИНН/КПП: 1650423238 / 500901001
Юр. адрес: Московская область, г.о. Домодедово 
  мкр. Центральный, тер. Вега-В, стр. 6, помещ. 2.6/4
Тел.: + 7 092 22922 12


Коммерческое предложение № 772.1 (ГК) от 25.03.2026

	Система алюминиевых профилей: VIDNAL

	Производитель: ООО "ВидналПрофиль"

	Соответствие: ГОСТ 21519-2003, ГОСТ 23166-99

	Общее количество изделий в проекте: 19 шт.

	Общая площадь всех изделий: 2540,29 кв.м.

	Покрытие всех алюминиевых профилей по шкале RAL



	Изделие № 1
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	Название
	VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная 

	
	Вид изделия
	снаружи 

	
	Створка 
	V100 Створка верхнеподвесного окна;

	
	Ширина х Высота , мм
	16800 х 1130 

	
	Заполнение 
	32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение)  

	
	Текстура, внеш. \ внутр. 
	RAL 7004 \ RAL 9016 

	
	Количество 
	4 шт 

	
	Площадь изделия 
	18,98 кв.м. 

	
	Вес изделия 
	744,64 кг. 

	
	Дополнительная информация: 
	СФ-1 
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	Название
	VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная 

	
	Вид изделия
	снаружи 

	
	Створка 
	V100 Створка верхнеподвесного окна;

	
	Ширина х Высота , мм
	39600 х 2640 

	
	Заполнение 
	32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение)  

	
	Текстура, внеш. \ внутр. 
	RAL 7004 \ RAL 9016 

	
	Количество 
	1 шт 

	
	Площадь изделия 
	104,54 кв.м. 

	
	Вес изделия 
	3471,37 кг. 

	
	Дополнительная информация: 
	СФ-2 
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	Название
	VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная 

	
	Вид изделия
	снаружи 

	
	Створка 
	V100 Створка верхнеподвесного окна;

	
	Ширина х Высота , мм
	72000 х 2640 

	
	Заполнение 
	32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение)  

	
	Текстура, внеш. \ внутр. 
	RAL 7004 \ RAL 9016 

	
	Количество 
	1 шт 

	
	Площадь изделия 
	190,08 кв.м. 

	
	Вес изделия 
	6312,38 кг. 

	
	Дополнительная информация: 
	СФ-2 
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	Название
	VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная 

	
	Вид изделия
	снаружи 

	
	Створка 
	V100 Створка верхнеподвесного окна;

	
	Ширина х Высота , мм
	112800 х 2640 

	
	Заполнение 
	32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение)  

	
	Текстура, внеш. \ внутр. 
	RAL 7004 \ RAL 9016 

	
	Количество 
	1 шт 

	
	Площадь изделия 
	297,79 кв.м. 

	
	Вес изделия 
	10251,59 кг. 

	
	Дополнительная информация: 
	СФ-2 
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	Название
	VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная 

	
	Вид изделия
	снаружи 

	
	Створка 
	V100 Створка верхнеподвесного окна;

	
	Ширина х Высота , мм
	70800 х 2610 

	
	Заполнение 
	32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение)  

	
	Текстура, внеш. \ внутр. 
	RAL 7004 \ RAL 9016 

	
	Количество 
	4 шт 

	
	Площадь изделия 
	184,79 кв.м. 

	
	Вес изделия 
	6532,31 кг. 

	
	Дополнительная информация: 
	СФ-3 
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	Название
	VIDNAL F50 (фасадная) / F50 ригельно-ригельная 

	
	Вид изделия
	снаружи 

	
	Створка 
	V100 Створка верхнеподвесного окна;

	
	Ширина х Высота , мм
	70800 х 2000 

	
	Заполнение 
	32 (4+4+4) (Фиктивное заполнение)  

	
	Текстура, внеш. \ внутр. 
	RAL 7004 \ RAL 9016 

	
	Количество 
	8 шт 

	
	Площадь изделия 
	141,60 кв.м. 

	
	Вес изделия 
	5374,90 кг. 

	
	Дополнительная информация: 
	СФ-4 

	
	
	



	Суммарная площадь изделий:
	2540,29 кв.м.

	Общая стоимость изделий (включая заполнение, фурнитуру и доп. Оборудование согласно Т3):
	 48 180 000,00₽ 

	Стоимость монтажа
	 10 890 000,00₽ 

	Доставка
	 375 000,00₽ 

	Итого всего с НДС 22%
	  59 440 000,00₽  


[bookmark: _GoBack]С уважением, Кутдюсов Фарид
менеджер проектов ММ Групп
тел: +7 925 715 44 74; +7 925 092 22 12

Спецификация материалов №772(ГК)

ЗАЯВКА НА СТЕКЛОПАКЕТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО И НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ. 
	№
	Наименование
	Габариты, мм
	Кол-во

	6 / 75
	32 (4+4+4)  
	1045 x 845
	32

	1 / 9
	32 (4+4+4)  
	1070 x 950
	24

	6 / 76
	32 (4+4+4)  
	1070 x 845
	288

	5 / 76
	32 (4+4+4)  
	1070 x 1150
	160

	3 / 76
	32 (4+4+4)  
	1070 x 1165
	38

	4 / 118
	32 (4+4+4)  
	1070 x 1165
	60

	2 / 41
	32 (4+4+4)  
	1070 x 1165
	22

	1 / 1
	32 (4+4+4)  
	1151 x 1056
	8

	5 / 1
	32 (4+4+4)  
	1151 x 1256
	16

	4 / 1
	32 (4+4+4)  
	1151 x 1271
	4

	2 / 1
	32 (4+4+4)  
	1151 x 1271
	4

	3 / 1
	32 (4+4+4)  
	1151 x 1271
	4

	1 / 2
	32 (4+4+4)  
	1176 x 1056
	24

	6 / 2
	32 (4+4+4)  
	1176 x 951
	560

	5 / 2
	32 (4+4+4)  
	1176 x 1256
	272

	3 / 2
	32 (4+4+4)  
	1176 x 1271
	64

	4 / 3
	32 (4+4+4)  
	1176 x 1271
	102

	2 / 3
	32 (4+4+4)  
	1176 x 1271
	32

	6 / 1
	32 (4+4+4)  
	2376 x 951
	32

	4 / 38
	32 (4+4+4)  
	2376 x 1271
	4

	
	Суммарная площадь : 2147,89 кв.м. 
	ИТОГО : 
	1750


Расход материалов № 772(ГК)
(С УЧЕТОМ ЦЕЛЫХ ХЛЫСТОВ)

	Артикул
	Название
	Текстура
	Количество
	Ед.изм.

	
	
	Наружняя
	Внутренняя
	
	

	F50 21086-1
	Ригель 86 мм
	RAL 9016
	RAL 9016
	5 936,4
	пог.м.

	F50 33301
	Прижимная планка
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	5 916
	пог.м.

	F50 43012
	Декоративная крышка ригеля
	RAL 7004
	RAL 7004
	3 855,6
	пог.м.

	F50 43015
	Декоративная крышка стойки
	RAL 7004
	RAL 7004
	2 366,4
	пог.м.

	F50 76036-1
	Профиль опорной подкладки 36 мм под с/п
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	378,2
	пог.м.

	F50 81403H
	Сухарь ригеля F50 21086-1
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	249
	пог.м.

	V100 101-201
	Рамный профиль верхнеподвесного окна
	RAL 7004
	RAL 9016
	2 982,2
	пог.м.

	V100 121-221
	Створочный профиль верхнеподвесного окна
	RAL 7004
	RAL 9016
	2 957,4
	пог.м.

	ZS 122016
	Штапик 16 мм
	RAL 7004
	RAL 9016
	2 957,4
	пог.м.

	Фурнитурная тяга R
	Тяга полиамидная
	Пластик
	Пластик
	1 188
	пог.м.

	TN 602032
	Спейсер 32 мм
	Пластик
	2 269,76
	пог.м.

	TU 501024
	Термовставка 24 мм
	Пластик
	5 297,95
	пог.м.

	100х32х3
	Подкладка рихтовочная 32 мм
	Пластик
	Пластик
	3 502
	шт.

	100х38х3
	Подкладка рихтовочная 38 мм
	Пластик
	Пластик
	4 992
	шт.

	F50 П5.50.140
	Опорная пластина 5x50x140
	Оцинк.
	Оцинк.
	1 874
	шт.

	KGN 230512
	Заклепка-гайка М5х11,5 A2 DIN 1021
	Нерж.
	Нерж.
	7 488
	шт.

	KMN 120510
	Винт ВМК 5х10 A2 DIN 7985 
	Нерж.
	Нерж.
	7 488
	шт.

	KMN 510510
	Винт ВМ 5х10 A2 DIN 914
	Нерж.
	Нерж.
	24 960
	шт.

	KMN 510514
	Винт ВМ 5х14 A2 DIN 914
	Нерж.
	Нерж.
	5 552
	шт.

	KSN 123913
	Саморез ВСК 3,9х13 DIN 7981
	Нерж.
	Нерж.
	17 392
	шт.

	KSN 124813
	Саморез ВСК 4,8х13 A2 DIN 7981
	Нерж.
	Нерж.
	36 228
	шт.

	KSN 275545
	Саморез ВС 5,5х45 A2 DIN 7976
	Нерж.
	Нерж.
	23 037
	шт.

	KSN 423913
	Саморез ВСП 3,9х13 A2 DIN 7982
	Нерж.
	Нерж.
	15 404
	шт.

	KSN 425519
	Саморез ВСП 5,5х19 A2 DIN 7982
	Нерж.
	Нерж.
	7 496
	шт.

	Roto 331012
	Угловой переключатель
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	560
	шт.

	Roto 334671
	Запорная цапфа
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	1 872
	шт.

	Roto 482264
	Приемный комплект
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	624
	компл.

	Roto 486163
	Ручка оконная T-300 (белая)
	Белый
	Белый
	624
	шт.

	Roto 728918
	Ответная планка
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	1 872
	шт.

	Roto 728925
	Винт М5х12
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	1 248
	шт.

	Roto 771866
	Средний прижим
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	624
	шт.

	Roto 823195
	Ножницы 801-1250
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	624
	компл.

	Roto 857579
	Упор ножниц
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	560
	шт.

	ZE 108046
	ZE 108046 вкладыш угловой 
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	2 496
	шт.

	ZE 204011
	ZE 204011 вкладыш угловой
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	4 992
	шт.

	ZE 204019
	ZE 204019 вкладыш угловой
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	2 496
	компл.

	ZE 217021
	ZE 217021 вкладыш угловой
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	2 496
	компл.

	ZP 315013
	Уголок выравнивающий
	Пластик
	Пластик
	2 496
	шт.

	ZT 146076
	ZT 146076 вкладыш ригеля (75,5мм)
	Неокрашенный б/п
	Неокрашенный б/п
	5 206
	шт.

	UE 3304
	Уплотнитель дверной створочный
	Резина EPDM
	Резина EPDM
	5 497,44
	пог.м.

	ZD 1103
	Уплотнитель внутренний 4-5 мм
	Резина EPDM
	Резина EPDM
	5 346,432
	пог.м.

	ZD 3101
	Уплотнитель оконный створочный внутренний
	Резина EPDM
	Резина EPDM
	2 827,344
	пог.м.

	ZD 6104
	Уплотнитель наружный 3 мм
	Резина EPDM
	Резина EPDM
	10 673
	пог.м.

	ZD 6203
	Уплотнитель внутренний 3 мм
	Резина EPDM
	Резина EPDM
	7 465,976
	пог.м.

	ZD 6209
	Уплотнитель внутренний 9 мм
	Резина EPDM
	Резина EPDM
	2 569,008
	пог.м.

	Герлен 45 мм
	Лента гидроизоляции 45 мм для фасадов
	Черный
	Черный
	5 367,24
	пог.м.

	32 (4+4+4)
	Стеклопакет двухкамерный 32 мм
	Фиктивное заполнение
	2 147,886
	кв.м.
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