Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Примечания: (условия производства работ).

Приложение № 2

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Пример заполнения ведомости объёмов работ

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |
| № пп | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол. | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| По разделу «Проект организации земельного участка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройство насыпи грунта (песка) | м3 | 167 | 79-16 ПЗУ л.3 | V = (152 + 15) = 167 м3. (см. 79-16 л. 1) |
| 2 |  | Устройство металлического ограждения | м.п. / тн | 406/ 3,25 | 79-16 ПЗУ л. 7 |  |
| 3 |  | Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 1. | м2 /тн | 1650/ 3,65 | 79-16 ПЗУ л. 5, 6 |  |
|  |  | Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 2. | м2 /тн | 740/1,63 | 79-16 ПЗУ л. 5, 6 |  |
| 4 |  | Посадка кустарников-саженцев | шт. | 44 | 79-16 ПЗУ л. 7 |  |
| По разделу «Архитектурные решения» |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство перегородок: Тип 1: кирпичная кладка наружных стен толщиной 120 мм из кирпича марки 100, раствор марки 50 | 1 м3 | 227,5 | 79-16-КР1-3,4 | V=b*h= |
|  |  | Тип 2: из гипсовых листов толщиной 100 мм, по серии 1.031.9-2.07 | 1 м3 | 520,7 | 79-16-КР1-3,4 | V=b*h= |
| 6 |  | Установка окон ПВХ | шт | 15 | 79-16-АР-3,4,6 | Окно ПВХ - 1 шт. (1300х1400) |
| 7 |  | Окраска стен акриловой краской (улучшенная) | 1 м2 | 80 | 79-16-АР-3,4,6 | Марка краски |
| 8 |  | Штукатурка стен цементным раствором М200 | 1 м2 | 50 | 79-16-АР-3,4,6 | Толщина намета |
| 9 |  | Окраска стен акриловой краской (улучшенная) | 1 м2 | 80 | 79-16-АР-3,4,6 | Марка краски |
| 10 |  | Укладка керамической плитки | 1 м2 | 25 | 79-16-АР-3,4,6 |  |
| По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Забивка свай: сваи сборные железобетонные, длиной 7,00 м, сечением 300×300 мм, из бетона класса В25, марки по морозостойкости F200 и по водонепроницаемости W6 | шт | 152 | 79-16-КР2-6 | Марка сваи – Масса 1 сваи – |
| 12 |  | Устройство стен подвала: монолитные железобетонные стены, из бетона класса В25, F200, W6, толщиной 200 мм. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500. | м | 250 | 79-16-КР2-15 | Расход арматурного проката - |
| 13 |  | Установка колонн каркаса: стальные, из горячекатаных двутавров 25К2 (сталь С345-1) | т | 85 | 79-16-КР3-45 |  |
| 14 |  | Устройство крыльца №1: монолитные железобетонные ступени и плиты площадок, толщиной 160 мм, из бетона класса В25, F200, W6. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-А500 | м3 | 54 | 79-16-КР4-15 | Расход арматурного проката |
| Примечания: работы производятся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов. Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |