## АБК_ОВ1_Реконструкция М-10 - Ло
|  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13-АБК.ОВ1
(локальная смета)
| на | «Реконструкция М-10. АБК.СОтопление и теплоснабжение.ОВ1 », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  |  | «Реконструкция М-10. АБК.СОтопление и теплоснабжение.ОВ1 », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: Ведомость объемов работ | [6 empty] | Основание: Ведомость объемов работ
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы | [8 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР18-03-004-01 | Установка регистров из стальных: водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм/Демонтаж регистров из ребристой трубы L=2000м | 100 м |  | 0,17
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 15,4215 | 2,621655
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01125 | 0,0019125
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,019125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,0765
2 | ФЕРр65-19-2 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг/Демонтаж чугунных радиаторов 14 секций | 100 шт |  | 0,2
| 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) | чел.-ч | 237 | 47,4
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 5,73 | 1,146
3 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг/Демонтаж чугунных радиаторов 7 секций | 100 шт |  | 0,25
| 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) | чел.-ч | 165 | 41,25
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,36 | 0,84
4 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг/Демонтаж чугунных радиаторов 5 секций | 100 шт |  | 0,12
| 1-2-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) | чел.-ч | 165 | 19,8
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,36 | 0,4032
5 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм/Демонтаж водогазопроводной трубы Dn 25 мм | 100 м |  | 0,9
| 1-2-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6) | чел.-ч | 42,045 | 37,8405
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,075 | 0,0675
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,75 | 3,375
6 | ФЕРр65-1-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм/применит.Демонтаж электросварной трубы Dn 87х3,5 мм | 100 м |  | 1,9
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) | чел.-ч | 114,57 | 217,683
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,39 | 0,741
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,75 | 18,525
Прочие работы | [9 empty] | Прочие работы
7 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза |  | 6,4
8 | ФССЦпг-03-02-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 2 км | 1 т груза |  | 6,4
9 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза |  | 6,4
Раздел 2. Отопление | [8 empty] | Раздел 2. Отопление
10 | ФЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м |  | 5,016
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 256,98222
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,7524
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,65835
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 3,29175
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 10,81575
11 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 20 | м |  | 501,6
12 | Прайс | Заглушка стальная эллиптическая Ду20 исп. 1 | шт. |  | 1
13 | Прайс | Тройник стальной оцинкованный переходной Ду20x15 исп. 1 | шт. |  | 2
14 | Прайс | Тройник стальной оцинкованный равнопроходной Ду20 исп. 1 | шт. |  | 5
15 | Прайс | Вентиль ручного регулирования прямой 3/4" | Шт. |  | 101
16 | Прайс | Кран шаровый с дренажем 3/4" | Шт. |  | 42
17 | Прайс | Крепеж для труб Ø20 | кг |  | 62,9
18 | ФЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,062
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 3,176415
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0093
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,0081375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 0,0406875
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 0,1336875
19 | Прайс | Труба теплоизоляционная Ø32 | м |  | 6,2
20 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,422
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 7,730829
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,015825
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,015825
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,015825
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 1,7724
21 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  | -0,008
22 | Прайс | Грунтовка грунт эмаль белая | кг |  | 10,128
23 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой/2 слоя | 100 м2 |  | 0,422
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 9,936 | 4,192992
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,015825
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,015825
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,075 | 0,03165
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 5,25 | 2,2155
24 | ФССЦ-14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т |  | -0,008
25 | Прайс | Краска белая | кг |  | 16,88
26 | ФЕР16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм/применит. | шт |  | 22
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 1,60425 | 35,2935
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,4125
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,4875 | 10,725
27 | Прайс | Клапан Leno MVT с внутренней резьбой, DN20 | шт |  | 22
28 | ФЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м |  | 2,359
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 120,8574675
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,35385
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,3096188
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 1,5480938
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 5,0865938
29 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 25 | м |  | 235,9
30 | Прайс | Кран шаровый Ридан Dn 25 | шт. |  | 4
31 | Прайс | Крепеж для труб Ø25 | кг |  | 24,9
32 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,248
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 4,543236
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,0093
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0093
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0093
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 1,0416
33 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  | -0,004
34 | Прайс | Грунтовка грунт эмаль белая | кг |  | 5,952
35 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой/2 слоя | 100 м2 |  | 0,248
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 9,936 | 2,464128
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,0093
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0093
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,075 | 0,0186
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 5,25 | 1,302
36 | ФССЦ-14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т |  | -0,004
37 | Прайс | Краска белая | кг |  | 9,92
38 | ФЕР16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм/применит. | шт |  | 2
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 1,60425 | 3,2085
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,4875 | 0,975
39 | Прайс | Клапан Leno MVT с внутренней резьбой, DN25 | шт |  | 2
40 | ФЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,315
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 16,1382375
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,04725
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,0413438
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 0,2067188
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 0,6792188
41 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 32 | м |  | 31,5
42 | Прайс | Тройник прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой и цинковым покрытием, Ду=32 мм | шт. |  | 4
43 | Прайс | Тройник стальной оцинкованный переходной Ду40x32 исп. 1 | шт. |  | 2
44 | Прайс | Тройник стальной оцинкованный переходной Ду50x32 исп. 1 | шт. |  | 2
45 | Прайс | Крепеж для труб Ø32 | кг |  | 3,2
46 | Прайс | Гильза для прохода через несущие конструкции Ду 32 | м |  | 95
47 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,042
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 0,769419
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,001575
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,001575
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,001575
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,1764
48 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  | -0,001
49 | Прайс | Грунтовка грунт эмаль белая | кг |  | 1,008
50 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой/2 слоя | 100 м2 |  | 0,042
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 9,936 | 0,417312
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,001575
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,001575
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,075 | 0,00315
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 5,25 | 0,2205
51 | ФССЦ-14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т |  | -0,001
52 | Прайс | Краска белая | кг |  | 1,68
53 | ФЕР16-05-005-02 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм/применит. | шт |  | 2
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 2,415 | 4,83
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,075
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,65625 | 1,3125
54 | Прайс | Клапан автоматический балансировочный Ду 32 Данфосс APT 20-60 | шт |  | 2
55 | ФЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м |  | 0,766
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 125,0625 | 95,797875
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,50625 | 0,3877875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1875 | 0,143625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,625 | 2,01075
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 65,475 | 50,15385
56 | Прайс | Труба стальная электросварная Ø 80 | м |  | 76,6
57 | Прайс | Заглушка стальная эллиптическая Ду80 исп. 2 | шт. |  | 4
58 | Прайс | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80, исп. 2 | шт. |  | 20
59 | Прайс | Тройник стальной равнопроходной Ду80 исп. 2 | шт. |  | 2
60 | Прайс | Крепеж для труб Ø80 | кг |  | 9,2
61 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт |  | 22
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 4,485 | 98,67
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,4125
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,4125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,825
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,18125 | 25,9875
62 | Прайс | Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | шт. |  | 6
63 | Прайс | Фланец приварной Ду80, Pу16, тип 11 | шт. |  | 14
64 | Прайс | Фланец приварной Ду80, Pу16 | шт. |  | 2
65 | ФЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром: 80 мм | 10 шт |  | 0,1
| 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.-ч | 23,805 | 2,3805
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 0,0375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,91875 | 0,091875
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,8125 | 1,18125
66 | Прайс | Фильтр сетчатый фланцевый чугунный ABRA-YF-3016-D080 PN16 | шт. |  | 1
67 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,214
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 3,920373
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,008025
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,008025
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,008025
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,8988
68 | ФССЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  | -0,004
69 | Прайс | Грунтовка грунт эмаль белая | кг |  | 5,136
70 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой/2 слоя | 100 м2 |  | 0,214
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 9,936 | 2,126304
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,008025
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,008025
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,075 | 0,01605
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 5,25 | 1,1235
71 | ФССЦ-14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 | т |  | -0,004
72 | Прайс | Краска белая | кг |  | 8,56
73 | ФЕР16-05-005-03 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 80 мм/применит. | шт |  | 1
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 4,3125 | 4,3125
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,01875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,01875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,05625
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,05 | 1,05
74 | Прайс | Ручной балансировочный клапан MNF DN 80, фланцевый | шт. |  | 1
75 | ФЕРм11-02-042-05 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65; 80 мм/применит. | шт |  | 1
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 3,88125 | 3,88125
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,45 | 0,45
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,45
76 | Прайс | Автоматический терморегулирующий клапан | шт. |  | 1
77 | ФЕРм08-03-482-01 | Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,05 т/применит. | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 5,3475 | 5,3475
| 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,16875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,15
78 | Прайс | Электропривод редукторный AMV 435 с импульсным управлением, питание 230В переменного тока | шт. |  | 1
79 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт |  | 166,98
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 101,9475 | 17023,19355
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 28,177875
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,23125 | 372,574125
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 250,47
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,46875 | 579,211875
80 | Прайс | Радиатор отопительный биметаллический секционный ГОСТ 31311, Q=363 Вт | шт. |  | 46
81 | Прайс | Пробка радиаторная переходная 1х3/4'' | шт. |  | 184
82 | Прайс | Кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного | шт. |  | 138
83 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт |  | 72,6
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 101,9475 | 7401,3885
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 12,25125
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,23125 | 161,98875
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 108,9
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,46875 | 251,83125
84 | Прайс | Радиатор отопительный биметаллический секционный ГОСТ 31311, Q=484 Вт | шт. |  | 15
85 | Прайс | Пробка радиаторная переходная 1х3/4'' | шт. |  | 60
86 | Прайс | Кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного | шт. |  | 45
87 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт |  | 229,9
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 101,9475 | 23437,73025
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 38,795625
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,23125 | 512,964375
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 344,85
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,46875 | 797,465625
88 | Прайс | Радиатор отопительный биметаллический секционный ГОСТ 31311, Q=605 Вт | шт. |  | 38
89 | Прайс | Пробка радиаторная переходная 1х3/4'' | шт. |  | 152
90 | Прайс | Кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного | шт. |  | 114
91 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт |  | 9,68
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 101,9475 | 986,8518
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 1,6335
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,23125 | 21,5985
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 14,52
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,46875 | 33,5775
92 | Прайс | Радиатор отопительный биметаллический секционный ГОСТ 31311, Q=968 Вт | шт. |  | 1
93 | Прайс | Пробка радиаторная переходная 1х3/4'' | шт. |  | 4
94 | Прайс | Кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного | шт. |  | 3
95 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт |  | 12,1
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 101,9475 | 1233,56475
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 2,041875
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,23125 | 26,998125
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 18,15
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,46875 | 41,971875
96 | Прайс | Радиатор отопительный биметаллический секционный ГОСТ 31311, Q=1210 Вт | шт. |  | 1
97 | Прайс | Пробка радиаторная переходная 1х3/4'' | шт. |  | 4
98 | Прайс | Кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного | шт. |  | 3
99 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/применит. | шт |  | 101
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 0,897 | 90,597
100 | Прайс | Термостатический регулятор | Шт. |  | 101
101 | ФЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт |  | 101
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 2,53575 | 256,11075
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 1,89375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,65625 | 66,28125
102 | Прайс | Клапан термостатический прямой 3/4" | шт. |  | 101
103 | ФЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | шт |  | 42
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 2,74275 | 115,1955
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,0375 | 1,575
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 4,725
104 | Прайс | Воздухоотводчик автоматический 1/2" | Шт. |  | 42
105 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт |  | 8
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 2,53575 | 20,286
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,3
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,65625 | 5,25
106 | Прайс | Кран сливной 1/2" | шт. |  | 8
107 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м |  | 7,69
| 1-5-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) | чел.-ч | 8,64225 | 66,4589025
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 2,8125 | 21,628125
108 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 0,766
| 1-5-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3) | чел.-ч | 8,64225 | 6,6199635
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 2,8125 | 2,154375
Раздел 3. Теплоснабжение | [8 empty] | Раздел 3. Теплоснабжение
109 | ФЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м |  | 0,005
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 0,2561625
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,00075
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,0006563
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 0,0032813
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 0,0107813
110 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 15 | м |  | 0,5
111 | Прайс | Крепеж для труб Ø15 | кг |  | 0,4
112 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,0003
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 0,0054959
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,0000113
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0000113
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0000113
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,00126
113 | ФЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м |  | 2,595
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 132,9483375
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,38925
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,3405938
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 1,7029688
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 5,5954688
114 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 20 | м |  | 259,5
115 | Прайс | Тройник стальной переходной Ду20x15 исп. 1 | шт. |  | 2
116 | Прайс | Крепеж для труб Ø20 | кг |  | 142,7
117 | ФЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м |  | 2,595
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 132,9483375
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,38925
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,3405938
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 1,7029688
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 5,5954688
118 | Прайс | Труба теплоизоляционная Ø22 | м |  | 259,5
119 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,218
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 3,993651
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,008175
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,008175
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,008175
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,9156
120 | ФЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 3,702
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 189,662715
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,5553
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,4858875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 2,4294375
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 7,9824375
121 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 32 | м |  | 370,2
122 | Прайс | Крепеж для труб Ø32 | кг |  | 259,1
123 | ФЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 3,702
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 189,662715
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,5553
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,4858875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 2,4294375
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 7,9824375
124 | Прайс | Труба теплоизоляционная Ø35 | м |  | 370,2
125 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,492
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 9,013194
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,01845
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,01845
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,01845
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 2,0664
126 | ФЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м |  | 0,005
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 0,2561625
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,00075
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,0006563
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 0,0032813
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 0,0107813
127 | Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ø 40 | м |  | 0,5
128 | Прайс | Тройник стальной оцинкованный переходной Ду40x32 исп. 1 | шт. |  | 2
129 | Прайс | Крепеж для труб Ø40 | кг |  | 0,4
130 | Прайс | Гильза для прохода через несущие конструкции Ду 40 | м |  | 5
131 | ФЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м |  | 0,005
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 51,2325 | 0,2561625
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,00075
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,0006563
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65625 | 0,0032813
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,15625 | 0,0107813
132 | Прайс | Труба теплоизоляционная Ø42 | м |  | 0,5
133 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,001
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 0,0183195
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,0000375
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0000375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0000375
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,0042
134 | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,056
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 95,3925 | 5,34198
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,225 | 0,0126
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,00735
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,63125 | 0,09135
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34,575 | 1,9362
135 | Прайс | Труба стальная электросварная Ø 50 | м |  | 5,6
136 | Прайс | Переход стальной концентрический Ду50x32 исп. 1 | шт. |  | 2
137 | Прайс | Крепеж для труб Ø50 | кг |  | 3,9
138 | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,056
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 95,3925 | 5,34198
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,225 | 0,0126
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13125 | 0,00735
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,63125 | 0,09135
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34,575 | 1,9362
139 | Прайс | Труба теплоизоляционная Ø54 | м |  | 5,6
140 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,011
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 0,2015145
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,0004125
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0004125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0004125
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,0462
141 | ФЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м |  | 0,186
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 113,16 | 21,04776
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,28125 | 0,0523125
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0279
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,89375 | 0,3522375
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 46,7625 | 8,697825
142 | Прайс | Труба стальная электросварная Ø 65 | м |  | 18,6
143 | Прайс | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду65, исп. 1 | шт. |  | 3
144 | Прайс | Отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду65, исп. 2 | шт. |  | 6
145 | Прайс | Переход стальной концентрический Ду65x50 исп. 2 | шт. |  | 2
146 | Прайс | Тройник стальной равнопроходной Ду65 исп. 2 | шт. |  | 1
147 | Прайс | Тройник стальной переходной Ду65x40 исп. 2 | шт. |  | 2
148 | Прайс | Крепеж для труб Ø65 | кг |  | 15,8
149 | Прайс | Гильза для прохода через несущие конструкции Ду 65 | м |  | 5
150 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/2 слоя | 100 м2 |  | 0,044
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 18,3195 | 0,806058
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0375 | 0,00165
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,00165
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,00165
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,2 | 0,1848
151 | ФЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм/применит. | 100 м |  | 0,186
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 125,0625 | 23,261625
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,50625 | 0,0941625
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1875 | 0,034875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,625 | 0,48825
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 65,475 | 12,17835
152 | Прайс | Труба теплоизоляционная Ø70 | м |  | 18,6
153 | Прайс | Гильза для прохода через несущие конструкции Ду 80 | м |  | 5
154 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт |  | 4
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 4,485 | 17,94
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,075
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,075
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,15
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,18125 | 4,725
155 | Прайс | Кран шаровый Ридан Dn 65 | шт. |  | 2
156 | Прайс | Кран сливной 1/2" | шт. |  | 2
157 | ФЕР16-05-005-03 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 80 мм/применит. | шт |  | 2
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 4,3125 | 8,625
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0375
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,1125
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,05 | 2,1
158 | Прайс | Клапан автоматический балансировочный | шт |  | 1
159 | Прайс | Клапан Leno MVT с внутренней резьбой, DN65 | шт |  | 1
160 | ФЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | шт |  | 2
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 2,74275 | 5,4855
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,075
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,225
161 | Прайс | Воздухоотводчик автоматический 1/2" | Шт. |  | 2
Заказчик: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)