## Ф-ты_ЭС2_ЛСР без ст-ти мат
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [24 empty] | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [25 empty] | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 21-Фундаменты.ЭС-2
«Реконструкция М-10. Устройство фундаментов. Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции.» | [26 empty] | «Реконструкция М-10. Устройство фундаментов. Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции.»
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2025 года (01.01.2000) | [24 empty] | II квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3474.39 | (73,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1128.72 | (21,62) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2895.32 | (60,86) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2365.87 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 20.04 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Автоматизация системы противодымной вентиляции | [28 empty] | Раздел 1. Автоматизация системы противодымной вентиляции
Приточная | [29 empty] | Приточная
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Монтаж шкафа управления системой вентиляции |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Монтаж шкафа управления системой вентиляции
|  | Объем=8+2 | [29 empty] | Объем=8+2
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.725; 10: 352.59; 11: 52.21; 12: 18408.72 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.875; 10: 627.56; 11: 15.71; 12: 9858.97 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.875; 10: 64.13; 11: 52.21; 12: 3348.23 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 29.4; 11: 9.5; 12: 279.3 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.725; 7: 35.535 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.875; 7: 5.8125 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 1009.55; 12: 28546.99 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 416.72; 12: 21756.95 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 404.22; 12: 21104.24 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 212.53; 12: 11096.04 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1626.3; 12: 60747.27 | [23 empty] | Всего по позиции
О | Прайс | Шкаф управления системами противодымной вентиляции, ШКВАЛ 210-03000Р*1- 6К*1 |  |  | 4: шт.; 5: 8; 6: 1; 7: 8; 11: 6.41 | [17 empty] | Шкаф управления системами противодымной вентиляции, ШКВАЛ 210-03000Р*1- 6К*1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
О | Прайс | Шкаф управления системами противодымной вентиляции,ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1 |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 6.41 | [17 empty] | Шкаф управления системами противодымной вентиляции,ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [17 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.12; 9: 1.725; 10: 1177.14; 11: 52.21; 12: 61458.48 | [20 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.95; 10: 159; 11: 9.5; 12: 1510.5 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.725; 7: 138 | [21 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.07; 10: 1336.14; 12: 62968.98 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1177.14; 12: 61458.48 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1118.28; 12: 58385.56 | [21 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 623.88; 12: 32572.99 | [21 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3078.3; 12: 153927.53 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм |  |  | 4: шт.; 5: 20; 6: 1; 7: 20; 11: 9.5 | [17 empty] | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-01-001-08 | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных/применит.Монтаж терминальной платы TRB-110 |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [17 empty] | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных/применит.Монтаж терминальной платы TRB-110
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.64; 9: 1.725; 10: 91.08; 11: 52.21; 12: 4755.29 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.9; 9: 1.875; 10: 33.75; 11: 15.71; 12: 530.21 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 9: 1.875; 10: 3.75; 11: 52.21; 12: 195.79 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.05; 10: 1; 11: 9.5; 12: 9.5 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.725; 7: 10.695 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.875; 7: 0.375 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.59; 10: 125.83; 12: 5295 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.83; 12: 4951.08 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 85.35; 12: 4455.97 | [21 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 43.62; 12: 2277.5 | [21 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.8; 12: 12028.47 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Терминальная плата - TRB-110 |  |  | 4: шт.; 5: 20; 6: 1; 7: 20; 11: 9.5 | [17 empty] | Терминальная плата - TRB-110
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
Вытяжная | [29 empty] | Вытяжная
4 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Монтаж шкаф управления пожарными люками |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Монтаж шкаф управления пожарными люками
|  | Объем=3+6 | [29 empty] | Объем=3+6
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.725; 10: 317.33; 11: 52.21; 12: 16567.8 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.875; 10: 564.81; 11: 15.71; 12: 8873.17 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.875; 10: 57.71; 11: 52.21; 12: 3013.04 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 26.46; 11: 9.5; 12: 251.37 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.725; 7: 31.9815 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.875; 7: 5.2313 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 908.6; 12: 25692.34 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 375.04; 12: 19580.84 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 363.79; 12: 18993.41 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 191.27; 12: 9986.23 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1463.66; 12: 54671.98 | [23 empty] | Всего по позиции
О | Прайс | Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х |  |  | 4: шт.; 5: 3; 6: 1; 7: 3; 11: 6.41 | [17 empty] | Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
О | Прайс | Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х |  |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6; 11: 6.41 | [17 empty] | Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: шт; 5: 66; 6: 1; 7: 66 | [17 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.12; 9: 1.725; 10: 3884.56; 11: 52.21; 12: 202812.88 | [20 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.95; 10: 524.7; 11: 9.5; 12: 4984.65 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.725; 7: 455.4 | [21 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.07; 10: 4409.26; 12: 207797.53 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3884.56; 12: 202812.88 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 3690.33; 12: 192672.24 | [21 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 2058.82; 12: 107490.83 | [21 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10158.41; 12: 507960.6 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 200х200х80 мм, для кабелей сечением до 10 мм2, 6 клемм |  |  | 4: шт.; 5: 66; 6: 1; 7: 66; 11: 9.5 | [17 empty] | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 200х200х80 мм, для кабелей сечением до 10 мм2, 6 клемм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
Щит АВР для питания АПСиСОУЭ | [29 empty] | Щит АВР для питания АПСиСОУЭ
6 | ФЕРм08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/применит.Монтаж щита АВР для питания АПСиСОУЭ |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/применит.Монтаж щита АВР для питания АПСиСОУЭ
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.87; 9: 1.725; 10: 141; 11: 52.21; 12: 7361.61 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.3; 9: 1.875; 10: 278.63; 11: 15.71; 12: 4377.28 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.29; 9: 1.875; 10: 34.84; 11: 52.21; 12: 1819 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 350.96; 10: 701.92; 11: 9.5; 12: 6668.24 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.12; 6: 1.725; 7: 14.214 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 6: 1.875; 7: 2.775 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 466.13; 10: 1121.55; 12: 18407.13 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.84; 12: 9180.61 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 170.56; 12: 8905.19 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 89.68; 12: 4682.11 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1381.79; 12: 31994.43 | [23 empty] | Всего по позиции
О | Прайс | Щит АВР для питания АПСиСОУЭ |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 6.41 | [17 empty] | Щит АВР для питания АПСиСОУЭ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Автоматизация системы противодымной вентиляции |  |  | 10: 17963.26; 12: 821330.28 | [24 empty] | Итого по разделу 1 Автоматизация системы противодымной вентиляции
Раздел 2. Монтаж ответвительных коробок с автоматическими выключателями (мини-щитов) | [28 empty] | Раздел 2. Монтаж ответвительных коробок с автоматическими выключателями (мини-щитов)
7 | ФЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг/применит.Монтаж коробки ответвительной с компактным выключателем |  |  | 4: шт; 5: 33; 6: 1; 7: 33 | [17 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг/применит.Монтаж коробки ответвительной с компактным выключателем
|  | Объем=4+20+9 | [29 empty] | Объем=4+20+9
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.4; 9: 1.725; 10: 1445.9; 11: 52.21; 12: 75490.44 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.63; 9: 1.875; 10: 100.86; 11: 15.71; 12: 1584.51 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.875; 10: 13.61; 11: 52.21; 12: 710.58 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 43.04; 10: 1420.32; 11: 9.5; 12: 13493.04 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 6: 1.725; 7: 145.728 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.875; 7: 1.2375 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.07; 10: 2967.08; 12: 90567.99 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1459.51; 12: 76201.02 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1415.72; 12: 73914.99 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 744.35; 12: 38862.52 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5127.15; 12: 203345.5 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | Прайс | Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4; 11: 9.5 | [17 empty] | Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | KXP 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-С КОМПАКТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-3P |  |  | 4: шт.; 5: 20; 6: 1; 7: 20; 11: 9.5 | [17 empty] | KXP 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-С КОМПАКТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-3P
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | Прайс | Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р |  |  | 4: шт.; 5: 9; 6: 1; 7: 9; 11: 9.5 | [17 empty] | Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [17 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Объем=4+9 | [29 empty] | Объем=4+9
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 9: 1.725; 10: 285.69; 11: 52.21; 12: 14915.87 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 9: 1.875; 10: 21.21; 11: 15.71; 12: 333.21 | [20 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 10: 260.52; 11: 9.5; 12: 2474.94 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 6: 1.725; 7: 30.0495 | [21 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 567.42; 12: 17724.02 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 285.69; 12: 14915.87 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 277.12; 12: 14468.39 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 145.7; 12: 7607.09 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 990.24; 12: 39799.5 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Автоматический выключатель 25А, трехполюсный NM8N-125C TM 3P 25А 36кА |  |  | 4: шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4; 11: 9.5 | [17 empty] | Автоматический выключатель 25А, трехполюсный NM8N-125C TM 3P 25А 36кА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
11 | Прайс | Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА |  |  | 4: шт.; 5: 9; 6: 1; 7: 9; 11: 9.5 | [17 empty] | Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [17 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.02; 9: 1.725; 10: 656.19; 11: 52.21; 12: 34259.68 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.87; 9: 1.875; 10: 107.63; 11: 15.71; 12: 1690.87 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.875; 10: 9.75; 11: 52.21; 12: 509.05 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.31; 10: 726.2; 11: 9.5; 12: 6898.9 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.725; 7: 69 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.875; 7: 0.75 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.2; 10: 1490.02; 12: 42849.45 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 665.94; 12: 34768.73 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 645.96; 12: 33725.67 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 339.63; 12: 17732.05 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2475.61; 12: 94307.17 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | Прайс | Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20; 11: 9.5 | [17 empty] | Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж ответвительных коробок с автоматическими выключателями (мини-щитов) |  |  | 10: 8593; 12: 337452.17 | [24 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж ответвительных коробок с автоматическими выключателями (мини-щитов)
Раздел 3. Монтаж кабельных линий | [28 empty] | Раздел 3. Монтаж кабельных линий
14 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 11.93; 6: 1; 7: 11.93 | [17 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=(330+110+250+200+60+243) / 100 | [29 empty] | Объем=(330+110+250+200+60+243) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.725; 10: 868.65; 11: 52.21; 12: 45352.22 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.875; 10: 40.49; 11: 15.71; 12: 636.1 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.875; 10: 5.82; 11: 52.21; 12: 303.86 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 134.45; 11: 9.5; 12: 1277.28 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.725; 7: 92.4008 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.875; 7: 0.44738 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 1043.59; 12: 47265.6 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 874.47; 12: 45656.08 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 848.24; 12: 44286.4 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 445.98; 12: 23284.6 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2337.81; 12: 114836.6 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 |  |  | 4: м.п.; 5: 336.6; 6: 1; 7: 336.6; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5
|  | Объем=330*1,02 | [29 empty] | Объем=330*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х1,5 |  |  | 4: м.п.; 5: 112.2; 6: 1; 7: 112.2; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х1,5
|  | Объем=110*1,02 | [29 empty] | Объем=110*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 |  |  | 4: м.п.; 5: 255; 6: 1; 7: 255; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5
|  | Объем=(100+90+60)*1,02 | [29 empty] | Объем=(100+90+60)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 |  |  | 4: м.п.; 5: 204; 6: 1; 7: 204; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0
|  | Объем=200*1,02 | [29 empty] | Объем=200*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 |  |  | 4: м.п.; 5: 61.2; 6: 1; 7: 61.2; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0
|  | Объем=60*1,02 | [29 empty] | Объем=60*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 |  |  | 4: м.п.; 5: 247.86; 6: 1; 7: 247.86; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0
|  | Объем=243*1,02 | [29 empty] | Объем=243*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [17 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [29 empty] | Объем=60 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 9: 1.725; 10: 52.44; 11: 52.21; 12: 2737.89 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1.875; 10: 4.07; 11: 15.71; 12: 63.94 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1.875; 10: 0.56; 11: 52.21; 12: 29.24 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 8.69; 11: 9.5; 12: 82.56 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.725; 7: 5.5786 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.875; 7: 0.045 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 65.2; 12: 2884.39 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53; 12: 2767.13 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 51.41; 12: 2684.12 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.03; 12: 1411.24 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.64; 12: 6979.75 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х4 |  |  | 4: м; 5: 61.2; 6: 1; 7: 61.2; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х4
|  | Объем=60*1,02 | [29 empty] | Объем=60*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 27; 6: 1; 7: 27 | [17 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(100+1221+714+665) / 100 | [29 empty] | Объем=(100+1221+714+665) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 9: 1.725; 10: 2753.98; 11: 52.21; 12: 143785.3 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.875; 10: 274.89; 11: 15.71; 12: 4318.52 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.875; 10: 38.48; 11: 52.21; 12: 2009.04 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 612.63; 11: 9.5; 12: 5819.99 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.725; 7: 292.9567 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.875; 7: 3.0375 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 3641.5; 12: 153923.81 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2792.46; 12: 145794.34 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2708.69; 12: 141420.51 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1424.15; 12: 74355.11 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7774.34; 12: 369699.43 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 |  |  | 4: м.п.; 5: 102; 6: 1; 7: 102; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10
|  | Объем=100*1,02 | [29 empty] | Объем=100*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х16 |  |  | 4: м.п.; 5: 1245.42; 6: 1; 7: 1245.42; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х16
|  | Объем=1221*1,02 | [29 empty] | Объем=1221*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16 |  |  | 4: м.п.; 5: 728.28; 6: 1; 7: 728.28; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16
|  | Объем=714*1,02 | [29 empty] | Объем=714*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 |  |  | 4: м.п.; 5: 678.3; 6: 1; 7: 678.3; 11: 9.5 | [17 empty] | Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16
|  | Объем=665*1,02 | [29 empty] | Объем=665*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 5: 38.93; 6: 1; 7: 38.93 | [17 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(503+690+2700) / 100 | [29 empty] | Объем=(503+690+2700) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1.725; 10: 9370.7; 11: 52.21; 12: 489244.25 | [20 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 653.63; 11: 9.5; 12: 6209.49 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.725; 7: 1020.7446 | [21 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 10024.33; 12: 495453.74 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9370.7; 12: 489244.25 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9089.58; 12: 474566.92 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4779.06; 12: 249514.57 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23892.97; 12: 1219535.23 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |  |  | 100 шт | -68.1275 | 1 | -68.1275 | 8 |  | -545.02 | 9.5 | -5177.69 | [17 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -545.02; 12: -5177.69 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм |  |  | 4: м.п.; 5: 503; 6: 1.02; 7: 513.06; 11: 9.5 | [17 empty] | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм
|  | Объем=503 * 1,02 | [29 empty] | Объем=503 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 25 мм (1,5-2,5) |  |  | 4: м.п.; 5: 690; 6: 1.02; 7: 703.8; 11: 9.5 | [17 empty] | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 25 мм (1,5-2,5)
|  | Объем=(630+60) * 1,02 | [29 empty] | Объем=(630+60) * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 40 мм (10-16) |  |  | 4: м.п.; 5: 2700; 6: 1.02; 7: 2754; 11: 9.5 | [17 empty] | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 40 мм (10-16)
|  | Объем=2700 * 1,02 | [29 empty] | Объем=2700 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 32 мм (4-6) |  |  | 4: шт; 5: 60; 6: 1.02; 7: 61.2; 11: 9.5 | [17 empty] | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 32 мм (4-6)
|  | Объем=60 * 1,02 | [29 empty] | Объем=60 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Дюбель распорный универсальный полипропиленовый |  |  | 4: шт; 5: 4083; 6: 1; 7: 4083; 11: 9.5 | [17 empty] | Дюбель распорный универсальный полипропиленовый
|  | Объем=1092+570+2106+315 | [29 empty] | Объем=1092+570+2106+315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Саморез |  |  | 4: шт; 5: 4083; 6: 1; 7: 4083; 11: 9.5 | [17 empty] | Саморез
|  | Объем=1092+570+2106+315 | [29 empty] | Объем=1092+570+2106+315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Скоба металлическая однолапковая 16мм |  |  | 4: шт; 5: 1092; 6: 1; 7: 1092; 11: 9.5 | [17 empty] | Скоба металлическая однолапковая 16мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Скоба металлическая однолапковая 25мм |  |  | 4: шт; 5: 750; 6: 1; 7: 750; 11: 9.5 | [17 empty] | Скоба металлическая однолапковая 25мм
|  | Объем=570+180 | [29 empty] | Объем=570+180
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Скоба металлическая однолапковая 32мм |  |  | 4: шт; 5: 135; 6: 1; 7: 135; 11: 9.5 | [17 empty] | Скоба металлическая однолапковая 32мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Скоба металлическая однолапковая 40мм |  |  | 4: шт; 5: 2106; 6: 1; 7: 2106; 11: 9.5 | [17 empty] | Скоба металлическая однолапковая 40мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000 |  |  | 4: шт; 5: 7731; 6: 1; 7: 7731; 11: 9.5 | [17 empty] | Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000
|  | Объем=417+1320+5994 | [29 empty] | Объем=417+1320+5994
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм |  |  | 4: шт; 5: 45; 6: 1; 7: 45; 11: 9.5 | [17 empty] | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [17 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
|  | Объем=12 / 100 | [29 empty] | Объем=12 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 356.45; 9: 1.725; 10: 73.79; 11: 52.21; 12: 3852.58 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 173.84; 9: 1.875; 10: 39.11; 11: 15.71; 12: 614.42 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.33; 9: 1.875; 10: 4.12; 11: 52.21; 12: 215.11 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 304.12; 10: 36.49; 11: 9.5; 12: 346.66 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.92; 6: 1.725; 7: 7.8494 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 6: 1.875; 7: 0.3285 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 834.41; 10: 149.39; 12: 4813.66 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.91; 12: 4067.69 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 75.57; 12: 3945.66 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 39.73; 12: 2074.52 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.69; 12: 10833.84 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Труба стальная водогазопроводная Ду 50 |  |  | 4: м.п.; 5: 12; 6: 1; 7: 12; 11: 9.5 | [17 empty] | Труба стальная водогазопроводная Ду 50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [17 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.3_гр.4 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.3 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [30 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 648/пр_2022_п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.725; 10: 147.8; 11: 52.21; 12: 7716.64 | [20 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 361.68; 11: 9.5; 12: 3435.96 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.725; 7: 15.732 | [21 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 509.48; 12: 11152.6 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.8; 12: 7716.64 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 143.37; 12: 7485.14 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.38; 12: 3935.49 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 728.23; 12: 22573.23 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | кг | -17.28 | 1 | -17.28 | 16.7 |  | -288.58 | 9.5 | -2741.51 | [17 empty] | Состав уплотнительный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -288.58; 12: -2741.51 | [23 empty] | Всего по позиции
| Прайс | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (0,4л пены на 1 гильзу) |  |  | 4: л; 5: 9.6; 6: 1; 7: 9.6; 11: 9.5 | [17 empty] | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (0,4л пены на 1 гильзу)
|  | Объем=0,4*24 | [29 empty] | Объем=0,4*24
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Монтаж кабельных линий |  |  | 10: 34308.08; 12: 1736538.88 | [24 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж кабельных линий
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 28535.34; 12: 1207424.03 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 21618.84; 12: 1128719.65 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2093.01; 12: 32881.2 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 232.77; 12: 12152.94 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4823.49; 12: 45823.18 | [26 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 60864.34; 12: 2895321.33 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 21618.84; 12: 1128719.65 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2093.01; 12: 32881.2 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 232.77; 12: 12152.94 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4823.49; 12: 45823.18 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 21088.19; 12: 1101014.41 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11240.81; 12: 586882.89 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21851.61; 12: 1140872.59 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 21088.19; 12: 1101014.41 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11240.81; 12: 586882.89 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 60864.34; 12: 2895321.33 | [27 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 60864.34; 12: 2895321.33 | [27 empty] | Итого
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 60864.34; 12: 2895321.33 | [27 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 12172.87; 12: 579064.27 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 73037.21; 12: 3474385.6 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [43 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [44 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [45 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Ф-ты_ЭС2_ВОР по смете
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Автоматизация системы противодымной вентиляции | [8 empty] | Раздел 1. Автоматизация системы противодымной вентиляции
Приточная | [9 empty] | Приточная
1 | 1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 10 |  |  | 8+2 | 1
2 |  | Шкаф управления системами противодымной вентиляции, ШКВАЛ 210-03000Р*1- 6К*1 | шт. | 8 |  |  |  | 1
3 |  | Шкаф управления системами противодымной вентиляции,ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1 | шт. | 2 |  |  |  | 1
4 | 2 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 20 |  |  |  | 1
5 |  | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм | шт. | 20 |  |  |  | 1
6 | 3 | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных/применит.Монтаж терминальной платы TRB-110 | шт | 20 |  |  |  | 1
7 |  | Терминальная плата - TRB-110 | шт. | 20 |  |  |  | 1
Вытяжная | [9 empty] | Вытяжная
8 | 4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Монтаж шкаф управления пожарными люками | шт | 9 |  |  | 3+6 | 1
9 |  | Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х | шт. | 3 |  |  |  | 1
10 |  | Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х | шт. | 6 |  |  |  | 1
11 | 5 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 66 |  |  |  | 1
12 |  | Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 200х200х80 мм, для кабелей сечением до 10 мм2, 6 клемм | шт. | 66 |  |  |  | 1
Щит АВР для питания АПСиСОУЭ | [9 empty] | Щит АВР для питания АПСиСОУЭ
13 | 6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм/применит.Монтаж щита АВР для питания АПСиСОУЭ | шт | 2 |  |  |  | 1
14 |  | Щит АВР для питания АПСиСОУЭ | шт | 2 |  |  |  | 1
Раздел 2. Монтаж ответвительных коробок с автоматическими выключателями (мини-щитов) | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж ответвительных коробок с автоматическими выключателями (мини-щитов)
15 | 7 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг/применит.Монтаж коробки ответвительной с компактным выключателем | шт | 33 |  |  | 4+20+9 | 1
16 | 8 | Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р | шт | 4 |  |  |  | 1
17 |  | KXP 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-С КОМПАКТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-3P | шт. | 20 |  |  |  | 1
18 | 9 | Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р | шт. | 9 |  |  |  | 1
19 | 10 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 13 |  |  | 4+9 | 1
20 |  | Автоматический выключатель 25А, трехполюсный NM8N-125C TM 3P 25А 36кА | шт. | 4 |  |  |  | 1
21 | 11 | Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА | шт. | 9 |  |  |  | 1
22 | 12 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 20 |  |  |  | 1
23 | 13 | Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА | шт | 20 |  |  |  | 1
Раздел 3. Монтаж кабельных линий | [8 empty] | Раздел 3. Монтаж кабельных линий
24 | 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 11.93 |  |  | (330+110+250+200+60+243) / 100 | 1
25 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 | м.п. | 336.6 |  |  | 330*1,02 | 1
26 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х1,5 | м.п. | 112.2 |  |  | 110*1,02 | 1
27 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 | м.п. | 255 |  |  | (100+90+60)*1,02 | 1
28 |  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м.п. | 204 |  |  | 200*1,02 | 1
29 |  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м.п. | 61.2 |  |  | 60*1,02 | 1
30 |  | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м.п. | 247.86 |  |  | 243*1,02 | 1
31 | 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.6 |  |  | 60 / 100 | 1
32 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х4 | м | 61.2 |  |  | 60*1,02 | 1
33 | 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 27 |  |  | (100+1221+714+665) / 100 | 1
34 |  | Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 | м.п. | 102 |  |  | 100*1,02 | 1
35 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х16 | м.п. | 1245.42 |  |  | 1221*1,02 | 1
36 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16 | м.п. | 728.28 |  |  | 714*1,02 | 1
37 |  | Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 | м.п. | 678.3 |  |  | 665*1,02 | 1
38 | 17 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 38.93 |  |  | (503+690+2700) / 100 | 1
39 | 18 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | -68.1275 |  |  |  | 1
40 |  | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм | м.п. | 513.06 |  |  | 503 * 1,02 | 1
41 |  | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 25 мм (1,5-2,5) | м.п. | 703.8 |  |  | (630+60) * 1,02 | 1
42 |  | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 40 мм (10-16) | м.п. | 2754 |  |  | 2700 * 1,02 | 1
43 |  | Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 32 мм (4-6) | шт | 61.2 |  |  | 60 * 1,02 | 1
44 |  | Дюбель распорный универсальный полипропиленовый | шт | 4083 |  |  | 1092+570+2106+315 | 1
45 |  | Саморез | шт | 4083 |  |  | 1092+570+2106+315 | 1
46 |  | Скоба металлическая однолапковая 16мм | шт | 1092 |  |  |  | 1
47 |  | Скоба металлическая однолапковая 25мм | шт | 750 |  |  | 570+180 | 1
48 |  | Скоба металлическая однолапковая 32мм | шт | 135 |  |  |  | 1
49 |  | Скоба металлическая однолапковая 40мм | шт | 2106 |  |  |  | 1
50 |  | Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000 | шт | 7731 |  |  | 417+1320+5994 | 1
51 |  | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм | шт | 45 |  |  |  | 1
52 | 19 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
53 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду 50 | м.п. | 12 |  |  |  | 1
54 | 20 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 24 |  |  |  | 1
55 | 21 | Состав уплотнительный | кг | -17.28 |  |  |  | 1
56 |  | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (0,4л пены на 1 гильзу) | л | 9.6 |  |  | 0,4*24 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]