## Ф-ты_Дым._ЛСР без ст-ти мат
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [24 empty] | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 | [25 empty] | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-Фундаменты.Противодымная вентиляция
«Реконструкция М-10. Устройство фундаментов. Противодымная вентиляция.» | [26 empty] | «Реконструкция М-10. Устройство фундаментов. Противодымная вентиляция.»
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2025 года (01.01.2000) | [24 empty] | II квартал 2025 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1760.5 | (55,39) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1467.08 | (46,16) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 433.43 | (8,3) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 954.42 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 15.98 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Противодымная вентиляция (приточная) | [28 empty] | Раздел 1. Противодымная вентиляция (приточная)
1.1. Оборудование | [29 empty] | 1.1. Оборудование
1 | ФЕР20-02-007-04 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 7600 мм/применит.Монтаж стенового клапана |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [17 empty] | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 7600 мм/применит.Монтаж стенового клапана
|  | Объем=6+2 | [29 empty] | Объем=6+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.96; 10: 391.68; 11: 52.21; 12: 20449.61 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.7; 10: 109.6; 11: 15.71; 12: 1721.82 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.38; 10: 11.04; 11: 52.21; 12: 576.4 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 94.62; 10: 756.96; 11: 9.5; 12: 7191.12 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.74; 7: 45.92 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.88 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 157.28; 10: 1258.24; 12: 29362.55 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 402.72; 12: 21026.01 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 487.29; 12: 25441.47 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 246.46 |  | 12867.92 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1991.99; 12: 67671.94 | [22 empty] | Всего по позиции
2 О | Прайс | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1900х1700-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 2,345 кв.м.) |  |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6; 11: 6.41 | [17 empty] | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1900х1700-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 2,345 кв.м.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
3 О | Прайс | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1800х1850-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 2,278 кв.м.) |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 6.41 | [17 empty] | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1800х1850-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 2,278 кв.м.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР20-02-007-03 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 6800 мм/применит.Монтаж стенового клапана |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 6800 мм/применит.Монтаж стенового клапана
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.67; 10: 87.34; 11: 52.21; 12: 4560.02 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.9; 10: 23.8; 11: 15.71; 12: 373.9 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 10: 2.24; 11: 52.21; 12: 116.95 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 94.62; 10: 189.24; 11: 9.5; 12: 1797.78 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.12; 7: 10.24 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.18 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 150.19; 10: 300.38; 12: 6731.7 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.58; 12: 4676.97 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 108.39; 12: 5659.13 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 54.82 |  | 2862.31 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.59; 12: 15253.14 | [22 empty] | Всего по позиции
5 О | Прайс | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1500х1600-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 1,630 кв.м.) |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 6.41 | [17 empty] | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1500х1600-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 1,630 кв.м.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР20-03-001-06 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,6 до 0,9 т/применит.Установка вентилятора |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [17 empty] | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,6 до 0,9 т/применит.Установка вентилятора
|  | Объем=6+2 | [29 empty] | Объем=6+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.77; 10: 1078.16; 11: 52.21; 12: 56290.73 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.85; 10: 606.8; 11: 15.71; 12: 9532.83 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.15; 10: 73.2; 11: 52.21; 12: 3821.77 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.27; 10: 322.16; 11: 9.5; 12: 3060.52 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.8; 7: 126.4 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.74; 7: 5.92 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 250.89; 10: 2007.12; 12: 68884.08 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1151.36; 12: 60112.5 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1393.15; 12: 72736.13 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 704.63 |  | 36788.85 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4104.9; 12: 178409.06 | [22 empty] | Всего по позиции
7 О | Прайс | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30 кВт |  |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6; 11: 6.41 | [17 empty] | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30 кВт
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
8 О | Прайс | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30 кВт" |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 6.41 | [17 empty] | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30 кВт"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР20-03-001-05 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,4 до 0,6 т |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [17 empty] | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,4 до 0,6 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 111.74; 10: 223.48; 11: 52.21; 12: 11667.89 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 52.99; 10: 105.98; 11: 15.71; 12: 1664.95 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.18; 10: 12.36; 11: 52.21; 12: 645.32 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.22; 10: 64.44; 11: 9.5; 12: 612.18 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.1; 7: 26.2 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 1 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 196.95; 10: 393.9; 12: 13945.02 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.84; 12: 12313.21 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 285.37; 12: 14898.98 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 144.33 |  | 7535.68 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 823.6; 12: 36379.68 | [22 empty] | Всего по позиции
10 О | Прайс | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 N=22 кВт" |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 6.41 | [17 empty] | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 N=22 кВт"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
1.2. Воздуховоды и фасонные элементы | [29 empty] | 1.2. Воздуховоды и фасонные элементы
11 | ФЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм/применит.Установка переходов асимметричных с прямоуг на прямоуг. сечение |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.702; 6: 1; 7: 0.702 | [17 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм/применит.Установка переходов асимметричных с прямоуг на прямоуг. сечение
|  | Объем=((1,9+1,7)*2*6+(1,5+1,6)*2*2+(1,8+1,85)*2*2) / 100 | [29 empty] | Объем=((1,9+1,7)*2*6+(1,5+1,6)*2*2+(1,8+1,85)*2*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1232.34; 10: 865.1; 11: 52.21; 12: 45166.87 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 94.25; 10: 66.16; 11: 15.71; 12: 1039.37 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.63; 10: 8.16; 11: 52.21; 12: 426.03 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 434.24; 10: 304.84; 11: 9.5; 12: 2895.98 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 141; 7: 98.982 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 0.65988 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1760.83; 10: 1236.1; 12: 49102.22 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 873.26; 12: 45592.9 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1056.64; 12: 55167.41 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 534.44 |  | 27902.85 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2827.18; 12: 132172.48 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | Прайс | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1900х1700/900х1600h мм, L=500мм |  |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 1; 7: 6; 11: 9.5 | [17 empty] | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1900х1700/900х1600h мм, L=500мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | Прайс | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1500х1600/900х1600h мм, L=500мм |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 9.5 | [17 empty] | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1500х1600/900х1600h мм, L=500мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | Прайс | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1800х1850/900х1600h мм, L=500мм |  |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 9.5 | [17 empty] | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1800х1850/900х1600h мм, L=500мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2/применит.Установка защитной сетки из нержавеющей стали с ячейкой 25х25мм на отверстие вентилятора для забора воздуха |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [17 empty] | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2/применит.Установка защитной сетки из нержавеющей стали с ячейкой 25х25мм на отверстие вентилятора для забора воздуха
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.89; 10: 148.9; 11: 52.21; 12: 7774.07 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.27; 10: 32.7; 11: 15.71; 12: 513.72 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.37; 10: 3.7; 11: 52.21; 12: 193.18 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.41; 10: 114.1; 11: 9.5; 12: 1083.95 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 7: 16.6 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.3 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.57; 10: 295.7; 12: 9371.74 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 152.6; 12: 7967.25 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 184.65; 12: 9640.37 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 93.39 |  | 4875.96 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 573.74; 12: 23888.07 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | Прайс | Защитная сетка из нержавеющей стали с ячейкой 25х25мм |  |  | 4: кв.м.; 5: 15.6; 6: 1; 7: 15.6; 11: 9.5 | [17 empty] | Защитная сетка из нержавеющей стали с ячейкой 25х25мм
|  | Объем=1,25*1,25*10 | [29 empty] | Объем=1,25*1,25*10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Противодымная вентиляция (приточная) |  |  | 10: 10785; 12: 453774.37 | [23 empty] | Итого по разделу 1 Противодымная вентиляция (приточная)
Раздел 2. Противодымная вентиляция (вытяжная) | [28 empty] | Раздел 2. Противодымная вентиляция (вытяжная)
17 | ФЕР20-02-004-17 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 4500 мм/применит.Монтаж стенового клапана Дымозор |  |  | 4: шт; 5: 88; 6: 1; 7: 88 | [17 empty] | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 4500 мм/применит.Монтаж стенового клапана Дымозор
|  | Объем=32+22+34 | [29 empty] | Объем=32+22+34
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.58; 10: 5507.04; 11: 52.21; 12: 287522.56 | [19 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.33; 10: 1085.04; 11: 15.71; 12: 17045.98 | [19 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.99; 10: 87.12; 11: 52.21; 12: 4548.54 | [19 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 211.23; 10: 18588.24; 11: 9.5; 12: 176588.28 | [19 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.16; 7: 630.08 | [20 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 7.04 | [20 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 286.14; 10: 25180.32; 12: 481156.82 | [21 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5594.16; 12: 292071.1 | [20 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 6768.93; 12: 353406.03 | [20 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 3423.63 |  | 178747.51 | [20 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35372.88; 12: 1013310.36 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | Прайс | Стеновой клапан Дымозор-300-800*1800-У-40-24-0-С, Fж.с=0.94 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания |  |  | 4: шт.; 5: 32; 6: 1; 7: 32; 11: 9.5 | [17 empty] | Стеновой клапан Дымозор-300-800*1800-У-40-24-0-С, Fж.с=0.94 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | Прайс | Кровельный клапан Дымозор-100-1800*1300-У-3000-24-Р-С, Fж.с=2.25 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания |  |  | 4: шт.; 5: 22; 6: 1; 7: 22; 11: 9.5 | [17 empty] | Кровельный клапан Дымозор-100-1800*1300-У-3000-24-Р-С, Fж.с=2.25 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | Прайс | Стеновой клапан Дымозор-300-1000*1800-У-40-24-0-С, Fж.с=1.21 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания |  |  | 4: шт.; 5: 34; 6: 1; 7: 34; 11: 9.5 | [17 empty] | Стеновой клапан Дымозор-300-1000*1800-У-40-24-0-С, Fж.с=1.21 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Противодымная вентиляция (вытяжная) |  |  | 10: 35372.88; 12: 1013310.36 | [23 empty] | Итого по разделу 2 Противодымная вентиляция (вытяжная)
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 30671.76; 12: 658554.13 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8301.7; 12: 433431.75 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2030.08; 12: 31892.57 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 197.82; 12: 10328.19 | [25 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20339.98; 12: 193229.81 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 46157.88; 12: 1467084.73 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8301.7; 12: 433431.75 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2030.08; 12: 31892.57 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 197.82; 12: 10328.19 | [25 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20339.98; 12: 193229.81 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10284.42; 12: 536949.52 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5201.7; 12: 271581.08 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8499.52; 12: 443759.94 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10284.42; 12: 536949.52 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5201.7; 12: 271581.08 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 46157.88; 12: 1467084.73 | [26 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 46157.88; 12: 1467084.73 | [26 empty] | Итого
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 46157.88; 12: 1467084.73 | [26 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 9231.58; 12: 293416.95 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 55389.46; 12: 1760501.68 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [36 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [36 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [42 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [43 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [44 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Фун-ты_Дымоудаление_ВОР по смет
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Противодымная вентиляция (приточная) | [8 empty] | Раздел 1. Противодымная вентиляция (приточная)
1.1. Оборудование | [9 empty] | 1.1. Оборудование
1 | 1 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 7600 мм/применит.Монтаж стенового клапана | шт | 8 |  |  | 6+2 | 1
2 | 2 | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1900х1700-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 2,345 кв.м.) | шт. | 6 |  |  |  | 1
3 | 3 | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1800х1850-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 2,278 кв.м.) | шт. | 2 |  |  |  | 1
4 | 4 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 6800 мм/применит.Монтаж стенового клапана | шт | 2 |  |  |  | 1
5 | 5 | Стеновой клапан "ГЕРМИК-ДУ-З-1500х1600-1ф-МV220-СВ" (живое сечение 1,630 кв.м.) | шт. | 2 |  |  |  | 1
6 | 6 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,6 до 0,9 т/применит.Установка вентилятора | шт | 8 |  |  | 6+2 | 1
7 | 7 | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30 кВт | шт. | 6 |  |  |  | 1
8 | 8 | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30 кВт" | шт. | 2 |  |  |  | 1
9 | 9 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,4 до 0,6 т | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | Вентилятор "ВЕЗА ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 N=22 кВт" | шт. | 2 |  |  |  | 1
1.2. Воздуховоды и фасонные элементы | [9 empty] | 1.2. Воздуховоды и фасонные элементы
11 | 11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм/применит.Установка переходов асимметричных с прямоуг на прямоуг. сечение | 100 м2 | 0.702 |  |  | ((1,9+1,7)*2*6+(1,5+1,6)*2*2+(1,8+1,85)*2*2) / 100 | 1
12 | 12 | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1900х1700/900х1600h мм, L=500мм | шт. | 6 |  |  |  | 1
13 | 13 | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1500х1600/900х1600h мм, L=500мм | шт. | 2 |  |  |  | 1
14 | 14 | Переход асимметричный с прямоуг на прямоуг. сечение, оцинк. 0,8мм, 1800х1850/900х1600h мм, L=500мм | шт. | 2 |  |  |  | 1
15 | 15 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2/применит.Установка защитной сетки из нержавеющей стали с ячейкой 25х25мм на отверстие вентилятора для забора воздуха | шт | 10 |  |  |  | 1
16 | 16 | Защитная сетка из нержавеющей стали с ячейкой 25х25мм | кв.м. | 15.6 |  |  | 1,25*1,25*10 | 1
Раздел 2. Противодымная вентиляция (вытяжная) | [8 empty] | Раздел 2. Противодымная вентиляция (вытяжная)
17 | 17 | Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 4500 мм/применит.Монтаж стенового клапана Дымозор | шт | 88 |  |  | 32+22+34 | 1
18 | 18 | Стеновой клапан Дымозор-300-800*1800-У-40-24-0-С, Fж.с=0.94 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания | шт. | 32 |  |  |  | 1
19 | 19 | Кровельный клапан Дымозор-100-1800*1300-У-3000-24-Р-С, Fж.с=2.25 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания | шт. | 22 |  |  |  | 1
20 | 20 | Стеновой клапан Дымозор-300-1000*1800-У-40-24-0-С, Fж.с=1.21 м² с утепленной крышкой и защитой от промерзания | шт. | 34 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]