## Прокладка КЛ от ПС-106 _рынок
Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3 | [17 empty] | Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
(локальная смета)
на Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3 | [18 empty] | на Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | ВОР | [17 empty] | ВОР
| Сметная трудоемкость |  | 2152.77 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 347.95 | чел.час
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш(в т.ч. Зп/Мех) | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш(в т.ч. Зп/Мех) | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 1. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций | [21 empty] | Монтаж кабельных конструкций
в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам | [21 empty] | в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам
1 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0168 | 237507.1085 | 214500 | 23000 | 7.1085 | 3990.1194 | 3603.6 | 386.4 | 0.11942 | 219.68 | 4.88 | 0.71 | 0.02 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=1,05*16/1000 | [21 empty] | Объем=1,05*16/1000
2 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 16; 6: 142.17; Мат. 10: 2371.08; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
3 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м. /Демонтаж |  | 100 м2 | 1.14 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 10131.9438 | 6854.4438 | 3277.5 | 0 | 94 | 99.2 | 16.9 | 19.39 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м. /Демонтаж
|  | Объем=114 / 100 | [21 empty] | Объем=114 / 100
4 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.054 | 237507.1085 | 214500 | 23000 | 7.1085 | 12825.3839 | 11583 | 1242 | 0.38386 | 219.68 | 15.69 | 0.71 | 0.06 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=1,05*51/1000 | [21 empty] | Объем=1,05*51/1000
5 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 51; 6: 142.17; Мат. 10: 7557.81; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
6 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного) |  | 100 м2 | 1.14 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 10131.9438 | 6854.4438 | 3277.5 | 0 | 94 | 141.72 | 16.9 | 27.69 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного)
|  | Объем=114 / 100 | [21 empty] | Объем=114 / 100
7 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.028 | 237507.1085 | 214500 | 23000 | 7.1085 | 6650.199 | 6006 | 644 | 0.19904 | 219.68 | 8.13 | 0.71 | 0.03 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=1,05*27/1000 | [21 empty] | Объем=1,05*27/1000
8 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 27; 6: 142.17; Мат. 10: 4001.19; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
9 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  | 100 м | 0.54 | 8978.834 | 6012.67 | 2875 | 91.164 | 4848.5704 | 3246.8418 | 1552.5 | 49.2286 | 23.52 | 16.8 | 0.2 | 0.16 | [5 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=54 / 100 | [21 empty] | Объем=54 / 100
10 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.8 | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1480.17; Мат. 10: 27771.66; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL
11 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.7 | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027 |  | 4: шт; 5: 18; 6: 343.11; Мат. 10: 6437.59; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027
12 | ФЕР46-03-014-51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм |  | 100 отверстий | 0.02 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 177.7534 | 120.2534 | 57.5 | 0 | 25.95 | 0.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
14 | ФССЦ-01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2632.8; Мат. 10: 2632.8; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм
15 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм /применит. Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.) |  | 100 м | 0.008 | 8896.795 | 6012.67 | 2875 | 9.125 | 71.1744 | 48.1014 | 23 | 0.073 | 56 | 0.59 | 0.07 | 0 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм /применит. Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.)
|  | Объем=(2*0,4) / 100 | [21 empty] | Объем=(2*0,4) / 100
16 | ФССЦ-24.3.03.13-0272 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм |  | 4: м; 5: 0.7984; 6: 182.5; Мат. 10: 145.71; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
17 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.0276 | 8910.8335 | 6012.67 | 2875 | 23.1635 | 245.939 | 165.9497 | 79.35 | 0.63931 | 54 | 1.97 | 2.5 | 0.1 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  | Объем=2,76/1000*10 | [21 empty] | Объем=2,76/1000*10
18 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 3.3; 6: 463.27; Мат. 10: 1593.55; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
19 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.01134 | 237504.3675 | 214500 | 23000 | 4.3675 | 2693.2995 | 2432.43 | 260.82 | 0.049527 | 219.68 | 3.29 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=0,54*21/1000 | [21 empty] | Объем=0,54*21/1000
20 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 21; 6: 87.35; Мат. 10: 1912.05; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
21 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 8910.2165 | 6012.67 | 2875 | 22.5465 | 35640.866 | 24050.68 | 11500 | 90.186 | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
22 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450.93; Мат. 10: 1803.72; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
23 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 2668.8454 | 1803.801 | 862.5 | 2.5444 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=30 / 100 | [21 empty] | Объем=30 / 100
24 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169.63; Мат. 10: 5410.56; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=30*1,02 | [21 empty] | Объем=30*1,02
25 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 373.6496 | 252.5321 | 120.75 | 0.36746 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=4,2 / 100 | [21 empty] | Объем=4,2 / 100
26 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174.98; Мат. 10: 1149.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
27 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.04 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 27044.3006 | 18278.5168 | 8740 | 25.7838 | 24.48 | 108.26 | 19.96 | 87.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=304 / 100 | [21 empty] | Объем=304 / 100
28 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 310.08; 6: 169.63; Мат. 10: 54826.96; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=304*1,02 | [21 empty] | Объем=304*1,02
29 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (на высоте до 9 м.) |  | 100 м | 1.52 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 13522.1503 | 9139.2584 | 4370 | 12.8919 | 29.68 | 65.63 | 0.4 | 0.87 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (на высоте до 9 м.)
|  | Объем=152 / 100 | [21 empty] | Объем=152 / 100
30 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 155.04; 6: 169.63; Мат. 10: 27413.48; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=152*1,02 | [21 empty] | Объем=152*1,02
31 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 1.08 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 9607.8436 | 6493.6836 | 3105 | 9.16 | 29.68 | 46.63 | 0.4 | 0.62 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=108 / 100 | [21 empty] | Объем=108 / 100
32 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 110.16; 6: 169.63; Мат. 10: 19478; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=108*1,02 | [21 empty] | Объем=108*1,02
33 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.2 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 1779.2303 | 1202.534 | 575 | 1.6963 | 29.68 | 8.64 | 0.4 | 0.12 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=20 / 100 | [21 empty] | Объем=20 / 100
34 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 20.4; 6: 169.63; Мат. 10: 3607.04; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=20*1,02 | [21 empty] | Объем=20*1,02
35 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.4 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 3558.4606 | 2405.068 | 1150 | 3.3926 | 29.68 | 17.27 | 0.4 | 0.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=40 / 100 | [21 empty] | Объем=40 / 100
36 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 40.8; 6: 169.63; Мат. 10: 7214.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=40*1,02 | [21 empty] | Объем=40*1,02
37 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.237 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 2108.4513 | 1425.0028 | 681.375 | 2.0735 | 62.41 | 19.56 | 0.26 | 0.09 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=23,7 / 100 | [21 empty] | Объем=23,7 / 100
38 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 35.6; 6: 174.98; Мат. 10: 6493.16; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
39 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. |  | шт | 2 | 8919.194 | 6012.67 | 2875 | 31.524 | 17838.388 | 12025.34 | 5750 | 63.048 | 0.38 | 1.01 | 0 | 0 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.
41 | ИП Николашина А.А. Счет №2827 от 25.11.24 г. п.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 630.48; Мат. 10: 1260.96; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл)
Итого по разделу 1 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ |  |  |  | Мат. 10: 348988.9723; Осн.З/п 11: 117991.4806; Мат. 15: 582.9575; Мат. 17: 136.7909 | [7 empty] | Итого по разделу 1 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
Раздел 2. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 2. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций | [21 empty] | Монтаж кабельных конструкций
42 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.029 | 237504.3675 | 214500 | 23000 | 4.3675 | 6887.6267 | 6220.5 | 667 | 0.12666 | 219.68 | 8.43 | 0.71 | 0.03 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=0,54*54/1000 | [21 empty] | Объем=0,54*54/1000
43 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 54; 6: 87.35; Мат. 10: 4916.71; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
44 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  | 100 м | 1.08 | 10237.285 | 6012.67 | 2875 | 1349.615 | 11056.2678 | 6493.6836 | 3105 | 1457.5842 | 23.52 | 33.59 | 0.2 | 0.31 | [5 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  | Объем=108 / 100 | [21 empty] | Объем=108 / 100
45 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.5 | Лоток перфорированный200x100 L3000,цинк-ламельный 35343ZL |  | 4: шт; 5: 36; 6: 880.12; Мат. 10: 33026.47; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Лоток перфорированный200x100 L3000,цинк-ламельный 35343ZL
46 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.6 | Крышка DRLU 200 FT, для лотков, B=200 мм, L=3000 мм, сталь, горячий цинк 6052004 |  | 4: шт; 5: 36; 6: 589.55; Мат. 10: 22122.84; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Крышка DRLU 200 FT, для лотков, B=200 мм, L=3000 мм, сталь, горячий цинк 6052004
47 | ФССЦ-01.7.15.02-0065 | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм |  | 4: т; 5: 0.004; 6: 15441.79; Мат. 10: 61.77; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм
|  | Объем=0,027*158/1000 | [21 empty] | Объем=0,027*158/1000
48 | ФССЦ-01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм |  | 4: т; 5: 0.006; 6: 10080.84; Мат. 10: 60.49; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм
|  | Объем=0,04032*158/1000 | [21 empty] | Объем=0,04032*158/1000
49 | ФЕР46-03-014-51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм |  | 100 отверстий | 0.02 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 177.7534 | 120.2534 | 57.5 | 0 | 25.95 | 0.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
51 | ФССЦ-01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2632.8; Мат. 10: 2632.8; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм
52 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Прим. установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.) |  | 100 м | 0.008 | 8896.795 | 6012.67 | 2875 | 9.125 | 71.1744 | 48.1014 | 23 | 0.073 | 56 | 0.59 | 0.07 | 0 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Прим. установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.)
|  | Объем=(2*0,4) / 100 | [21 empty] | Объем=(2*0,4) / 100
53 | ФССЦ-24.3.03.13-0272 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм |  | 4: м; 5: 0.8; 6: 182.5; Мат. 10: 146; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
54 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.0276 | 8910.8335 | 6012.67 | 2875 | 23.1635 | 245.939 | 165.9497 | 79.35 | 0.63931 | 54 | 1.97 | 2.5 | 0.1 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  | Объем=2,76/1000*10 | [21 empty] | Объем=2,76/1000*10
55 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 3.3; 6: 463.27; Мат. 10: 1593.55; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
56 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0113 | 237504.3675 | 214500 | 23000 | 4.3675 | 2683.7994 | 2423.85 | 259.9 | 0.049353 | 219.68 | 3.28 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=0,54*21/1000 | [21 empty] | Объем=0,54*21/1000
57 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 21; 6: 87.35; Мат. 10: 1912.05; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
58 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 8910.2165 | 6012.67 | 2875 | 22.5465 | 35640.866 | 24050.68 | 11500 | 90.186 | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
59 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450.93; Мат. 10: 1880.13; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
60 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 2668.8454 | 1803.801 | 862.5 | 2.5444 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=30 / 100 | [21 empty] | Объем=30 / 100
61 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169.63; Мат. 10: 5410.56; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=30*1,02 | [21 empty] | Объем=30*1,02
62 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 373.6496 | 252.5321 | 120.75 | 0.36746 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=4,2 / 100 | [21 empty] | Объем=4,2 / 100
63 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174.98; Мат. 10: 1149.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
64 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.04 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 27044.3006 | 18278.5168 | 8740 | 25.7838 | 24.48 | 108.26 | 19.96 | 87.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=304 / 100 | [21 empty] | Объем=304 / 100
65 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 310.08; 6: 169.63; Мат. 10: 54826.96; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=304*1,02 | [21 empty] | Объем=304*1,02
66 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (высотой до 9 м.) |  | 100 м | 1.52 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 13522.1503 | 9139.2584 | 4370 | 12.8919 | 29.68 | 65.63 | 0.4 | 0.87 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (высотой до 9 м.)
|  | Объем=152 / 100 | [21 empty] | Объем=152 / 100
67 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 155.04; 6: 169.63; Мат. 10: 27413.48; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=152*1,02 | [21 empty] | Объем=152*1,02
68 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.24 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 28823.5309 | 19481.0508 | 9315 | 27.4801 | 29.68 | 127.18 | 0.4 | 1.86 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=324 / 100 | [21 empty] | Объем=324 / 100
69 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 330.48; 6: 169.63; Мат. 10: 58434; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=324*1,02 | [21 empty] | Объем=324*1,02
70 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.2 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 1779.2303 | 1202.534 | 575 | 1.6963 | 29.68 | 7.85 | 0.4 | 0.12 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=20 / 100 | [21 empty] | Объем=20 / 100
71 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 20.4; 6: 169.63; Мат. 10: 3607.04; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=20*1,02 | [21 empty] | Объем=20*1,02
72 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.4 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 3558.4606 | 2405.068 | 1150 | 3.3926 | 29.68 | 15.7 | 0.4 | 0.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=40 / 100 | [21 empty] | Объем=40 / 100
73 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 40.8; 6: 169.63; Мат. 10: 7214.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=40*1,02 | [21 empty] | Объем=40*1,02
74 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.543 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 4830.7555 | 3264.8798 | 1561.125 | 4.7507 | 62.41 | 44.82 | 0.26 | 0.2 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=54,3 / 100 | [21 empty] | Объем=54,3 / 100
75 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 81.5; 6: 174.98; Мат. 10: 14864.96; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
76 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. |  | шт | 2 | 8919.194 | 6012.67 | 2875 | 31.524 | 17838.388 | 12025.34 | 5750 | 63.048 | 0.38 | 1.01 | 0 | 0 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.
78 | ИП Николашина А.А. Счет №2827 от 25.11.24 г. п.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 630.48; Мат. 10: 1314.37; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл)
Итого по разделу 2 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ |  |  |  | Мат. 10: 399790.0577; Осн.З/п 11: 107375.999; Мат. 15: 441.9874; Мат. 17: 91.15 | [7 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
Раздел 3. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 3. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ | [21 empty] | Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
79 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м./ Демонтаж |  | 100 м2 | 0.45 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 3999.4515 | 2705.7015 | 1293.75 | 0 | 94 | 39.16 | 16.9 | 7.65 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м./ Демонтаж
|  | Объем=45 / 100 | [21 empty] | Объем=45 / 100
80 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.03 | 237502.3085 | 214500 | 23000 | 2.3085 | 7125.0693 | 6435 | 690 | 0.069255 | 219.68 | 8.72 | 0.71 | 0.03 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=5,56*5/1000 | [21 empty] | Объем=5,56*5/1000
81 | ФССЦ-23.3.08.01-0044 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм |  | 4: м; 5: 53.96; 6: 46.17; Мат. 10: 2491.33; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Объем=300/5,56 | [21 empty] | Объем=300/5,56
82 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.) |  | т | 0.0095 | 9012.5785 | 6012.67 | 2875 | 124.9085 | 85.6195 | 57.1204 | 27.3125 | 1.1866 | 46.48 | 0.64 | 2.5 | 0.03 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.)
|  | Объем=9,51*1/1000 | [21 empty] | Объем=9,51*1/1000
83 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2498.17; Мат. 10: 2603.99; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
84 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 12 м.) |  | т | 0.0159 | 9012.5785 | 6012.67 | 2875 | 124.9085 | 143.3 | 95.6015 | 45.7125 | 1.986 | 46.48 | 1.08 | 2.5 | 0.06 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 12 м.)
|  | Объем=9,51/3*5/1000 | [21 empty] | Объем=9,51/3*5/1000
85 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.1.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 1.7; 6: 2498.17; Мат. 10: 4426.79; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
|  | Объем=5/3 | [21 empty] | Объем=5/3
86 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного) |  | 100 м2 | 0.45 | 20763.0254 | 6012.67 | 2875 | 11875.3554 | 9343.3614 | 2705.7015 | 1293.75 | 5343.9099 | 94 | 55.94 | 16.9 | 10.93 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного)
|  | Объем=45 / 100 | [21 empty] | Объем=45 / 100
87 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0063 | 237507.1085 | 214500 | 23000 | 7.1085 | 1496.2948 | 1351.35 | 144.9 | 0.044784 | 219.68 | 1.83 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=1,05*6/1000 | [21 empty] | Объем=1,05*6/1000
88 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 6; 6: 142.17; Мат. 10: 889.15; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
89 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.) |  | т | 0.0254 | 9012.5785 | 6012.67 | 2875 | 124.9085 | 228.9195 | 152.7218 | 73.025 | 3.1727 | 46.48 | 1.72 | 2.5 | 0.09 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.)
|  | Объем=9,51/3*8/1000 | [21 empty] | Объем=9,51/3*8/1000
90 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 2.7; 6: 2498.17; Мат. 10: 7030.78; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
91 | ФЕРм08-02-152-05 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг/применит. |  | 100 шт | 0.16 | 8910.9705 | 6012.67 | 2875 | 23.3005 | 1425.7553 | 962.0272 | 460 | 3.7281 | 22.72 | 4.81 | 0.02 | 0 | [5 empty] | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг/применит.
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
92 | ООО "УТС ТехноНиколь"Счет №ТСТН-000834833 от 23.11.24 г. п.1 | Опора кровельная с горизонтальным кронштейном |  | 4: шт; 5: 16; 6: 466.01; Мат. 10: 7772; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Опора кровельная с горизонтальным кронштейном
93 | ФЕРм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  | 100 м | 0.3 | 9043.9425 | 6012.67 | 2875 | 156.2725 | 2713.1827 | 1803.801 | 862.5 | 46.8818 | 25.36 | 10.06 | 7.04 | 3.04 | [5 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
|  | Объем=30 / 100 | [21 empty] | Объем=30 / 100
94 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.8 | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1480.17; Мат. 10: 15428.7; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL
95 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.7 | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027 |  | 4: шт; 5: 10; 6: 343.11; Мат. 10: 3576.44; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027
96 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.9 | Угол cs 90 вертикальный внутр. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтаж 36705K |  | 4: шт; 5: 3; 6: 363.94; Мат. 10: 1138.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Угол cs 90 вертикальный внутр. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтаж 36705K
97 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.3 | Крышка CS 90 на угол вертик. внутр. 90 осн.400, цинк-ламельная 93218 38206ZL |  | 4: шт; 5: 3; 6: 266.81; Мат. 10: 834.34; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Крышка CS 90 на угол вертик. внутр. 90 осн.400, цинк-ламельная 93218 38206ZL
98 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.10 | Угол cd 90 вертикальный внеш. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36825K |  | 4: шт; 5: 3; 6: 366.96; Мат. 10: 1147.51; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Угол cd 90 вертикальный внеш. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36825K
99 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.4 | Крышка CD 90 на угол вертик. внеш. 90 осн.400, цинк-ламельная 93262 38246ZL |  | 4: шт; 5: 3; 6: 304.46; Мат. 10: 952.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Крышка CD 90 на угол вертик. внеш. 90 осн.400, цинк-ламельная 93262 38246ZL
100 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.095 | 237507.1085 | 214500 | 23000 | 7.1085 | 22563.1753 | 20377.5 | 2185 | 0.67531 | 219.68 | 27.6 | 0.71 | 0.1 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=1,05*90/1000 | [21 empty] | Объем=1,05*90/1000
101 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 90; 6: 142.17; Мат. 10: 13337.31; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
102 | ФЕР46-08-012-02 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм |  | 100 шт | 6 | 8906.716 | 6012.67 | 2875 | 19.046 | 53440.296 | 36076.02 | 17250 | 114.276 | 7.54 | 52.03 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм
|  | Объем=600 / 100 | [21 empty] | Объем=600 / 100
104 | ФССЦ-01.7.15.02-0040 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм/применит. |  | 4: 100 шт; 5: 6; 6: 272; Мат. 10: 1632; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм/применит.
|  | Объем=600 / 100 | [21 empty] | Объем=600 / 100
105 | ООО "СТД "Петрович" Счет №МАЭ00296717 от 25.11.2024 г. п.1 | Герметик кровельный KIM TEC 310мл |  | 4: шт; 5: 5; 6: 108.92; Мат. 10: 567.67; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Герметик кровельный KIM TEC 310мл
106 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  | т | 0.5706 | 9784.668 | 6012.67 | 2875 | 896.998 | 5583.1316 | 3430.8295 | 1640.475 | 511.8271 | 46.48 | 35.07 | 2.5 | 2.05 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  | Объем=9,51/3*180/1000 | [21 empty] | Объем=9,51/3*180/1000
107 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 60; 6: 2498.17; Мат. 10: 156239.55; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
108 | ФССЦ-01.7.15.02-0065 | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм |  | 4: т; 5: 0.0043; 6: 15441.79; Мат. 10: 66.4; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм
|  | Объем=0,027*158/1000 | [21 empty] | Объем=0,027*158/1000
109 | ФССЦ-01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм |  | 4: т; 5: 0.0064; 6: 10080.84; Мат. 10: 64.52; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм
|  | Объем=0,04032*158/1000 | [21 empty] | Объем=0,04032*158/1000
110 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0043 | 237504.3675 | 214500 | 23000 | 4.3675 | 1021.2688 | 922.35 | 98.9 | 0.01878 | 219.68 | 1.25 | 0.71 | 0 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=0,54*8/1000 | [21 empty] | Объем=0,54*8/1000
111 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 8; 6: 87.35; Мат. 10: 728.4; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
112 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.0331 | 8910.8335 | 6012.67 | 2875 | 23.1635 | 294.9486 | 199.0194 | 95.1625 | 0.76671 | 54 | 2.36 | 2.5 | 0.12 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  | Объем=2,76/1000*12 | [21 empty] | Объем=2,76/1000*12
113 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 4; 6: 463.27; Мат. 10: 1931.58; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
114 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (высотой до 12 м.) |  | т | 0.0221 | 8910.8335 | 6012.67 | 2875 | 23.1635 | 196.9294 | 132.88 | 63.5375 | 0.51191 | 54 | 1.74 | 2.5 | 0.08 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (высотой до 12 м.)
|  | Объем=2,76/1000*8 | [21 empty] | Объем=2,76/1000*8
115 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 2.7; 6: 463.27; Мат. 10: 1303.81; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
116 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 8910.2165 | 6012.67 | 2875 | 22.5465 | 35640.866 | 24050.68 | 11500 | 90.186 | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
117 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450.93; Мат. 10: 1880.13; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
118 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 2668.8454 | 1803.801 | 862.5 | 2.5444 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=30 / 100 | [21 empty] | Объем=30 / 100
119 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169.63; Мат. 10: 5410.56; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=30*1,02 | [21 empty] | Объем=30*1,02
120 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 373.6496 | 252.5321 | 120.75 | 0.36746 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=4,2 / 100 | [21 empty] | Объем=4,2 / 100
121 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174.98; Мат. 10: 1149.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
122 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 2.16 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 19215.6872 | 12987.3672 | 6210 | 18.32 | 24.48 | 76.92 | 19.96 | 61.98 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=216 / 100 | [21 empty] | Объем=216 / 100
123 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 220.32; 6: 169.63; Мат. 10: 38956; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=216*1,02 | [21 empty] | Объем=216*1,02
124 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 0.05 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 444.8076 | 300.6335 | 143.75 | 0.42408 | 29.68 | 2.16 | 0.4 | 0.03 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  | Объем=5 / 100 | [21 empty] | Объем=5 / 100
125 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 5.1; 6: 169.63; Мат. 10: 901.76; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=5*1,02 | [21 empty] | Объем=5*1,02
126 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.) |  | 100 м | 0.1 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 889.6152 | 601.267 | 287.5 | 0.84815 | 29.68 | 4.32 | 0.4 | 0.06 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.)
|  | Объем=10 / 100 | [21 empty] | Объем=10 / 100
127 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 10.2; 6: 169.63; Мат. 10: 1803.52; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=10*1,02 | [21 empty] | Объем=10*1,02
128 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.16 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 1423.3842 | 962.0272 | 460 | 1.357 | 29.68 | 6.28 | 0.4 | 0.09 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
129 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 16.32; 6: 169.63; Мат. 10: 2885.63; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=16*1,02 | [21 empty] | Объем=16*1,02
130 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.6 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 5337.6909 | 3607.602 | 1725 | 5.0889 | 29.68 | 23.55 | 0.4 | 0.35 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=60 / 100 | [21 empty] | Объем=60 / 100
131 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 61.2; 6: 169.63; Мат. 10: 10821.11; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=60*1,02 | [21 empty] | Объем=60*1,02
132 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.6 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 32026.1454 | 21645.612 | 10350 | 30.5334 | 29.68 | 141.31 | 0.4 | 2.07 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=360 / 100 | [21 empty] | Объем=360 / 100
133 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 367.2; 6: 169.63; Мат. 10: 64926.66; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=360*1,02 | [21 empty] | Объем=360*1,02
134 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.24 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 2135.0764 | 1443.0408 | 690 | 2.0356 | 29.68 | 9.42 | 0.4 | 0.14 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=24 / 100 | [21 empty] | Объем=24 / 100
135 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 24.48; 6: 169.63; Мат. 10: 4328.44; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=24*1,02 | [21 empty] | Объем=24*1,02
136 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.) |  | 100 м | 0.16 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 1423.3842 | 962.0272 | 460 | 1.357 | 29.68 | 6.91 | 0.4 | 0.09 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.)
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
137 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 16.32; 6: 169.63; Мат. 10: 2885.63; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=16*1,02 | [21 empty] | Объем=16*1,02
Итого по разделу 3 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ |  |  |  | Мат. 10: 571350.7758; Осн.З/п 11: 146024.2138; Мат. 15: 542.308; Мат. 17: 89.1825 | [7 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
Раздел 4. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 4. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций | [21 empty] | Монтаж кабельных конструкций
138 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0178 | 237504.3675 | 214500 | 23000 | 4.3675 | 4227.5777 | 3818.1 | 409.4 | 0.077741 | 219.68 | 5.17 | 0.71 | 0.02 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=0,54*33/1000 | [21 empty] | Объем=0,54*33/1000
139 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 33; 6: 87.35; Мат. 10: 3004.65; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
140 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.138 | 8910.8335 | 6012.67 | 2875 | 23.1635 | 1229.695 | 829.7485 | 396.75 | 3.1966 | 54 | 9.86 | 2.5 | 0.5 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  | Объем=2,76/1000*50 | [21 empty] | Объем=2,76/1000*50
141 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 16.7; 6: 463.27; Мат. 10: 8064.33; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
142 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0065 | 237504.3675 | 214500 | 23000 | 4.3675 | 1543.7784 | 1394.25 | 149.5 | 0.028389 | 219.68 | 1.89 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  | Объем=0,54*12/1000 | [21 empty] | Объем=0,54*12/1000
143 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 12; 6: 87.35; Мат. 10: 1092.6; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
144 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 8910.2165 | 6012.67 | 2875 | 22.5465 | 35640.866 | 24050.68 | 11500 | 90.186 | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
145 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450.93; Мат. 10: 1880.13; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
146 | ФЕРм08-02-167-03 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  | шт | 2 | 8932.1165 | 6012.67 | 2875 | 44.4465 | 17864.233 | 12025.34 | 5750 | 88.893 | 7.46 | 19.73 | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
147 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.2 | Муфта 3 СТП-10 (70-120) с соединителями (комбинированный комплект заземления) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 888.93; Мат. 10: 1853.17; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 СТП-10 (70-120) с соединителями (комбинированный комплект заземления)
148 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 2668.8454 | 1803.801 | 862.5 | 2.5444 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=30 / 100 | [21 empty] | Объем=30 / 100
149 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169.63; Мат. 10: 5410.56; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=30*1,02 | [21 empty] | Объем=30*1,02
150 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 373.6496 | 252.5321 | 120.75 | 0.36746 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=4,2 / 100 | [21 empty] | Объем=4,2 / 100
151 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174.98; Мат. 10: 1149.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
152 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 2.16 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 19215.6872 | 12987.3672 | 6210 | 18.32 | 29.68 | 93.26 | 0.4 | 1.24 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  | Объем=216 / 100 | [21 empty] | Объем=216 / 100
153 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 220.32; 6: 169.63; Мат. 10: 38956; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=216*1,02 | [21 empty] | Объем=216*1,02
154 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 0.05 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 444.8076 | 300.6335 | 143.75 | 0.42408 | 29.68 | 2.16 | 0.4 | 0.03 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  | Объем=5 / 100 | [21 empty] | Объем=5 / 100
155 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 5.1; 6: 169.63; Мат. 10: 901.76; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=5*1,02 | [21 empty] | Объем=5*1,02
156 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.) |  | 100 м | 0.1 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 889.6152 | 601.267 | 287.5 | 0.84815 | 29.68 | 4.32 | 0.4 | 0.06 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.)
|  | Объем=10 / 100 | [21 empty] | Объем=10 / 100
157 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 10.2; 6: 169.63; Мат. 10: 1803.52; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=10*1,02 | [21 empty] | Объем=10*1,02
158 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.16 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 1423.3842 | 962.0272 | 460 | 1.357 | 29.68 | 6.28 | 0.4 | 0.09 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
159 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 16.32; 6: 169.63; Мат. 10: 2885.63; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=16*1,02 | [21 empty] | Объем=16*1,02
160 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.6 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 5337.6909 | 3607.602 | 1725 | 5.0889 | 29.68 | 23.55 | 0.4 | 0.35 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=60 / 100 | [21 empty] | Объем=60 / 100
161 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 61.2; 6: 169.63; Мат. 10: 10821.11; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=60*1,02 | [21 empty] | Объем=60*1,02
162 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.6 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 32026.1454 | 21645.612 | 10350 | 30.5334 | 29.68 | 141.31 | 0.4 | 2.07 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=360 / 100 | [21 empty] | Объем=360 / 100
163 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 367.2; 6: 169.63; Мат. 10: 64926.66; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=360*1,02 | [21 empty] | Объем=360*1,02
164 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 1 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 29.68 | 39.25 | 0.4 | 0.58 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=100 / 100 | [21 empty] | Объем=100 / 100
165 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 102; 6: 169.63; Мат. 10: 18035.18; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=100*1,02 | [21 empty] | Объем=100*1,02
166 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.86 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 7650.6903 | 5170.8962 | 2472.5 | 7.2941 | 24.48 | 30.63 | 19.96 | 24.68 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=86 / 100 | [21 empty] | Объем=86 / 100
167 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 87.72; 6: 169.63; Мат. 10: 15510.26; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=86*1,02 | [21 empty] | Объем=86*1,02
168 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 1.48 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 13166.3042 | 8898.7516 | 4255 | 12.5526 | 29.68 | 63.9 | 0.4 | 0.85 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  | Объем=148 / 100 | [21 empty] | Объем=148 / 100
169 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 150.96; 6: 169.63; Мат. 10: 26692.07; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=148*1,02 | [21 empty] | Объем=148*1,02
170 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.2 | 8896.1515 | 6012.67 | 2875 | 8.4815 | 1779.2303 | 1202.534 | 575 | 1.6963 | 29.68 | 7.85 | 0.4 | 0.12 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=20 / 100 | [21 empty] | Объем=20 / 100
171 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 20.4; 6: 169.63; Мат. 10: 3607.04; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Объем=20*1,02 | [21 empty] | Объем=20*1,02
172 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.028 | 8896.419 | 6012.67 | 2875 | 8.749 | 249.0997 | 168.3548 | 80.5 | 0.24497 | 62.41 | 2.31 | 0.26 | 0.01 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  | Объем=2,8 / 100 | [21 empty] | Объем=2,8 / 100
173 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 4.2; 6: 174.98; Мат. 10: 766.05; Мат. 14: 0; Мат. 15: 0; Мат. 16: 0; Мат. 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
Итого по разделу 4 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ |  |  |  | Мат. 10: 361987.2417; Осн.З/п 11: 105732.1671; Мат. 15: 474.0074; Мат. 17: 30.8287 | [7 empty] | Итого по разделу 4 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [20 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
174 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание | 16 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 142202.72 | 96202.72 | 46000 | 0 | 4.86 | 102.84 | 0 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=8+8 | [21 empty] | Объем=8+8
175 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт | 8 | 8887.67 | 6012.67 | 2875 | 0 | 71101.36 | 48101.36 | 23000 | 0 | 0.82 | 8.68 | 0 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=24/3 | [21 empty] | Объем=24/3
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  | Мат. 10: 213304.08; Осн.З/п 11: 144304.08; Мат. 15: 111.5132; Мат. 17: 0 | [7 empty] | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы
Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
Итого |  |  |  | Мат. 10: 1895421.1276 | [10 empty] | Итого
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | Мат. 10: 621427.9404 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | только рабочих, без ЗП мех, т.к. их не выделить…
Накладные расходы -20% от ФОТ |  |  |  | Мат. 10: 124285.5881 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого |  |  |  | Мат. 10: 2019706.7157 | [10 empty] | Итого
Сметная прибыль -10% |  |  |  | Мат. 10: 201970.6716 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Итого СМР |  |  |  | Мат. 10: 2221677.3872 | [10 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Непредвиденные затраты - 3% |  |  |  | Мат. 10: 66650.3216 | [9 empty] | 3%
Итого с непредвиденными |  |  |  | Мат. 10: 2288327.7088 | [10 empty] | Итого с непредвиденными
НДС 20% |  |  |  | Мат. 10: 457665.5418 | [11 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | Мат. 10: 2745993.2506; Мат. 15: 2152.7736; Мат. 17: 347.9521 | [12 empty] | ВСЕГО по смете