АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Объект «Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС-6 кВ-26, на территории АО «Метровагонмаш» находится в Российской Федерации, Московской области, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
Сметный расчет разработан в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа  2020 года №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр); Методическими рекомендациями по применению ФЕР-2020 (с Изм. 1-9) с КСР по приказу №969пр от 17.11.2022г.  и инструкцией о порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», утвержденной приказом Генерального директора №65 от 16.03.2020г.
В случае пересчета в цены 4 кв. 2024г. с использованием индексов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Приложение №2 к письму №79121-ИФ/09 от 28.12.2024г. (прочие объекты), По статьям затрат, а именно ЗП – 50,91, МАТ – 9,35, ЭМ – 15,33) сметная стоимость составляет – 15 620 896,78 рублей, что не соответствует цене коммерческого предложения.
Исходя из анализа, выявлено несоответствие сметных (нормативных) значений основной заработной платы рабочих, эксплуатации машин и материальных ресурсов по сравнению с фактическими (рыночными) данными.

В соответствии с пп.3.1.3.5 и 3.1.8.1 инструкции АО «Трансмашхолдинг», утвержденной приказом Генерального директора №65 от 16.03.2020г. произведен:
· Сравнительный анализ сметной и фактической заработной оплаты труда рабочих:

Для примера взята расценка ФЕРм08-02-147-13 (Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг):

Исходя из значений трудозатрат рабочих-монтажников 4 разряда для прокладки кабеля      100 м потребуется 29,68 чел.-час. (ГЭСНм 08-02-147-13), что соответствует оплате труда рабочих 278,99 руб. (ФЕРм08-02-147-13 на 01.01.2000г.).

На 4 кв. 2024г. индекс к ОЗП составляет 278,99*50,91=14 203,38 руб. за 100м.

Среднемесячное количество рабочих часов в 2024г. - 164,9.
Соответственно, 14 203,38/29,68*164,9=78 912,99 руб. (в т.ч. НДФЛ); 

Итого, сметная заработная плата электромонтажника 4 разряда «на руки» за 1 месяц составляет: 78 912,99 – 13% (НДФЛ) = 68 654,30 руб. 
Согласно порталу HH.Ru, фактическая заработная плата электромонтажника 4 разряда «на руки» за 1 месяц составляет 170 000 руб., соответственно 170 000+13%=192 100 руб. (в т.ч. НДФЛ).
В соответствии с этими данными и исходя из значений трудозатрат рабочих-монтажников                4 разряда для прокладки кабеля 100 м, фактическая оплата труда равна:

192 100/164,9=1 164,95 руб./час.

1 164,95**29,68=34 575,67 руб. за 100 м.
	Обоснование, ед.изм.
	Ст-ть ОЗП на 2000г., руб. 
	индекс                (4 кв. 2024г.)
	ОЗП на 4кв. 2024г.,руб. за ед.измерения
	Трудозатраты, чел-час
	Среднемесячное кол-во рабочих часов в 2024г.
	ОЗП, за 1 месяц (включая НДФЛ), руб.
	ОЗП "на руки" за 1 месяц, руб.

	Монтаж кабельных конструкций

	ФЕРм08-04-750-01, 1т
	2089,16
	50,91
	106 359,14
	219,68
	164,90
	79 837,13
	69 458,31

	Фактическая оплата труда
	4731,13
	
	240 862,00
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕР09-04-006-02, 100 м2
	852,58
	50,91
	43 404,85
	94,00
	164,90
	76 143,19
	66 244,57

	Фактическая оплата труда
	2024,43
	
	103 063,67
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕРм08-02-396-06, 100м
	221,09
	50,91
	11 255,69
	23,52
	164,90
	78 914,27
	68 655,41

	Фактическая оплата труда
	506,54
	
	25 787,85
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕР46-03-014-51, 100 отв
	221,35
	50,91
	11 268,93
	25,95
	164,90
	71 608,72
	62 299,59

	Фактическая оплата труда
	558,87
	
	28 452,15
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕР16-04-001-02, 100м
	555,52
	50,91
	28 281,52
	56,00
	164,90
	83 278,99
	72 452,72

	Фактическая оплата труда
	1206,04
	
	61 399,64
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕРм08-02-395-02, 1т
	436,91
	50,91
	22 243,09
	46,48
	164,90
	78 913,19
	68 654,48

	Фактическая оплата труда
	1001,02
	
	50 961,70
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕРм08-02-395-01, 1т
	507,6
	50,91
	25 841,92
	54,00
	164,90
	78 913,55
	68 654,79

	Фактическая оплата труда
	1162,97
	
	59 206,79
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕРм08-02-152-05, 100 шт
	213,57
	50,91
	10 872,85
	22,72
	164,90
	78 914,29
	68 655,44

	Фактическая оплата труда
	489,31
	
	24 910,71
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	ФЕР46-08-012-02, 100шт
	64,32
	50,91
	3 274,53
	7,54
	164,90
	71 614,08
	62 304,25

	Фактическая оплата труда
	162,39
	
	8 267,02
	
	
	180 800,00
	160 000,00

	Монтаж кабеля

	ФЕРм08-02-147-13, 100м
	278,99
	50,91
	14 203,38
	29,68
	164,90
	78 912,99
	68 654,30

	Фактическая оплата труда
	679,15
	
	34 575,67
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕРм08-02-399-04, 100м
	76,02
	50,91
	3 870,18
	6,58
	164,90
	96 989,72
	84 381,06

	Фактическая оплата труда
	150,57
	
	7 665,36
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕРм08-02-151-02, 100м
	230,11
	50,91
	11 714,90
	24,48
	164,90
	78 912,87
	68 654,20

	Фактическая оплата труда
	560,16
	
	28 517,94
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕР26-02-022-01, 100м2
	566,06
	50,91
	28 818,11
	62,41
	164,90
	76 143,36
	66 244,72

	Фактическая оплата труда
	1428,10
	
	72 704,43
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕРм08-02-163-02, 1шт
	12,97
	50,91
	660,30
	1,38
	164,90
	78 901,39
	68 644,21

	Фактическая оплата труда
	31,58
	
	1 607,63
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕРм08-02-167-03, 1шт
	70,12
	50,91
	3 569,81
	7,46
	164,90
	78 909,05
	68 650,88

	Фактическая оплата труда
	170,70
	
	8 690,52
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕРм08-02-155-01, 1шт
	3,57
	50,91
	181,75
	0,38
	164,90
	78 869,37
	68 616,35

	Фактическая оплата труда
	8,70
	
	442,68
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	Пусконаладочные работы

	ФЕРп01-12-027-01, 1 испытание
	55,71
	50,91
	2 836,20
	4,86
	164,90
	96 232,25
	83 722,06

	Фактическая оплата труда
	111,21
	
	5 661,65
	
	
	192 100,00
	170 000,00

	ФЕРп01-11-024-02, 1шт
	20,75
	50,91
	1 056,38
	0,82
	164,90
	212 435,94
	184 819,27

	Фактическая оплата труда
	18,76
	
	955,26
	
	
	192 100,00
	170 000,00


· Сравнительный анализ сметной и фактической оплаты эксплуатации машин и механизмов:

Для примера взята расценка ФЕРм08-02-151-02 (Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг):

Исходя из значений трудозатрат машинистов для прокладки кабеля 100 м потребуется 19,96 чел.-час. (ГЭСНм 08-02-151-02), что соответствует оплате используемых машин и механизмов в размере 842,61 руб. (ФЕРм08-02-151-02 на 01.01.2000г.).

На 4 кв. 2024г. оплата ЭМ составляет 842,61*15,33=12 917,21 руб. за 100м.

Количество рабочих машино-часов за день – 8.
Соответственно, 12 917,21/19,96*8=5 177,24 руб. за 1 смену (включая налоги). 

Итого, сметная оплата эксплуатации машин и механизмов за 8 часов (1 маш.-смену) составляет: 5 177,24 руб. 

Рыночная стоимость эксплуатации машин за 8 часов (1 смену) составляет 25 000 руб.
В соответствии с этими данными и исходя из значений трудозатрат машинистов                для прокладки кабеля 100 м, фактическая оплата эксплуатации машин равна:

25 000/8=2 875 руб*19,96 = 62 375,00 руб. за 100 м.
	Обоснование, ед.изм.
	Ст-ть ЭМ на 2000г., руб. 
	индекс (4 кв. 2024г.,ЭМ)
	ЭМ на 4кв. 2024г.,руб. за ед.измерения
	Трудозатраты машинистов, чел-час
	Смена, 8 часов (включая налоги)
	Оплата ЭМ за 8 часов (маш-смена), руб.

	Монтаж кабельных конструкций

	ФЕРм08-04-750-01, 1т
	236,87
	15,33
	3 631,22
	0,71
	8,00
	40 915,12

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	144,73
	
	2 218,75
	
	
	25 000,00

	ФЕР09-04-006-02, 100 м2
	2390,59
	15,33
	36 647,74
	16,90
	8,00
	17 348,04

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	3445,04
	
	52 812,50
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-396-06, 100м
	32,12
	15,33
	492,40
	0,20
	8,00
	19 695,98

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	40,77
	
	625,00
	
	
	25 000,00

	ФЕР16-04-001-02, 100м
	6,21
	15,33
	95,20
	0,07
	8,00
	10 879,92

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	14,27
	
	218,75
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-395-02, 1т
	295,08
	15,33
	4 523,58
	2,50
	8,00
	14 475,44

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	509,62
	
	7 812,50
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-395-01, 1т
	311,28
	15,33
	4 771,92
	2,50
	8,00
	15 270,15

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	509,62
	
	7 812,50
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-152-05, 100 шт
	144,37
	15,33
	2 213,19
	0,02
	8,00
	885 276,84

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	4,08
	
	62,50
	
	
	25 000,00

	Монтаж кабеля

	ФЕРм08-02-147-13, 100м
	90,04
	15,33
	1 380,31
	0,40
	8,00
	27 606,26

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	81,54
	
	1 250,00
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-399-04, 100м
	1,81
	15,33
	27,75
	0,02
	8,00
	11 098,92

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	4,08
	
	62,50
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-151-02, 100м
	842,61
	15,33
	12 917,21
	19,96
	8,00
	5 177,24

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	4068,82
	
	62 375,00
	
	
	25 000,00

	ФЕР26-02-022-01, 100м2
	188,94
	15,33
	2 896,45
	0,26
	8,00
	89 121,54

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	53,00
	
	812,50
	
	
	25 000,00

	ФЕРм08-02-167-03, 1шт
	1,81
	15,33
	27,75
	0,02
	8,00
	11 098,92

	Фактическая оплата эксплуатации машин и механизмов (в т.ч. ЗПм)
	4,08
	
	62,50
	
	
	25 000,00


Исходя из вышесказанного, произведена корректировка составляющих ФЕР (ЗП, ЭМ, МАТ) путем изменения эталонных расценок и стоимости основных материалов.
Накладные расходы учтены по нормативу, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 декабря  2020 года №812/пр  «Об утверждении  Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (в ред. Приказов Минстроя РФ от 02.09.2021 N 636/пр., от 26.07.2022 N 611/пр).) в процентах от расчетного фонда оплаты труда по видам строительных и монтажных работ.
Накладными расходами по сметному расчету не учитывается стоимость затрат по предоставлению банковской гарантии на авансовый платеж. В связи с этим, банковская гарантия добавлена в стоимость в размере 476 877,57руб. (без НДС).


Сметная прибыль учтена по нормативу, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 декабря 2020 года №774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (в ред. Приказа Минстроя РФ от 22.04.2022 N 317/пр) в процентах от расчетного фонда оплаты труда по видам строительных и монтажных работ.
Так же в расчете были применены следующие коэффициенты, учитывающие условия производства работ:

Работы, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции, аналогичным техническим процессам для нового строительства, принимаются по единичным расценкам на новое строительство с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,25 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям, п.58б приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа 2020 года N 421/пр.
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта
и принимаются по единичным расценкам с учетом коэффициента К=1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих, К=1,15 к затратам на эксплуатацию машин, согласно требованиям прил.8 табл.2 п.3 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07 июля 2022 № 557/пр.
Так же были учтены дополнительные затраты: 

Производство работ в зимнее время, согласно приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8,п.20 – 2,4%*0,8=1,92%
Временные здания и сооружения, согласно Методике утв. приказом Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр. п.4 – 2,8%*0,8=2,24%
Общая стоимость работ с учетом НДС в текущих фактических ценах составляет: 20 981 179,58 рублей, что соответствует цене коммерческого предложения.                                                       


___________________
