## Прокладка КЛ от ПС-106 с ценами
Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3 | [17 empty] | Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
(локальная смета)
на Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3 | [18 empty] | на Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3 | [11 empty] | форма-полный лок.см.расчет
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | ВОР | [17 empty] | ВОР
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш+З/пМех | МР |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 1. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций | [21 empty] | Монтаж кабельных конструкций
в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам | [21 empty] | в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам
1 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0168 | 9.1085 | 1 | 1 | 7.1085 | 0.15302 | 0.0168 | 0.0168 | 0.11942 | [9 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
2 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 16; 6: 142.17; МР 10: 2371.08; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12
3 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м. /Демонтаж |  | 100 м2 | 1.14 | 3544.01 | 852.58 | 2390.59 | 229.05 | 3642.08 | 899.77 | 2742.31 | 262.75 | 94 | 99.2 | 16.9 | 19.39 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м. /Демонтаж
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 162,52) | МР 10: 1081.14
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 1 162,52) | МР 10: 612.65
4 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.054 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 315.14 | 149.2 | 18.39 | 0.7 | 219.68 | 15.69 | 0.71 | 0.06 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 149,90) | МР 10: 188.87
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 149,90) | МР 10: 101.93
5 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 51; 6: 142,17 1555,9/1,2/9,12; МР 10: 7557.81; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12
6 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного) |  | 100 м2 | 1.14 | 3544.01 | 852.58 | 2390.59 | 229.05 | 5545.93 | 1285.39 | 3917.58 | 375.36 | 94 | 141.72 | 16.9 | 27.69 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного)
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 1 660,75) | МР 10: 1544.5
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 1 660,75) | МР 10: 875.22
7 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.028 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 163.4 | 77.36 | 9.53 | 0.36 | 219.68 | 8.13 | 0.71 | 0.03 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 77,72) | МР 10: 97.93
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 77,72) | МР 10: 52.85
8 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 27; 6: 142,17 1555,9/1,2/9,12; МР 10: 4001.19; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12
9 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  | 100 м | 0.54 | 365.13 | 221.09 | 32.12 | 2.51 | 243.26 | 157.89 | 24.93 | 1.95 | 23.52 | 16.8 | 0.2 | 0.16 | [5 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 159,84) | МР 10: 155.04
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 159,84) | МР 10: 81.52
10 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.8 | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1 480,17 16199/1,2/9,12; МР 10: 27771.66; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL
|  | Цена МАТ=16199/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=16199/1,2/9,12
11 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.7 | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027 |  | 4: шт; 5: 18; 6: 343,11 3755/1,2/9,12; МР 10: 6437.59; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027
|  | Цена МАТ=3755/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=3755/1,2/9,12
12 | ФЕР46-03-014-51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм |  | 100 отверстий | 0.02 | 221.35 | 221.35 |  |  | 5.09 | 5.09 |  |  | 25.95 | 0.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 5,09) | МР 10: 5.24
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 5,09) | МР 10: 3
13 | ФЕР46-03-014-64 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51 (до глубины 400 мм.) |  | 100 отверстий | 0.02 | 10.07 | 10.07 |  |  | 4.63 | 4.63 |  |  | 1.18 | 0.54 | 0 | 0 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51 (до глубины 400 мм.)
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 4,63) | МР 10: 4.77
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4,63) | МР 10: 2.73
14 | ФССЦ-01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2632.8; МР 10: 2632.8; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм
15 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм /применит. Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.) |  | 100 м | 0.008 | 702.65 | 555.52 | 6.21 | 0.91 | 7.08 | 5.88 | 0.07 | 0.01 | 56 | 0.59 | 0.07 | 0 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм /применит. Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.)
|  |  | Накладные расходы 121% ФОТ (от 5,89) | МР 10: 7.13
|  |  | Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5,89) | МР 10: 3.6
16 | ФССЦ-24.3.03.13-0272 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм |  | 4: м; 5: 0.7984; 6: 182.5; МР 10: 145.71; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
17 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.0276 | 887.51 | 507.6 | 311.28 | 31.38 | 32.77 | 18.53 | 12.35 | 1.25 | 54 | 1.97 | 2.5 | 0.1 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 19,78) | МР 10: 19.19
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 19,78) | МР 10: 10.09
18 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 3.3; 6: 463,27 5070/1,2/9,12; МР 10: 1593.55; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
|  | Цена МАТ=5070/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=5070/1,2/9,12
19 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.01134 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 66.17 | 31.33 | 3.86 | 0.15 | 219.68 | 3.29 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 31,48) | МР 10: 39.66
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 31,48) | МР 10: 21.41
20 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 21; 6: 87,35 956/1,2/9,12; МР 10: 1912.05; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=956/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=956/1,2/9,12
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
21 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 17.07 | 12.97 |  |  | 85.01 | 68.61 |  |  | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 66.55
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 34.99
22 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450,93 4935/1,2/9,12; МР 10: 1880.13; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
|  | Цена МАТ=4935/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=4935/1,2/9,12
23 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 160.81 | 110.69 | 38.83 | 2.16 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 109.46
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 57.55
24 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 5410.56; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
25 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 45.53 | 31.44 | 11.41 | 0.18 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 31,62) | МР 10: 30.67
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 31,62) | МР 10: 14.78
26 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 1149.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
27 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.04 | 1114.88 | 230.11 | 842.61 | 216.58 | 4828.03 | 1017.65 | 3682.21 | 946.45 | 24.48 | 108.26 | 19.96 | 87.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 964,10) | МР 10: 1905.18
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 964,10) | МР 10: 1001.69
28 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 310.08; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 54826.96; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
29 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (на высоте до 9 м.) |  | 100 м | 1.52 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 870.85 | 616.91 | 196.74 | 10.97 | 29.68 | 65.63 | 0.4 | 0.87 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (на высоте до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 627,88) | МР 10: 609.04
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 627,88) | МР 10: 320.22
30 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 155.04; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 27413.48; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
31 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 1.08 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 618.76 | 438.33 | 139.79 | 7.79 | 29.68 | 46.63 | 0.4 | 0.62 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 446,12) | МР 10: 432.74
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 446,12) | МР 10: 227.52
32 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 110.16; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 19478; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
33 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.2 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 114.59 | 81.17 | 25.89 | 1.44 | 29.68 | 8.64 | 0.4 | 0.12 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 82,61) | МР 10: 80.13
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 82,61) | МР 10: 42.13
34 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 20.4; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 3607.04; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
35 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.4 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 229.16 | 162.34 | 51.77 | 2.89 | 29.68 | 17.27 | 0.4 | 0.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 165,23) | МР 10: 160.27
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 165,23) | МР 10: 84.27
36 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 40.8; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 7214.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
37 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.237 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 256.89 | 177.42 | 64.37 | 1.03 | 62.41 | 19.56 | 0.26 | 0.09 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 178,45) | МР 10: 173.1
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 178,45) | МР 10: 83.43
38 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 35.6; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 6493.16; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
39 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. |  | шт | 2 | 18.64 | 3.57 |  |  | 39.58 | 9.44 |  |  | 0.38 | 1.01 | 0 | 0 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 9,44) | МР 10: 9.16
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9,44) | МР 10: 4.81
40 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  | 4: кг; 5: -1.44; 6: 16.7; МР 10: -24.05; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Состав уплотнительный
41 | ИП Николашина А.А. Счет №2827 от 25.11.24 г. п.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 630,48 6900/1,2/9,12; МР 10: 1314.37; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл)
|  | Цена МАТ=6900/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=6900/1,2/9,12
Итого по разделу 1 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ |  |  |  | МР 10: 2622502.15; З/пМех 15: 582.9575; З/пМех 17: 136.7909 | [7 empty] | Итого по разделу 1 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
Раздел 2. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 2. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций | [21 empty] | Монтаж кабельных конструкций
42 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.029 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 169.23 | 80.12 | 9.87 | 0.38 | 219.68 | 8.43 | 0.71 | 0.03 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 80,50) | МР 10: 101.43
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 80,50) | МР 10: 54.74
43 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 54; 6: 87,35 956/1,2/9,12; МР 10: 4916.71; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=956/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=956/1,2/9,12
44 | ФЕРм08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м |  | 100 м | 1.08 | 365.13 | 221.09 | 32.12 | 2.51 | 486.52 | 315.78 | 49.87 | 3.9 | 23.52 | 33.59 | 0.2 | 0.31 | [5 empty] | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 319,68) | МР 10: 310.09
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 319,68) | МР 10: 163.04
45 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.5 | Лоток перфорированный200x100 L3000,цинк-ламельный 35343ZL |  | 4: шт; 5: 36; 6: 880,12 9632/1,2/9,12; МР 10: 33026.47; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Лоток перфорированный200x100 L3000,цинк-ламельный 35343ZL
|  | Цена МАТ=9632/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=9632/1,2/9,12
46 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.6 | Крышка DRLU 200 FT, для лотков, B=200 мм, L=3000 мм, сталь, горячий цинк 6052004 |  | 4: шт; 5: 36; 6: 589,55 6452/1,2/9,12; МР 10: 22122.84; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Крышка DRLU 200 FT, для лотков, B=200 мм, L=3000 мм, сталь, горячий цинк 6052004
|  | Цена МАТ=6452/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=6452/1,2/9,12
47 | ФССЦ-01.7.15.02-0065 | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм |  | 4: т; 5: 0.004; 6: 15441.79; МР 10: 61.77; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм
48 | ФССЦ-01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм |  | 4: т; 5: 0.006; 6: 10080.84; МР 10: 60.49; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм
49 | ФЕР46-03-014-51 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм |  | 100 отверстий | 0.02 | 221.35 | 221.35 |  |  | 5.09 | 5.09 |  |  | 25.95 | 0.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 5,09) | МР 10: 5.24
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 5,09) | МР 10: 3
50 | ФЕР46-03-014-64 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51 (до глубины 400 мм.) |  | 100 отверстий | 0.02 | 10.07 | 10.07 |  |  | 4.63 | 4.63 |  |  | 1.18 | 0.54 | 0 | 0 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-51 (до глубины 400 мм.)
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 4,63) | МР 10: 4.77
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4,63) | МР 10: 2.73
51 | ФССЦ-01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2632.8; МР 10: 2632.8; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм
52 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Прим. установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.) |  | 100 м | 0.008 | 702.65 | 555.52 | 6.21 | 0.91 | 7.08 | 5.88 | 0.07 | 0.01 | 56 | 0.59 | 0.07 | 0 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (Прим. установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6 мм.)
|  |  | Накладные расходы 121% ФОТ (от 5,89) | МР 10: 7.13
|  |  | Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5,89) | МР 10: 3.6
53 | ФССЦ-24.3.03.13-0272 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм |  | 4: м; 5: 0.8; 6: 182.5; МР 10: 146; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
54 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.0276 | 887.51 | 507.6 | 311.28 | 31.38 | 32.77 | 18.53 | 12.35 | 1.25 | 54 | 1.97 | 2.5 | 0.1 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 19,78) | МР 10: 19.19
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 19,78) | МР 10: 10.09
55 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 3.3; 6: 463,27 5070/1,2/9,12; МР 10: 1593.55; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
|  | Цена МАТ=5070/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=5070/1,2/9,12
56 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0113 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 65.95 | 31.22 | 3.85 | 0.15 | 219.68 | 3.28 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 31,37) | МР 10: 39.53
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 31,37) | МР 10: 21.33
57 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 21; 6: 87,35 956/1,2/9,12; МР 10: 1912.05; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=956/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=956/1,2/9,12
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
58 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 17.07 | 12.97 |  |  | 85.01 | 68.61 |  |  | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 66.55
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 34.99
59 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450,93 4935/1,2/9,12; МР 10: 1880.13; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
|  | Цена МАТ=4935/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=4935/1,2/9,12
60 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 160.81 | 110.69 | 38.83 | 2.16 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 109.46
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 57.55
61 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 5410.56; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
62 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 45.53 | 31.44 | 11.41 | 0.18 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 31,62) | МР 10: 30.67
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 31,62) | МР 10: 14.78
63 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 1149.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
64 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.04 | 1114.88 | 230.11 | 842.61 | 216.58 | 4828.03 | 1017.65 | 3682.21 | 946.45 | 24.48 | 108.26 | 19.96 | 87.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 964,10) | МР 10: 1905.18
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 964,10) | МР 10: 1001.69
65 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 310.08; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 54826.96; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
66 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (высотой до 9 м.) |  | 100 м | 1.52 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 870.85 | 616.91 | 196.74 | 10.97 | 29.68 | 65.63 | 0.4 | 0.87 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (высотой до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 627,88) | МР 10: 609.04
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 627,88) | МР 10: 320.22
67 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 155.04; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 27413.48; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
68 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.24 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 1736.72 | 1195.44 | 419.36 | 23.38 | 29.68 | 127.18 | 0.4 | 1.86 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 218,82) | МР 10: 1182.26
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 218,82) | МР 10: 621.6
69 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 330.48; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 58434; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
70 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.2 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 107.21 | 73.79 | 25.89 | 1.44 | 29.68 | 7.85 | 0.4 | 0.12 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 75,23) | МР 10: 72.97
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 75,23) | МР 10: 38.37
71 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 20.4; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 3607.04; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
72 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.4 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 214.41 | 147.59 | 51.77 | 2.89 | 29.68 | 15.7 | 0.4 | 0.23 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 150,48) | МР 10: 145.97
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 150,48) | МР 10: 76.74
73 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 40.8; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 7214.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
74 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.543 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 588.57 | 406.5 | 147.48 | 2.36 | 62.41 | 44.82 | 0.26 | 0.2 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 408,86) | МР 10: 396.59
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 408,86) | МР 10: 191.14
75 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 81.5; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 14864.96; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
76 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. |  | шт | 2 | 18.64 | 3.57 |  |  | 39.58 | 9.44 |  |  | 0.38 | 1.01 | 0 | 0 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 9,44) | МР 10: 9.16
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9,44) | МР 10: 4.81
77 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  | 4: кг; 5: -1.44; 6: 16.7; МР 10: -24.05; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Состав уплотнительный
78 | ИП Николашина А.А. Счет №2827 от 25.11.24 г. п.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 630,48 6900/1,2/9,12; МР 10: 1314.37; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл)
|  | Цена МАТ=6900/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=6900/1,2/9,12
Итого по разделу 2 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ |  |  |  | МР 10: 2868019.56; З/пМех 15: 441.9874; З/пМех 17: 91.15 | [7 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
Раздел 3. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 3. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ | [21 empty] | Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
79 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м./ Демонтаж |  | 100 м2 | 0.45 | 3544.01 | 852.58 | 2390.59 | 229.05 | 1437.66 | 355.17 | 1082.49 | 103.72 | 94 | 39.16 | 16.9 | 7.65 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м./ Демонтаж
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 458,89) | МР 10: 426.77
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 458,89) | МР 10: 241.84
80 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.03 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 175.08 | 82.89 | 10.22 | 0.39 | 219.68 | 8.72 | 0.71 | 0.03 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 83,28) | МР 10: 104.93
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 83,28) | МР 10: 56.63
81 | ФССЦ-23.3.08.01-0044 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм |  | 4: м; 5: 53.96; 6: 46.17; МР 10: 2491.33; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм
82 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.) |  | т | 0.0095 | 784.94 | 436.91 | 295.08 | 31.38 | 10.57 | 6.04 | 4.03 | 0.43 | 46.48 | 0.64 | 2.5 | 0.03 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 6,47) | МР 10: 6.28
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6,47) | МР 10: 3.3
83 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 1; 6: 2 498,17 27340/1,2/9,12; МР 10: 2603.99; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
|  | Цена МАТ=27340/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=27340/1,2/9,12
84 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 12 м.) |  | т | 0.0159 | 784.94 | 436.91 | 295.08 | 31.38 | 17.69 | 10.11 | 6.74 | 0.72 | 46.48 | 1.08 | 2.5 | 0.06 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 12 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 10,83) | МР 10: 10.51
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10,83) | МР 10: 5.52
85 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.1.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 1.7; 6: 2 498,17 27340/1,2/9,12; МР 10: 4426.79; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
|  | Цена МАТ=27340/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=27340/1,2/9,12
86 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного) |  | 100 м2 | 0.45 | 3544.01 | 852.58 | 2390.59 | 229.05 | 2189.18 | 507.39 | 1546.41 | 148.17 | 94 | 55.94 | 16.9 | 10.93 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Ранее демонтированного)
|  |  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 655,56) | МР 10: 609.67
|  |  | Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 655,56) | МР 10: 345.48
87 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0063 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 36.77 | 17.41 | 2.15 | 0.08 | 219.68 | 1.83 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 17,49) | МР 10: 22.04
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 17,49) | МР 10: 11.89
88 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 6; 6: 142,17 1555,9/1,2/9,12; МР 10: 889.15; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12
89 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.) |  | т | 0.0254 | 784.94 | 436.91 | 295.08 | 31.38 | 28.25 | 16.14 | 10.77 | 1.15 | 46.48 | 1.72 | 2.5 | 0.09 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм (высота до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 17,29) | МР 10: 16.77
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 17,29) | МР 10: 8.82
90 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 2.7; 6: 2 498,17 27340/1,2/9,12; МР 10: 7030.78; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
|  | Цена МАТ=27340/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=27340/1,2/9,12
91 | ФЕРм08-02-152-05 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг/применит. |  | 100 шт | 0.16 | 408.47 | 213.57 | 144.37 | 0.26 | 86.48 | 45.19 | 33.21 | 0.06 | 22.72 | 4.81 | 0.02 | 0 | [5 empty] | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг/применит.
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 45,25) | МР 10: 43.89
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 45,25) | МР 10: 23.08
92 | ООО "УТС ТехноНиколь"Счет №ТСТН-000834833 от 23.11.24 г. п.1 | Опора кровельная с горизонтальным кронштейном |  | 4: шт; 5: 16; 6: 466,01 5100/1,2/9,12; МР 10: 7772; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Опора кровельная с горизонтальным кронштейном
|  | Цена МАТ=5100/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=5100/1,2/9,12
93 | ФЕРм08-02-396-02 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м |  | 100 м | 0.3 | 666.09 | 238.38 | 241.14 | 71.32 | 254.54 | 94.58 | 103.99 | 30.76 | 25.36 | 10.06 | 7.04 | 3.04 | [5 empty] | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 125,34) | МР 10: 121.58
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 125,34) | МР 10: 63.92
94 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.8 | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1 480,17 16199/1,2/9,12; МР 10: 15428.7; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Лоток перфорированный 400x100 L3000,цинк ламельный 35345ZL
|  | Цена МАТ=16199/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=16199/1,2/9,12
95 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.7 | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027 |  | 4: шт; 5: 10; 6: 343,11 3755/1,2/9,12; МР 10: 3576.44; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Крышка для лотка 400 L3000 сталь 0.7мм DRLU 400 для LKS 400мм оцинк. 6052027
|  | Цена МАТ=3755/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=3755/1,2/9,12
96 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.9 | Угол cs 90 вертикальный внутр. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтаж 36705K |  | 4: шт; 5: 3; 6: 363,94 3983/1,2/9,12; МР 10: 1138.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Угол cs 90 вертикальный внутр. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтаж 36705K
|  | Цена МАТ=3983/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=3983/1,2/9,12
97 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.3 | Крышка CS 90 на угол вертик. внутр. 90 осн.400, цинк-ламельная 93218 38206ZL |  | 4: шт; 5: 3; 6: 266,81 2920/1,2/9,12; МР 10: 834.34; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Крышка CS 90 на угол вертик. внутр. 90 осн.400, цинк-ламельная 93218 38206ZL
|  | Цена МАТ=2920/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=2920/1,2/9,12
98 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.10 | Угол cd 90 вертикальный внеш. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36825K |  | 4: шт; 5: 3; 6: 366,96 4016/1,2/9,12; МР 10: 1147.51; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Угол cd 90 вертикальный внеш. 90 400/100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа 36825K
|  | Цена МАТ=4016/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=4016/1,2/9,12
99 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.4 | Крышка CD 90 на угол вертик. внеш. 90 осн.400, цинк-ламельная 93262 38246ZL |  | 4: шт; 5: 3; 6: 304,46 3332/1,2/9,12; МР 10: 952.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Крышка CD 90 на угол вертик. внеш. 90 осн.400, цинк-ламельная 93262 38246ZL
|  | Цена МАТ=3332/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=3332/1,2/9,12
100 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.095 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 554.4 | 262.48 | 32.35 | 1.23 | 219.68 | 27.6 | 0.71 | 0.1 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 263,71) | МР 10: 332.27
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 263,71) | МР 10: 179.32
101 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.2 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 90; 6: 142,17 1555,9/1,2/9,12; МР 10: 13337.31; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1555,9/1,2/9,12
102 | ФЕР46-08-012-02 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм |  | 100 шт | 6 | 72.12 | 64.32 | 7.8 |  | 497.63 | 443.81 | 53.82 |  | 7.54 | 52.03 | 0 | 0 | [5 empty] | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 443,81) | МР 10: 457.12
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 443,81) | МР 10: 261.85
103 | ФЕР46-08-012-07 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-02 |  | 100 шт | 6 | 6.71 | 6.06 | 0.65 |  | 46.3 | 41.81 | 4.49 |  | 0.71 | 4.9 | 0 | 0 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-02
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 41,81) | МР 10: 43.06
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 41,81) | МР 10: 24.67
104 | ФССЦ-01.7.15.02-0040 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм/применит. |  | 4: 100 шт; 5: 6; 6: 272; МР 10: 1632; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм/применит.
105 | ООО "СТД "Петрович" Счет №МАЭ00296717 от 25.11.2024 г. п.1 | Герметик кровельный KIM TEC 310мл |  | 4: шт; 5: 5; 6: 108,92 1192/1,2/9,12; МР 10: 567.67; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Герметик кровельный KIM TEC 310мл
|  | Цена МАТ=1192/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1192/1,2/9,12
106 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  | т | 0.5706 | 784.94 | 436.91 | 295.08 | 31.38 | 601.95 | 329.7 | 242.04 | 25.74 | 46.48 | 35.07 | 2.5 | 2.05 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 355,44) | МР 10: 344.78
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 355,44) | МР 10: 181.27
107 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.2 | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N |  | 4: шт; 5: 60; 6: 2 498,17 27340/1,2/9,12; МР 10: 156239.55; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100x400x1,2 L3000 мм INOX304 N LL100-400-1.2-3000 INOX304 N
|  | Цена МАТ=27340/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=27340/1,2/9,12
108 | ФССЦ-01.7.15.02-0065 | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм |  | 4: т; 5: 0.0043; 6: 15441.79; МР 10: 66.4; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Болты оцинкованные диаметр 16 (18) мм
109 | ФССЦ-01.7.15.05-0015 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм |  | 4: т; 5: 0.0064; 6: 10080.84; МР 10: 64.52; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 16-18 мм
110 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0043 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 25.09 | 11.88 | 1.46 | 0.06 | 219.68 | 1.25 | 0.71 | 0 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 11,94) | МР 10: 15.04
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 11,94) | МР 10: 8.12
111 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 8; 6: 87,35 956/1,2/9,12; МР 10: 728.4; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=956/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=956/1,2/9,12
112 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.0331 | 887.51 | 507.6 | 311.28 | 31.38 | 39.3 | 22.22 | 14.81 | 1.49 | 54 | 2.36 | 2.5 | 0.12 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 23,71) | МР 10: 23
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 23,71) | МР 10: 12.09
113 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 4; 6: 463,27 5070/1,2/9,12; МР 10: 1931.58; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
|  | Цена МАТ=5070/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=5070/1,2/9,12
114 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (высотой до 12 м.) |  | т | 0.0221 | 887.51 | 507.6 | 311.28 | 31.38 | 27.73 | 16.32 | 9.89 | 1 | 54 | 1.74 | 2.5 | 0.08 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (высотой до 12 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 17,32) | МР 10: 16.8
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 17,32) | МР 10: 8.83
115 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 2.7; 6: 463,27 5070/1,2/9,12; МР 10: 1303.81; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
|  | Цена МАТ=5070/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=5070/1,2/9,12
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
116 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 17.07 | 12.97 |  |  | 85.01 | 68.61 |  |  | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 66.55
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 34.99
117 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450,93 4935/1,2/9,12; МР 10: 1880.13; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
|  | Цена МАТ=4935/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=4935/1,2/9,12
118 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 160.81 | 110.69 | 38.83 | 2.16 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 109.46
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 57.55
119 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 5410.56; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
120 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 45.53 | 31.44 | 11.41 | 0.18 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 31,62) | МР 10: 30.67
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 31,62) | МР 10: 14.78
121 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 1149.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
122 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 2.16 | 1114.88 | 230.11 | 842.61 | 216.58 | 3430.44 | 723.07 | 2616.3 | 672.48 | 24.48 | 76.92 | 19.96 | 61.98 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 395,55) | МР 10: 1353.68
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 395,55) | МР 10: 711.73
123 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 220.32; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 38956; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
124 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 0.05 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 28.64 | 20.29 | 6.47 | 0.36 | 29.68 | 2.16 | 0.4 | 0.03 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 20,65) | МР 10: 20.03
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 20,65) | МР 10: 10.53
125 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 5.1; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 901.76; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
126 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.) |  | 100 м | 0.1 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 57.29 | 40.59 | 12.94 | 0.72 | 29.68 | 4.32 | 0.4 | 0.06 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 41,31) | МР 10: 40.07
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 41,31) | МР 10: 21.07
127 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 10.2; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 1803.52; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
128 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.16 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 85.76 | 59.03 | 20.71 | 1.15 | 29.68 | 6.28 | 0.4 | 0.09 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 60,18) | МР 10: 58.37
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 60,18) | МР 10: 30.69
129 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 16.32; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 2885.63; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
130 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.6 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 321.62 | 221.38 | 77.66 | 4.33 | 29.68 | 23.55 | 0.4 | 0.35 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 225,71) | МР 10: 218.94
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 225,71) | МР 10: 115.11
131 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 61.2; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 10821.11; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
132 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.6 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 1929.7 | 1328.27 | 465.96 | 25.98 | 29.68 | 141.31 | 0.4 | 2.07 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 354,25) | МР 10: 1313.62
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 354,25) | МР 10: 690.67
133 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 367.2; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 64926.66; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
134 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.24 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 128.64 | 88.55 | 31.06 | 1.73 | 29.68 | 9.42 | 0.4 | 0.14 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 90,28) | МР 10: 87.57
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 90,28) | МР 10: 46.04
135 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 24.48; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 4328.44; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
136 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.) |  | 100 м | 0.16 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 91.67 | 64.94 | 20.71 | 1.15 | 29.68 | 6.91 | 0.4 | 0.09 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 66,09) | МР 10: 64.11
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 66,09) | МР 10: 33.71
137 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 16.32; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 2885.63; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
Итого по разделу 3 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ |  |  |  | МР 10: 4087669.99; З/пМех 15: 542.308; З/пМех 17: 89.1825 | [7 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
Раздел 4. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ | [20 empty] | Раздел 4. Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций | [21 empty] | Монтаж кабельных конструкций
138 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0178 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 103.88 | 49.18 | 6.06 | 0.23 | 219.68 | 5.17 | 0.71 | 0.02 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 49,41) | МР 10: 62.26
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 49,41) | МР 10: 33.6
139 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 33; 6: 87,35 956/1,2/9,12; МР 10: 3004.65; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=956/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=956/1,2/9,12
140 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т | 0.138 | 887.51 | 507.6 | 311.28 | 31.38 | 163.86 | 92.64 | 61.75 | 6.23 | 54 | 9.86 | 2.5 | 0.5 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 98,87) | МР 10: 95.9
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 98,87) | МР 10: 50.42
141 | ООО "Все инструменты.ру" Счет №2408-286218-99348 от 25.11.24г. п.1 | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000 |  | 4: шт; 5: 16.7; 6: 463,27 5070/1,2/9,12; МР 10: 8064.33; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Система КМ Лоток лестничный 100х200х1,2 L3000 мм Быстрый монтаж LO6893 LLS100-200-1.2-3000
|  | Цена МАТ=5070/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=5070/1,2/9,12
142 | ФЕРм08-04-750-01 | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.) |  | т | 0.0065 | 5058.38 | 2089.16 | 236.87 | 9 | 37.93 | 17.96 | 2.21 | 0.08 | 219.68 | 1.89 | 0.71 | 0.01 | [5 empty] | Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)
|  |  | Накладные расходы 126% ФОТ (от 18,04) | МР 10: 22.73
|  |  | Сметная прибыль 68% ФОТ (от 18,04) | МР 10: 12.27
143 | ООО "ТПК АЙЭМ" Счет №М1-00431 от 20.11.24 г. п.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | 4: шт; 5: 12; 6: 87,35 956/1,2/9,12; МР 10: 1092.6; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк
|  | Цена МАТ=956/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=956/1,2/9,12
Монтаж кабеля | [21 empty] | Монтаж кабеля
144 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  | шт | 4 | 17.07 | 12.97 |  |  | 85.01 | 68.61 |  |  | 1.38 | 7.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 66.55
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 68,61) | МР 10: 34.99
145 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.1 | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками |  | 4: шт; 5: 4; 6: 450,93 4935/1,2/9,12; МР 10: 1880.13; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками
|  | Цена МАТ=4935/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=4935/1,2/9,12
146 | ФЕРм08-02-167-03 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  | шт | 2 | 118.57 | 70.12 | 1.81 | 0.26 | 283.95 | 185.47 | 5.2 | 0.75 | 7.46 | 19.73 | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 186,22) | МР 10: 180.63
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 186,22) | МР 10: 94.97
147 | ООО "Кабельная арматура" Счет №УТ-14277 от 23.11.24 г. п.2 | Муфта 3 СТП-10 (70-120) с соединителями (комбинированный комплект заземления) |  | 4: шт; 5: 2; 6: 888,93 9728,4/1,2/9,12; МР 10: 1853.17; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Муфта 3 СТП-10 (70-120) с соединителями (комбинированный комплект заземления)
|  | Цена МАТ=9728,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=9728,4/1,2/9,12
148 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.3 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 160.81 | 110.69 | 38.83 | 2.16 | 29.68 | 11.78 | 0.4 | 0.17 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 109.46
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 112,85) | МР 10: 57.55
149 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 30.6; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 5410.56; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
150 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.042 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 45.53 | 31.44 | 11.41 | 0.18 | 62.41 | 3.47 | 0.26 | 0.02 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 31,62) | МР 10: 30.67
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 31,62) | МР 10: 14.78
151 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 6.3; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 1149.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
152 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 2.16 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 1237.51 | 876.66 | 279.57 | 15.59 | 29.68 | 93.26 | 0.4 | 1.24 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 892,25) | МР 10: 865.48
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 892,25) | МР 10: 455.05
153 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 220.32; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 38956; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
154 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 0.05 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 28.64 | 20.29 | 6.47 | 0.36 | 29.68 | 2.16 | 0.4 | 0.03 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 20,65) | МР 10: 20.03
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 20,65) | МР 10: 10.53
155 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 5.1; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 901.76; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
156 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.) |  | 100 м | 0.1 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 57.29 | 40.59 | 12.94 | 0.72 | 29.68 | 4.32 | 0.4 | 0.06 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 12 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 41,31) | МР 10: 40.07
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 41,31) | МР 10: 21.07
157 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 10.2; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 1803.52; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
158 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.16 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 85.76 | 59.03 | 20.71 | 1.15 | 29.68 | 6.28 | 0.4 | 0.09 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 60,18) | МР 10: 58.37
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 60,18) | МР 10: 30.69
159 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 16.32; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 2885.63; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
160 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.6 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 321.62 | 221.38 | 77.66 | 4.33 | 29.68 | 23.55 | 0.4 | 0.35 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 225,71) | МР 10: 218.94
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 225,71) | МР 10: 115.11
161 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 61.2; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 10821.11; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
162 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 3.6 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 1929.7 | 1328.27 | 465.96 | 25.98 | 29.68 | 141.31 | 0.4 | 2.07 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 354,25) | МР 10: 1313.62
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 354,25) | МР 10: 690.67
163 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 367.2; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 64926.66; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
164 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 1 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 536.02 | 368.96 | 129.43 | 7.22 | 29.68 | 39.25 | 0.4 | 0.58 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 376,18) | МР 10: 364.89
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 376,18) | МР 10: 191.85
165 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 102; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 18035.18; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
166 | ФЕРм08-02-151-02 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.86 | 1114.88 | 230.11 | 842.61 | 216.58 | 1365.83 | 287.89 | 1041.68 | 267.75 | 24.48 | 30.63 | 19.96 | 24.68 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 555,64) | МР 10: 538.97
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 555,64) | МР 10: 283.38
167 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 87.72; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 15510.26; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
168 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.) |  | 100 м | 1.48 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 847.92 | 600.67 | 191.56 | 10.68 | 29.68 | 63.9 | 0.4 | 0.85 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (до 9 м.)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 611,35) | МР 10: 593.01
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 611,35) | МР 10: 311.79
169 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 150.96; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 26692.07; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
170 | ФЕРм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  | 100 м | 0.2 | 406.66 | 278.99 | 90.04 | 5.02 | 107.21 | 73.79 | 25.89 | 1.44 | 29.68 | 7.85 | 0.4 | 0.12 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 75,23) | МР 10: 72.97
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 75,23) | МР 10: 38.37
171 | ООО "МосПромКомплект" Счет №МПК/2331 от 25.11.24 г. п.1 | Кабель АСБл-10 3х95 ож |  | 4: м; 5: 20.4; 6: 169,63 1856,4/1,2/9,12; МР 10: 3607.04; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х95 ож
|  | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1856,4/1,2/9,12
172 | ФЕР26-02-022-01 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов |  | 100 м2 | 0.028 | 818.71 | 566.06 | 188.94 | 3.02 | 30.34 | 20.96 | 7.6 | 0.12 | 62.41 | 2.31 | 0.26 | 0.01 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 21,08) | МР 10: 20.45
|  |  | Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 21,08) | МР 10: 9.85
173 | ООО "Поинт" Счет №ПНТ/2987 от 22.11.24 г. п.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | 4: кг; 5: 4.2; 6: 174,98 1915/1,2/9,12; МР 10: 766.05; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)
|  | Цена МАТ=1915/1,2/9,12 | [21 empty] | Цена МАТ=1915/1,2/9,12
Итого по разделу 4 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ |  |  |  | МР 10: 2504099.78; З/пМех 15: 474.0074; З/пМех 17: 30.8287 | [7 empty] | Итого по разделу 4 Прокладка высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [20 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
174 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание | 16 | 55.71 | 55.71 |  |  | 1178.82 | 1178.82 |  |  | 4.86 | 102.84 | 0 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 178,82) | МР 10: 872.33
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 178,82) | МР 10: 424.38
175 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт | 8 | 10.5 | 10.5 |  |  | 111.09 | 111.09 |  |  | 0.82 | 8.68 | 0 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 111,09) | МР 10: 82.21
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 111,09) | МР 10: 39.99
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  | МР 10: 133950.7; З/пМех 15: 111.5132; З/пМех 17: 0 | [7 empty] | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы
Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | МР 10: 2371.1136 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [26 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | МР 10: 0.0168 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | МР 10: 0.0168 | [9 empty] | Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | МР 10: 0.11942 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | МР 10: 2371.08 | [9 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | МР 10: 800047 | [9 empty] | Строительные работы
в том числе: | [26 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | МР 10: 212396.67 | [9 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | МР 10: 139667.17 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | МР 10: 44220.64 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | МР 10: 70516.77 | [9 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | МР 10: 242768.29 | [9 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | МР 10: 134698.1 | [9 empty] | сметная прибыль
Монтажные работы |  |  |  | МР 10: 11282244.48 | [9 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [26 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | МР 10: 727612.24 | [9 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | МР 10: 215464.96 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  | МР 10: 152659.1 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
материалы |  |  |  | МР 10: 9016769.51 | [9 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | МР 10: 866217.33 | [9 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | МР 10: 456180.44 | [9 empty] | сметная прибыль
Прочие затраты |  |  |  | МР 10: 133950.7 | [9 empty] | Прочие затраты
Пусконаладочные работы |  |  |  | МР 10: 133950.7 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе: | [26 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | МР 10: 63786.05 | [9 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | МР 10: 47201.68 | [9 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | МР 10: 22962.97 | [9 empty] | сметная прибыль
Итого |  |  |  | МР 10: 2371.1136 | [10 empty] | Итого
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | МР 10: 0.0168 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Накладные расходы-20% |  |  |  | МР 10: 0.02016 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого |  |  |  | МР 10: 2371.1338 | [10 empty] | Итого
Сметная прибыль-8% |  |  |  | МР 10: 189.6907 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | МР 10: 2560.8245 | [10 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
Временные здания и сооружения, 332/пр от 19.06.2020г., прил.1, п.4, 2,8%*0,8 - 2,24% |  |  |  | МР 10: 57.3625 | [9 empty] | Временные здания и сооружения, 332/пр от 19.06.2020г., прил.1, п.4, 2,8%*0,8 - 2,4%
Итого |  |  |  | МР 10: 2618.1869 | [10 empty] | Итого
Производство работ в зимнее время, 325/пр от 25.05.2021г., прил.1, п.8 - 2,4% |  |  |  | МР 10: 62.8365 | [9 empty] | Производство работ в зимнее время, 325/пр от 25.05.2021г., прил.1, п.8 - 2,4%
Итого |  |  |  | МР 10: 2681.0234 | [10 empty] | Итого
3% |  |  |  | МР 10: 80.4307 | [9 empty] | 3%
Итого с непредвиденными |  |  |  | МР 10: 2761.4541 | [10 empty] | Итого с непредвиденными
Договорной коэффициент 1,18 |  |  |  | МР 10: 49.7062 | [9 empty] | Договорной коэффициент 1,18%
Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | МР 10: 2811.1603 | [10 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
НДС 20% |  |  |  | МР 10: 562.23 | [11 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | МР 10: 3373.3903 | [12 empty] | ВСЕГО по смете