- Освобождение защитной пленки с анкеров.

- Первичная зачистка поверхности анкеров  ручным и механическим способом от загрязнений, продуктов корозии  для последующего покрытия чистящим составом.

- Нанесение на анкеры удалителя\преобразователя ржавчины.

- Основная зачистка анкеров от продуктов коррозии и загрязнений ручным и механическим способом.

- Смывка/обезжиривание анкеров после обработки ручным и механическим способом.

- Обследование анкеров на предмет наличия дефектов

- Обеспечение защиты (изоляция п\э пленкой) поверхности анкеров от загрязнений и осадков