Приложение № 2 к Техническому заданию.

Состав единичной расценки.

В единичную расценку включены все работы, включая, но не ограничиваясь:

•            Подготовительные работы: доставка необходимых материалов, изделий, инструмента и приспособлений, устройство освещения при необходимости;

•            Все необходимые расходные материалы с учетом их доставки;

•            Предоставление сертификатов на изделия и материалы;

•            Поставка всех ресурсов и проведение сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения единицы работ;

•            Все проверки ОК/КК согласно проектным требованиям;

•            Уборка рабочей территории;

•            Эстакада представляет собой пространственную рамную металлоконструкцию, предназначенную для использования, главным образом, для поддержки трубопроводов и кабелей. В некоторых случаях эстакады могут служить опорой для аппаратов воздушного охлаждения и (или) другого технологического оборудования. Изготавливаются из поперечных и продольных элементов, таких как колонны, балки, подвески, распорки, стойки, консоли, горизонтальные и вертикальные связи, опорные плиты, включая различные элементы жесткости и соединения, работающие на срез, а также всех компонентов, отраженных в Рабочей документации переданной в производство работ, стандартах и документации полученной от ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Все элементы, изготавливаемые из проката, соединяются друг с другом болтовыми, а в исключительных случаях сварными соединениями.

•            Включено антикоррозийное покрытие сварных швов, а также восстановление антикоррозийного защитного слоя конструкций;

•            Норматив включает опорные элементы для проходных мостков, рабочих площадок и площадок обслуживания;

Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование, Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м, Монтаж нащельников

•            Все элементы, изготавливаемые из проката, соединяются друг с другом болтовыми, а в исключительных случаях сварными соединениями;

•            Включает опорные элементы для проходных мостков, рабочих площадок и площадок обслуживания;

•            Технологическая конструкция представляет собой надземную одноуровневую или многоуровневую пространственную рамную металлоконструкцию, предназначенную, главным образом, для поддержки установленного на определенных высотных отметках оборудования и (или) рабочих площадок и площадок обслуживания. Они изготавливаются из поперечных и продольных элементов, таких как колонны, балки, подвески, распорки, стойки, консоли, горизонтальные и вертикальные связи, опорные плиты, включая различные элементы жесткости и соединения, работающие на срез, а также всех компонентов, необходимых для выполнения систем, как показано на чертежах с пометкой «Выпущено для строительства» и (или) в стандартах и рабочей проектной документации ИЗГОТОВИТЕЛЯ;

•            Включает в себя монтаж одиночной или двойной стойки, поддерживающей трубопроводы и (или) кабели. В дополнение к перечисленному норматив включает стальные прутки круглого и (или) квадратного сечения, приваренные к верхней части балок для опор трубопроводов (если таковые имеются);

•            Включает монтаж стальных воронок, металлических навесов и подопорных конструкций трубопроводов, устройство нащельников и всей фурнитуры (при необходимости);

•            Также включают стальные укрытия и (или) стальные здания и все опоры для трубопроводов и (или) оборудования, монорельсы, подкрановые пути, балки для мостовых кранов, опорные элементы для путей доступа, проходные мостки, рабочие площадки и площадки обслуживания, расположенные на уровне земли или над уровнем земли внутри укрытия.

•         Монтаж стационарных или съёмных прямых, наклонных перил, поручней, ограждений, а также опор, бортика и всего необходимого для установки перил в соответствии со строительными чертежами; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

•         Монтаж ступеней лестницы из решетчатой панели с видимой защитной оковкой, платформ, укрытий в соответствии с типовыми чертежами, а также крепежи;

•         Включено антикоррозийное покрытие сварных швов, а также восстановление антикоррозийного защитного слоя конструкций, в случае повреждения при монтаже.

•         При монтаже окрашенных конструкций крепеж должен выполняться на основании требований рабочей документации (ботовое либо сварочное соединение).

•         Монтаж стального сплошного настила для прямых или многоугольных настилов пола для конструкций, бетонных поддонов, и т.д., а также крепёжные болты и скобы. Подгонка панелей к конструкциям;

•         Монтаж стального решетчатого настила для прямых или многоугольных настилов пола для конструкций, бетонных поддонов, и т.д., а также крепёжные болты и скобы. Подгонка панелей к конструкциям;

•         При монтаже окрашенных конструкций крепеж должен выполняться на основании требований рабочей документации (болтовое либо сварочное соединение)