## rsemTwoPriceRange
Производство Аммиака и Карбамида, Кингисепп | [18 empty] | Производство Аммиака и Карбамида, Кингисепп
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 03.04.010 А17.715.2 Здание узла водоподготовки №2 | [19 empty] | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 03.04.010 А17.715.2 Здание узла водоподготовки №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах |  |  |  | Стоимость, руб. в текущих ценах |  |  |  | К-т удор. | Ранжирование БЦ |  | Кл. груза | Брутто
[5 empty] | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего |  | % гр. | ∑ % |  | ед., кг | общая, т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17
Ресурсы подрядчика | [20 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты |  |  |  |  | 3700.77 | [16 empty] | Трудозатраты | 3700,77
1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.9642
2 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 5.18 | 9.92 | 51.39 |  | 51.39
3 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 9.526 | 9.76 | 92.98 |  | 92.98
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 21.6 | 9.62 | 207.79 |  | 207.79
5 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 85.1 | 9.18 | 781.22 |  | 781.22
6 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 3.51 | 8.97 | 31.49 |  | 31.49
7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 14.64 | 8.86 | 129.71 |  | 129.71
8 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 270.2713 | 8.74 | 2362.18 |  | 2362.18
9 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 5.16 | 8.53 | 44.01 |  | 44.01
|  | Итого "Трудозатраты" |  |  | 3700.77 | [18 empty] | Итого "Трудозатраты" | 3700,77
Машины и механизмы |  |  |  |  | 806.9 | [16 empty] | Машины и механизмы | 806,9
Машины и механизмы - основные ресурсы (80,00%) | [26 empty] | Машины и механизмы - основные ресурсы (80,00%)
10 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2.2237 | 115.4 | 13.5 |  | 256.61 | [5 empty] | 31,80% | 31,80%
11 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.5505 | 65.71 | 11.6 |  | 233.3 | [5 empty] | 28,91% | 60,72%
12 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 51.3641 | 3.12 |  |  | 160.25 | [5 empty] | 19,86% | 80,58%
|  | Итого "Машины и механизмы - основные ресурсы (80,00%)" |  |  | 650.16 | [18 empty] | Итого "Машины и механизмы - основные ресурсы (80,00%)" | 650,16
Машины и механизмы - малообъемные ресурсы (20,00%) | [26 empty] | Машины и механизмы - малообъемные ресурсы (20,00%)
13 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10.8316 | 8.1 |  |  | 87.72 | [5 empty] | 10,87% | 91,45%
14 | 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0.6485 | 65.25 |  |  | 42.31 | [5 empty] | 5,24% | 96,69%
15 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.19 | 90 | 10.06 |  | 17.1 | [5 empty] | 2,12% | 98,81%
16 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.1166 | 6.66 |  |  | 7.43 | [5 empty] | 0,92% | 99,73%
17 | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.381 | 2.16 |  |  | 0.82 | [5 empty] | 0,10% | 99,83%
18 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.24 | 3.28 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0,10% | 99,93%
19 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.19 | 2.99 |  |  | 0.57 | [5 empty] | 0,07% | 100,00%
|  | Итого "Машины и механизмы - малообъемные ресурсы (20,00%)" |  |  | 156.74 | [18 empty] | Итого "Машины и механизмы - малообъемные ресурсы (20,00%)" | 156,74
|  | Итого "Машины и механизмы" |  |  | 806.9 | [18 empty] | Итого "Машины и механизмы" | 806,9
Материалы | [21 empty] | Материалы
Материалы - основные ресурсы (80,00%) | [26 empty] | Материалы - основные ресурсы (80,00%)
20 | Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 320 | 267,53 2386,8/9,1*1,02 |  |  | 85609.6 | 2434.52 |  |  | 779046.4 | 9.1 | 37,91% | 37,91%
21 | Конъюнктурный анализ | Монтажный стакан утепленный с обратным клапаном ( SV-8-Ko-(I)-У1) | шт | 2 | 11 786,47 105153,84/9,1*1,02 |  |  | 23572.94 | 107256.88 |  |  | 214513.76 | 9.1 | 10,44% | 48,34%
22 | Конъюнктурный анализ | КПУ-2Н-О-В-1000-2*ф- ЭПВ230-СН-КК-0-0-0-0-0 | шт | 2 | 11 223,85 100134,34/9,1*1,02 |  |  | 22447.7 | 102137.04 |  |  | 204274.08 | 9.1 | 9,94% | 58,28%
23 | Конъюнктурный анализ | Многосопловый панельный воздухораспределитель ПСМ | шт | 12 | 1 667,01 14872,36/9,1*1,02 |  |  | 20004.12 | 15169.79 |  |  | 182037.48 | 9.1 | 8,86% | 67,14%
24 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 300x1800-450ø | шт | 5 | 3 230,23 28818,73/9,1*1,02 |  |  | 16151.15 | 29395.09 |  |  | 146975.45 | 9.1 | 7,15% | 74,29%
25 | ФССЦ-19.1.01.02-0015 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 1,0 мм, диаметр до 1000 мм | м2 | 79.48 | 82.12 |  |  | 6526.9 | 747.29 |  |  | 59394.61 | 9.1 | 2,89% | 77,18%
26 | Конъюнктурный анализ | Отвод из оцинкованной стали толщиной 1.0мм 90° размером 1000ø-1000ø | шт | 4 | 1 511,62 13486/9,1*1,02 |  |  | 6046.48 | 13755.74 |  |  | 55022.96 | 9.1 | 2,68% | 79,86%
27 | ФССЦ-19.1.01.03-0080 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м2 | 50 | 113.78 |  |  | 5689 | 1035.4 |  |  | 51770 | 9.1 | 2,52% | 82,38%
|  | Итого "Материалы - основные ресурсы (80,00%)" |  |  | 186047.89 |  |  |  | 1693034.74 | [14 empty] | Итого "Материалы - основные ресурсы (80,00%)" | 186047,89 | 1693034,74
Материалы - малообъемные ресурсы (20,00%) | [26 empty] | Материалы - малообъемные ресурсы (20,00%)
28 | ФССЦ-19.1.01.03-0081 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 42 | 117.94 |  |  | 4953.48 | 1073.25 |  |  | 45076.5 | 9.1 | 2,19% | 84,57%
29 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000x1500-1000x1500-1000x1500 | шт | 2 | 2 095,13 18691,83/9,1*1,02 |  |  | 4190.26 | 19065.68 |  |  | 38131.36 | 9.1 | 1,86% | 86,43%
30 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.4мм. размером размером 1800x300-450ø | шт | 1 | 2 715,75 24228,73/9,1*1,02 |  |  | 2715.75 | 24713.33 |  |  | 24713.33 | 9.1 | 1,20% | 87,63%
31 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1000x1500-1000x1500-1000x1500 | шт | 1 | 2 119,40 18908,41/9,1*1,02 |  |  | 2119.4 | 19286.54 |  |  | 19286.54 | 9.1 | 0,94% | 88,57%
32 | ФССЦ-19.1.01.02-0006 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 33.2 | 61.11 |  |  | 2028.85 | 556.1 |  |  | 18462.52 | 9.1 | 0,90% | 89,47%
33 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1573x1210-1500x1000 | шт | 3 | 641,61 5724,19/9,1*1,02 |  |  | 1924.83 | 5838.65 |  |  | 17515.95 | 9.1 | 0,85% | 90,32%
34 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1800x300 | шт | 6 | 313,24 2794,62/9,1*1,02 |  |  | 1879.44 | 2850.48 |  |  | 17102.88 | 9.1 | 0,83% | 91,15%
35 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 315ø- 315ø | шт | 48 | 33,29 296,97/9,1*1,02 |  |  | 1597.92 | 302.94 |  |  | 14541.12 | 9.1 | 0,71% | 91,86%
36 | Конъюнктурный анализ | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 45° размером 450ø-450ø | шт | 6 | 218,67 1950,87/9,1*1,02 |  |  | 1312.02 | 1989.9 |  |  | 11939.4 | 9.1 | 0,58% | 92,44%
37 | Конъюнктурный анализ | Дроссель клапан круглый 400 мм | шт | 7 | 185,60 1655,84/9,1*1,02 |  |  | 1299.2 | 1688.96 |  |  | 11822.72 | 9.1 | 0,58% | 93,02%
38 | ФССЦ-19.1.01.02-0005 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 450 мм | м2 | 19.79 | 64.85 |  |  | 1283.38 | 590.14 |  |  | 11678.87 | 9.1 | 0,57% | 93,58%
39 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.9мм размером 1500x1000 | шт | 2 | 629,68 5617,75/9,1*1,02 |  |  | 1259.36 | 5730.09 |  |  | 11460.18 | 9.1 | 0,56% | 94,14%
40 | Конъюнктурный анализ | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 90° размером 1000x1500-1000x1500 | шт | 1 | 1 145,87 10222,99/9,1*1,02 |  |  | 1145.87 | 10427.42 |  |  | 10427.42 | 9.1 | 0,51% | 94,65%
41 | Конъюнктурный анализ | Сетка защитная прямоугольная 1500х1000 | шт | 1 | 1 034,11 9225,9/9,1*1,02 |  |  | 1034.11 | 9410.4 |  |  | 9410.4 | 9.1 | 0,46% | 95,11%
42 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 40.1221 | 23.09 |  |  | 926.42 | 210.12 |  |  | 8430.46 | 9.1 | 0,41% | 95,52%
43 | Конъюнктурный анализ | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.9мм 45° размером 1000x1500-1000x1500 | шт | 1 | 765,45 6829,05/9,1*1,02 |  |  | 765.45 | 6965.6 |  |  | 6965.6 | 9.1 | 0,34% | 95,86%
44 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø- 800ø-450ø | шт | 2 | 363,17 3240,08/9,1*1,02 |  |  | 726.34 | 3304.85 |  |  | 6609.7 | 9.1 | 0,32% | 96,18%
45 | ФССЦ-19.1.01.02-0007 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм | м2 | 10.56 | 68.09 |  |  | 719.03 | 619.62 |  |  | 6543.19 | 9.1 | 0,32% | 96,50%
46 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø- 1000ø-450ø | шт | 1 | 655,72 5850,02/9,1*1,02 |  |  | 655.72 | 5967.05 |  |  | 5967.05 | 9.1 | 0,29% | 96,79%
47 | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 15.9851 | 39.02 |  |  | 623.74 | 355.08 |  |  | 5676 | 9.1 | 0,28% | 97,06%
48 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø- 900ø-450ø | шт | 1 | 599,50 5348,44/9,1*1,02 |  |  | 599.5 | 5455.45 |  |  | 5455.45 | 9.1 | 0,27% | 97,33%
49 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.2мм. размером размером 1500x1000-1000ø | шт | 1 | 563,63 5028,46/9,1*1,02 |  |  | 563.63 | 5129.03 |  |  | 5129.03 | 9.1 | 0,25% | 97,58%
50 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 1000ø- 900ø | шт | 2 | 274,89 2452,44/9,1*1,02 |  |  | 549.78 | 2501.5 |  |  | 5003 | 9.1 | 0,24% | 97,82%
51 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.6мм размером 450ø- 450ø | шт | 4 | 111,43 994,12/9,1*1,02 |  |  | 445.72 | 1014.01 |  |  | 4056.04 | 9.1 | 0,20% | 98,02%
52 | Конъюнктурный анализ | Решетка вентиляционная АДР 500х200 | шт | 1 | 423,85 3781,4/9,1*1,02 |  |  | 423.85 | 3857.04 |  |  | 3857.04 | 9.1 | 0,19% | 98,21%
53 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 46.8735 | 9.04 |  |  | 423.75 | 82.26 |  |  | 3855.8 | 9.1 | 0,19% | 98,39%
54 | Конъюнктурный анализ | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции (BOS-PROTECTION ФА) | м2 | 5 | 71,43 637,25/9,1*1,02 |  |  | 357.15 | 650.01 |  |  | 3250.05 | 9.1 | 0,16% | 98,55%
55 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø- 710ø-450ø | шт | 1 | 330,76 2950,91/9,1*1,02 |  |  | 330.76 | 3009.92 |  |  | 3009.92 | 9.1 | 0,15% | 98,70%
56 | Конъюнктурный анализ | Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø- 560ø-450ø | шт | 1 | 311,91 2782,69/9,1*1,02 |  |  | 311.91 | 2838.38 |  |  | 2838.38 | 9.1 | 0,14% | 98,84%
57 | ФССЦ-19.1.01.03-0077 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 2.7 | 111.37 |  |  | 300.7 | 1013.47 |  |  | 2736.37 | 9.1 | 0,13% | 98,97%
58 | Конъюнктурный анализ | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки (BOS-VETN-30-БО) | м2 | 5 | 55,56 495,72/9,1*1,02 |  |  | 277.8 | 505.6 |  |  | 2528 | 9.1 | 0,12% | 99,09%
59 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 1.0мм размером 900ø- 800ø | шт | 1 | 246,82 2202/9,1*1,02 |  |  | 246.82 | 2246.06 |  |  | 2246.06 | 9.1 | 0,11% | 99,20%
60 | Конъюнктурный анализ | Дроссель клапан прямоугольный 300х150 | шт | 1 | 155,58 1388,02/9,1*1,02 |  |  | 155.58 | 1415.78 |  |  | 1415.78 | 9.1 | 0,07% | 99,27%
61 | 01.7.15.02-0083 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 10 мм | т | 0.008 | 19400 |  |  | 155.2 | 176540 |  |  | 1412.32 | 9.1 | 0,07% | 99,34%
62 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300-150x300 | шт | 2 | 75,20 670,87/9,1*1,02 |  |  | 150.4 | 684.32 |  |  | 1368.64 | 9.1 | 0,07% | 99,41%
63 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 710ø- 560ø | шт | 1 | 126,52 1128,8/9,1*1,02 |  |  | 126.52 | 1151.33 |  |  | 1151.33 | 9.1 | 0,06% | 99,46%
64 | Конъюнктурный анализ | Отвод из оцинкованной стали толщиной 0.6мм 90° размером 450ø-450ø | шт | 1 | 120,51 1075,1/9,1*1,02 |  |  | 120.51 | 1096.64 |  |  | 1096.64 | 9.1 | 0,05% | 99,52%
65 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 800ø- 710ø | шт | 1 | 117,03 1044,11/9,1*1,02 |  |  | 117.03 | 1064.97 |  |  | 1064.97 | 9.1 | 0,05% | 99,57%
66 | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.01156 | 10068 |  |  | 116.39 | 91618.8 |  |  | 1059.11 | 9.1 | 0,05% | 99,62%
67 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 560ø- 450ø | шт | 1 | 111,43 994,12/9,1*1,02 |  |  | 111.43 | 1014.01 |  |  | 1014.01 | 9.1 | 0,05% | 99,67%
68 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 500x200-500x200 | шт | 1 | 98,57 879,44/9,1*1,02 |  |  | 98.57 | 896.99 |  |  | 896.99 | 9.1 | 0,04% | 99,71%
69 | 08.3.07.01-0072 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 70 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.016 | 5561 |  |  | 88.98 | 50605.1 |  |  | 809.68 | 9.1 | 0,04% | 99,75%
70 | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.005038 | 17183 |  |  | 86.56 | 156365.3 |  |  | 787.77 | 9.1 | 0,04% | 99,79%
71 | 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 2.4 | 28.26 |  |  | 67.82 | 257.17 |  |  | 617.21 | 9.1 | 0,03% | 99,82%
72 | 23.8.03.06-0009 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 40 мм | шт | 3 | 18.88 |  |  | 56.64 | 171.81 |  |  | 515.43 | 9.1 | 0,03% | 99,85%
73 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0.7мм размером 150x300 | шт | 1 | 56,55 504,53/9,1*1,02 |  |  | 56.55 | 514.61 |  |  | 514.61 | 9.1 | 0,03% | 99,87%
74 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0049265 | 10362 |  |  | 51.05 | 94294.2 |  |  | 464.53 | 9.1 | 0,02% | 99,89%
75 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0041635 | 11000 |  |  | 45.8 | 100100 |  |  | 416.76 | 9.1 | 0,02% | 99,91%
76 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.00336 | 9424 |  |  | 31.66 | 85758.4 |  |  | 288.15 | 9.1 | 0,01% | 99,93%
77 | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.0010895 | 26499 |  |  | 28.87 | 241140.9 |  |  | 262.72 | 9.1 | 0,01% | 99,94%
78 | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.005 | 5650 |  |  | 28.25 | 51415 |  |  | 257.08 | 9.1 | 0,01% | 99,95%
79 | 01.7.15.05-0013 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 10 мм | т | 0.0016 | 11628 |  |  | 18.6 | 105814.8 |  |  | 169.3 | 9.1 | 0,01% | 99,96%
80 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.002168 | 7590 |  |  | 16.46 | 69069 |  |  | 149.74 | 9.1 | 0,01% | 99,97%
81 | 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.001 | 10208 |  |  | 10.21 | 92892.8 |  |  | 92.89 | 9.1 | 0,00% | 99,97%
82 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.00128 | 6508.75 |  |  | 8.33 | 59229.63 |  |  | 75.82 | 9.1 | 0,00% | 99,98%
83 | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00038 | 19800 |  |  | 7.52 | 180180 |  |  | 68.47 | 9.1 | 0,00% | 99,98%
84 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 6.87 | 1 |  |  | 6.87 | 9.1 |  |  | 62.51 | 9.1 | 0,00% | 99,98%
85 | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0.117 | 52.86 |  |  | 6.18 | 481.03 |  |  | 56.28 | 9.1 | 0,00% | 99,99%
86 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.15 | 37.29 |  |  | 5.59 | 339.34 |  |  | 50.9 | 9.1 | 0,00% | 99,99%
87 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0099 | 519.8 |  |  | 5.15 | 4730.18 |  |  | 46.83 | 9.1 | 0,00% | 99,99%
88 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.0492 | 91.29 |  |  | 4.49 | 830.74 |  |  | 40.87 | 9.1 | 0,00% | 99,99%
89 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.292 | 15.12 |  |  | 4.41 | 137.59 |  |  | 40.18 | 9.1 | 0,00% | 99,99%
90 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 9.1e-05 | 33180 |  |  | 3.02 | 301938 |  |  | 27.47 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
91 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00014 | 16950 |  |  | 2.37 | 154245 |  |  | 21.59 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
92 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.0001515 | 14690 |  |  | 2.23 | 133679 |  |  | 20.25 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
93 | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.084 | 26.44 |  |  | 2.22 | 240.6 |  |  | 20.21 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
94 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 7.95e-05 | 14690 |  |  | 1.17 | 133679 |  |  | 10.63 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
95 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.1 | 10.57 |  |  | 1.06 | 96.19 |  |  | 9.62 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
96 | 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 0.075 | 9.36 |  |  | 0.7 | 85.18 |  |  | 6.39 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
97 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 28.6 |  |  | 0.57 | 260.26 |  |  | 5.21 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
98 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 2.35e-05 | 11200 |  |  | 0.26 | 101920 |  |  | 2.4 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
99 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.002 | 32.6 |  |  | 0.07 | 296.66 |  |  | 0.59 | 9.1 | 0,00% | 100,00%
|  | Итого "Материалы - малообъемные ресурсы (20,00%)" |  |  | 39793.23 |  |  |  | 362118.21 | [14 empty] | Итого "Материалы - малообъемные ресурсы (20,00%)" | 39793,23 | 362118,21
Материалы - нулевая или отрицательная цена или ФО | [26 empty] | Материалы - нулевая или отрицательная цена или ФО
100 | 999-0005 | Масса | т | 0.24
|  | Итого "Материалы" |  |  | 225841.12 |  |  |  | 2055152.95 | [14 empty] | Итого "Материалы" | 225841,12 | 2055152,95
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" |  |  | 230348.79 |  |  |  | 2055152.95 | [18 empty] | Итого "Ресурсы подрядчика" | 230348,79 | 2055152,95
|  | В том числе: | [28 empty] | В том числе:
|  | Трудозатраты |  |  | 3700.77 | [25 empty] | Трудозатраты | 3700,77
|  | Машины и механизмы |  |  | 806.9 | [25 empty] | Машины и механизмы | 806,9
|  | Материалы |  |  | 225841.12 |  |  |  | 2055152.95 | [21 empty] | Материалы | 225841,12 | 2055152,95
Ресурсы заказчика | [20 empty] | Ресурсы заказчика
Оборудование | [21 empty] | Оборудование
Оборудование - нулевая или отрицательная цена или ФО | [26 empty] | Оборудование - нулевая или отрицательная цена или ФО
101 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор крышный 14410 м3/ч, 4,0 кВт, 380В | шт | 2
102 | Конъюнктурный анализ | Установка приточная (напольная, уличного исполнения, правая сторона обслуживания). В составе:Вентилятор (с резервированием) 15880 м3/ч, 5,25 кВт, 400В (4 шт), 350 Па, 2,68 кВт, 400В, Фильтр приточный G4 (1 шт),Нагреватель (вода 115/70С) 181,04 кВт; Заслонка торцевая; Комплект автоматики (согласно опросного листа ) | шт | 1
Неучтенные ресурсы | [20 empty] | Неучтенные ресурсы
Материалы | [21 empty] | Материалы
103 | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 5
104 | 19.3.02.07 | Шиберы | шт
105 | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт
106 | 19.2.03.09 | Решетки жалюзийные | шт | 2
107 | 19.1.06.01 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт | шт | 2
108 | 19.1.02.09 | Воздухораспределители | шт | 12
109 | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков | шт
110 | 19.1.01.11 | Крепления | кг
111 | 19.1.01.03 | Воздуховоды металлические | м2 | 218.44
112 | 19.1.01.02 | Воздуховоды металлические | м2 | 116.61
113 | 12.2.04.04 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 0.162
114 | 12.2.01.01 | Детали покрытия из оцинкованной стали | м2 | 6.1
115 | 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2
|  | Итого по ведомости ресурсов |  |  | 230348.79 |  |  |  | 2055152.95
В том числе:
|  | Трудозатраты |  |  | 3700.77
|  | Машины и механизмы |  |  | 806.9
|  | Материалы |  |  | 225841.12 |  |  |  | 2055152.95