## 10.E230-0001-8000626652-РД-01-1
|  | Производство аммиака и карбамида | [7 empty] | Производство аммиака и карбамида
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № E230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ.ЛС-Г02-01-П-00-00
в текущем уровне цен
на | Отопление, вентиляция и кондиционирование, 10.01.161 А17.707 Сооружение градирни с насосной станцией | [9 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование, 10.01.161 А17.707 Сооружение градирни с насосной станцией
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ_0_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ.ВОР_1_0_RU_IFC | [9 empty] | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ_0_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.01.161-ОВ.ВОР_1_0_RU_IFC
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 999304.81
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 401.99
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [12 empty] | Ресурсы подрядчика
1 | Конъюнктурный анализ | Вентиль фланцевый стальной Ду20 Ру16 | шт | 2 | 2576.94 | 5701.8135 | 1 | 1.1063 | 6308.0005
2 | Конъюнктурный анализ | Вентиль фланцевый стальной Ду40 Ру16 | шт | 2 | 4803.98 | 10629.428 | 1 | 1.1063 | 11759.493
3 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 960х910 | шт | 2 | 1191.65 | 2636.68 | 1 | 1.1063 | 2916.998
4 | Конъюнктурный анализ | Грязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной Ду40 в комплекте с фланцами и прокладками | шт | 2 | 7308.39 | 16170.7595 | 1 | 1.1063 | 17889.9499
5 | Конъюнктурный анализ | Дефлектор д=800 мм | шт | 2 | 29733.52 | 65789.2641 | 1 | 1.1063 | 72783.6339
6 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали б=1,2 мм.,1000х1000 | шт | 1 | 3221.49 | 3563.9819 | 1 | 1.1063 | 3942.8858
7 | Конъюнктурный анализ | Клапан АВК-500х350 К8 | шт | 2 | 6236.41 | 13798.8649 | 1 | 1.1063 | 15265.8879
8 | Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду20, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 11 | 1098.28 | 13365.4771 | 1 | 1.1063 | 14786.4246
9 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | шт | 20 | 62.88 | 1391.3014 | 1 | 1.1063 | 1539.2173
10 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду40 90 гр. Ст20 | шт | 20 | 153.52 | 3396.8288 | 1 | 1.1063 | 3757.9619
11 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350 | шт | 2 | 2149.33 | 4755.671 | 1 | 1.1063 | 5261.269
12 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | шт | 7 | 3165.8 | 24516.5989 | 1 | 1.1063 | 27123.0752
13 | Конъюнктурный анализ | Панельные радиаторы PURMO Compact с комплектом обвязки и креплением 1073Вт Compact тип 33 500х400 | шт | 3 | 9559.46 | 31727.3151 | 1 | 1.1063 | 35100.397
14 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350/350х350 | шт | 2 | 1208.39 | 2673.7194 | 1 | 1.1063 | 2957.9752
15 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х350 | шт | 2 | 1502.14 | 3323.6793 | 1 | 1.1063 | 3677.0355
16 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 960х910/500х500 | шт | 1 | 2406.22 | 2662.0367 | 1 | 1.1063 | 2945.0505
17 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000/500х500 | шт | 1 | 3218.94 | 3561.1608 | 1 | 1.1063 | 3939.7648
18 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800/500х500 | шт | 1 | 3711.34 | 4105.9102 | 1 | 1.1063 | 4542.4291
19 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 880х880/ 800х800 | шт | 2 | 2972.24 | 6576.466 | 1 | 1.1063 | 7275.6414
20 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 880х880/∅ 800 | шт | 2 | 3023.66 | 6690.2394 | 1 | 1.1063 | 7401.5106
21 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 1000 м3/ч АДН 500х200 | шт | 6 | 4066.52 | 26993.1066 | 1 | 1.1063 | 29862.8722
22 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная 800х800 БСР 800х800 | шт | 2 | 3267.36 | 7229.4572 | 1 | 1.1063 | 7998.0552
23 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 6100 м3/ч АРН 800х800 | шт | 1 | 7234.23 | 8003.3354 | 1 | 1.1063 | 8854.2081
24 | Конъюнктурный анализ | Стакан монтажный СТАМ-410 типоразмер 88 | шт | 2 | 46139.64 | 102089.9295 | 1 | 1.1063 | 112943.5959
25 | Конъюнктурный анализ | Тройник-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм. 500х500/500х500/500х500 мм | шт | 1 | 5465.64 | 6046.7182 | 1 | 1.1063 | 6689.5736
26 | Конъюнктурный анализ | Фильтр грубой очистки ВР/ВР угловой Ду40 ВР/ВР Valtec | шт | 2 | 1838.2 | 4067.2556 | 1 | 1.1063 | 4499.6649
27 | Конъюнктурный анализ | Лист оцинкованный б=0,5 мм укрывной | м2 | 52.46 | 459 | 26639.108 | 1 | 1.1063 | 29471.2384
28 | Конъюнктурный анализ | Маты теплоизоляционные б=30 мм АLU WIRED MAT 105 | м2 | 37.8 | 674.22 | 28195.0069 | 1 | 1.1063 | 31192.5523
29 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х250 | м | 4 | 1295.11 | 5731.1972 | 1 | 1.1063 | 6340.5081
30 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 350х350 | м | 7.5 | 1725 | 14312.9472 | 1 | 1.1063 | 15834.6248
31 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350 | м | 18 | 1976.43 | 39357.9663 | 1 | 1.1063 | 43542.299
32 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм.,100х100 | м | 3.3 | 1011.47 | 3692.7127 | 1 | 1.1063 | 4085.3026
33 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1000х1000 | м | 2.2 | 6327.96 | 15401.572 | 1 | 1.1063 | 17038.9864
34 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | м | 13 | 2770.31 | 39842.853 | 1 | 1.1063 | 44078.7363
35 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 960х910 | м | 1 | 5593.5 | 6188.1716 | 1 | 1.1063 | 6846.0656
36 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф | м | 21.6804 | 756.39 | 18142.2677 | 1 | 1.1063 | 20071.0585
37 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф | м | 15.486 | 788.24 | 13504.4303 | 1 | 1.1063 | 14940.1505
38 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | м | 31.5 | 293.2 | 10217.7019 | 1 | 1.1063 | 11303.9944
39 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 45х2,8 (Ду 40) ст20 | м | 28 | 149.97 | 4645.5927 | 1 | 1.1063 | 5139.4878
40 | ФССЦ-01.7.15.01-0037 | Анкер забивной М10 (применительно к: Анкер М10) | шт | 40 | 7.55 | 334.1071 | 1 | 1.1063 | 369.6276
41 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.25201 | 350.44 | 97.7097 | 1 | 1.1063 | 108.0977
42 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.01 | 279.73 | 3.0977 | 1 | 1.1063 | 3.427
43 | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00236 | 91618.8 | 239.2074 | 1 | 1.1063 | 264.6387
44 | 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | т | 0.00248 | 139439.3 | 382.5747 | 1 | 1.1063 | 423.248
45 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 23.6159 | 82.26 | 2149.1602 | 1 | 1.1063 | 2377.6477
46 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.8 | 16.56 | 14.6587 | 1 | 1.1063 | 16.2171
47 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.0009002 | 301938 | 300.6853 | 1 | 1.1063 | 332.6526
48 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.1035 | 22.2 | 51.676 | 1 | 1.1063 | 57.1699
49 | 01.3.05.38-0031 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0.021567 | 417.05 | 9.9458 | 1 | 1.1063 | 11.0032
50 | ФССЦ-19.1.01.03-0053 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3200 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 800х800) | м2 | 0.32 | 1554.37 | 550.281 | 1 | 1.1063 | 608.7839
51 | ФССЦ-19.1.01.03-0075 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (применительно к: ... | м2 | 1.21 | 766.68 | 1026.3061 | 1 | 1.1063 | 1135.4176
52 | ФССЦ-19.1.01.03-0075 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100) | м2 | 1.099 | 766.68 | 932.1587 | 1 | 1.1063 | 1031.2609
53 | ФССЦ-19.1.01.03-0075 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100, Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100) | м2 | 0.111 | 766.68 | 94.1474 | 1 | 1.1063 | 104.1566
54 | ФССЦ-19.1.01.01-0031 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм (применительно к: Воздуховод гибкий ∅100 AUDUCT) | м2 | 0.628 | 569.21 | 395.4633 | 1 | 1.1063 | 437.5069
55 | ФССЦ-19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | шт | 6 | 552.37 | 3666.5705 | 1 | 1.1063 | 4056.3811
56 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1.1227 | 9.1 | 11.3065 | 1 | 1.1063 | 12.5086
57 | ФССЦ-19.1.05.04-0001 | Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 100 мм (применительно к: Дифузоры ∅100 ДПУ-М-100) | шт | 2 | 246.88 | 546.254 | 1 | 1.1063 | 604.3288
58 | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 2e-07 | 44903.77 | 0.011063 | 1 | 1.1063 | 0.012239
59 | 01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм | 1000 шт | 0.0028649 | 1820 | 5.7639 | 1 | 1.1063 | 6.3767
60 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0046563 | 19.57 | 0.099568 | 1 | 1.1063 | 0.11015
61 | ФССЦ-19.1.01.09-0001 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,100х100, Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 100х100, Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х250) | м2 | 0.309 | 1821.09 | 622.5454 | 1 | 1.1063 | 688.7312
62 | ФССЦ-19.1.01.09-0005 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 350х350/250х250, Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х200) | м2 | 1.81 | 1777.23 | 3558.7823 | 1 | 1.1063 | 3937.1333
63 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.00019 | 252.43 | 0.055316 | 1 | 1.1063 | 0.061197
64 | 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | т | 0.006 | 80917.2 | 537.1158 | 1 | 1.1063 | 594.2192
65 | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00038 | 180180 | 75.7494 | 1 | 1.1063 | 83.8026
66 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.29404 | 56.6 | 18.398 | 1 | 1.1063 | 20.354
67 | ФССЦ-19.3.01.06-0039 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК, размер 100х150 мм (применительно к: Клапан АВК-100х100 К8) | шт | 1 | 2162.07 | 2391.93 | 1 | 1.1063 | 2646.2274
68 | ФССЦ-19.3.01.09-0001 | Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 100 мм (применительно к: Воздушный клапан обратный Ø100 КВО100) | шт | 1 | 563.47 | 623.3752 | 1 | 1.1063 | 689.6492
69 | ФССЦ-18.1.09.08-1092 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1" (применительно к: К... | шт | 3 | 572.66 | 1900.6266 | 1 | 1.1063 | 2102.6913
70 | ФССЦ-18.1.09.08-1092 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1" (применительно к: Клапан обратный ВР/ВР Ду25 - G1" ITAP) | шт | 1 | 572.66 | 633.5422 | 1 | 1.1063 | 700.8971
71 | ФССЦ-18.1.09.08-1092 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1" (применительно к: Кран шаровый Ду25, ВР/ВР, стальной Valtec) | шт | 2 | 572.66 | 1267.0844 | 1 | 1.1063 | 1401.7942
72 | ФССЦ-18.1.09.08-1088 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1"1/2 (применительно к: Кран шаровый Ду40 ВР/ВР, стальной Valtec) | шт | 2 | 1411.77 | 3123.724 | 1 | 1.1063 | 3455.8219
73 | ФССЦ-18.1.09.08-1094 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2"... | шт | 16 | 272.55 | 4824.4174 | 1 | 1.1063 | 5337.3242
74 | ФССЦ-18.1.09.08-1094 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2" | шт | 4 | 272.55 | 1206.1044 | 1 | 1.1063 | 1334.331
75 | ФССЦ-18.1.09.08-1094 | Кран шаровой для воды и пара стандартный, присоединение ВР-ВР, с размером резьбы 1/2" (применительно к: Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной Valtec) | шт | 12 | 272.55 | 3618.3131 | 1 | 1.1063 | 4002.9931
76 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.596 | 137.59 | 90.7289 | 1 | 1.1063 | 100.3747
77 | 19.1.01.11-0011 | Крепления (подвески) для воздуховодов СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.00256 | 74037.6 | 209.6909 | 1 | 1.1063 | 231.9841
78 | 18.5.08.05-0031 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных | компл | 1.4228 | 225.23 | 354.5296 | 1 | 1.1063 | 392.2214
79 | 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 20 | 77.53 | 1715.4517 | 1 | 1.1063 | 1897.8295
80 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0085478 | 69069 | 653.1572 | 1 | 1.1063 | 722.5974
81 | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 0.9468 | 481.03 | 503.86 | 1 | 1.1063 | 557.4277
82 | 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0.7952 | 107.2 | 94.3133 | 1 | 1.1063 | 104.3402
83 | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.0028498 | 156365.3 | 492.9849 | 1 | 1.1063 | 545.3965
84 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00029 | 154245 | 49.4744 | 1 | 1.1063 | 54.7343
85 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.006 | 296.66 | 1.9692 | 1 | 1.1063 | 2.1786
86 | Конъюнктурный анализ | Опоры и крепления | т | 0.3 | 55936.79 | 18565.1122 | 1 | 1.1063 | 20538.8577
87 | ФССЦ-23.8.04.06-0221 | Отводы двойные, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм(применительно к: Отвод Ду20 90 гр. Ст20) | шт | 12 | 180.27 | 2393.2243 | 1 | 1.1063 | 2647.6594
88 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.30001 | 339.34 | 112.6118 | 1 | 1.1063 | 124.5841
89 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 8e-07 | 1039402 | 0.91824 | 1 | 1.1063 | 1.0159
90 | 01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0.00036 | 146837.6 | 58.4798 | 1 | 1.1063 | 64.6971
91 | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.0001468 | 123396 | 20.0354 | 1 | 1.1063 | 22.1654
92 | 08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | 0.525 | 81.35 | 47.2507 | 1 | 1.1063 | 52.2742
93 | 08.3.03.04-0025 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм | кг | 1.47 | 60.06 | 97.6765 | 1 | 1.1063 | 108.061
94 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0021 | 133679 | 310.5757 | 1 | 1.1063 | 343.5945
95 | 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0.00315 | 110201 | 384.035 | 1 | 1.1063 | 424.8636
96 | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.016 | 31395 | 555.724 | 1 | 1.1063 | 614.8057
97 | Конъюнктурный анализ | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 29.3753 | 573.21 | 18628.3603 | 1 | 1.1063 | 20608.8299
98 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.005 | 55.42 | 0.30977 | 1 | 1.1063 | 0.3427
99 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0102 | 4730.18 | 53.3797 | 1 | 1.1063 | 59.0547
100 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.0058752 | 5460 | 35.4906 | 1 | 1.1063 | 39.2637
101 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.03 | 4421.69 | 146.7527 | 1 | 1.1063 | 162.3546
102 | ФССЦ-19.2.03.09-0001 | Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм (применительно к: Решетка наружная 100 м3/ч СG 100) | шт | 1 | 1112.66 | 1230.9522 | 1 | 1.1063 | 1361.8206
103 | 23.8.03.06-0009 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 40 мм | шт | 3 | 171.81 | 570.2278 | 1 | 1.1063 | 630.8515
104 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.00029 | 353.9 | 0.11063 | 1 | 1.1063 | 0.12239
105 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.00172 | 59229.63 | 112.7113 | 1 | 1.1063 | 124.6942
106 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 3.76e-05 | 101920 | 4.2372 | 1 | 1.1063 | 4.6877
107 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.01049 | 100100 | 1161.7079 | 1 | 1.1063 | 1285.2146
108 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.0004 | 324.87 | 0.14382 | 1 | 1.1063 | 0.15911
109 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 5.568 | 60.7 | 373.9233 | 1 | 1.1063 | 413.6769
110 | ФССЦ-18.5.13.01-0002 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм (применительно к: Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст2) | м | 0.3 | 212.85 | 70.6493 | 1 | 1.1063 | 78.1603
111 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (применительно к: Труба Дн 26,9х2,8 (Ду 20) ст20, Отвод Ду25 90 гр. Ст20) | м | 8 | 232.14 | 2054.5593 | 1 | 1.1063 | 2272.9892
112 | ФССЦ-18.5.13.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм (применительно к: Труба Дн 33,7х2,8 (Ду 25) ст20) | м | 3 | 278.55 | 924.4919 | 1 | 1.1063 | 1022.7791
113 | ФССЦ-18.5.13.01-0006 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм (применительно к: Труба Дн 57х2,8 (Ду 50) ст20, Переход стальной концентрический Дн 57х45) | м | 0.82 | 392.39 | 355.9678 | 1 | 1.1063 | 393.8125
114 | 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.00018 | 92892.8 | 18.4976 | 1 | 1.1063 | 20.4641
115 | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.0014823 | 241140.9 | 395.4301 | 1 | 1.1063 | 437.4701
116 | 01.7.15.14-0194 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0.0001449 | 87614.8 | 14.0502 | 1 | 1.1063 | 15.5439
117 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0047295 | 94294.2 | 493.3721 | 1 | 1.1063 | 545.8249
118 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.00288 | 130247.12 | 414.9897 | 1 | 1.1063 | 459.1093
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 696323.5928 |  | 1.1063 | 770353.0684
Оборудование | [13 empty] | Оборудование
119 | Конъюнктурный анализ | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 800Х800, КЕДР-С (В)800х800 | шт | 2 | 55572.48 | 111144.96 | 1 | 1.03 | 114479.3088
120 | Конъюнктурный анализ | Клапан газоплотный,взрывозащищенный утепленный сприводом, двумя парами концевиков (для АСУ)500Х500 КЕДР-С (В)500х500 | шт | 1 | 50092.97 | 50092.97 | 1 | 1.03 | 51595.7591
121 | ФССЦ-63.4.01.01-1064 | Манометр показывающий, верхний предел измерений 60 МПа (600 кгс/см2), диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 4 | 613.51 | 2454.04 | 1 | 1.03 | 2527.6612
122 | ФССЦ-18.1.11.03-0012 | Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм (применительно к: Регулятор перепада давления Ду40 в комплекте с импульсными трубками и соединениями RDT Ду40) | шт | 1 | 47947.61 | 47947.61 | 1 | 1.03 | 49386.0383
123 | ФССЦ-63.4.01.01-0011 | Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град C, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном | компл | 1 | 1382.66 | 1382.66 | 1 | 1.03 | 1424.1398
124 | ФССЦ-63.2.01.01-1004 | Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, элеватор регулируемый, диаметр сопла элеватора 21-25 мм (применительно к: Узел учета тепловой энергии в комплекте с датчиками и соединениями, фланцевый в комплекте с фланцами и прокладками Ду40, Грязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной Ду40 в комплекте с фланцами и прокладками, Манометр рад. ТМ серии 10, G1/2", Термометр радиальный, G1/2") | компл | 2 | 44329.93 | 88659.86 | 1 | 1.03 | 91319.6558
|  | Итого "Оборудование" | руб |  |  | 301682.1
Ресурсы заказчика | [12 empty] | Ресурсы заказчика
125 | ФССЦ-64.1.02.01-0071 | Вентиляторы канальные: ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт (применительно к: Канальный вентилятор производительностью 100м3/ч; 100 Па ВКК-100) | компл | 1 |  |  | 1
126 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 6100м3/ч; 350Па | к-т | 1 |  |  | 1