## 11.01.01.10.04.100-ОВ
|  | Производство аммиака и карбамида | [5 empty] | Производство аммиака и карбамида
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № E230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ЛС-Г02-01-П-00-00
в текущем уровне цен
на | Отопление, вентиляция и кондиционирование, 10.04.100 U23.301 Здание установки грануляции карбамида | [7 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование, 10.04.100 U23.301 Здание установки грануляции карбамида
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ_3_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ВОР_0_0_RU_IFC | [7 empty] | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ_3_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ВОР_0_0_RU_IFC
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 8048441.36
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 4215.97
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
1 | Конъюнктурный анализ | ... | шт | 786 | ... | 2099164.96 | 1
2 | Конъюнктурный анализ | Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500 14 сек, с креплением и арматурой (2744Вт) Rifar Monolit 500 14 сек | шт | 5 | 17629.34 | 88146.7 | 1
3 | Конъюнктурный анализ | Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2" | шт | 24 | 333.88 | 8013.12 | 1
4 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х1000 | шт | 18 | 1201.2 | 21621.6 | 1
5 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 900х600 | шт | 2 | 1201.2 | 2402.4 | 1
6 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 250х700 | шт | 1 | 702.07 | 702.07 | 1
7 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 300х500 | шт | 1 | 620.8 | 620.8 | 1
8 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 300х700 | шт | 1 | 726.45 | 726.45 | 1
9 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 300х900 | шт | 1 | 851.12 | 851.12 | 1
10 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 400х200 | шт | 1 | 568.48 | 568.48 | 1
11 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 400х200 (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 200х400) | шт | 1 | 568.48 | 568.48 | 1
12 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 400х250 | шт | 1 | 594.69 | 594.69 | 1
13 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 400х500 | шт | 1 | 669.21 | 669.21 | 1
14 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 400х900 | шт | 21 | 948.95 | 19927.95 | 1
15 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 500х700 | шт | 1 | 842.57 | 842.57 | 1
16 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 600х600 | шт | 1 | 882.61 | 882.61 | 1
17 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 800х500 | шт | 6 | 941.67 | 5650.02 | 1
18 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 800х600 | шт | 2 | 920.37 | 1840.74 | 1
19 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 900х500 | шт | 12 | 924.65 | 11095.8 | 1
20 | Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм.,500х500 | шт | 3 | 717.9 | 2153.7 | 1
21 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х850 | шт | 1 | 2975.61 | 2975.61 | 1
22 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х900 | шт | 4 | 2975.61 | 11902.44 | 1
23 | Конъюнктурный анализ | Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1900х950 | шт | 4 | 4842.38 | 19369.52 | 1
24 | Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 41 | 909.09 | 37272.69 | 1
25 | Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду50, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 18 | 3317.41 | 59713.38 | 1
26 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду100 90 гр. Ст20 | шт | 8 | 1054.24 | 8433.92 | 1
27 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду15 90 гр. Ст20 | шт | 132 | 64.97 | 8576.04 | 1
28 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду50 90 гр. Ст20 | шт | 116 | 255.16 | 29598.56 | 1
29 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду65 90 гр. Ст20 | шт | 31 | 282.92 | 8770.52 | 1
30 | Конъюнктурный анализ | Отвод Ду80 90 гр. Ст20 | шт | 9 | 607.52 | 5467.68 | 1
31 | Конъюнктурный анализ | Отвод-10° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 2 | 1666.67 | 3333.34 | 1
32 | Конъюнктурный анализ | Отвод-10° из оцинкованной стали б=0,9мм., 700х1000 | шт | 2 | 3075.07 | 6150.14 | 1
33 | Конъюнктурный анализ | Отвод-19° из оцинкованной стали б=0,9мм., 400х400 | шт | 2 | 1541.27 | 3082.54 | 1
34 | Конъюнктурный анализ | Отвод-20° из оцинкованной стали б=0,9мм., 500х400 | шт | 4 | 1552.37 | 6209.48 | 1
35 | Конъюнктурный анализ | Отвод-20° из оцинкованной стали б=0,9мм., 600х500 | шт | 1 | 1915.1 | 1915.1 | 1
36 | Конъюнктурный анализ | Отвод-20° из оцинкованной стали б=0,9мм., 700х1000 | шт | 2 | 3632.9 | 7265.8 | 1
37 | Конъюнктурный анализ | Отвод-21° из оцинкованной стали б=0,7мм., 800х800 | шт | 2 | 2485.12 | 4970.24 | 1
38 | Конъюнктурный анализ | Отвод-22° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 2 | 1962.05 | 3924.1 | 1
39 | Конъюнктурный анализ | Отвод-26° из оцинкованной стали б=0,9мм., 450х450 | шт | 3 | 1514.33 | 4542.99 | 1
40 | Конъюнктурный анализ | Отвод-27° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 2 | 1990.35 | 3980.7 | 1
41 | Конъюнктурный анализ | Отвод-28° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 2 | 1996.09 | 3992.18 | 1
42 | Конъюнктурный анализ | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1600х1200 | шт | 2 | 10828.27 | 21656.54 | 1
43 | Конъюнктурный анализ | Отвод-30° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 2 | 1846.48 | 3692.96 | 1
44 | Конъюнктурный анализ | Отвод-32° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 2 | 1867.32 | 3734.64 | 1
45 | Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,9мм., 450х800 | шт | 4 | 2212.67 | 8850.68 | 1
46 | Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,9мм., 600х500 | шт | 2 | 2160.7 | 4321.4 | 1
47 | Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,9мм., 800х500 | шт | 1 | 2841.02 | 2841.02 | 1
48 | Конъюнктурный анализ | Отвод-58° из оцинкованной стали б=0,9мм., 400х400 | шт | 2 | 2106.83 | 4213.66 | 1
49 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7мм., 800х800 | шт | 2 | 4057.42 | 8114.84 | 1
50 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1100х1600 | шт | 1 | 18840.82 | 18840.82 | 1
51 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7мм., 700х700 | шт | 12 | 3667.3 | 44007.6 | 1
52 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 200х200 | шт | 6 | 1036.85 | 6221.1 | 1
53 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 250х250 | шт | 2 | 1206.66 | 2413.32 | 1
54 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 400х200 | шт | 1 | 1866.68 | 1866.68 | 1
55 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 400х500 | шт | 1 | 2664.57 | 2664.57 | 1
56 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 450х800 | шт | 5 | 9717.8 | 48589 | 1
57 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 500х400 | шт | 4 | 2845.02 | 11380.08 | 1
58 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 500х500 | шт | 3 | 3155.15 | 9465.45 | 1
59 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 550х550 | шт | 2 | 3593.41 | 7186.82 | 1
60 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 600х600 | шт | 2 | 4201.29 | 8402.58 | 1
61 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 600х800 | шт | 2 | 4861.31 | 9722.62 | 1
62 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 700х500 | шт | 1 | 4300.57 | 4300.57 | 1
63 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 800х450 | шт | 4 | 4767.49 | 19069.96 | 1
64 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 800х500 | шт | 1 | 5460.09 | 5460.09 | 1
65 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм. 800х600 | шт | 1 | 5874.32 | 5874.32 | 1
66 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 750х1500 | шт | 1 | 3769.58 | 3769.58 | 1
67 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1000х700 | шт | 2 | 6460.64 | 12921.28 | 1
68 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1100х1000 | шт | 1 | 9930.19 | 9930.19 | 1
69 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1150х1000 | шт | 1 | 10044.58 | 10044.58 | 1
70 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1200х1600 | шт | 1 | 9831.55 | 9831.55 | 1
71 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1250х1200 | шт | 1 | 24044.2 | 24044.2 | 1
72 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1400х1400 | шт | 2 | 14041.94 | 28083.88 | 1
73 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 1400х850 | шт | 2 | 12808.71 | 25617.42 | 1
74 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 700х1000 | шт | 1 | 4988.17 | 4988.17 | 1
75 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 800х1250 | шт | 2 | 6529.25 | 13058.5 | 1
76 | Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,9мм., 900х700 | шт | 2 | 8358.26 | 16716.52 | 1
77 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1000 | шт | 1 | 3382.47 | 3382.47 | 1
78 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1000/1000х600 | шт | 1 | 2845.48 | 2845.48 | 1
79 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х1100 | шт | 3 | 3382.47 | 10147.41 | 1
80 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1300х1300/1000х1000 | шт | 1 | 7558.19 | 7558.19 | 1
81 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1510х1267/1000х1000 | шт | 2 | 5834.19 | 11668.38 | 1
82 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х900/500х800 | шт | 1 | 1806.9 | 1806.9 | 1
83 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 650х750/600х600 | шт | 2 | 1771.5 | 3543 | 1
84 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/∅560 | шт | 8 | 2149.24 | 17193.92 | 1
85 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/800х700 | шт | 1 | 1998.72 | 1998.72 | 1
86 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х700/900х900 | шт | 2 | 2166.53 | 4333.06 | 1
87 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 900х600/600х600 | шт | 2 | 1887.43 | 3774.86 | 1
88 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 450х700/450х600 | шт | 1 | 1744.38 | 1744.38 | 1
89 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 450хх800/450х700 | шт | 1 | 1581.49 | 1581.49 | 1
90 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 500х500/500х400 | шт | 1 | 1935.75 | 1935.75 | 1
91 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 500х700/500х400 | шт | 1 | 1843.93 | 1843.93 | 1
92 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 600х600/500х500 | шт | 1 | 2200.29 | 2200.29 | 1
93 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х100/900х700 | шт | 1 | 3276.64 | 3276.64 | 1
94 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х1200/1150х1000 | шт | 1 | 3170.71 | 3170.71 | 1
95 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х1200/1150х1200 | шт | 2 | 3159.88 | 6319.76 | 1
96 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х100/1400х850 | шт | 1 | 4187.82 | 4187.82 | 1
97 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1267х1810/1400х1400 | шт | 4 | 4186.18 | 16744.72 | 1
98 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1450х1200/900х700 | шт | 1 | 5125.21 | 5125.21 | 1
99 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1573х1810/1250х800 | шт | 2 | 5143.59 | 10287.18 | 1
100 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1573х1810/1500х750 | шт | 1 | 5186.64 | 5186.64 | 1
101 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1879х1810/1200х1200 | шт | 3 | 5874.78 | 17624.34 | 1
102 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1879х1810/1600х1200 | шт | 1 | 5138.86 | 5138.86 | 1
103 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 450х600/450х450 | шт | 1 | 1371.28 | 1371.28 | 1
104 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 500х1000/450х800 | шт | 1 | 2423.51 | 2423.51 | 1
105 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 800х600/550х550 | шт | 2 | 2055.96 | 4111.92 | 1
106 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1250х1200/1150х1200 | шт | 1 | 4231.32 | 4231.32 | 1
107 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1267х1510/1100х1000 | шт | 2 | 5115.2 | 10230.4 | 1
108 | Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм.,1450х1200/1250х1200 | шт | 1 | 4813.99 | 4813.99 | 1
109 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 1405 м3/ч, АЛН 200х200 | шт | 16 | 1155.97 | 18495.52 | 1
110 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 2475 м3/ч, АМР 900х400 | шт | 9 | 6844.47 | 61600.23 | 1
111 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 3000 м3/ч, АМР 800х500 | шт | 5 | 7385.11 | 36925.55 | 1
112 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 3000 м3/ч, АМР 900х400 | шт | 12 | 6844.47 | 82133.64 | 1
113 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 3000 м3/ч, АМР 900х500 | шт | 12 | 8107.83 | 97293.96 | 1
114 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 328 м3/ч, АМР 700х300 | шт | 1 | 5440.25 | 5440.25 | 1
115 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 335 м3/ч, АМР 700х250 | шт | 2 | 4796.52 | 9593.04 | 1
116 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 3372 м3/ч, АМР 1000х500 | шт | 18 | 11170.98 | 201077.64 | 1
117 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 3886 м3/ч, АМР 1000х500 | шт | 9 | 12152.87 | 109375.83 | 1
118 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 458 м3/ч, АМР 900х300 | шт | 1 | 6755.84 | 6755.84 | 1
119 | Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 5950 м3/ч, АМР 1000х600 | шт | 9 | 12152.87 | 109375.83 | 1
120 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСР700х700 | шт | 4 | 2593.41 | 10373.64 | 1
121 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК ∅ 450 | шт | 18 | 3329.51 | 59931.18 | 1
122 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК ∅ 560 | шт | 1 | 2388.3 | 2388.3 | 1
123 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК ∅ 630 | шт | 1 | 2110.47 | 2110.47 | 1
124 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК ∅ 710 | шт | 4 | 14077.52 | 56310.08 | 1
125 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК ∅ 800 | шт | 4 | 14520.05 | 58080.2 | 1
126 | Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСР 800х500 | шт | 8 | 1353.26 | 10826.08 | 1
127 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 10690 м3/ч, РН 700х700 | шт | 4 | 5499.31 | 21997.24 | 1
128 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 14000 м3/ч, РН 900х900 | шт | 2 | 9333.78 | 18667.56 | 1
129 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 15175 м3/ч, РН 700х700 | шт | 4 | 5978.97 | 23915.88 | 1
130 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 20830 м3/ч, РН 900х900 | шт | 4 | 9333.78 | 37335.12 | 1
131 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 8550 м3/ч, РН 500х500 | шт | 8 | 3633.27 | 29066.16 | 1
132 | Конъюнктурный анализ | Решетка наружная 9620 м3/ч, РН 600х600 | шт | 4 | 4267.63 | 17070.52 | 1
133 | Конъюнктурный анализ | ... | м | 2084.708 | ... | 2961401.3 | 1
134 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм., 200х200 | м | 24 | 774.05 | 18577.2 | 1
135 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм. 400х400 | м | 22.6 | 1854.67 | 41915.54 | 1
136 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм. 500х300 | м | 17.1 | 1971.52 | 33712.99 | 1
137 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм. 600х400 | м | 4.2 | 2413.78 | 10137.88 | 1
138 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., ∅ 450 | м | 14.4 | 2138.14 | 30789.22 | 1
139 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., ∅ 630 | м | 1 | 4805.44 | 4805.44 | 1
140 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., ∅ 710 | м | 2.5 | 5702.06 | 14255.15 | 1
141 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1000х600 | м | 4 | 4369.46 | 17477.84 | 1
142 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1150х1000 | м | 5.6 | 4894.89 | 27411.38 | 1
143 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1150х1200 | м | 6.3 | 5343.98 | 33667.07 | 1
144 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1200х1200 | м | 0.8 | 6545.18 | 5236.14 | 1
145 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 400х200 | м | 7 | 2029.76 | 14208.32 | 1
146 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х450 | м | 16.1 | 2088.09 | 33618.25 | 1
147 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х600 | м | 4.5 | 2615.89 | 11771.51 | 1
148 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х700 | м | 4.5 | 2918.37 | 13132.67 | 1
149 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х400 | м | 30.5 | 2204.38 | 67233.59 | 1
150 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500 | м | 23.2 | 2103.74 | 48806.77 | 1
151 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 550х550 | м | 11.4 | 2306.49 | 26293.99 | 1
152 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х500 | м | 15 | 1498.77 | 22481.55 | 1
153 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 650х1200 | м | 4 | 4541.54 | 18166.16 | 1
154 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 750х1300 | м | 1.5 | 4920.01 | 7380.02 | 1
155 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х450, 450х800 | м | 41 | 2486.39 | 101941.99 | 1
156 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х800 | м | 11 | 3753.93 | 41293.23 | 1
157 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 900х700 | м | 11.2 | 2887.07 | 32335.18 | 1
158 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 900х900 | м | 1.8 | 5370.64 | 9667.15 | 1
159 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1200х1600 | м | 6.5 | 7562.1 | 49153.65 | 1
160 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1300х1300 | м | 3.4 | 6798.88 | 23116.19 | 1
161 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1400х1400 | м | 14 | 8552.18 | 119730.52 | 1
162 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1450х1200 | м | 2.5 | 7234.5 | 18086.25 | 1
163 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1600х1100 | м | 4.2 | 6879.05 | 28892.01 | 1
164 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1800х1000 | м | 4.3 | 7103.1 | 30543.33 | 1
165 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1800х1150 | м | 1 | 8040.94 | 8040.94 | 1
166 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм. 1900х950 | м | 10 | 7772.49 | 77724.9 | 1
167 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х1000 | м | 8.1 | 5750.02 | 46575.16 | 1
168 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х700 | м | 13 | 4670.58 | 60717.54 | 1
169 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1100х1000 | м | 3.4 | 4576.3 | 15559.42 | 1
170 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1000 | м | 0.5 | 6381.19 | 3190.6 | 1
171 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1250х1200 | м | 5.4 | 6637.18 | 35840.77 | 1
172 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х1900 | м | 3.8 | 15907.98 | 60450.32 | 1
173 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х850 | м | 8.3 | 5883.79 | 48835.46 | 1
174 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х900 | м | 4.5 | 6819.18 | 30686.31 | 1
175 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1500х750 | м | 2 | 6455.45 | 12910.9 | 1
176 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 600х800 | м | 14.6 | 3813.17 | 55672.28 | 1
177 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9 мм., 900х700 | м | 4.6 | 4344.07 | 19982.72 | 1
178 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,9мм., 961х1510 | м | 1.4 | 7602.14 | 10643 | 1
179 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1700х1000 | м | 5 | 15379.36 | 76896.8 | 1
180 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали б=1,2 мм., 1900х1400 | м | 2 | 23914.44 | 47828.88 | 1
181 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0,7 мм, 600х600 | м | 28.5 | 2375.92 | 67713.72 | 1
182 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 500х1000 | м | 4.7 | 3454.91 | 16238.08 | 1
183 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 500х700 | м | 13 | 2375.92 | 30886.96 | 1
184 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 650х750 | м | 4 | 3160.43 | 12641.72 | 1
185 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 700х700 | м | 73 | 3671.76 | 268038.48 | 1
186 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 800х600 | м | 9.5 | 2514.79 | 23890.51 | 1
187 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 800х700 | м | 0.3 | 3525.89 | 1057.77 | 1
188 | Конъюнктурный анализ | Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 900х600 | м | 14.5 | 3525.61 | 51121.35 | 1
189 | Конъюнктурный анализ | Канат стальной арматурный 1х7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 362.7 | 421.69 | 152946.96 | 1
190 | Конъюнктурный анализ | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 89 мм | м | 32 | 6061.97 | 193983.04 | 1
191 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры навивные (Ду100) ROCKWOOL 100 Кф | м | 46.458 | 528.35 | 24546.08 | 1
192 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры навивные (Ду50) ROCKWOOL 100 Кф | м | 201.318 | 425.61 | 85682.95 | 1
193 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры навивные (Ду65) ROCKWOOL 100 Кф | м | 122.3394 | 411.96 | 50398.94 | 1
194 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры навивные (Ду80) ROCKWOOL 100 Кф | м | 30.972 | 555.1 | 17192.56 | 1
195 | Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=30 мм, НГ, цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф | м | 32.5206 | 283.65 | 9224.47 | 1
196 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 108х4(Ду 100) ст20 | м | 51.5 | 1217.22 | 62686.83 | 1
197 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 21,3х2,8 (Ду 15) ст20 | м | 307.2 | 271.54 | 83417.09 | 1
198 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 60х3,8(Ду 50) ст20 | м | 195 | 670.49 | 130745.55 | 1
199 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 73х4 (Ду 65) ст20 | м | 118.5 | 730 | 86505 | 1
200 | Конъюнктурный анализ | Труба Дн 89х4 (Ду 80) ст20 | м | 29 | 865.14 | 25089.06 | 1
201 | Конъюнктурный анализ | ... | кг | 1034.4537 | ... | 647825.38 | 1
202 | Конъюнктурный анализ | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 390.7031 | 491.04 | 191850.85 | 1
203 | Конъюнктурный анализ | Болты с гайками и шайбами строительные (применительно к: Болты анкерные) | кг | 130.6 | 491.04 | 64129.82 | 1
204 | Конъюнктурный анализ | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | кг | 169.5856 | 1149.33 | 194909.82 | 1
205 | Конъюнктурный анализ | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 343.565 | 573.21 | 196934.89 | 1
206 | Конъюнктурный анализ | ... | м2 | 164.18 | ... | 58485.44 | 1
207 | Конъюнктурный анализ | Лист оцинкованный б=0,5 мм укрывной | м2 | 143.96 | 347.71 | 50056.33 | 1
208 | Конъюнктурный анализ | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | м2 | 20.22 | 416.87 | 8429.11 | 1
209 | 01.7.15.02-0002 | Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм | 100 шт | 0.44 | 2832.56 | 1246.32 | 1
210 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.6325 | 350.44 | 572.11 | 1
211 | 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0.0007839 | 277914 | 217.86 | 1
212 | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм | т | 0.00414 | 134953 | 558.71 | 1
213 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0024603 | 15470 | 38.06 | 1
214 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.003871 | 301938 | 1168.81 | 1
215 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 22.285 | 22.2 | 494.71 | 1
216 | 01.3.05.38-0031 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0.078792 | 417.05 | 32.86 | 1
217 | ФССЦ-19.1.01.03-0021 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 250х250) | м2 | 2.5 | 1378.1 | 3445.25 | 1
218 | ФССЦ-19.1.01.03-0024 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 400х250) | м2 | 2.86 | 1341.7 | 3837.26 | 1
219 | ФССЦ-19.1.01.03-0025 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., 400х300) | м2 | 4.9 | 1334.06 | 6536.89 | 1
220 | ФССЦ-19.1.01.03-0038 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 400х900, 500х800) | м2 | 5.98 | 1395.58 | 8345.57 | 1
221 | ФССЦ-19.1.01.03-0074 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали, б=0.7 мм, 650х1000) | м2 | 13.2 | 764.86 | 10096.15 | 1
222 | ФССЦ-19.1.01.03-0075 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (применительно к: Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7мм., ∅ 630) | м2 | 1.177 | 766.68 | 902.38 | 1
223 | ФССЦ-19.1.01.03-0076 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм (применительно к: ... | м2 | 5.346 | 825.1 | 4410.99 | 1
224 | ФССЦ-19.1.01.03-0076 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., ∅ 560) | м2 | 4.396 | 825.1 | 3627.14 | 1
225 | ФССЦ-19.1.01.03-0076 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм (применительно к: Отвод-45° из оцинкованной стали б=0,7мм., ∅ 560) | м2 | 0.95 | 825.1 | 783.85 | 1
226 | ФССЦ-19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм (применительно к: Воздухоотводчик НР G1/2") | шт | 2 | 552.37 | 1104.74 | 1
227 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 11.918 | 9.1 | 108.46 | 1
228 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 2.39e-05 | 108999.8 | 2.61 | 1
229 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0029405 | 142142 | 417.97 | 1
230 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.04 | 782.6 | 31.3 | 1
231 | 01.7.15.07-0024 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм | 1000 шт | 0.010466 | 1820 | 19.05 | 1
232 | 01.7.15.07-0063 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х68,5 мм | т | 0.00088 | 231367.5 | 203.6 | 1
233 | ФССЦ-19.3.01.02-0059 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-06, размер 400х200 мм (применительно к: Клапан Регуляр 400х200-В-1ручка) | шт | 3 | 3094.73 | 9284.19 | 1
234 | ФССЦ-19.3.01.02-0065 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12, размер 500х400 мм (применительно к: Клапан Регуляр 500х400-В-1ручка) | шт | 2 | 5036.03 | 10072.06 | 1
235 | ФССЦ-19.3.01.02-0067 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14, размер 600х600 мм (применительно к: Клапан Регуляр 600х... | шт | 3 | 6464.19 | 19392.57 | 1
236 | ФССЦ-19.3.01.02-0067 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14, размер 600х600 мм (применительно к: Клапан Регуляр 600х500-В-1ручка) | шт | 2 | 6464.19 | 12928.38 | 1
237 | ФССЦ-19.3.01.02-0067 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14, размер 600х600 мм (применительно к: Клапан Регуляр 600х600-В-1ручка) | шт | 1 | 6464.19 | 6464.19 | 1
238 | ФССЦ-19.3.01.02-0068 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15, размер 800х600 мм (применительно к: Клапан Регуляр 800х600-В-1ручка, Клапан Регуляр 700х600-В-1ручка) | шт | 2 | 8814.17 | 17628.34 | 1
239 | ФССЦ-19.3.01.02-0069 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16, размер 800х800 мм (применительно к: Клапан Регуляр 900х700-В-1ручка) | шт | 1 | 10187.72 | 10187.72 | 1
240 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.073608 | 19.57 | 1.44 | 1
241 | ФССЦ-19.1.01.09-0031 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1200 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х1400, 1700х1000) | м2 | 5.952 | 1510.24 | 8988.95 | 1
242 | ФССЦ-19.1.01.09-0027 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 800 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,5мм., 200х200, Врезка из оцинкованной стали б=0,5 мм.,200х200) | м2 | 5.188 | 1573.39 | 8162.75 | 1
243 | ФССЦ-19.1.01.09-0001 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,200х200) | м2 | 0.448 | 1821.09 | 815.85 | 1
244 | ФССЦ-19.1.01.09-0003 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм (применительно к: ... | м2 | 1.175 | 1795.52 | 2109.73 | 1
245 | ФССЦ-19.1.01.09-0003 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,400х200) | м2 | 0.104 | 1795.52 | 186.73 | 1
246 | ФССЦ-19.1.01.09-0003 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7мм., 400х200) | м2 | 0.591 | 1795.52 | 1061.15 | 1
247 | ФССЦ-19.1.01.09-0003 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1200 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 400х200) | м2 | 0.48 | 1795.52 | 861.85 | 1
248 | ФССЦ-19.1.01.09-0004 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,400х250) | м2 | 0.126 | 1784.78 | 224.88 | 1
249 | ФССЦ-19.1.01.09-0005 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1400 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 400х300) | м2 | 0.69 | 1777.23 | 1226.29 | 1
250 | ФССЦ-19.1.01.09-0007 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (применительно к: ... | м2 | 1.442 | 1763.49 | 2542.96 | 1
251 | ФССЦ-19.1.01.09-0007 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,500х300) | м2 | 0.91 | 1763.49 | 1604.78 | 1
252 | ФССЦ-19.1.01.09-0007 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 400х400/250х250) | м2 | 0.532 | 1763.49 | 938.18 | 1
253 | ФССЦ-19.1.01.09-0009 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм (применительно к: ... | м2 | 1.626 | 1752.84 | 2850.12 | 1
254 | ФССЦ-19.1.01.09-0009 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,500х400, 450х450) | м2 | 0.944 | 1752.84 | 1654.68 | 1
255 | ФССЦ-19.1.01.09-0009 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1800 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 450х450/400х400) | м2 | 0.682 | 1752.84 | 1195.44 | 1
256 | ФССЦ-19.1.01.09-0010 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: ... | м2 | 1.889 | 1744.2 | 3294.79 | 1
257 | ФССЦ-19.1.01.09-0010 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х300) | м2 | 0.36 | 1744.2 | 627.91 | 1
258 | ФССЦ-19.1.01.09-0010 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х400х450х450, 700х250) | м2 | 1.529 | 1744.2 | 2666.88 | 1
259 | ФССЦ-19.1.01.09-0013 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х500) | м2 | 0.344 | 1737.28 | 597.62 | 1
260 | ФССЦ-19.1.01.09-0015 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: ... | м2 | 6.118 | 1731.37 | 10592.52 | 1
261 | ФССЦ-19.1.01.09-0015 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600) | м2 | 2.04 | 1731.37 | 3531.99 | 1
262 | ФССЦ-19.1.01.09-0015 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,600х600) | м2 | 3.118 | 1731.37 | 5398.41 | 1
263 | ФССЦ-19.1.01.09-0015 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х600) | м2 | 0.96 | 1731.37 | 1662.12 | 1
264 | ФССЦ-19.1.01.09-0017 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2500 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 800х450/600х400, 800х450/450х800, 800х450/∅ 710) | м2 | 3.867 | 1841.29 | 7120.27 | 1
265 | ФССЦ-19.1.01.09-0019 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм (применительно к: ... | м2 | 2.685 | 1833.01 | 4921.63 | 1
266 | ФССЦ-19.1.01.09-0019 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 600х800) | м2 | 0.536 | 1833.01 | 982.49 | 1
267 | ФССЦ-19.1.01.09-0019 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 2800 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 750х650) | м2 | 2.149 | 1833.01 | 3939.14 | 1
268 | ФССЦ-19.1.01.09-0020 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3000 мм (применительно к: Отвод-90° из оцинкованной стали б=0,7мм., 900х600) | м2 | 2.656 | 1828.92 | 4857.61 | 1
269 | ФССЦ-19.1.01.09-0021 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм (применительно к: ... | м2 | 3.834 | 1824.73 | 6996.02 | 1
270 | ФССЦ-19.1.01.09-0021 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 900х700) | м2 | 1.388 | 1824.73 | 2532.73 | 1
271 | ФССЦ-19.1.01.09-0021 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3200 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 650х1000/650х750, 1000х600/600х600) | м2 | 2.446 | 1824.73 | 4463.29 | 1
272 | ФССЦ-19.1.01.09-0023 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм (применительно к: ... | м2 | 8.514 | 1818.18 | 15479.99 | 1
273 | ФССЦ-19.1.01.09-0023 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 650х1200) | м2 | 0.41 | 1818.18 | 745.45 | 1
274 | ФССЦ-19.1.01.09-0023 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1100х1000) | м2 | 1.184 | 1818.18 | 2152.73 | 1
275 | ФССЦ-19.1.01.09-0023 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 1300х1300, 1600х1100) | м2 | 3.662 | 1818.18 | 6658.18 | 1
276 | ФССЦ-19.1.01.09-0023 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 3600 мм (применительно к: Отвод-35° из оцинкованной стали б=0,7 мм.,1200х650) | м2 | 3.258 | 1818.18 | 5923.63 | 1
277 | ФССЦ-19.1.01.09-0033 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3200 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 900х700/800х600) | м2 | 1.212 | 2041.68 | 2474.52 | 1
278 | ФССЦ-19.1.01.09-0034 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3400 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1000х700/600х500, 700х1000/500х100) | м2 | 2.446 | 2037.95 | 4984.83 | 1
279 | ФССЦ-19.1.01.09-0035 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3600 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,9мм., 1700х100) | м2 | 0.242 | 2034.76 | 492.41 | 1
280 | ФССЦ-19.1.01.09-0036 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3800 мм (применительно к: ... | м2 | 1.677 | 2031.94 | 3407.57 | 1
281 | ФССЦ-19.1.01.09-0036 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3800 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1800х100) | м2 | 0.256 | 2031.94 | 520.18 | 1
282 | ФССЦ-19.1.01.09-0036 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 3800 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 650х1200/650х1000) | м2 | 1.421 | 2031.94 | 2887.39 | 1
283 | ФССЦ-19.1.01.09-0038 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4400 мм (применительно к: ... | м2 | 5.511 | 2025.21 | 11160.94 | 1
284 | ФССЦ-19.1.01.09-0038 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4400 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 800х1250) | м2 | 0.41 | 2025.21 | 830.34 | 1
285 | ФССЦ-19.1.01.09-0038 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4400 мм (применительно к: Отвод-20° из оцинкованной стали б=0,9мм., 900х1200) | м2 | 1.94 | 2025.21 | 3928.91 | 1
286 | ФССЦ-19.1.01.09-0038 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4400 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,9 мм., 900х1200/900х700, 1250х800/500х500) | м2 | 3.161 | 2025.21 | 6401.69 | 1
287 | ФССЦ-19.1.01.09-0039 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 4800 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1200х1200) | м2 | 1.44 | 2021.57 | 2911.06 | 1
288 | ФССЦ-19.1.01.09-0040 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 5200 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1510х961) | м2 | 2.16 | 2018.74 | 4360.48 | 1
289 | ФССЦ-19.1.01.09-0041 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 5600 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х1400, 1200х1600) | м2 | 3.1 | 2015.92 | 6249.35 | 1
290 | ФССЦ-19.1.01.09-0042 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 6000 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1150х1800) | м2 | 0.71 | 2013.92 | 1429.88 | 1
291 | ФССЦ-19.1.01.09-0043 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 1,0 мм, периметр 6400 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,9 мм., 1400х1900, 1810х1879) | м2 | 3.4 | 2011.74 | 6839.92 | 1
292 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.044668 | 457.18 | 20.42 | 1
293 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0002389 | 344890 | 82.39 | 1
294 | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00898 | 180180 | 1618.02 | 1
295 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 7.7585 | 56.6 | 439.14 | 1
296 | ФССЦ-18.1.09.08-1052 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 65 мм, резьбовое присоединение (применительно к: Кран шаровый Ду65 ВР/ВР, стальной Valtec) | шт | 2 | 5307.39 | 10614.78 | 1
297 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 5.7422 | 137.59 | 790.06 | 1
298 | 18.5.08.05-0022 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт | 0.1072 | 1644.28 | 176.27 | 1
299 | 18.5.08.05-0023 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт | 0.1072 | 1705.98 | 182.88 | 1
300 | 18.5.08.05-0031 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных | компл | 5.1979 | 225.23 | 1170.73 | 1
301 | 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 132 | 77.53 | 10233.96 | 1
302 | 12.2.05.01-0041 | Лист из вспененного полиэтилена толщина 10 мм | м2 | 1.056 | 147.15 | 155.39 | 1
303 | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 10.4358 | 481.03 | 5019.96 | 1
304 | 999-0005 | Масса | т | 0.0885 |  |  | 1
305 | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.04326 | 156365.3 | 6764.36 | 1
306 | Конъюнктурный анализ | Маты тепло... | м3 | 23.1984 | ... | 92095.93 | 1
307 | Конъюнктурный анализ | Маты тепло- огнезащита б=30 мм с покрытием из армированной фольги ALU WIRED MAT 105 | м3 | 15.6168 | 789.15 | 12324 | 1
308 | Конъюнктурный анализ | Маты теплоизоляционные б=30 мм АLU WIRED MAT 105 | м3 | 7.5816 | 10521.78 | 79771.93 | 1
309 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0040915 | 154245 | 631.09 | 1
310 | Конъюнктурный анализ | Опоры и крепления | т | 2.3887 | 79861.05 | 190760.1 | 1
311 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 2.5046 | 339.34 | 849.93 | 1
312 | 08.1.02.11-0011 | Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг | т | 0.0033 | 76986 | 254.06 | 1
313 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 7.17e-05 | 40542.32 | 2.91 | 1
314 | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.0017631 | 123396 | 217.58 | 1
315 | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.616 | 163.07 | 100.45 | 1
316 | 08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | 10.74 | 81.35 | 873.7 | 1
317 | 08.3.03.04-0025 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм | кг | 30.072 | 60.06 | 1806.12 | 1
318 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.04296 | 133679 | 5742.85 | 1
319 | 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0.06444 | 110201 | 7101.35 | 1
320 | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.03 | 51415 | 1542.45 | 1
321 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.4093 | 55.42 | 78.1 | 1
322 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.1056 | 4730.18 | 499.5 | 1
323 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.047606 | 5460 | 259.93 | 1
324 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.002144 | 4421.69 | 9.48 | 1
325 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 1.4332 | 85.72 | 122.85 | 1
326 | ФССЦ-19.2.03.02-0129 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМР, размером 300х700 мм (применительно к: Решетка воздухорасперделительная 1405 м3/ч, АМР 700х300) | шт | 1 | 4872.05 | 4872.05 | 1
327 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная ... | шт | 6 | 8236.59 | 49419.54 | 1
328 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная 34200 м3/ч, РН 1200х1100) | шт | 1 | 8236.59 | 8236.59 | 1
329 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная 38475 м3/ч, РН 1600х1100) | шт | 1 | 8236.59 | 8236.59 | 1
330 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная 42,475 м3/ч, РН 1800х1150) | шт | 1 | 8236.59 | 8236.59 | 1
331 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная 42750 м3/ч, РН 1700х1000) | шт | 1 | 8236.59 | 8236.59 | 1
332 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная 60700 м3/ч, РН 1700х1000) | шт | 1 | 8236.59 | 8236.59 | 1
333 | ФССЦ-19.2.03.03-0120 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм (применительно к: Решетка наружная 83310 м3/ч, РН 1900х1400) | шт | 1 | 8236.59 | 8236.59 | 1
334 | ФССЦ-19.2.03.03-0011 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 200х200 мм (применительно к: Решетка наружная РН1405м3/ч РН 200х200) | шт | 8 | 564.66 | 4517.28 | 1
335 | ФССЦ-19.2.03.03-0053 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 400х300 мм (применительно к: Решетка наружная 274 м3/ч, 400х300) | шт | 1 | 1222.04 | 1222.04 | 1
336 | ФССЦ-19.2.03.03-0055 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 400х400 мм (применительно к: Решетка наружная 274 м3/ч, РН 400х400) | шт | 1 | 1636.82 | 1636.82 | 1
337 | ФССЦ-19.2.03.03-0066 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 500х500 мм (применительно к: Решетка наружная 4140 м3/ч, РН 500х500) | шт | 2 | 2525.52 | 5051.04 | 1
338 | ФССЦ-19.2.03.03-0098 | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 800х800 мм (применительно к: Решетка наружная 14000 м3/ч, РН 800х700) | шт | 1 | 5362.27 | 5362.27 | 1
339 | ФССЦ-19.2.03.02-0216 | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 400х400 мм (применительно к: Решетка защитная БСР400х400) | шт | 1 | 1226.5 | 1226.5 | 1
340 | ФССЦ-19.2.03.02-0268 | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 800х800 мм (применительно к: Решетка защитная БСР800х800) | шт | 1 | 4411.77 | 4411.77 | 1
341 | 23.8.03.06-0011 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 50 мм | шт | 18 | 260.17 | 4683.06 | 1
342 | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.03972 | 59229.63 | 2352.61 | 1
343 | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0005546 | 101920 | 56.52 | 1
344 | 23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 14.82 | 139.5 | 2067.39 | 1
345 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 6.9608 | 60.7 | 422.52 | 1
346 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (применительно к: Труба Дн 26,9х2,8 (Ду 20) ст20, Отвод Ду20 90 гр. Ст20, Переход стальной концентрический Ду 15х20) | м | 37.895 | 232.14 | 8796.95 | 1
347 | 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.01524 | 92892.8 | 1415.69 | 1
348 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.004634 | 44772 | 207.47 | 1
349 | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.025977 | 241140.9 | 6264.06 | 1
350 | 01.7.15.14-0194 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0.0005292 | 87614.8 | 46.37 | 1
351 | 01.7.15.14-0091 | Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм | кг | 0.02 | 101.28 | 2.03 | 1
352 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.039913 | 94294.2 | 3763.53 | 1
353 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 33.4411 | 97.83 | 3271.54 | 1
354 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.76 | 3.64 | 2.76 | 1
355 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.044748 | 130247.12 | 5828.3 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 6459444.85
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
356 | Конъюнктурный анализ | Клапан ... | шт | 49 | ... | 558109.39 | 1
357 | Конъюнктурный анализ | Клапан избыточного давления КИД-750х750-С | шт | 4 | 14456.43 | 57825.72 | 1
358 | Конъюнктурный анализ | Клапан обратный УКОЛ-1-Н-∅ 450 | шт | 18 | 7444.77 | 134005.86 | 1
359 | Конъюнктурный анализ | Клапан обратный УКОЛ-1-Н-∅ 710 | шт | 4 | 12125.21 | 48500.84 | 1
360 | Конъюнктурный анализ | Клапан обратный УКОЛ-1-Н-∅ 800 | шт | 4 | 13829.7 | 55318.8 | 1
361 | Конъюнктурный анализ | Клапан противопожарный с приводом, морозостойкое исполнение,н.з.200х200, КПУ-1Н-3-МС-200х200-2*Ф | шт | 8 | 15879.62 | 127036.96 | 1
362 | Конъюнктурный анализ | Клапан противопожарный с приводом, морозостойкое исполнение,н.з.200х200, КПУ-1Н-3-МС-200х200-2*Ф | шт | 8 | 11788.77 | 94310.16 | 1
363 | Конъюнктурный анализ | Клапан Регуляр 600х800-В-1ручка | шт | 1 | 11278.31 | 11278.31 | 1
364 | Конъюнктурный анализ | Клапан Регуляр 900х600-В-1ручка | шт | 2 | 14916.37 | 29832.74 | 1
365 | ФССЦ-19.3.01.13-0050 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 500х500 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.500х400, КПУ-1Н-0-В) | шт | 2 | 10741.62 | 21483.24 | 1
366 | ФССЦ-19.3.01.13-0051 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 600х600 мм (применительно к: Клапан противопожарный... | шт | 4 | 11884.74 | 47538.96 | 1
367 | ФССЦ-19.3.01.13-0051 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 600х600 мм (применительно к: Клапан противопожарный с приводом, морозостойкое исполнение,н.з.800х450, КПУ-1Н-3-МС-800х800-2*Ф- МV220-СН) | шт | 1 | 11884.74 | 11884.74 | 1
368 | ФССЦ-19.3.01.13-0051 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 600х600 мм (применительно к: Клапан противопожарный с приводом, морозостойкое коррозионностойкое исполнение,н.з.600х500, КПУ-1Н-0-К) | шт | 1 | 11884.74 | 11884.74 | 1
369 | ФССЦ-19.3.01.13-0051 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 600х600 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.800х450, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 11884.74 | 11884.74 | 1
370 | ФССЦ-19.3.01.13-0051 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 600х600 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о700х500, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 11884.74 | 11884.74 | 1
371 | ФССЦ-19.3.01.13-0052 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 700х700 мм (применительно к: Клапан противопожарный... | шт | 6 | 13599.46 | 81596.76 | 1
372 | ФССЦ-19.3.01.13-0052 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 700х700 мм (применительно к: Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий ЕI120, 120-НЗ(КОМ)-700х700-ВЕ) | шт | 4 | 13599.46 | 54397.84 | 1
373 | ФССЦ-19.3.01.13-0052 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 700х700 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.600х800, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 13599.46 | 13599.46 | 1
374 | ФССЦ-19.3.01.13-0052 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), размер 700х700 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.700х600, КПУ-1Н-0-К) | шт | 1 | 13599.46 | 13599.46 | 1
375 | ФССЦ-19.3.01.13-0105 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 1000х1000 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.... | шт | 2 | 25484.28 | 50968.56 | 1
376 | ФССЦ-19.3.01.13-0105 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 1000х1000 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.1100х1000, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 25484.28 | 25484.28 | 1
377 | ФССЦ-19.3.01.13-0105 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 1000х1000 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.900х1200, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 25484.28 | 25484.28 | 1
378 | ФССЦ-19.3.01.13-0106 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 1200х800 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с ... | шт | 2 | 33367.91 | 66735.82 | 1
379 | ФССЦ-19.3.01.13-0106 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 1200х800 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.1600х1200, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 33367.91 | 33367.91 | 1
380 | ФССЦ-19.3.01.13-0106 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 1200х800 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.1400х1400, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 33367.91 | 33367.91 | 1
381 | ФССЦ-19.3.01.13-0104 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 900х900 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.... | шт | 2 | 20891.96 | 41783.92 | 1
382 | ФССЦ-19.3.01.13-0104 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 900х900 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.1000х700, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 20891.96 | 20891.96 | 1
383 | ФССЦ-19.3.01.13-0104 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-2 (120)/КПС-3 (180), размер 900х900 мм (применительно к: Клапан противопожарный, взрывозащищенный, с приводом,н.о.700х1000, КПУ-1Н-0-В) | шт | 1 | 20891.96 | 20891.96 | 1
384 | ФССЦ-63.3.01.02-1014 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 1,75 кВт (применительно к: Электроконвектор 1500Вт ЭВУБ-1.5) | шт | 1 | 7766.05 | 7766.05 | 1
|  | Итого "Оборудование" | руб |  |  | 875982.7
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | руб |  |  | 7335427.55
Ресурсы заказчика | [10 empty] | Ресурсы заказчика
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
385 | Конъюнктурный анализ | ... | к-т | 27 |  |  | 1
386 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 34200м3/ч; 810Па, в комплекте с щитом управления ЩС-П5, Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ5 | к-т | 1 |  |  | 1
387 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 38475м3/ч; 550Па, в комплекте с щитом управления ЩС-П4, Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ4 | к-т | 1 |  |  | 1
388 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 42475м3/ч; 780Па, в комплекте с щитом управления ЩС-П6, Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ6 | к-т | 1 |  |  | 1
389 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 42750м3/ч; 800Па, в комплекте с щитом управления ЩС-П2, Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ2 | к-т | 1 |  |  | 1
390 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 60700м3/ч; 600Па, в комплекте с щитом управления ЩС-П1, Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ1 | к-т | 1 |  |  | 1
391 | Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 83310м3/ч; 780Па, в комплекте с щитом управления ЩС-П3, Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ3 | к-т | 1 |  |  | 1
392 | Конъюнктурный анализ | Смесительный узел П1, П2, П3, П5 | к-т | 14 |  |  | 1
393 | Конъюнктурный анализ | Смесительный узел П4 | к-т | 4 |  |  | 1
394 | Конъюнктурный анализ | Смесительный узел П6 | к-т | 2 |  |  | 1
395 | Конъюнктурный анализ | Узел управления систем Т1/Т2; Т1.1/Т2.1; Т1.2/Т2.2 Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.100-ОВ.ОЛ7 | к-т | 1 |  |  | 1
396 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор ... | шт | 27 |  |  | 1
397 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой коррозионностойкий 10690м3/ч; 375 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием), ОСА300-045/Б-52-К-00300/4-У1-01 | шт | 4 |  |  | 1
398 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой коррозионностойкий 15175м3/ч; 375 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием) ОСА300 -071/Л-57-К-00300/4-У1-01 | шт | 4 |  |  | 1
399 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой коррозионностойкий 20830м3/ч; 325 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием), ОСА300-080/Л-52-К-00400/4-У1-01 | шт | 4 |  |  | 1
400 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой коррозионностойкий 8550м3/ч; 400 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием), ОСА300-045/А-55-К-00220/2-У1-01 | шт | 8 |  |  | 1
401 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой коррозионностойкий 9620м3/ч; 415 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием), ОСА300-045/Б-52-К-00300/2-У1-01 | шт | 4 |  |  | 1
402 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой коррозионностойкий4140/ч; 340 Па (с гибкими вставками, опорами и виброоснованием), ОСА300-040/А-50-К-00110/2-У1-01 | шт | 2 |  |  | 1
403 | Конъюнктурный анализ | Вентилятор радиальный 11605 м3/ч; (с гибкими вставками и виброоснованием) 550 Па, ВРм 80-75 №7,1 РВ6 ДУ(7,5/1500 | шт | 1 |  |  | 1
404 | ФССЦ-64.1.04.04-0037 | Вентиляторы осевые одноступенчатые, размер 035, с электродвигателем, мощность 1,5 кВт, 1395 об/мин (применительно к: Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием), ВО 21-12 №5,6 9-Т З-О (1,5/1500)) | шт | 3 |  |  | 1
405 | ФССЦ-64.1.04.04-0052 | Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип: FTDA № 050, Р=1,5 кВт (применительно к: Вентилятор осевой 14000м3/ч; 200 Па (с гибкими вставками и виброоснованием), ВО 21-12 №6,3 4-0 (1,5/1500)) | шт | 1 |  |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [10 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [11 empty] | Материалы
406 | 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт | 7.6 |  |  | 1
407 | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.13068 |  |  | 1
408 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 355.2989 |  |  | 1
409 | 20.1.02.19-0015 | Канат стальной арматурный 1х7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 353.4 |  |  | 1
410 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.16959 |  |  | 1
411 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 302.3297 |  |  | 1
412 | 18.5.11.02-0003 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 89 мм | м | 32 |  |  | 1
413 | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.12897 |  |  | 1
Итого по ведомости ресурсов |  |  | руб |  |  | 7335427.55 | [6 empty] | Итого по ведомости ресурсов
| В том числе: | [12 empty] | В том числе:
| Материалы |  |  |  |  | 6459444.85 | [8 empty] | Материалы
| Оборудование |  |  |  |  | 875982.7 | [8 empty] | Оборудование