## 12.E230-0001-8000626652-РД-01-1
|  | Производство Аммиака и Карбамида, Кингисепп | [5 empty] | Производство Аммиака и Карбамида, Кингисепп
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № E230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ.ЛС-Г02-01-П-00-00
в текущем уровне цен
на | Отопление, вентиляция, 10.04.130 U27.707 Сооружение градирни с насосной станцией оборотного водоснабжения | [7 empty] | Отопление, вентиляция, 10.04.130 U27.707 Сооружение градирни с насосной станцией оборотного водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ_0_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ.ВОР_0_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ.КА_Г02-02-П-00-00_0_0_RU_IFC | [7 empty] | Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ_0_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ.ВОР_0_0_RU_IFC; Е230-0001-8000626652-РД-01-10.04.130-ОВ.КА_Г02-02-П-00-00_0_0_RU_IFC
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 719715.28
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 350.16
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | м | 118.4 | ... | 140505.04 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7 мм. 500х350 | м | 5.6 | 2193.83 | 12285.45 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховоды из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | м | 15 | 4976.43 | 74646.45 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховоды из оцинкованной стали б=1,2 мм.300х250 | м | 4.3 | 1844.12 | 7929.72 | 1
| Конъюнктурный анализ | Профиль перфорированный монтажный 40х40х2,5 | м | 39.5 | 424.52 | 16768.54 | 1
| Конъюнктурный анализ | Труба Дн 38х3 (Ду 32) ст20 ГОСТ 10704-91 | м | 54 | 534.72 | 28874.88 | 1
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 86 | ... | 217949.41 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздухоотводчик НР G1/2" Valtec | шт | 4 | 835.47 | 3341.88 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 700х250 | шт | 4 | 741.74 | 2966.96 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | шт | 1 | 1125.85 | 1125.85 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дефлектор д=750 мм | шт | 2 | 27282.8 | 54565.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан АВК-500х350 К8 | шт | 2 | 8327.32 | 16654.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 6 | 835.47 | 5012.82 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод Ду32 90 гр. Ст20 | шт | 25 | 193.56 | 4839 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500 | шт | 4 | 4045.95 | 16183.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х350 | шт | 2 | 1611.61 | 3223.22 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2 мм., 960х910/500х500 | шт | 3 | 4942.03 | 14826.09 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 630х630/650х650 | шт | 2 | 4209.93 | 8419.86 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из оцинкованной стали б=1,2мм., 730х730/∅750 | шт | 2 | 4209.93 | 8419.86 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка воздухорасперделительная 1000 м3/ч АДН 700х250 | шт | 4 | 2489.12 | 9956.48 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная 800х800 БСР 650х650 | шт | 2 | 30353.69 | 60707.38 | 1
| Конъюнктурный анализ | Струбцина для подвеса | шт | 22 | 216.22 | 4756.84 | 1
| Конъюнктурный анализ | Тройник-90° из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х500/500х500/500х500 мм | шт | 1 | 2949.13 | 2949.13 | 1
| Конъюнктурный анализ | ... | м2 | 74.64 | ... | 38404.22 | 1
| Конъюнктурный анализ | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 30.5 | 568.02 | 17324.61 | 1
| Конъюнктурный анализ | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 20.74 | 835.47 | 17327.65 | 1
| Конъюнктурный анализ | Тепловая изоляция б=50 мм, НГ, цилиндры цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф | м2 | 23.4 | 160.34 | 3751.96 | 1
| ФССЦ-01.7.15.01-0037 | Анкер забивной М10 | шт | 50 | 7.55 | 377.5 | 1
| 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 9e-05 | 277914 | 25 | 1
| 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт | 0.4 | 2074.8 | 829.92 | 1
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00236 | 91618.8 | 216.22 | 1
| ФССЦ-01.7.15.02-0063 | Болты оцинкованные диаметр 10 мм | т | 0.000784 | 179979.8 | 141.1 | 1
| 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | т | 0.00264 | 139439.3 | 368.12 | 1
| 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.604 | 234.42 | 141.59 | 1
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 18.2716 | 82.26 | 1503.03 | 1
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 4.12e-05 | 15470 | 0.64 | 1
| 01.7.17.09-1018 | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22х340 мм | шт | 1.7984 | 1399.22 | 2516.3 | 1
| 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.0010665 | 301938 | 322.01 | 1
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.82695 | 22.2 | 18.36 | 1
| ФССЦ-19.1.01.02-0006 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100) | м2 | 1.3188 | 556.1 | 733.38 | 1
| ФССЦ-19.1.01.03-0001 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 355 мм (применительно к: Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100) | м2 | 0.0628 | 790.61 | 49.65 | 1
| ФССЦ-19.1.01.01-0031 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм (применительно к: Воздуховод гибкий ∅100 AUDUCT) | м2 | 0.4396 | 569.21 | 250.22 | 1
| ФССЦ-19.1.01.07-0061 | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 100 мм (применительно к: Врезка из оцинкованной стали б=0,7 мм., Ø100) | шт | 1 | 214.49 | 214.49 | 1
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 8.2863 | 9.1 | 75.4 | 1
| ФССЦ-01.7.15.05-0023 | Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм | кг | 0.128 | 213.21 | 27.29 | 1
| ФССЦ-01.7.15.05-0022 | Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм | кг | 0.12 | 263.63 | 31.64 | 1
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 4e-07 | 108999.8 | 0.04 | 1
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 1.24e-05 | 142142 | 1.76 | 1
| ФССЦ-19.1.05.04-0001 | Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 100 мм (применительно к: Дифузоры ∅100 ДПУ-М-100) | шт | 3 | 246.88 | 740.64 | 1
| ФССЦ-19.1.05.04-0006 | Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм (применительно к: Дифузоры ∅100 ДПУ-М-100) | шт | 1 | 229.78 | 229.78 | 1
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.12 | 782.6 | 93.91 | 1
| ФССЦ-19.2.02.01-0013 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, размер шахты 500х500 мм (применительно к: Зонт крышный из оцинкованной стали б=1,2 мм., 500х500) | шт | 1 | 2290.11 | 2290.11 | 1
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0025367 | 19.57 | 0.04 | 1
| ФССЦ-19.1.01.09-0002 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1100 мм (применительно к: Заглушка из оцинкованной стали б=0,7 мм., 300х250) | м2 | 0.194 | 1806.08 | 350.38 | 1
| ФССЦ-19.1.01.09-0008 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1700 мм (применительно к: Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм., 500х350/300х250) | м2 | 1.146 | 1757.12 | 2013.66 | 1
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0007484 | 457.18 | 0.34 | 1
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 4e-06 | 344890 | 1.38 | 1
| 20.1.02.19-0015 | Канат стальной арматурный 1х7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 18.6 | 109.47 | 2036.14 | 1
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | т | 0.006 | 80917.2 | 485.5 | 1
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00038 | 180180 | 68.47 | 1
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.23853 | 56.6 | 13.5 | 1
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.013611 | 2170.17 | 29.54 | 1
| ФССЦ-20.2.03.03-0002 | Консоль кабельная стальная К-250 (применительно к: Опора консольная) | шт | 9 | 121.39 | 1092.51 | 1
| 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.04 | 260.26 | 10.42 | 1
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.1946 | 137.59 | 164.36 | 1
| 01.7.17.06-0091 | Круг отрезной, размер 125 мм | шт | 0.77564 | 45.5 | 35.29 | 1
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 5.4e-05 | 71224.79 | 3.85 | 1
| 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0096468 | 69069 | 666.29 | 1
| 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 1.9725 | 481.03 | 948.83 | 1
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0.2464 | 107.2 | 26.41 | 1
| 999-0005 | Масса | т | 0.0015 |  |  | 1
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.0013009 | 156365.3 | 203.42 | 1
| Конъюнктурный анализ | Маты теплоизоляционные б=30 мм АLU WIRED MAT 105 | м3 | 0.7128 | 568.02 | 404.88 | 1
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0008369 | 154245 | 129.07 | 1
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.51353 | 339.34 | 174.27 | 1
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 1.2e-06 | 40542.32 | 0.05 | 1
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.0001178 | 123396 | 14.55 | 1
| 08.3.03.04-0021 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм | кг | 0.33 | 81.35 | 26.85 | 1
| 08.3.03.04-0025 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм | кг | 0.924 | 60.06 | 55.5 | 1
| 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.00132 | 133679 | 176.46 | 1
| 08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т | 0.00198 | 110201 | 218.2 | 1
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.007 | 51415 | 359.91 | 1
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.008 | 31395 | 251.16 | 1
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.004 | 240.6 | 0.96 | 1
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 13.6784 | 210.12 | 2874.1 | 1
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.012007 | 55.42 | 0.67 | 1
| ФССЦ-20.2.08.05-0015 | Профиль монтажный (применительно к: Профиль перфорированный монтажный 50х50х2,5) | м | 5.55 | 349.62 | 1940.39 | 1
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0102 | 4730.18 | 48.25 | 1
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.024013 | 85.72 | 2.06 | 1
| ФССЦ-19.2.03.09-0001 | Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм (применительно к: Решетка наружная 100 м3/ч СG 100) | шт | 1 | 1112.66 | 1112.66 | 1
| ФССЦ-19.2.03.01-0002 | Решетки вентиляционные алюминиевые штампованные с противомоскитной сеткой, диаметр 125 мм (применительно к: Решетка наружная 100 м3/ч СG 100) | шт | 1 | 2465.28 | 2465.28 | 1
| ФССЦ-01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0.63 | 4116.84 | 2593.61 | 1
| 23.8.03.06-0009 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 40 мм | шт | 3 | 171.81 | 515.43 | 1
| ФССЦ-20.2.03.18-0001 | Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-130 (применительно к: Монтажная струбцина) | шт | 10 | 123.94 | 1239.4 | 1
| 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.00172 | 59229.63 | 101.88 | 1
| ФССЦ-08.3.05.02-0059 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм | т | 0.010598 | 60882.46 | 645.23 | 1
| 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0001974 | 101920 | 20.12 | 1
| ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | т | 0.01125 | 44049.92 | 495.56 | 1
| ФССЦ-23.3.06.04-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0.5 |  |  | 1
| 23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0.78 | 139.5 | 108.81 | 1
| ФССЦ-23.3.08.01-0023 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0.018174 | 75172.73 | 1366.19 | 1
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.3052 | 60.7 | 18.53 | 1
| ФССЦ-23.1.02.06-0011 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | 10 шт | 0.2 | 222.95 | 44.59 | 1
| ФССЦ-23.1.02.06-0013 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм | 10 шт | 1.6 | 281.19 | 449.9 | 1
| ФССЦ-01.7.15.11-0045 | Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.0224 | 256.35 | 5.74 | 1
| 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.00018 | 92892.8 | 16.72 | 1
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 7.76e-05 | 44772 | 3.47 | 1
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.0016683 | 241140.9 | 402.28 | 1
| ФССЦ-01.7.15.12-0023 | Шпильки (Шпилька М8х1000 мм, М10х1000 мм) | кг | 0.01438 | 395.85 | 5.69 | 1
| 01.7.15.14-0091 | Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм | кг | 0.06 | 101.28 | 6.08 | 1
| 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.001905 | 88861.5 | 169.28 | 1
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.5312 | 96.19 | 51.1 | 1
| 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0027886 | 94294.2 | 262.95 | 1
| 01.7.11.07-0055 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 6 мм | т | 0.0004082 | 86668.4 | 35.38 | 1
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.0933 | 3.64 | 14.9 | 1
| 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.001962 | 130247.12 | 255.55 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 435290.76
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
| Конъюнктурный анализ | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), ... | шт | 3 | ... | 210502.74 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), 500Х500 КЕДР-С 500х500 | шт | 1 | 2469.64 | 2469.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан газоплотный, утепленный с приводом, двумя парами концевиков (для АСУ), КЕДР-С 650х650 | шт | 2 | 104016.55 | 208033.1 | 1
| ФССЦ-63.3.01.02-1008 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 1 кВт (применительно к: Электроконвектор 1000Вт ЭВУБ-1) | шт | 2 | 6229.05 | 12458.1 | 1
| ФССЦ-63.3.01.02-1016 | Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения настенный, мощность 2 кВт (применительно к: Электроконвектор 2000Вт ЭВУБ-2) | шт | 1 | 8251.52 | 8251.52 | 1
|  | Итого "Оборудование" | руб |  |  | 231212.36
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | руб |  |  | 666503.12
Ресурсы заказчика | [10 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 36 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентиль фланцевый стальной Ду20Ру16 в комплекте с фланцами и прокладками | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентиль фланцевый стальной Ду32Ру16 в комплекте с фланцами и прокладками | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздухоотводчик НР G1/2" Valtec | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Грязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной Ду32 в комплекте с фланцами и прокладками | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду15, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 15 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду20, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 3 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду25, ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Кран шаровый Ду32 ВР/ВР, стальной Valtec | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод Ду32 90 гр. Ст20 | шт | 4 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Фильтр грубой очистки ВР/ВР угловой Ду32 ВР/ВР | шт | 2 |  |  | 1
| ФССЦ-19.3.01.09-0001 | Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 100 мм (применительно к: Воздушный клапан обратный Ø100 КВО100) | шт | 1 |  |  | 1
| ФССЦ-23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно к: Отвод Ду... | шт | 12 |  |  | 1
| ФССЦ-23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно к: Отвод Ду15 90 гр. Ст20) | шт | 6 |  |  | 1
| ФССЦ-23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно к: Отвод Ду20 90 гр. Ст20) | шт | 5 |  |  | 1
| ФССЦ-23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (применительно к: Отвод Ду25 90 гр. Ст20) | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Приточная установка производительностью 5650м3/ч; 350Па | компл | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Труба Дн 38х3 (Ду 32) ст20 ГОСТ 10704-91 | м | 4 |  |  | 1
| ФССЦ-23.3.06.04-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 1.5 |  |  | 1
| ФССЦ-23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 5 |  |  | 1
| ФССЦ-23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.7 |  |  | 1
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 3 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Регулятор перепада давления Ду32 в комплекте с импульсными трубками и соединениями RDT Ду32 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Узел учета тепловой энергии в комплекте с датчиками и соединениями, фланцевый в комплекте с фланцами и прокладками Ду32 | шт | 2 |  |  | 1
| ФССЦ-64.1.02.01-0071 | Вентиляторы канальные: ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт (применительно к: Канальный вентилятор производительностью 100м3/ч; 100 Па ВКК-100) | компл | 1 |  |  | 1
| ФССЦ-63.4.01.01-0004 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У диаметром 100 мм | шт | 6 |  |  | 1
| ФССЦ-63.4.01.01-0011 | Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град C, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном | компл | 2 |  |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [10 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [11 empty] | Материалы
| 18.5.05.02-0002 | Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм | шт | 2 |  |  | 1
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1.7955 |  |  | 1
| 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.032598 |  |  | 1
| 18.1.11.06-0001 | Указатель уровня 12с17бк кранового типа, номинальное давление 3,9 МПа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2 | компл | 1 |  |  | 1
Итого по ведомости ресурсов |  |  | руб |  |  | 666503.12 | [6 empty] | Итого по ведомости ресурсов
| В том числе: | [12 empty] | В том числе:
| Материалы |  |  |  |  | 435290.76 | [8 empty] | Материалы
| Оборудование |  |  |  |  | 231212.36 | [8 empty] | Оборудование