## 15.E230-0001-8000633006-РД-01-1
|  | Производство Аммиака и Карбамида, Кингисепп | [5 empty] | Производство Аммиака и Карбамида, Кингисепп
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2.ЛС-Г02-01-П-00-00
в текущем уровне цен
на | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Отопление, 10.01.021 А17.717 Здание установки подготовки водно-гликолевой смеси | [7 empty] | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Отопление, 10.01.021 А17.717 Здание установки подготовки водно-гликолевой смеси
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2_0_0_RU_IFC; E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2.ВОР_0_0_RU_IFC | [7 empty] | E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2_0_0_RU_IFC; E230-0001-8000633006-РД-01-10.01.021-ОВ2.ВОР_0_0_RU_IFC
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 166361.3
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 133.29
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 7 | ... | 105370.82 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный, Ду25 VT151.06 | шт | 1 | 1034.22 | 1034.22 | 1
| Конъюнктурный анализ | Опора неподвижная для трубы Ду25 FMPS 25 1/1-80 | шт | 2 | 49445.21 | 98890.42 | 1
| Конъюнктурный анализ | Шаровый кран Ду15 BVR-R DN15 | шт | 2 | 867.14 | 1734.28 | 1
| Конъюнктурный анализ | Шаровый кран Ду25 BVR-R DN25 | шт | 2 | 1855.95 | 3711.9 | 1
| 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 6.79e-05 | 277914 | 18.87 | 1
| 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | т | 0.04802 | 139439.3 | 6695.88 | 1
| 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.402 | 239.51 | 96.28 | 1
| 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 1.3e-05 | 301938 | 3.93 | 1
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.30129 | 22.2 | 6.7 | 1
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2.61 | 9.1 | 23.76 | 1
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.0044 | 91910 | 404.4 | 1
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0010913 | 19.57 | 0.02 | 1
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | т | 0.006 | 80917.2 | 485.5 | 1
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.13986 | 56.6 | 7.92 | 1
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.59944 | 137.59 | 82.48 | 1
| ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) (применительно к: Металл для крепления трубопроводов) | кг | 42.5 | 109.11 | 4637.18 | 1
| 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0035523 | 69069 | 245.35 | 1
| 01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 0.2464 | 107.2 | 26.41 | 1
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0004723 | 154245 | 72.86 | 1
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.24756 | 339.34 | 84.01 | 1
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.0001039 | 123396 | 12.82 | 1
| 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0003585 | 133679 | 47.92 | 1
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.0013036 | 133679 | 174.26 | 1
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.005 | 51415 | 257.08 | 1
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.088 | 31395 | 2762.76 | 1
| 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.2956 | 240.6 | 71.12 | 1
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.18 | 210.12 | 37.82 | 1
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.028 | 4421.69 | 123.81 | 1
| 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.01271 | 100100 | 1272.28 | 1
| ФССЦ-23.3.06.06-0001 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 3,2 мм (применительно к: труба стальная электросварная прямошовная Ду15) | м | 1 | 91.91 | 91.91 | 1
| ФССЦ-23.3.06.06-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 3,2 мм (применительно к: труба стальная электросварная прямошовная Ду20) | м | 0.3 | 117.66 | 35.3 | 1
| ФССЦ-23.3.06.06-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 4 мм (применительно к: труба стальная электросварная прямошовная Ду25) | м | 36.3 | 179.54 | 6517.3 | 1
| ФССЦ-23.3.06.02-0001 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 5 | 177.45 | 887.25 | 1
| ФССЦ-23.3.06.02-0003 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 5 | 283.92 | 1419.6 | 1
| ФССЦ-23.1.02.06-0005 | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 31-35 мм (применительно к: Хомут трубный 1"-M8) | 10 шт | 1.7 | 321.23 | 546.09 | 1
| Конъюнктурный анализ | Цилиндр из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированный алюминиевой фольгой, толщиной 40мм 40х025 | м | 39.9 | 426.06 | 16999.79 | 1
| ФССЦ-20.1.02.23-0211 | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм (применительно к: Шпилька М8х1000) | шт | 2 | 87 | 174 | 1
| 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00722 | 94294.2 | 680.82 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 150374.3
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | руб |  |  | 150374.3
Ресурсы заказчика | [10 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 40 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Грязевик Ду25 корпус с фланцевым разъемом, патрубки фланцевые, со штуцерами для дренажного крана и воздухоотводчика Тип №4 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный, Ду20 VT151.05 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Манометрический кран Ду15 | шт | 6 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Ручной балансировочный клапан Ду20 MNT-R DN20 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Трубка для манометра на горизонтальном трубопроводе | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Фильтр латунный сетчатый с пробкой, Ду25 FVR-R DN25 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Шаровый кран Ду15 BVR-R DN15 | шт | 14 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Шаровый кран Ду25 BVR-R DN25 | шт | 12 |  |  | 1
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 21 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120°C), Ду15 Flexvent DN15 | шт | 5 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан регулятора перепада давления, Ду15 Kvs=4 VFG 2 DN15 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комбинированный балансировочный клапан 0,75 м3/час, Ду20 AQT-R DN20 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Манометр ТМ-210М2 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Насос циркуляционный Basic S 25-4S-180 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Расходомер фланцевый Ду20. Исполнение с интерфейсом RS-485 ПРЭМ 20 R | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Регулятор перепада давления AFP-R 0,15-1,5 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Термоманометр ТМТБ-3 | шт | 4 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Термометр БТ-52.211 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Электропривод для клапана AQT-R, 24В AME 110 NLXR 24 В | шт | 1 |  |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [10 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [11 empty] | Материалы
| 18.5.05.02-0002 | Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм | шт | 2 |  |  | 1
Итого по ведомости ресурсов |  |  | руб |  |  | 150374.3 | [6 empty] | Итого по ведомости ресурсов
| В том числе: | [12 empty] | В том числе:
| Материалы |  |  |  |  | 150374.3 | [8 empty] | Материалы