## 5.Е230-0001-8000633006-РД-01-10
|  | Производство аммиака и карбамида, Кингисепп | [5 empty] | Производство аммиака и карбамида, Кингисепп
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № E230-0001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ1.ЛС-Г02-01-П-00-00
в текущем уровне цен
на | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция., 10.04.030 U22.201 Сооружение установки производства расплава карбамида | [7 empty] | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция., 10.04.030 U22.201 Сооружение установки производства расплава карбамида
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Е230-0001-800063006-РД-10.04.030-ОВ1_0_D_RU_IFC; Е230-0001-800063006-РД-01-10.04.030-ОВ1.ВОР_0_A_RU_IFC; E230-0001-800063006-РД-01-10.04.030-ОВ1.КА-Г02-02-П-00-00_0_0_RU_IFC | [7 empty] | Е230-0001-800063006-РД-10.04.030-ОВ1_0_D_RU_IFC; Е230-0001-800063006-РД-01-10.04.030-ОВ1.ВОР_0_A_RU_IFC; E230-0001-800063006-РД-01-10.04.030-ОВ1.КА-Г02-02-П-00-00_0_0_RU_IFC
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 79808995.39
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 1953.7
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 269 | ... | 17966398.31 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.5мм | шт. | 1 | 4675.03 | 4675.03 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 17886.32 | 17886.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 70463.39 | 140926.78 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 3 | 70463.39 | 211390.17 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 4 | 13747.37 | 54989.48 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 131945 | 263890 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 17501.12 | 35002.24 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 213288.8 | 213288.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 20 | 118245.86 | 2364917.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 70463.39 | 70463.39 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 17886.32 | 17886.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 213288.8 | 213288.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Врезка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 28290.63 | 28290.63 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дефлектор Серия 5.904-51 (коррозионостойкое исполнение) Ду315 | шт | 1 | 16436.06 | 16436.06 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан взрывозащищ. коррозионностойкий | шт. | 4 | 27935.73 | 111742.92 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан взрывозащищ. коррозионностойкий | шт. | 2 | 71085.11 | 142170.22 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан взрывозащищ. коррозионностойкий | шт. | 4 | 210613.31 | 842453.24 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан взрывозащищ. коррозионностойкий РЕГУЛЯР 140*1000-ВК-Р | шт | 2 | 70319.16 | 140638.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан взрывозащищ. коррозионностойкий РЕГУЛЯР 1400*1000-ВК-Р | шт | 2 | 70319.16 | 140638.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан (коррозионостойкое исполнение) | шт. | 1 | 2157.34 | 2157.34 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан (коррозионостойкое исполнение) | шт. | 1 | 19247.14 | 19247.14 | 1
| Конъюнктурный анализ | Дроссель-клапан АКВ 400*300 | шт | 1 | 9635.17 | 9635.17 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 2736.73 | 2736.73 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 22343.32 | 22343.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 4936.75 | 9873.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 199337.87 | 199337.87 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 4936.75 | 9873.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 43341.84 | 86683.68 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 8827.46 | 8827.46 | 1
| Конъюнктурный анализ | Заглушка из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 22343.32 | 22343.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан взрывозащищенный корозионностойкий КЕДР 2400*1500-КВ | шт | 4 | 557783.5 | 2231134 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | шт. | 1 | 218013.07 | 218013.07 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | шт. | 1 | 145342.02 | 145342.02 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | шт. | 1 | 11178.08 | 11178.08 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | шт. | 1 | 19278.17 | 19278.17 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 | шт. | 1 | 25941.28 | 25941.28 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 101.000-03 | шт | 2 | 13085.07 | 26170.14 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 101.000-04 | шт | 3 | 13085.07 | 39255.21 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 101.000-05 | шт | 1 | 15572.65 | 15572.65 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 101.000-06 | шт | 2 | 17182.07 | 34364.14 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 101.000-07 | шт | 2 | 19565.36 | 39130.72 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 101.000-09 | шт | 1 | 30547.88 | 30547.88 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 103.000 | шт | 1 | 57636.85 | 57636.85 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан обратный взрывозащищенный серия 5.904-58 АЗЕ 104.000-01 | шт | 1 | 25661.73 | 25661.73 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | шт. | 1 | 126822.97 | 126822.97 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | шт. | 3 | 96399.58 | 289198.74 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий | шт. | 1 | 956146.01 | 956146.01 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан огнезадерживающий взрывозащищённый коррозионностойкий | шт. | 1 | 54457.77 | 54457.77 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий КПУ-2Н-О-ВК-400*300-2Ф- МЭО220-СН | шт | 1 | 67263.74 | 67263.74 | 1
| Конъюнктурный анализ | Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный коррозионностойкий КПУ-2Н-О-ВК- 2000*1000-2Ф-МЭО220-СН | шт | 1 | 95360.81 | 95360.81 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из коррозио-кой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 затянутый сетко1 40*40 толщ. 0.7мм | шт. | 1 | 14330.95 | 14330.95 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 затянутый сеткой 40*40 Ду800 | шт | 3 | 35164.31 | 105492.93 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 затянутый сеткой 40*40 толщина 0.7мм Ду560 | шт | 2 | 17595.4 | 35190.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 с сеткой 40*40 Ду450 | шт | 1 | 12247.96 | 12247.96 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-45° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 20949.38 | 20949.38 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 20306.65 | 20306.65 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 4 | 14970.5 | 59882 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду800 | шт | 6 | 35164.31 | 210985.86 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 392506.11 | 785012.22 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 400х400 | шт | 1 | 11509.13 | 11509.13 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 146120.7 | 292241.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 66743.59 | 66743.59 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 4 | 112866.12 | 451464.48 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду450 | шт | 2 | 12247.96 | 24495.92 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 52061.92 | 104123.84 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 3 | 392506.11 | 1177518.33 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 601021.33 | 601021.33 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 145851.89 | 145851.89 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 66743.59 | 66743.59 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 67367.21 | 67367.21 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 15985.79 | 31971.58 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 3 | 20949.38 | 62848.14 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 19381.45 | 38762.9 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду560 | шт | 4 | 17595.4 | 70381.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 145851.89 | 145851.89 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 67367.21 | 67367.21 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.5мм | шт. | 1 | 2474.84 | 2474.84 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод-90° из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ø450 | шт | 2 | 12247.96 | 24495.92 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 13940.56 | 27881.12 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 125636.15 | 251272.3 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 13707.06 | 13707.06 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 62962.35 | 125924.7 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 235069.38 | 470138.76 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 219387.62 | 219387.62 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 39325.2 | 39325.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм 1500х100/ДУ630 | шт | 2 | 34477.17 | 68954.34 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 1456.18 | 1456.18 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 10396.2 | 10396.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 400х400/500х300 | шт | 1 | 10563.28 | 10563.28 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 24078.96 | 24078.96 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 26343.77 | 26343.77 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 62962.35 | 125924.7 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 39325.2 | 39325.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 19627.79 | 19627.79 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 9221.67 | 9221.67 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 103340.69 | 206681.38 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 11858.21 | 23716.42 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 500х300/400х300 | шт | 1 | 8612.51 | 8612.51 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ø400/900x400 | шт | 2 | 13564.82 | 27129.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 4 | 27115.09 | 108460.36 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 29099.53 | 29099.53 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 4 | 19781.94 | 79127.76 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 1 | 19604.4 | 19604.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 31179.51 | 31179.51 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 2 | 16586.57 | 33173.14 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 39325.2 | 39325.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 0 толщина 0.9мм | шт. | 1 | 219387.62 | 219387.62 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | шт. | 2 | 11858.21 | 23716.42 | 1
| Конъюнктурный анализ | Переход из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм Ду500/1400х500 | шт | 1 | 24254.5 | 24254.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Приточный воздухораспределитель 1000x600 α1 = 45° | шт | 10 | 13529.61 | 135296.1 | 1
| Конъюнктурный анализ | Приточный воздухораспределитель 400x300 | шт | 1 | 643.73 | 643.73 | 1
| Конъюнктурный анализ | Приточный воздухораспределитель α1 = 45° АМР | шт. | 10 | 13677.03 | 136770.3 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСР 700х400 | шт. | 4 | 15109.19 | 60436.76 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка алюминиевая однорядная регулируемая с клапаном расхода воздуха α1 = 45° | шт. | 4 | 5499.49 | 21997.96 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная АРН1500-1000 | шт | 2 | 22497.93 | 44995.86 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БКС 400 | шт | 2 | 1649.1 | 3298.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БКС 450 | шт | 2 | 2291.84 | 4583.68 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БКС 560 | шт | 2 | 3246.61 | 6493.22 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БКС800 | шт | 3 | 8599.41 | 25798.23 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК 450 | шт | 1 | 2291.84 | 2291.84 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК 500 | шт | 1 | 2517.15 | 2517.15 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК 630 | шт | 2 | 3386.02 | 6772.04 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК200 | шт. | 1 | 413.32 | 413.32 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСК200 | шт. | 1 | 3687.59 | 3687.59 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка защитная БСР 400*200 | шт | 1 | 615.89 | 615.89 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка наружная АРН 2000-1500 | шт. | 2 | 27925.08 | 55850.16 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка наружная АРН 2000-1500 | шт. | 1 | 41162.76 | 41162.76 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка наружная АРН 2400*1500 | шт | 4 | 63607.36 | 254429.44 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка наружная АРН900-400 | шт | 2 | 6693.51 | 13387.02 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка наружняя АРН 1500-1500 | шт | 2 | 27624.14 | 55248.28 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка наружняя АРН 2000-1500 | шт | 1 | 40719.13 | 40719.13 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка нуружная АРН1400-1000 | шт | 1 | 21343.78 | 21343.78 | 1
| Конъюнктурный анализ | Решетка переточная АП700*500 | шт | 1 | 11012.09 | 11012.09 | 1
| Конъюнктурный анализ | РешеткаБСР 700х400 | шт. | 4 | 2004.09 | 8016.36 | 1
| Конъюнктурный анализ | Узел прохода УП1-01 по серии 5.904- 45(коррозионостойкое исполнение) | шт | 1 | 1477.39 | 1477.39 | 1
| Конъюнктурный анализ | ... | м | 622 | ... | 51327858.05 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 8 | 16935.83 | 135486.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1.5 | 18224.02 | 27336.03 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 59 | 16874.04 | 995568.36 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 23.5 | 24565.81 | 577296.54 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 19 | 22946.01 | 435974.19 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 5 | 6874.5 | 34372.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 400х300 | м | 12 | 8047.31 | 96567.72 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 400х400 | м | 10 | 12685.76 | 126857.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 500х300 | м | 0.5 | 17737.36 | 8868.68 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 17.5 | 442606.44 | 7745612.7 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 49.5 | 298039.65 | 14752962.68 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 8 | 39531.95 | 316255.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 1.5 | 37162.4 | 55743.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 3 | 42909.23 | 128727.69 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 15 | 33406.65 | 501099.75 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 6 | 27002.34 | 162014.04 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 40 | 37722.41 | 1508896.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 7 | 66053.99 | 462377.93 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 18 | 49610.83 | 892994.94 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм 1500х1000 | м | 0.5 | 59345.47 | 29672.74 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. Стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм 2400х1500 | м | 2 | 59630.03 | 119260.06 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 600x600 толщина 0.7мм | м | 1.5 | 137395.08 | 206092.62 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 15 | 20759.47 | 311392.05 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 16 | 15400.29 | 246404.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1 | 13978.42 | 13978.42 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 4 | 11977.78 | 47911.12 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 3 | 14259.52 | 42778.56 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм 900x400 | м | 0.5 | 26681.47 | 13340.74 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду450 | м | 4.5 | 8960.59 | 40322.66 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 7 | 66053.99 | 462377.93 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду500 | м | 2 | 9959.4 | 19918.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали AISI 304 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1 | 6874.5 | 6874.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщ. 0.9мм | м | 15 | 36260.68 | 543910.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщ. 0.9мм | м | 13 | 49610.83 | 644940.79 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 4.5 | 25649.99 | 115424.96 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 2 | 9959.4 | 19918.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1.5 | 122907.33 | 184361 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 87 | 127217 | 11067879 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1.5 | 137395.08 | 206092.62 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 15 | 20759.47 | 311392.05 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 16 | 15400.29 | 246404.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 2 | 204714.33 | 409428.66 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1.5 | 16302.38 | 24453.57 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 30 | 185207.2 | 5556216 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ø450 | м | 9 | 8960.59 | 80645.31 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.9мм | м | 14.5 | 33406.65 | 484396.43 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.58мм | м | 3 | 3424.88 | 10274.64 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм | м | 1.5 | 122907.33 | 184361 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ø400 | м | 3.5 | 8047.31 | 28165.59 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду560 | м | 8 | 11079.25 | 88634 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм ДУ630 | м | 4 | 12385.65 | 49542.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 0.7мм Ду800 | м | 18 | 16126.75 | 290281.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздуховод из коррозионностойкой. стали 12X18H10T по ГОСТ 5632-2014 толщина 05мм | м | 7.5 | 30555.25 | 229164.38 | 1
| Конъюнктурный анализ | Насадка для выброса воздуха 800/1360-1300-1 | м | 2 | 13315.94 | 26631.88 | 1
| Конъюнктурный анализ | ... | м2 | 520 | ... | 352760.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки (BOS-VETN-30-БО) | м2 | 90 | 717.08 | 64537.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Изделия теплоизоляционные из базальтового волокна, толщина 30мм, без обкладки (BOS-VETN-30-БО) | м2 | 130 | 717.08 | 93220.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Рулонный покрывной слой для защиты тепловой изоляции (BOS-PROTECTION ФА) | м2 | 300 | 650.01 | 195003 | 1
| 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.04278 | 91618.8 | 3919.45 | 1
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 348.4815 | 82.26 | 28666.12 | 1
| 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.000264 | 301938 | 79.71 | 1
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1.23 | 9.1 | 11.19 | 1
| 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.00114 | 180180 | 205.41 | 1
| 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.06 | 260.26 | 15.63 | 1
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.87 | 137.59 | 119.7 | 1
| 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.06996 | 69069 | 4832.06 | 1
| 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 5.148 | 481.03 | 2476.34 | 1
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0.066299 | 156365.3 | 10366.91 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 890 | ... | 2354194 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 470 | 2434.52 | 1144224.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 240 | 2434.52 | 584284.8 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 120 | 2434.52 | 292142.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 120 | 2434.52 | 292142.4 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 230 | 2434.52 | 559939.6 | 1
| Конъюнктурный анализ | Металл сортовой для крепления | кг | 420 | 2880.88 | 1209969.6 | 1
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.00042 | 154245 | 64.77 | 1
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.45 | 339.34 | 152.7 | 1
| 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.003498 | 133679 | 467.6 | 1
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.006666 | 133679 | 891.1 | 1
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.015 | 51415 | 771.24 | 1
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 298.491 | 210.12 | 62718.97 | 1
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0513 | 4730.18 | 242.69 | 1
| 23.8.03.06-0009 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 40 мм | шт | 9 | 171.81 | 1546.29 | 1
| 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.0384 | 59229.63 | 2274.42 | 1
| 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0891 | 100100 | 8918.92 | 1
| 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 3.3 | 85.18 | 281.09 | 1
| 01.7.15.11-0062 | Шайбы стальные | т | 0.003 | 92892.8 | 278.67 | 1
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0.029658 | 241140.9 | 7151.78 | 1
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.3 | 96.19 | 28.86 | 1
| 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.019185 | 94294.2 | 1809.01 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 72139501.59
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | руб |  |  | 72139501.59
Ресурсы заказчика | [10 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | шт. | 34 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая KVR-8-01-У1 | шт. | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-5,6-ВК1-У1 | шт | 4 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-560x560-ВК1- У1 | шт. | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-8-ВК1-У1 | шт. | 3 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Козырек двигателя KVR-8-01-У1 | шт. | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Козырек двигателя RV-5-У2 | шт. | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект виброизоляторов RV-1-У2 | шт | 10 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект виброизоляторов RV-5-У2 | шт. | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект виброизоляторов АЗЕ 103.000-02 | шт. | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-3,6-У1 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-4,5-К1-У1 | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-4,5-У1 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-4-К1-У1 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-5-К1-У1 | шт | 1 |  |  | 1
Оборудование | [11 empty] | Оборудование
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 56 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVO-040C-ВК1(IIB)- 4-У2 (0,18/1500) | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVO-045B-ВК1(IIB)- 2-У2 (1,1/3000) | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVO-045H-ВК1(IIB)- 4-У2 (0,55/1500) | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVO-050D-ВК1(IIB)- 2-У2 (2,2/3000) | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVO-056B-ВК1(IIB)- 2-У2 (1,5/3000) | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVO-063B-ВК1(IIB)- 2-У2 (2,2/3000) | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вентилятор осевой(коррозионостойкое исполнение) PVRO-50x30B-2-К1- У2 (0,37/3000) | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VG-500x300-К1-У1 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-4,5-ВК1-У1 | шт | 6 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-4-ВК1-У1 | шт | 4 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-5-ВК1-У1 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-6,3-ВК1-У1 | шт | 4 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Вставка гибкая VGV-8-ВК1-У1 | шт | 6 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект виброизоляторов RV-3-У2 | шт | 3 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-5,6-У1 | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Комплект монтажных опор MOV-8-У1 | шт | 3 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Осевой вентилятор(коррозионостойкое исполнение) PVO-080E-ВК1(IIB)- 2-У1 (7,5/3000) | шт | 3 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Установка приточная (блочная, подвесная, правая сторона обслуживания, без нагрева, коррозионостойким вентилятором, с комплектом автоматики). В составе: вентилятор 41430 м3/ч, 300 Па, 18,5 кВт, 400В, секция фильтра со вставкой G4, заслонки, гибкие вставки, комплект автоматики | шт | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Установка приточная (напольная, уличного исполнения, правая сторона обслуживания). В составе: вентилятор (с резервированием) 3060 м3/ч, 350 Па, 2,68 кВт, 400В, секция фильтра со вставкой G4, нагреватель (вода 115/70С) 39 кВт, заслонки, гибкие вставки, сервисные секции, комплект автоматики | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Центробежный вентилятор (коррозионостойкое исполнение) VR-80-75-8- ВК1(IIB)-6-1,1Dн- Лев0-У1 (11/1000) VENTZ | шт | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Центробежный вентилятор(коррозионостойкое исполнение) VR-80-75-8- ВК1(IIB)-6-1,1Dн- Лев0-У1 (11/1000) VENTZ | шт | 6 |  |  | 1
Итого по ведомости ресурсов |  |  | руб |  |  | 72139501.59 | [6 empty] | Итого по ведомости ресурсов
| В том числе: | [12 empty] | В том числе:
| Материалы |  |  |  |  | 72139501.59 | [8 empty] | Материалы