## 6.Е230-0001-8000633006-РД-01-10
|  | Производство аммиака и карбамида, Кингисепп Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район | [5 empty] | Производство аммиака и карбамида, Кингисепп Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ2.ЛС-Г02-01-П-00-00
в текущем уровне цен
на | Системы отопления, вентиляции и кон-диционирования воздуха. Система отопления, 10.04.030 U22.201 Сооружение установки производства расплава карбамида | [7 empty] | Системы отопления, вентиляции и кон-диционирования воздуха. Система отопления, 10.04.030 U22.201 Сооружение установки производства расплава карбамида
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ2.ЛС-Г02-01-П-00-00 | [7 empty] | Е230-001-8000633006-РД-01-10.04.030-ОВ2.ЛС-Г02-01-П-00-00
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 2265170.93
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 496.78
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | ... | шт | 479.5 | ... | 881916.18 | 1
| Конъюнктурный анализ | 11 Монтаж Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø35 | шт | 84.5 | 448.81 | 37924.45 | 1
| Конъюнктурный анализ | Воздухоотводчик (Tраб. Max=120 C), Ду15 | шт | 10 | 652.83 | 6528.3 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø21 | шт | 33 | 448.81 | 14810.73 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø28 | шт | 50 | 448.81 | 22440.5 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø133 | шт | 104 | 448.81 | 46676.24 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø48 | шт | 66.5 | 6732 | 447678 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 40 мм Ø89 | шт | 65.5 | 448.81 | 29397.06 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 Ду25 | шт | 4 | 1224.04 | 4896.16 | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-07 Ду125 | шт | 4 | 1224.04 | 4896.16 | 1
| Конъюнктурный анализ | Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-02 Ду40 Серия 5.903-13, вып.7-95 компл. 4 НО-3,НО-4 | шт | 4 | 1224.04 | 4896.16 | 1
| Конъюнктурный анализ | Отвод Ст 45х4,0/140-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2020/ст20 | шт | 10 | 326.42 | 3264.2 | 1
| Конъюнктурный анализ | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=1000 мм | шт | 1 | 20400.02 | 20400.02 | 1
| Конъюнктурный анализ | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=3000 мм | шт | 3 | 24480 | 73440 | 1
| Конъюнктурный анализ | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=1500 мм | шт | 2 | 21420.04 | 42840.08 | 1
| Конъюнктурный анализ | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=2000 мм | шт | 1 | 22439.96 | 22439.96 | 1
| Конъюнктурный анализ | Регистры из гладких труб Ду80 в 4 ряда (2 шт. заглушки и 6 шт. отводы) L=2500 мм | шт | 3 | 23459.98 | 70379.94 | 1
| Конъюнктурный анализ | Шаровый кран Ду15 Tmax 120C | шт | 32 | 836.38 | 26764.16 | 1
| Конъюнктурный анализ | Шаровый кран Ду25 | шт | 2 | 1122.03 | 2244.06 | 1
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.2006 | 350.44 | 771.18 | 1
| 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 12 мм | т | 0.0484 | 139439.3 | 6748.86 | 1
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.12 | 82.26 | 9.87 | 1
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 2.47e-05 | 15470 | 0.39 | 1
| 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.0002632 | 301938 | 79.46 | 1
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 27.1012 | 22.2 | 601.65 | 1
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0.66 | 9.1 | 6 | 1
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 2e-07 | 108999.8 | 0.02 | 1
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 7.5e-06 | 142142 | 1.06 | 1
| 01.7.15.07-0063 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х68,5 мм | т | 0.002475 | 231367.5 | 572.63 | 1
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.097008 | 19.57 | 1.9 | 1
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0004488 | 457.18 | 0.21 | 1
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 2.4e-06 | 344890 | 0.83 | 1
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.4604 | 56.6 | 139.26 | 1
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.243 | 137.59 | 33.43 | 1
| 18.5.08.05-0022 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт | 0.3015 | 1644.28 | 495.75 | 1
| 18.5.08.05-0023 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт | 0.3015 | 1705.98 | 514.35 | 1
| 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.069748 | 69069 | 4817.43 | 1
| 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 5.1324 | 481.03 | 2468.84 | 1
| 999-0005 | Масса | т | 0.033 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали B-20 ГОСТ1050-2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ-345 45х4,0/140-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=38,5мм | м | 33.9 | 866.96 | 29389.94 | 1
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.000117 | 154245 | 18.05 | 1
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.099 | 339.34 | 33.59 | 1
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 7e-07 | 40542.32 | 0.02 | 1
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0.001589 | 123396 | 196.08 | 1
| 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0034874 | 133679 | 466.19 | 1
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 0.0066458 | 133679 | 888.41 | 1
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0.088 | 31395 | 2762.76 | 1
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.01416 | 55.42 | 0.79 | 1
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.15323 | 5460 | 836.61 | 1
| 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.00603 | 4421.69 | 26.66 | 1
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.0144 | 85.72 | 1.24 | 1
| 14.5.09.07-0032 | Растворитель Р-5 | т | 0.00522 | 80962.7 | 422.62 | 1
| 18.5.11.02-0003 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр труб 89 мм | м | 90 | 618.8 | 55692 | 1
| 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.08883 | 100100 | 8891.88 | 1
| 12.2.03.10-0008 | Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2, ширина 1м | м2 | 3.29 | 85.18 | 280.24 | 1
| Конъюнктурный анализ | Термостойкая эмаль КО-8111 | кг | 26.11 | 724.18 | 18908.35 | 1
| ФССЦ-23.3.05.01-0041 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 130 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 103.5 | 6960.41 | 720402.44 | 1
| ФССЦ-23.3.05.01-0034 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 65.5 | 3479.39 | 227900.05 | 1
| ФССЦ-23.3.06.02-0001 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 33.4 | 177.45 | 5926.83 | 1
| ФССЦ-23.3.06.02-0002 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 50 | 228.41 | 11420.5 | 1
| ФССЦ-23.3.06.02-0003 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 84.7 | 283.92 | 24048.02 | 1
| ФССЦ-23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 66.5 | 574.21 | 38184.97 | 1
| 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | 0.017 | 50050 | 850.85 | 1
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 4.65e-05 | 44772 | 2.08 | 1
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00018 | 93866.59 | 16.89 | 1
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.00153 | 85758.4 | 131.21 | 1
| 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.00616 | 94294.2 | 580.83 | 1
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.336 | 97.83 | 32.88 | 1
| 14.4.04.04-0001 | Эмаль кремнийорганическая КО-88, термостойкая, серебристая | т | 0.0261 | 679221.73 | 17727.69 | 1
| ФССЦ-14.4.04.04-0001 | Эмаль кремнийорганическая КО-88, термостойкая, серебристая | т | -0.0261 | 679221.73 | -17727.69 | 1
|  | Итого "Материалы" | руб |  |  | 2047492.28
|  | Итого "Ресурсы подрядчика" | руб |  |  | 2047492.28
Ресурсы заказчика | [10 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П... | копл | 2 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П1 | копл | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П3 | копл | 1 |  |  | 1
| Конъюнктурный анализ | Монтаж Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П2 | шт | 1 |  |  | 1
Итого по ведомости ресурсов |  |  | руб |  |  | 2047492.28 | [6 empty] | Итого по ведомости ресурсов
| В том числе: | [12 empty] | В том числе:
| Материалы |  |  |  |  | 2047492.28 | [8 empty] | Материалы