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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Т1/Т2
	
	
	

	2
	Монтаж единицы Модуль теплоснабжения АБК АУУ-С-050-065-C-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-050-065-C-R РНД
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж единицы Модуль теплоснабжения цехов АУУ-С-150-150-С-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 АУУ-С-150-150-С-R РНД
	шт.
	1
	

	4
	Монтаж единицы Модуль узла ввода УВ-С-125-C-УУ РНД в комплектации согласно Приложению 1 УВ-С-125-C-УУ РНД
	шт.
	1
	

	5
	Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15
	шт
	4
	

	6
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25
	шт.
	4
	

	8
	Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F
	шт.
	4
	Для воздухоотводчика

	10
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	2
	

	11
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	1,48
	

	12
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	0,47
	

	13
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	0,55
	

	14
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	66,5
	

	15
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	7,47
	

	16
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91
	м
	5,48
	

	17
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø159x4,5 ГОСТ 10704-91
	м
	33,2
	

	18
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø50 Isotec Shell AL2-40
	м
	8,74
	

	19
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø40 Isotec Shell AL2-50
	м
	0,55
	

	20
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø50 Isotec Shell AL2-50
	м
	57,76
	

	21
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы  ø65 Isotec Shell AL2-60
	м
	7,47
	

	22
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы  ø125 Isotec Shell AL2-70
	м
	5,48
	

	23
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы  ø150 Isotec Shell AL2-70
	м
	33,2
	

	24
	Т11/Т21
	
	
	

	25
	Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-1,0 SMEX 40‑1,0
	шт.
	1
	В комплекте с вентустановкой

	26
	Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-2,5 SMEX 40‑2,5
	шт.
	1
	В комплекте с вентустановкой

	27
	Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-4,0 SMEX 40‑4,0
	шт.
	1
	В комплекте с вентустановкой

	28
	Монтаж единицы Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 80-6,3 SMEX 80‑6,3
	шт.
	2
	В комплекте с вентустановкой

	29
	Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №2 БП-БТ-30-G1/2
	шт.
	16
	

	30
	Монтаж единицы Бобышка стальная под термоманометр №3 БП-БТ-55-G1/2
	шт.
	4
	

	31
	Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15
	шт
	11
	

	32
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50
	шт
	1
	

	33
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15
	шт
	1
	

	34
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20
	шт
	2
	

	35
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25
	шт
	1
	

	36
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN40 MNT-R DN40
	шт
	1
	

	37
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15
	шт.
	10
	

	38
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25
	шт.
	1
	

	39
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32
	шт.
	2
	

	40
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40
	шт.
	1
	

	41
	Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF
	шт.
	1
	

	42
	Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP-R Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF
	шт.
	1
	

	43
	Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F
	шт.
	11
	Для воздухоотводчика

	44
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	12
	

	45
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	4
	

	46
	Монтаж единицы Термоманометр ТМТБ ТМТБ-31Р.1(0-120С)(0-0,25MPa)G1/2.2,5
	шт.
	20
	

	47
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	0,92
	

	48
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	142,36
	

	49
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	50,36
	

	50
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	26,37
	

	51
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	35,57
	

	52
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	168,96
	

	53
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø15 Isotec Shell AL2-40
	м
	0,25
	

	54
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø25 Isotec Shell AL2-40
	м
	142,08
	

	55
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø25 Isotec Shell AL2-50
	м
	0,4
	

	56
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø32 Isotec Shell AL2-50
	м
	50,62
	

	57
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø40 Isotec Shell AL2-50
	м
	26,37
	

	58
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø50 Isotec Shell AL2-50
	м
	35,57
	

	59
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы  ø65 Isotec Shell AL2-60
	м
	169,49
	

	60
	Монтаж единицы Гильза стальная DN50 
	шт.
	2
	

	61
	Монтаж единицы Гильза стальная DN65 
	шт.
	4
	

	62
	Монтаж единицы Гильза стальная DN100 
	шт.
	2
	

	63
	Т12/Т22
	
	
	

	64
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-500
	шт.
	2
	

	65
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-600
	шт.
	2
	

	66
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-700
	шт.
	2
	

	67
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-800
	шт.
	1
	

	68
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1400
	шт.
	3
	

	69
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-1800
	шт.
	3
	

	70
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-300-2000
	шт.
	8
	

	71
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-700
	шт.
	1
	

	72
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-800
	шт.
	1
	

	73
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1000
	шт.
	1
	

	74
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C11-500-1400
	шт.
	1
	

	75
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-900
	шт.
	1
	

	76
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1100
	шт.
	3
	

	77
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C21s-500-1600
	шт.
	1
	

	78
	Монтаж единицы Радиатор стальной панельный EVRA Compact C22-900-1600
	шт.
	2
	

	79
	Монтаж единицы Напольный крепеж для радиатора K 31.35
	шт.
	73
	

	80
	Монтаж единицы Настенный кронштейн для радиатора K15.3500
	шт.
	4
	

	81
	Монтаж единицы Термоэлемент TR 84 TR 84
	шт.
	32
	

	82
	Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15
	шт
	10
	

	83
	Монтаж единицы Дренажное устройство для клапана LV 
	шт.
	1
	

	84
	Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN15 LV DN15
	шт.
	30
	

	85
	Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20
	шт.
	2
	

	86
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 MNT-R DN15
	шт
	11
	

	87
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32
	шт
	1
	

	88
	Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN15 TR-N DN15 + TR 84
	шт.
	30
	

	89
	Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20 + TR 84
	шт.
	2
	

	90
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15
	шт.
	20
	

	91
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN20 BVR-R DN20
	шт.
	2
	

	92
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25
	шт.
	1
	

	93
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40
	шт.
	1
	

	94
	Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F
	шт.
	10
	Для воздухоотводчика

	95
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	16
	

	96
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	2
	

	97
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	2
	

	98
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	4
	

	99
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	8
	

	100
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	492,93
	

	101
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	107,05
	

	102
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	31,84
	

	103
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	57,17
	

	104
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	122,26
	

	105
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 30 мм для трубы  ø15 Isotec Shell AL2-30
	м
	167,4
	

	106
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø15 Isotec Shell AL2-40
	м
	0,71
	

	107
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø20 Isotec Shell AL2-40
	м
	56,31
	

	108
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø25 Isotec Shell AL2-40
	м
	31,84
	

	109
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø32 Isotec Shell AL2-50
	м
	57,17
	

	110
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø40 Isotec Shell AL2-50
	м
	122,26
	

	111
	Монтаж единицы Гильза стальная DN32 
	шт.
	52
	

	112
	Монтаж единицы Гильза стальная DN40 
	шт.
	10
	

	113
	Монтаж единицы Гильза стальная DN50 
	шт.
	4
	

	114
	Монтаж единицы Гильза стальная DN65 
	шт.
	12
	

	115
	Т13/Т23
	
	
	

	116
	Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15
	шт
	14
	

	117
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 MNF-R DN50
	шт
	1
	

	118
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN80 MNF-R DN80
	шт
	1
	

	119
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN100 MNF-R DN100
	шт
	1
	

	120
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 MNT-R DN32
	шт
	13
	

	121
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15
	шт.
	36
	

	122
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 BVR-R DN25
	шт.
	2
	

	123
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40
	шт.
	13
	

	124
	Монтаж единицы Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 JIP Standard FF
	шт.
	1
	

	125
	Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF
	шт.
	1
	

	126
	Монтаж единицы Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN100 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF
	шт.
	1
	

	127
	Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F
	шт.
	14
	Для воздухоотводчика

	128
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	4
	

	129
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	10
	

	130
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	4
	

	131
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	4
	

	132
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	3,31
	

	133
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	0,27
	

	134
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	91,22
	

	135
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	231,35
	

	136
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	111,24
	

	137
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4 ГОСТ 10704-91
	м
	6,85
	

	138
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 ГОСТ 10704-91
	м
	89,27
	

	139
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø40 Isotec Shell AL2-50
	м
	92,67
	

	140
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы  ø65 Isotec Shell AL2-60
	м
	231,35
	

	141
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы  ø80 Isotec Shell AL2-60
	м
	111,24
	

	142
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы  ø100 Isotec Shell AL2-60
	м
	6,85
	

	143
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы  ø125 Isotec Shell AL2-70
	м
	85,22
	

	144
	Т14/Т24
	
	
	

	145
	Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2000
	
	1
	

	146
	Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=2500 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-2500
	
	2
	

	147
	Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=3000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-3000
	
	14
	

	148
	Монтаж единицы Регистр прямой 4-секционный L=4000 в комплекте с напольными кронштейнами РП-DN125-4р-4000
	
	43
	

	149
	Монтаж единицы Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 Airvent ø15
	шт
	20
	

	150
	Монтаж единицы Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 LV DN20
	шт.
	60
	

	151
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 MNT-R DN20
	шт
	5
	

	152
	Монтаж единицы Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 MNT-R DN25
	шт
	1
	

	153
	Монтаж единицы Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 TR-N DN20
	шт.
	60
	

	154
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 BVR-R DN15
	шт.
	8
	

	155
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 BVR-R DN32
	шт.
	5
	

	156
	Монтаж единицы Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 BVR-R DN40
	шт.
	1
	

	157
	Монтаж единицы Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 BVR-F
	шт.
	20
	Для воздухоотводчика

	158
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	20
	

	159
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	10
	

	160
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	46
	

	161
	Монтаж единицы Опора неподвижная для трубопроводов по т.с.5.903-13 вып.7-95
	шт
	2
	

	162
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	0,86
	

	163
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	0,16
	

	164
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	835,95
	

	165
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	240,29
	

	166
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	952,84
	

	167
	Монтаж единицы Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	45,73
	

	168
	Монтаж единицы Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	5,37
	

	169
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø15 Isotec Shell AL2-40
	м
	0,03
	

	170
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø20 Isotec Shell AL2-40
	м
	303,5
	

	171
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы  ø25 Isotec Shell AL2-40
	м
	238,58
	

	172
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø32 Isotec Shell AL2-50
	м
	952,84
	

	173
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы  ø40 Isotec Shell AL2-50
	м
	45,73
	

	174
	Монтаж единицы Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы  ø65 Isotec Shell AL2-60
	м
	5,37
	

	175
	Монтаж единицы Гильза стальная DN40 
	шт.
	4
	

	176
	Трубопроводные крепления
	
	
	

	177
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN15 
	шт.
	302
	

	178
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN20 
	шт.
	468
	

	179
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN25 
	шт.
	208
	

	180
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN32 
	шт.
	426
	

	181
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN40 
	шт.
	96
	

	182
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN50 
	шт.
	36
	

	183
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN65 
	шт.
	104
	

	184
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN80 
	шт.
	28
	

	185
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN100 
	шт.
	4
	

	186
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN125 
	шт.
	20
	

	187
	Монтаж единицы Хомут для крепления трубы DN150 
	шт.
	6
	

	188
	Монтаж единицы Профиль стальной 
	кг
	150
	

	189
	Трубопроводные проходки
	
	
	

	190
	Монтаж единицы Герметик противопожарный ОГНЕЗА-ВГ
	кг
	1
	

	191
	Монтаж единицы Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ МБОР-8
	м³
	0,15
	

	192
	Монтаж единицы Грунт-мастика Вектор-1025
	кв.м
	542
	

	193
	Монтаж единицы Мастика антикоррозионная Вектор-1214
	кв.м
	1084
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