## СО_Спецификация сводная ОВ1
Т1/Т2
| Модуль теплоснабжения АБК АУУ-С-050-065-C-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 | АУУ-С-050-065-C-R РНД |  | Ридан | шт. | 1 | 480
| Модуль теплоснабжения цехов АУУ-С-150-150-С-R РНД в комплектации согласно Приложению 1 | АУУ-С-150-150-С-R РНД |  | Ридан | шт. | 1 | 1300
| Модуль узла ввода УВ-С-125-C-УУ РНД в комплектации согласно Приложению 1 | УВ-С-125-C-УУ РНД |  | Ридан | шт. | 1 | 750
| Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 | Airvent ø15 | 065B822300 | Ридан | шт | 4 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 | BVR-R DN15 | DN15 | Ридан | шт. | 4 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 | BVR-R DN25 | DN25 | Ридан | шт. | 4 | 0
| Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 | JIP Standard FF | DN125 | Ридан | шт. | 2 | 0
| Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 | BVR-F | DN15 | Ридан | шт. | 4 |  | Для воздухоотводчика
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду50 |  | шт | 2 | 0
| Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN15 |  | м | 1.48
| Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN25 |  | м | 0.47
| Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | DN40 |  | м | 0.55
| Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN50 |  | м | 66.5
| Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN65 |  | м | 7.47
| Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 | ГОСТ 10704-91 | DN125 |  | м | 5.48
| Труба стальная электросварная прямошовная ø159x4,5 | ГОСТ 10704-91 | DN150 |  | м | 33.2
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø50 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 8.74
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 0.55
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 57.76
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 | Isotec Shell AL2-60 |  |  | м | 7.47
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 | Isotec Shell AL2-70 |  |  | м | 5.48
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø150 | Isotec Shell AL2-70 |  |  | м | 33.2
Т11/Т21
| Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-1,0 | SMEX 40‑1,0 |  | NED | шт. | 1 | 8.7 | В комплекте с вентустановкой
| Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-2,5 | SMEX 40‑2,5 |  | NED | шт. | 1 | 8.7 | В комплекте с вентустановкой
| Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 40-4,0 | SMEX 40‑4,0 |  | NED | шт. | 1 | 8.7 | В комплекте с вентустановкой
| Смесительный узел прямой конфигурации SMEX 80-6,3 | SMEX 80‑6,3 |  | NED | шт. | 2 | 10.1 | В комплекте с вентустановкой
| Бобышка стальная под термоманометр №2 | БП-БТ-30-G1/2 |  | ЗАО "РОСМА" | шт. | 16
| Бобышка стальная под термоманометр №3 | БП-БТ-55-G1/2 |  | ЗАО "РОСМА" | шт. | 4
| Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 | Airvent ø15 | 065B822300 | Ридан | шт | 11 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 | MNF-R DN50 | DN50 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 | MNT-R DN15 | DN15 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 | MNT-R DN20 | DN20 | Ридан | шт | 2 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 | MNT-R DN25 | DN25 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN40 | MNT-R DN40 | DN40 | Ридан | шт | 1 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 | BVR-R DN15 | DN15 | Ридан | шт. | 10 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 | BVR-R DN25 | DN25 | Ридан | шт. | 1 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 | BVR-R DN32 | DN32 | Ридан | шт. | 2 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 | BVR-R DN40 | DN40 | Ридан | шт. | 1 | 0
| Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | JIP Standard FF | 065B9625 | Ридан | шт. | 1 | 7.3
| Кран шаровой стальной фланцевый JIP-R Standard FF DN65 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | JIP Standard FF | 065B9626 | Ридан | шт. | 1 | 10.1
| Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 | BVR-F | DN15 | Ридан | шт. | 11 |  | Для воздухоотводчика
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Дн76 |  | шт | 12 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду25 |  | шт | 4 | 0
| Термоманометр ТМТБ | ТМТБ-31Р.1(0-120С)(0-0,25MPa)G1/2.2,5 |  | ЗАО "РОСМА" | шт. | 20
| Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN15 |  | м | 0.92
| Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN25 |  | м | 142.36
| Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN32 |  | м | 50.36
| Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | DN40 |  | м | 26.37
| Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN50 |  | м | 35.57
| Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN65 |  | м | 168.96
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 0.25
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 142.08
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø25 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 0.4
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 50.62
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 26.37
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø50 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 35.57
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 | Isotec Shell AL2-60 |  |  | м | 169.49
| Гильза стальная DN50 |  | DN50 |  | шт. | 2
| Гильза стальная DN65 |  | DN65 |  | шт. | 4
| Гильза стальная DN100 |  | DN100 |  | шт. | 2
Т12/Т22
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-500 | F0Z1103005010P00 | EVRA | шт. | 2 | 4.55
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-600 | F0Z1103006010P00 | EVRA | шт. | 2 | 5.46
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-700 | F0Z1103007010P00 | EVRA | шт. | 2 | 6.37
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-800 | F0Z1103008010P00 | EVRA | шт. | 1 | 7.28
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-1400 | F0Z1103014010P00 | EVRA | шт. | 3 | 12.74
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-1800 | F0Z1103018010P00 | EVRA | шт. | 3 | 16.38
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-300-2000 | F0Z1103020010P00 | EVRA | шт. | 8 | 18.2
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-500-700 | F0Z1105007010P00 | EVRA | шт. | 1 | 10.85
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-500-800 | F0Z1105008010P00 | EVRA | шт. | 1 | 12.4
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-500-1000 | F0Z1105010010P00 | EVRA | шт. | 1 | 15.5
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C11-500-1400 | F0Z1105014010P00 | EVRA | шт. | 1 | 21.7
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C21s-500-900 | F0Z2105009010P00 | EVRA | шт. | 1 | 21.15
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C21s-500-1100 | F0Z2105011010P00 | EVRA | шт. | 3 | 25.85
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C21s-500-1600 | F0Z2105016010P00 | EVRA | шт. | 1 | 37.6
| Радиатор стальной панельный | EVRA Compact C22-900-1600 | F0Z2209016010P00 | EVRA | шт. | 2 | 81.12
| Напольный крепеж для радиатора | K 31.35 |  | EVRA | шт. | 73
| Настенный кронштейн для радиатора | K15.3500 |  | EVRA | шт. | 4
| Термоэлемент TR 84 | TR 84 |  | Ридан | шт. | 32 | 0
| Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 | Airvent ø15 | 065B822300 | Ридан | шт | 10 | 0
| Дренажное устройство для клапана LV |  | 003L0152R | Ридан | шт. | 1
| Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN15 | LV DN15 | DN15 | Ридан | шт. | 30 | 0
| Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 | LV DN20 | DN20 | Ридан | шт. | 2 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN15 | MNT-R DN15 | DN15 | Ридан | шт | 11 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 | MNT-R DN32 | DN32 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN15 | TR-N DN15 + TR 84 | DN15 | Ридан | шт. | 30 | 0
| Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 | TR-N DN20 + TR 84 | DN20 | Ридан | шт. | 2 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 | BVR-R DN15 | DN15 | Ридан | шт. | 20 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN20 | BVR-R DN20 | DN20 | Ридан | шт. | 2 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 | BVR-R DN25 | DN25 | Ридан | шт. | 1 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 | BVR-R DN40 | DN40 | Ридан | шт. | 1 | 0
| Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 | BVR-F | DN15 | Ридан | шт. | 10 |  | Для воздухоотводчика
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду15 |  | шт | 16 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду20 |  | шт | 2 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду25 |  | шт | 2 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду32 |  | шт | 4 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду40 |  | шт | 8 | 0
| Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN15 |  | м | 492.93
| Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN20 |  | м | 107.05
| Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN25 |  | м | 31.84
| Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN32 |  | м | 57.17
| Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | DN40 |  | м | 122.26
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 30 мм для трубы ø15 | Isotec Shell AL2-30 |  |  | м | 167.4
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 0.71
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 56.31
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 31.84
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 57.17
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 122.26
| Гильза стальная DN32 |  | DN32 |  | шт. | 52
| Гильза стальная DN40 |  | DN40 |  | шт. | 10
| Гильза стальная DN50 |  | DN50 |  | шт. | 4
| Гильза стальная DN65 |  | DN65 |  | шт. | 12
Т13/Т23
| Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 | Airvent ø15 | 065B822300 | Ридан | шт | 14 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN50 | MNF-R DN50 | DN50 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN80 | MNF-R DN80 | DN80 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNF, DN100 | MNF-R DN100 | DN100 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN32 | MNT-R DN32 | DN32 | Ридан | шт | 13 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 | BVR-R DN15 | DN15 | Ридан | шт. | 36 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN25 | BVR-R DN25 | DN25 | Ридан | шт. | 2 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 | BVR-R DN40 | DN40 | Ридан | шт. | 13 | 0
| Кран шаровой стальной серии JIP Standard FF, DN125 | JIP Standard FF | DN125 | Ридан | шт. | 1 | 0
| Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | JIP Standard FF | 065B9627 | Ридан | шт. | 1 | 11.8
| Кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN100 с рукояткой, PN16, Tmax 150 | JIP Standard FF | 065B9628 | Ридан | шт. | 1 | 16.3
| Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 | BVR-F | DN15 | Ридан | шт. | 14 |  | Для воздухоотводчика
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 |  |  | шт | 4 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Дн76 |  | шт | 10 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Дн89 |  | шт | 4 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду40 |  | шт | 4 | 0
| Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN15 |  | м | 3.31
| Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN25 |  | м | 0.27
| Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | DN40 |  | м | 91.22
| Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN65 |  | м | 231.35
| Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN80 |  | м | 111.24
| Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4 | ГОСТ 10704-91 | DN100 |  | м | 6.85
| Труба стальная электросварная прямошовная ø133x4 | ГОСТ 10704-91 | DN125 |  | м | 89.27
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 92.67
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 | Isotec Shell AL2-60 |  |  | м | 231.35
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø80 | Isotec Shell AL2-60 |  |  | м | 111.24
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø100 | Isotec Shell AL2-60 |  |  | м | 6.85
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 70 мм для трубы ø125 | Isotec Shell AL2-70 |  |  | м | 85.22
Т14/Т24
| Регистр прямой 4-секционный L=2000 в комплекте с напольными кронштейнами | РП-DN125-4р-2000 |  |  |  | 1
| Регистр прямой 4-секционный L=2500 в комплекте с напольными кронштейнами | РП-DN125-4р-2500 |  |  |  | 2
| Регистр прямой 4-секционный L=3000 в комплекте с напольными кронштейнами | РП-DN125-4р-3000 |  |  |  | 14
| Регистр прямой 4-секционный L=4000 в комплекте с напольными кронштейнами | РП-DN125-4р-4000 |  |  |  | 43
| Автоматический воздухоотводчик Airvent Ридан резьбовым присоединением ∅15 | Airvent ø15 | 065B822300 | Ридан | шт | 20 | 0
| Клапан запорный радиаторный прямой серии LV, DN20 | LV DN20 | DN20 | Ридан | шт. | 60 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN20 | MNT-R DN20 | DN20 | Ридан | шт | 5 | 0
| Клапан ручной балансировочный серии MNT, DN25 | MNT-R DN25 | DN25 | Ридан | шт | 1 | 0
| Клапан терморегулирующий радиаторный прямой серии TR-N, DN20 | TR-N DN20 | DN20 | Ридан | шт. | 60 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN15 | BVR-R DN15 | DN15 | Ридан | шт. | 8 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN32 | BVR-R DN32 | DN32 | Ридан | шт. | 5 | 0
| Кран шаровой полнопроходной серии BVR, DN40 | BVR-R DN40 | DN40 | Ридан | шт. | 1 | 0
| Кран шаровый полнопроходной ВVR-F DN15 | BVR-F | DN15 | Ридан | шт. | 20 |  | Для воздухоотводчика
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду20 |  | шт | 20 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду25 |  | шт | 10 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду32 |  | шт | 46 | 0
| Опора неподвижная для трубопроводов | по т.с.5.903-13 вып.7-95 | Ду40 |  | шт | 2 | 0
| Труба стальная водогазопроводная ø15x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN15 |  | м | 0.86
| Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN15 |  | м | 0.16
| Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 | DN20 |  | м | 835.95
| Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN25 |  | м | 240.29
| Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2 | ГОСТ 3262-75 | DN32 |  | м | 952.84
| Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5 | ГОСТ 3262-75 | DN40 |  | м | 45.73
| Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5 | ГОСТ 10704-91 | DN65 |  | м | 5.37
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø15 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 0.03
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø20 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 303.5
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 40 мм для трубы ø25 | Isotec Shell AL2-40 |  |  | м | 238.58
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø32 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 952.84
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 50 мм для трубы ø40 | Isotec Shell AL2-50 |  |  | м | 45.73
| Цилиндры минераловатные с покрытием из алюминиевой неармированной фольги толщиной 60 мм для трубы ø65 | Isotec Shell AL2-60 |  |  | м | 5.37
| Гильза стальная DN40 |  | DN40 |  | шт. | 4
Трубопроводные крепления
| Хомут для крепления трубы DN15 |  | DN15 |  | шт. | 302
| Хомут для крепления трубы DN20 |  | DN20 |  | шт. | 468
| Хомут для крепления трубы DN25 |  | DN25 |  | шт. | 208
| Хомут для крепления трубы DN32 |  | DN32 |  | шт. | 426
| Хомут для крепления трубы DN40 |  | DN40 |  | шт. | 96
| Хомут для крепления трубы DN50 |  | DN50 |  | шт. | 36
| Хомут для крепления трубы DN65 |  | DN65 |  | шт. | 104
| Хомут для крепления трубы DN80 |  | DN80 |  | шт. | 28
| Хомут для крепления трубы DN100 |  | DN100 |  | шт. | 4
| Хомут для крепления трубы DN125 |  | DN125 |  | шт. | 20
| Хомут для крепления трубы DN150 |  | DN150 |  | шт. | 6
| Профиль стальной |  |  |  | кг | 150
Трубопроводные проходки
| Герметик противопожарный | ОГНЕЗА-ВГ |  | ОГНЕЗА | кг | 1
| Минеральная вата плотность ≥100кг/м³ | МБОР-8 |  | Тизол | м³ | 0.15
| Грунт-мастика | Вектор-1025 |  | Вектор | кв.м | 542
| Мастика антикоррозионная | Вектор-1214 |  | Вектор | кв.м | 1084