| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж и подключение оборудования |  |  |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый, Q = 170 м3/ч, H = 110 м, 90 кВт, DN150, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Установка насоса-жокея, Q = 3 м3/ч, H = 130 м, 3 кВт, в комплекте с мембранным баком 50 л | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф управления насосами | шт. | 1 |  |
|  | Бак пластиковый прямоугольный, 500 л, в комплекте со штуцерами | шт. | 1 |  |
|  | Бак-дозатор пенообразователя, 5000 л, горизонтальный, в комплекте с трубной обвязкой и контрольно-измерительными приборами | шт. | 1 |  |
|  | Заправка бака-дозатора пенообразователем | шт. | 1 |  |
|  | Дозатор пенообразователя широкого диапазона, 3%, DN150, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Клапан контроля подачи пенообразователя, DN80, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Шкаф управления и контроля подачи пенообразователя | шт. | 1 |  |
|  | Робот пожарный стационарный на базе лафетного ствола с дистанционным управлением в комплекте с универсальным насадком, инфракрасным и ультрафиолетовым извещателями наведения; Q = 15 л/с, H = 0,8 МПа, DN80, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 14 |  |
|  | Затвор дисковый с электроприводом, DN80, 24 В, 100 Вт, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 14 |  |
|  | Блок питания, 220 В – 24 В, 500 Вт | шт. | 14 |  |
|  | Устройство сопряжения с объектом, 220 В, 70 Вт | шт. | 1 |  |
|  | Пост для подключения пультов дистанционного управления, 220 В, 5 Вт | шт. | 1 |  |
|  | Пульт дистанционного управления | шт. | 2 |  |
|  | Персональный компьютер для мониторинга оборудования РУП | шт. | 1 |  |
|  | Ороситель спринклерный; ½”, в комплекте с установочной муфтой | шт. | 529 |  |
|  | Отражатель декоративный, металлический, белый | шт. | 80 |  |
|  | Шкаф пожарный с евроручками (встраиваемый закрытый белый) | шт. | 3 |  |
|  | Клапан пожарный латунный прямоточный, ВР-НР, DN50 (G2”), PN16 | шт. | 6 |  |
|  | Труба Р-50×3,5-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная | шт. | 6 |  |
|  | Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN50, PN16 | шт. | 6 |  |
|  | Рукав пожарный напорный латексированный, DN50, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-50 | шт. | 6 |  |
|  | Ствол пожарный ручной, металлический, DN50, диам. вых. отв. – 16 мм | шт. | 6 |  |
|  | Шкаф пожарный с евроручками (навесной закрытый красный) | шт. | 33 |  |
|  | Клапан пожарный латунный угловой, ВР-НР, DN65 (G2½”), PN16 | шт. | 66 |  |
|  | Труба Р-65×4,0-70 мм (резьба); Ст20 оцинкованная | шт. | 66 |  |
|  | Головка пожарная напорная муфтовая, для внутренних пожарных кранов, DN65, PN16 | шт. | 66 |  |
|  | Рукав пожарный напорный латексированный, DN65, PN16, длина – 20 м, в комплекте с двумя головками пожарными рукавными ГР-65 | шт. | 66 |  |
|  | Ствол воздушно-пенный, металлический, DN65; 0,6 МПа, 5 л/с | шт. | 66 |  |
|  | Диафрагма для снижения давления, DN65 | шт. | 66 |  |
|  | Монтаж трубопроводной арматуры |  |  |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN65, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN100, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Узел управления спринклерный водозаполненный, DN150, PN16; в комплекте с обвязкой, манометрами, сигнализаторами давления и устройством задержки сигнала, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Сигнализатор давления, PN16, в комплекте с монтажной муфтой | шт. | 5 |  |
|  | Сигнализатор потока, DN50, PN16, U-болт | шт. | 1 |  |
|  | Сигнализатор потока, DN65, PN16, U-болт | шт. | 2 |  |
|  | Сигнализатор потока, DN100, PN16, U-болт | шт. | 4 |  |
|  | Расходомер диафрагменного типа, DN150, PN16; соединение - грувлок, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Манометр показывающий, НР, DN15 (G1/2”), радиальное присоединение, диаметр – 100 мм, диапазон – 0…1,6 МПа, класс точности – 1,5 | шт. | 20 |  |
|  | Кран трёхходовой муфтовый, для манометра, ВР-ВР, DN15 (G1\2”), PN16 | шт. | 20 |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Клапан регулирующий с пилотным управлением, поплавковый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Воздухоотводчик автоматический, НР, DN15 (1/2”), PN16 | шт. | 58 |  |
|  | Задвижка клиновая фланцевая, DN250, PN16; с электроприводом серии SA, 3х380 В, 0,8 кВт, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Задвижка клиновая фланцевая с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Выключатель концевой контроля положения (для задвижек) | шт. | 2 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN50, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 5 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 1 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 28 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN150, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 4 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 10 |  |
|  | Затвор дисковый межфланцевый с концевыми выключателями, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 3 |  |
|  | Выключатель концевой контроля положения (для затворов) | шт. | 53 |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN65, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN80, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 3 |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN100, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 6 |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN200, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 4 |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый, DN250, PN16, в комплекте с соединительными фланцами | шт. | 2 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15, PN16 | шт. | 61 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20, PN16 | шт. | 15 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN25, PN16 | шт. | 19 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN32, PN16 | шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN40, PN16 | шт. | 2 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN50, PN16 | шт. | 46 |  |
|  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN80, PN16 | шт. | 4 |  |
|  | Клапан обратный муфтовый, DN50 (G2”), PN16 | шт. | 1 |  |
|  | Монтаж элементов систем |  |  |  |
|  | Подводка гибкая к оросителю, 700 мм, без стальной оплётки, DN25(1”)-DN15(½”), в комплекте с соединительными фитингами | шт. | 84 |  |
|  | Крепление реечное к подвесному потолку для гибкой подводки | шт. | 84 |  |
|  | Головка пожарная напорная цапковая, ГЦ-50, DN50, PN16 | шт. | 44 |  |
|  | Головка пожарная напорная муфтовая, ГМ-80, DN80, PN16 | шт. | 3 |  |
|  | Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-50, DN50, PN16 | шт. | 40 |  |
|  | Головка-заглушка пожарная напорная, ГЗ-80, DN80, PN16 | шт. | 3 |  |
|  | Подготовка, монтаж, промывка и испытания трубопроводов |  |  |  |
|  | Труба 15×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 52 |  |
|  | Труба 20×2,8, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 57 |  |
|  | Труба 25×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 331 |  |
|  | Труба 32×3,2, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 219 |  |
|  | Труба 40×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 68 |  |
|  | Труба 50×3,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 1517 |  |
|  | Труба 65×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 834 |  |
|  | Труба 80×4,0, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 131 |  |
|  | Труба 100×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 803 |  |
|  | Труба 125×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 444 |  |
|  | Труба 150×4,5, ГОСТ 3262-75, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 24 |  |
|  | Труба, 89×3,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 22 |  |
|  | Труба, 159×4,5, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 11 |  |
|  | Труба, 219×6,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 32 |  |
|  | Труба, 273×7,0, ГОСТ 10704-91, Ст20 оцинкованная, в комплекте с фасонными элементами типа «грувлок», опорами и креплениями | м | 8 |  |
|  | Труба 89×3,5, ГОСТ 9941-2022, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями | м | 7 |  |
|  | Труба 6×1,0, ГОСТ 15040-2016, медная, в комплекте с фасонными элементами, опорами и креплениями | м | 7 |  |
|  | Нанесение материалов |  |  |  |
|  | Грунтовка, в один слой | кг | 8 |  |
|  | Эмаль, в два слоя | кг | 31 |  |
|  | Пусконаладочные работы для участков систем |  |  |  |
|  | Насосная станция пожаротушения | шт. | 1 |  |
|  | Система подачи пенообразователя | шт. | 1 |  |
|  | Секция №1. Роботизированная установка пожаротушения | шт. | 1 |  |
|  | Секция №2. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности | шт. | 1 |  |
|  | Секция №3. Спринклерная установка пожаротушения распылённой водой | шт. | 1 |  |
|  | Секция №4. Спринклерная установка пожаротушения пеной низкой кратности | шт. | 1 |  |
|  | Водяной внутренний противопожарный водопровод | шт. | 1 |  |
|  | Водопенный внутренний противопожарный водопровод | шт. | 1 |  |