| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация наружного электроосвещения |  |  |  |
|  | 1. Щиты |  |  |  |
|  | Монтаж ЩНО | шт. | 1 |  |
|  | 2. Кабельные изделия |  |  |  |
|  | Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 3x2,5 | м. | 265 |  |
|  | Монтаж кабеля силового, не распространяющего горение, с полимерными элементами, не содержащий галогенов ППГнг(А)-HF 2x2,5 | м. | 10 |  |
|  | 2. Электромонтажные изделия и материалы |  |  |  |
|  | Монтаж прожектора типа FREGAT FLOOD LED 110 (60) 5000K | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж датчика освещенности PS10 | шт | 2 |  |
|  | Монтаж трубы жесткой оцинкованной ø20x1x3000 мм | м. | 265 |  |
|  | Монтаж отвода линии к ЩНО | шт | 1 |  |