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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на Земельном участке по адресу: г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Подп.
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Пестерев
	[image: ]
	01.24
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Ким
	[image: ]
	01.24
	
	Р
	1
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]

	Н. контр.
	Баданина
	[image: ]
	01.24
	
	

	ГИП
	Счастков
	[image: ]
	01.24
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внутриплощадочные сети 6 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий
	
	
	
	м³
	867,8
	
	

	
	Устройство подсыпки из песка
	
	
	
	м³
	173,6
	
	

	
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	
	
	
	м³
	694,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, на напряжение 6кВ
	ВВГ-6 3х240
	
	
	м
	2620
	
	

	
	Муфта кабельная концевая 3ПКТп-6-150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ
	3ПКТп-6-150/240
	
	Электротехнический завод «КВТ»
	шт.
	8
	
	или аналог

	
	Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-6-150/240(Б) для кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ с болтовыми соединителями
	3ПСТ-6-150/240(Б)
	
	Электротехнический завод «КВТ»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубы и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двустенная труба ПНД жесткая д.110мм, SN12, 1030Н
	
	160911A
	АО «ДКС»
	м.
	2380
	
	или аналог

	
	Труба гладкостенная двухслойная полимерная д. 110мм SN8
	
	211053100SN8
	АО «ДКС»
	м.
	120
	
	или аналог

	
	Консоль BBP-4150
	
	BBP4150
	АО «ДКС»
	шт.
	106
	
	или аналог

	
	Держатель кабельный BHR-20 для крепления одножильных и многожильных кабелей, д. 100-125 мм
	
	BHR2012
	АО «ДКС»
	шт.
	212
	
	или аналог

	
	ЛСЭ-750 Лента сигнальная предупредительная 750мм "Осторожно! Кабель!"
	
	120808-00073
	ЗАО «ССД»
	м.
	120
	
	или аналог

	
	ЛСЭ-450 Лента сигнальная предупредительная 450мм "Осторожно! Кабель!"
	
	120808-00024
	ЗАО «ССД»
	м.
	965
	
	или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рытье траншеи в соответствии с типовым проектом по прокладке кабельных линий
	
	
	
	м³
	249
	
	

	
	Устройство подсыпки из песка
	
	
	
	м³
	60
	
	

	
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом
	
	
	
	м³
	190
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ
	ВБбШв-1 5х300
	
	
	м
	420
	
	К компрессорам

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, с оболочкой из выпрессованного защитного шланга из ПВХ, на напряжение 1кВ
	ВБбШв-1 5х400
	
	
	м
	1450
	
	

	
	Кабель силовой в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением
	ВВГнг(А)- LS 5х35
	
	
	м
	40
	
	

	
	Кабель силовой в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением
	ВВГнг(А)- LS 5х150
	
	
	м
	120
	
	

	
	Муфта кабельная концевая 5ПКВНтпнгБ-LS 150/240 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ с броней
	5ПКВНтпнгБ-LS 300
	
	ТРАНСЭНЕРГО
	шт.
	24
	
	или аналог

	
	Муфта кабельная концевая 5ПКВНтпнгБ-LS 400 для кабелей с пластмассовой изоляцией до 1 кВ с броней
	5ПКВНтпнгБ-LS 400
	
	ТРАНСЭНЕРГО
	шт.
	20
	
	или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубы и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации D=160мм
	
	121916A
	АО «ДКС»
	м.
	925
	
	или аналог

	
	Труба стальная 160х4.5
	
	
	
	м.
	140
	
	или аналог

	
	ЛСЭ-750 Лента сигнальная предупредительная 900мм "Осторожно! Кабель!"
	
	120808-00074
	ЗАО «ССД»
	м.
	125
	
	или аналог

	
	Муфта для двустенных труб д.160
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	
	Хомут для средних нагрузок, c изоляцией
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	600
	
	

	
	Стандартный анкер М10
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	600
	
	

	
	Шпилька М10х1000
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	500
	
	

	
	Шайба кузовная M10
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	1000
	
	

	
	Гайка шестигранная М10
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	1000
	
	

	
	Пена двухкомпонентная огнезащитная 
	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Труба стальная электросварная 219х5,0 ГОСТ 10704-91
	
	
	
	м.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании из сэндвич-панелей, полной заводской готовности, серии 2КТПН-3150/6/0,4 кВ с ячейками КРУ-Эталон, габаритами (ДхШхВ) - 10000х5000х3500мм
	
	
	
	
	
	
	Согласно ТКП № 61-241 от ООО «Таврида Электрик ЮСК»

	
	Секция КРУ Эталон TER_Sec10_Etalon_NET (6 ячеек+ШБП) в комплекте:
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	1
	
	или аналог

	
	КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_2(10_1000B_3_MI)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_OF)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	КРУ Эталон TER_SP15_Etalon_1(10_1000B_3_RI)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Шкаф ШБП TER_OSP_Etalon_1(900_100)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	1
	
	или аналог

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельная перемычка 6кВ (КРУ-ТМГ)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	компл.
	2
	
	или аналог

	
	Панель вводная_оборуд. производ. Хундай (1*6300А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Панель секционного выключателя_оборуд. производ. Хундай (1*5000А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	1
	
	или аналог

	
	Панель шинной сборки (5000А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	1
	
	или аналог

	
	Панель отходящих линий №1_оборуд. производ. Хундай (1*800А_1*400А_1*250А_2*100А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Панель отходящих линий №2_оборуд. производ. Хундай (1*4000А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Панель отходящих линий №3_оборуд. производ. Хундай (2*800А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Панель АУКРМ-0,4-350кВАр (1*1000А)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог

	
	Кабельная перемычка 0,4кВ (НКУ-АУКРМ)
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	компл.
	2
	
	или аналог

	
	Ошиновка силового трансформатора_0,4кВ
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	компл.
	2
	
	или аналог

	
	Щит собственных нужд "ЩСН"
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	1
	
	или аналог

	
	Трансформатор силовой ТСЛ-3150/10(6)/0.4 (Д/Ун-11) У3 "АСГ Трафо"
	
	
	ООО «Таврида Электрик ЮСК»
	шт.
	2
	
	или аналог


«*все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками».
10
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	1612/2022-Р-ЭC.СО
		Лист

	3




	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док
	Подп.
	Дата
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