| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Трубопроводы |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба 22х3,0 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы) | м. | 35 |  |  |
| 2 |  | Труба 34х3,5 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы) | м. | 135 |  |  |
| 3 |  | Труба 48х3,5 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы) | м. | 12 |  |  |
| 4 |  | Труба 133х4,0 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы) | м. | 12 |  |  |
| 5 |  | Труба 159х6,0 ГОСТ 9941-81, марка стали 08х18н10 (включая фасонные элементы) | м. | 650 |  |  |
| 6 |  | Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду15 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10 | шт. | 9 |  |  |
| 7 |  | Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду25 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10 | шт. | 20 |  |  |
| 8 |  | Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду40 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10 | шт. | 1 |  |  |
| 9 |  | Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду125 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10 | шт. | 1 |  |  |
| 10 |  | Фланец стальной приварной встык Ряд1 Ду150 Pn16, ГОСТ 33259-2015, 08х18н10 | шт. | 12 |  |  |
|  |  | Трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 1 |  | Кран шаровый фланцевый DN15, BV17, BL01C359489, ADL (или аналог) | шт. | 9 |  |  |
| 2 |  | Кран шаровый фланцевый DN25, BV17, BL01C359492, ADL (или аналог) | шт. | 20 |  |  |
| 3 |  | Кран шаровый фланцевый DN40, BV17, BL01C359494, ADL (или аналог) | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | Кран шаровый фланцевый DN125, КШГ 12.125.16 / 25 Ф/Ф, CM03B373895, ADL (или аналог) | шт. | 1 |  |  |
| 5 |  | Кран шаровый фланцевый DN150, КШГ 12.150.16 / 25 Ф/Ф, CM03B373724, ADL (или аналог) | шт. | 5 |  |  |
| 6 |  | Фильтр сетчатый DN125, IS31, BM01B395251, ADL (или аналог) | шт. | 1 |  |  |
| 7 |  | Счетчик расхода сжатого воздуха Ду100, РГ-Р-G250-DN100-О-Б-1:200-Л-1-0, PACKO ГАЗЭЛЕКТРОНИКА (или аналог) | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплектная блочная компрессорная станция, ООО «Технологии Промышленного Сервиса», КП №180923/2 от 18.09.23 | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Прочее |  |  |  |  |
| 1 |  | Материал для крепления трубопроводов (металлоконструкции) | кг. | 450 |  |  |
| 2 |  | Испытания и сдача смонтированного трубопровода в эксплуатацию | м. | 844 |  |  |
| 3 |  | Пуско-наладочные работы, включая паспортизацию систем | шт. | 1 |  |  |
| 4 |  | Маркировка трубопроводов | компл. | 1 |  |  |