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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272,
на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Какичев
	
	 02.24 
	Цех окраски
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	Тимофеев
	
	 02.24 
	
	Р
	1
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	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	


	Н. контр.
	Баданина
	
	 02.24 
	
	

	ГИП
	Счастков
	
	 02.24 
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Вентустановка ПВ1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-ПВ1
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACW UV-3R1R-JW-S
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	3. 
	Частотный преобразователь 1,5 кВт, 220 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Смесительный узел SMEX 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	5. 
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	6. 
	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	7. 
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	8. 
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	9. 
	Датчик температуры воды погружной WTP-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	10. 
	Датчик температуры канальный ARK-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	11. 
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	5
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	13. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	14. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	22
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	90
	
	

	17. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	12
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	43
	
	

	19. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	21. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	22. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	23. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	24. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	25. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	26. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	160
	
	

	27. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	480
	
	

	28. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	5
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	29. 
	Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	3
	
	Для эл.приводов клапанов

	30. 
	Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	
	222-412
	Wago
	шт.
	10
	
	Для эл.приводов клапанов

	31. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	32. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	120
	
	

	
	Вентустановка П2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П2
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACW UV-1R0
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Частотный преобразователь 0,75 кВт, 220 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	35. 
	Смесительный узел SMEX 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	36. 
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	37. 
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	38. 
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	39. 
	Датчик температуры воды погружной WTP-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	40. 
	Датчик температуры канальный ARK-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	41. 
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	11
	
	

	43. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	10
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	52
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	44
	
	

	47. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	11
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	110
	
	

	49. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	330
	
	

	50. 
	Короб кабельный с крышкой 200х80х2000 мм
	TA-GN
	01793
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	51. 
	Угол плоский 200х80 мм
	TA-GN
	01752
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	52. 
	Заглушка торцевая 200х80 мм
	TA-GN
	00882
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	53. 
	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм
	TA-GN
	01779
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	54. 
	Разделитель (перегородка) 80х2000 мм
	TA-GN
	02416
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	55. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	4
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	56. 
	Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	Для эл.приводов клапанов

	57. 
	Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	
	222-412
	Wago
	шт.
	5
	
	Для эл.приводов клапанов

	58. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	59. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	40
	
	

	
	Вентустановка П3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П3
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACW UV-1R0
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	Частотный преобразователь 1,5 кВт, 220 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	62. 
	Смесительный узел (цирк. насос, трехходовой вентиль, привод)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	63. 
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	64. 
	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	65. 
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	66. 
	Датчик температуры воды погружной WTP-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	67. 
	Датчик температуры канальный ARK-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	68. 
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	70. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	72. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	68
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	33
	
	

	74. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	12
	
	

	76. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	12
	
	

	77. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	12
	
	

	78. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37574K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	79. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	3
	
	

	80. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	81. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	82. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	83. 
	Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм
	
	BPL2903
	АО «ДКС»
	шт.
	14
	
	

	84. 
	Шпилька резьбовая М8х1000
	
	CM200801
	АО «ДКС»
	шт.
	28
	
	

	85. 
	Забивной анкер М8
	
	CM400830
	АО «ДКС»
	шт.
	28
	
	

	86. 
	Гайка шестигранная М8
	
	CM110800
	АО «ДКС»
	шт.
	56
	
	

	87. 
	Шайба с узкими полями М8
	
	CM240800
	АО «ДКС»
	шт.
	56
	
	

	88. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	89. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	90. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	150
	
	

	91. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	2
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	92. 
	Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	Для эл.приводов клапанов

	93. 
	Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	
	222-412
	Wago
	шт.
	5
	
	Для эл.приводов клапанов

	94. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	95. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	40
	
	

	
	Вентустановка П4.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.1
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	97. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	98. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	99. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	100. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	101. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	102. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	103. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	104. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	105. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	107. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	55
	
	

	108. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	109. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	110. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	111. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	112. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	113. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	114. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	115. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	116. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	117. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	118. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	119. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	120. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	121. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	122. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	123. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	124. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	125. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	126. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	127. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	128. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	129. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	130. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.2
	
	
	
	
	
	
	

	131. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	132. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	133. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	134. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	135. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	136. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	137. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	138. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	139. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	140. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	141. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=20м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	142. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	20
	
	

	143. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	144. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	145. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	146. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	147. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	148. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	149. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	150. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	151. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	152. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	153. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	154. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	155. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	156. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	157. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	158. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	159. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	160. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	161. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	162. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	163. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	164. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	165. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.3
	
	
	
	
	
	
	

	166. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	167. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	168. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	169. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	170. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	171. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	172. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	173. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	174. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	175. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	176. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=25м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	177. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	15
	
	

	178. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	179. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	180. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	181. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	182. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	183. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	184. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	185. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	186. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	12
	
	

	187. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	28
	
	

	188. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	189. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	190. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	191. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	192. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	193. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	194. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	195. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	196. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	197. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	198. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	199. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	200. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.4
	
	
	
	
	
	
	

	201. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	202. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	203. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	204. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	205. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	206. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	207. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	208. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	209. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	210. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	211. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=25м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	212. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	45
	
	

	213. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	214. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	215. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	216. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	217. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	218. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	219. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	220. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	221. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	12
	
	

	222. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	28
	
	

	223. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	224. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	225. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	226. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	227. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	228. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	229. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	230. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	231. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	232. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	233. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	234. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	235. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.5
	
	
	
	
	
	
	

	236. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	237. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	238. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	239. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	240. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	241. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	242. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	243. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	244. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	245. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	246. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	247. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	45
	
	

	248. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	249. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	250. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	251. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	252. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	253. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	254. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	255. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	256. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	257. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	258. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	259. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	260. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	261. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	262. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	263. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	264. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	265. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	266. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	267. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	268. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	269. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	270. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.6
	
	
	
	
	
	
	

	271. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	272. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	273. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	274. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	275. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	276. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	277. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	278. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	279. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	280. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	281. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	282. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	40
	
	

	283. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	284. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	285. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	286. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	287. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	288. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	289. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	290. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	291. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	292. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	293. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	294. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	295. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	296. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	297. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	298. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	299. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	300. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	301. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	302. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	303. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	304. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	305. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.7
	
	
	
	
	
	
	

	306. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	307. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	308. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	309. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	310. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	311. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	312. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	313. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	314. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	315. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	316. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=20м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	317. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	45
	
	

	318. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	319. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	320. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	321. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	322. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	323. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	324. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	325. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	326. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	327. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	328. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	329. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	330. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	331. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	332. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	333. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	334. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	335. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	336. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	337. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	338. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	339. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	340. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П4.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П4.8
	
	
	
	
	
	
	

	341. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер, панель оператора;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура;
- преобразователи частоты.
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	342. 
	Привод воздушного клапана (220В, возвр. пружина)
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	343. 
	Термостат отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	344. 
	Электронагреватель отсека горелки
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	345. 
	Датчик температуры дымовых газов канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	346. 
	Датчик температуры приточного воздуха канальный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	347. 
	Датчик температуры воздуха в помещении настенный
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	348. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на фильтре
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	349. 
	Датчик перепада давления (диф. манометр) на вентиляторе
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	2
	
	

	350. 
	Светозвуковой оповещатель «Маяк»
	КП № 15
	
	ООО «НПО «Тепловей»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	351. 
	Комплект силовых и контрольных кабелей L=15м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Тепловей, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	352. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	65
	
	

	353. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	2
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	354. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	355. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	356. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	357. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37594K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	358. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	359. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	360. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	361. 
	Консоль универсальная осн. 200 мм
	
	BBN5020
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	362. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	363. 
	Вертикальный подвес одиночный 41х21, L800
	
	BSP2108
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	364. 
	П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм
	
	BPM2903
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	365. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	366. 
	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30
	
	CM041030
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	367. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	368. 
	Шайба М10 кузовная DIN 9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	369. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	370. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	371. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	Монтаж снаружи

	372. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	750
	
	

	373. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	374. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	375. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Вентустановка П5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П5
	
	
	
	
	
	
	

	376. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACW UV-3R0
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	377. 
	Частотный преобразователь 4,0 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	378. 
	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	379. 
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	380. 
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	381. 
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	382. 
	Датчик температуры воды погружной WTP-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	383. 
	Датчик температуры канальный ARK-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	384. 
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	385. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	16
	
	

	386. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	387. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	10
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	388. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	40
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	389. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	28
	
	

	390. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	16
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	391. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	392. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	393. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	394. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37574K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	395. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	396. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	397. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	398. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	399. 
	Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм
	
	BPL2903
	АО «ДКС»
	шт.
	10
	
	

	400. 
	Шпилька резьбовая М8х1000
	
	CM200801
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	401. 
	Забивной анкер М8
	
	CM400830
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	402. 
	Гайка шестигранная М8
	
	CM110800
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	403. 
	Шайба с узкими полями М8
	
	CM240800
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	404. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	405. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	406. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	150
	
	

	407. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	2
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	408. 
	Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	Для эл.приводов клапанов

	409. 
	Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	
	222-412
	Wago
	шт.
	5
	
	Для эл.приводов клапанов

	410. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	411. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	40
	
	

	
	Вентустановка П6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П6
	
	
	
	
	
	
	

	412. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACW UV-3R0
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	413. 
	Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	414. 
	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	415. 
	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	416. 
	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	417. 
	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	418. 
	Датчик температуры воды погружной WTP-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	419. 
	Датчик температуры канальный ARK-3
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	420. 
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	421. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	422. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	423. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	9
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	424. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	36
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	425. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	26
	
	

	426. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	15
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	427. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	428. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	429. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	9
	
	

	430. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.200 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37574K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	431. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	432. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	433. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.200 мм
	
	BMM1020
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	434. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	435. 
	Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм
	
	BPL2903
	АО «ДКС»
	шт.
	10
	
	

	436. 
	Шпилька резьбовая М8х1000
	
	CM200801
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	437. 
	Забивной анкер М8
	
	CM400830
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	438. 
	Гайка шестигранная М8
	
	CM110800
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	439. 
	Шайба с узкими полями М8
	
	CM240800
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	440. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	441. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	442. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	150
	
	

	443. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	2
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	444. 
	Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	Для эл.приводов клапанов

	445. 
	Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	
	222-412
	Wago
	шт.
	5
	
	Для эл.приводов клапанов

	446. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	447. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентустановка П7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-П7
	
	
	
	
	
	
	

	448. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACE A-3-10
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	449. 
	Регулятор скорости STY-1,5
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	450. 
	Привод PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	451. 
	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	452. 
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	3
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	453. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	7
	
	

	454. 
	ВВГнг(A)-LS 3х4 мм²
	
	
	Россия
	м
	6
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	455. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	25
	
	

	456. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	7
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	457. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	5
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	458. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	459. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	60
	
	

	460. 
	Короб кабельный с крышкой 200х80х2000 мм
	TA-GN
	01793
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	461. 
	Угол плоский 200х80 мм
	TA-GN
	01752
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	462. 
	Заглушка торцевая 200х80 мм
	TA-GN
	00882
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	463. 
	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм
	TA-GN
	01779
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	464. 
	Разделитель (перегородка) 80х2000 мм
	TA-GN
	02416
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	465. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	466. 
	Коробка ответвительная, IP55, 100х100х50 мм
	
	
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	Для эл.приводов клапанов

	467. 
	Клемма соединительная, 2 контакта, сечение провода 0.08-2.5 мм²
	
	222-412
	Wago
	шт.
	3
	
	Для эл.приводов клапанов

	468. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	469. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	30
	
	

	
	Вентилятор В2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В2
	
	
	
	
	
	
	

	470. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-10
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	471. 
	Регулятор скорости STY-1,5
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	472. 
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	473. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	13
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	474. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	12
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	475. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	476. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	477. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	478. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	479. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	480. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	481. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	482. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	60
	
	

	483. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	484. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	485. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	10
	
	

	
	Вентиляторы В3 и В14
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В3В14
	
	
	
	
	
	
	

	486. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-11
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	487. 
	Регулятор скорости STY-1,5
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	488. 
	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	489. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	50
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	490. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	48
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	491. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	492. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	493. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	494. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	495. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	496. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	497. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	50
	
	

	498. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	150
	
	

	499. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	2
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	500. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	501. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	40
	
	

	
	Вентилятор В7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В7
	
	
	
	
	
	
	

	502. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-10
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	503. 
	Регулятор скорости STY-1,5
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	504. 
	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	505. 
	ВВГнг(A)-LS 3х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	10
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	506. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	9
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	507. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	12
	
	

	508. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	36
	
	

	509. 
	Короб кабельный с крышкой 200х80х2000 мм
	TA-GN
	01793
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	510. 
	Угол плоский 200х80 мм
	TA-GN
	01752
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	511. 
	Заглушка торцевая 200х80 мм
	TA-GN
	00882
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	512. 
	Рамка для ввода в стену/коробку/потолок 200х80 мм
	TA-GN
	01779
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	513. 
	Разделитель (перегородка) 80х2000 мм
	TA-GN
	02416
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	514. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	515. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	516. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	10
	
	

	
	Вентиляторы В4/В4р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В4/В4р
	
	
	
	
	
	
	

	517. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-3R3R
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	518. 
	Частотный преобразователь 0,75 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	519. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	520. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	30
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	521. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	522. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	523. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	524. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	525. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	526. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	527. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	528. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	529. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	6
	
	Монтаж на кровле

	530. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	48
	
	

	531. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	532. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	533. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	534. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	1
	
	

	
	Вентиляторы В5/В5р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В5/В5р
	
	
	
	
	
	
	

	535. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-3R3R
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	536. 
	Частотный преобразователь 0,75 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	537. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	538. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	28
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	539. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	540. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	541. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	542. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	543. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	544. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	545. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	546. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	547. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	6
	
	Монтаж на кровле

	548. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	48
	
	

	549. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	550. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	551. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	552. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	1
	
	

	
	Вентиляторы В6/В6р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В6/В6р
	
	
	
	
	
	
	

	553. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-3R3R
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	554. 
	Частотный преобразователь 0,75 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	555. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	556. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	46
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	557. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	558. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	559. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	560. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	561. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	562. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	563. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	564. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	565. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	6
	
	Монтаж на кровле

	566. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	48
	
	

	567. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	568. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	569. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	570. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	1
	
	

	
	Вентиляторы В8/В8р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В8/В8р
	
	
	
	
	
	
	

	571. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACV-V/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	572. 
	Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	573. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	574. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	21
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	575. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	576. 
	С-образный профиль 41х21, L500, толщ.2,5 мм
	
	BPM2105
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	577. 
	Закрывающая струбцина М10
	
	CM301001
	АО «ДКС»
	м
	8
	
	

	578. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой
	
	91532
	АО «ДКС»
	м
	33
	
	

	579. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅32
	
	51032
	АО «ДКС»
	шт.
	99
	
	

	580. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	581. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	582. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	
	Вентиляторы В9/В9р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В9/В9р
	
	
	
	
	
	
	

	583. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACV-V/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	584. 
	Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	585. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	586. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	20
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	587. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	588. 
	С-образный профиль 41х21, L500, толщ.2,5 мм
	
	BPM2105
	АО «ДКС»
	м
	4
	
	

	589. 
	Закрывающая струбцина М10
	
	CM301001
	АО «ДКС»
	м
	8
	
	

	590. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой
	
	91532
	АО «ДКС»
	м
	32
	
	

	591. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅32
	
	51032
	АО «ДКС»
	шт.
	96
	
	

	592. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	593. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	594. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	
	Вентиляторы В10/В10р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В10/В10р
	
	
	
	
	
	
	

	595. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACV-V/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	596. 
	Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	597. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	598. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	85
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	599. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	600. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм
	
	35263
	АО «ДКС»
	м
	36
	
	Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В10/В10р и В11/В11р

	601. 
	Крышка с заземлением на лоток 150х3000 мм
	
	35523
	АО «ДКС»
	м
	36
	
	

	602. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	36
	
	

	603. 
	Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36843K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	604. 
	Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36723K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	605. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37573K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	606. 
	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36783K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	607. 
	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36663K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	608. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36003K
	АО «ДКС»
	шт.
	3
	
	

	609. 
	Ответвитель DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36236K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	610. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	611. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм
	
	BMM1015
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	612. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	613. 
	Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм
	
	BPL2903
	АО «ДКС»
	шт.
	25
	
	

	614. 
	Шпилька резьбовая М8х2000
	
	CM200802
	АО «ДКС»
	шт.
	50
	
	Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В10/В10р и В11/В11р

	615. 
	Крепление к профнастилу V-образное M8
	
	CM330800
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	616. 
	Болт с шестигранной головкой М10х120
	
	CM081012
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	617. 
	Шайба М10 кузовная DIN9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	618. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	619. 
	Струбцина М8
	
	CM300800
	АО «ДКС»
	шт.
	26
	
	

	620. 
	Гайка шестигранная М8
	
	CM110800
	АО «ДКС»
	шт.
	150
	
	

	621. 
	Шайба с узкими полями М8
	
	CM240800
	АО «ДКС»
	шт.
	124
	
	

	622. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	623. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой
	
	91532
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	624. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой
	
	71732
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	Монтаж на кровле

	625. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅32
	
	51032
	АО «ДКС»
	шт.
	90
	
	

	626. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	627. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	628. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	629. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	2
	
	

	
	Вентиляторы В11/В11р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В11/В11р
	
	
	
	
	
	
	

	630. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACV-V/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	631. 
	Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	632. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	633. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	65
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	634. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	635. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой
	
	91532
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	636. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой
	
	71732
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	Монтаж на кровле

	637. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅32
	
	51032
	АО «ДКС»
	шт.
	90
	
	

	638. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	639. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	640. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	641. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	2
	
	

	
	Вентиляторы В12/В12р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В12/В12р
	
	
	
	
	
	
	

	642. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACV-V/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	643. 
	Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	644. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	645. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	85
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	646. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	647. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм
	
	35263
	АО «ДКС»
	м
	36
	
	Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В12/В12р и В13/В13р

	648. 
	Крышка с заземлением на лоток 150х3000 мм
	
	35523
	АО «ДКС»
	м
	36
	
	

	649. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	36
	
	

	650. 
	Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36843K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	651. 
	Угол CS 45 вертикальный внутр. 45° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36723K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	652. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37573K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	653. 
	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36783K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	Лоток предусмотрен для прокладки кабельных линий вентиляторов В12/В12р и В13/В13р

	654. 
	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36663K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	655. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36003K
	АО «ДКС»
	шт.
	3
	
	

	656. 
	Ответвитель DL 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36236K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	657. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	658. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм
	
	BMM1015
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	659. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	660. 
	Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм
	
	BPL2903
	АО «ДКС»
	шт.
	25
	
	

	661. 
	Шпилька резьбовая М8х2000
	
	CM200802
	АО «ДКС»
	шт.
	50
	
	

	662. 
	Крепление к профнастилу V-образное M8
	
	CM330800
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	663. 
	Болт с шестигранной головкой М10х120
	
	CM081012
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	664. 
	Шайба М10 кузовная DIN9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	665. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	24
	
	

	666. 
	Струбцина М8
	
	CM300800
	АО «ДКС»
	шт.
	26
	
	

	667. 
	Гайка шестигранная М8
	
	CM110800
	АО «ДКС»
	шт.
	150
	
	

	668. 
	Шайба с узкими полями М8
	
	CM240800
	АО «ДКС»
	шт.
	124
	
	

	669. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	670. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой
	
	91532
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	671. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой
	
	71732
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	Монтаж на кровле

	672. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅32
	
	51032
	АО «ДКС»
	шт.
	90
	
	

	673. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	674. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	675. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	676. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	2
	
	

	
	Вентиляторы В13/В13р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-В13/В13р
	
	
	
	
	
	
	

	677. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ACV-V/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	678. 
	Частотный преобразователь 30 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	679. 
	ВВГнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	680. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х10 мм²
	
	
	Россия
	м
	65
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	681. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	682. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅32, серая, с протяжкой
	
	91532
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	683. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅32, чёрная, с протяжкой
	
	71732
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	Монтаж на кровле

	684. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅32
	
	51032
	АО «ДКС»
	шт.
	90
	
	

	685. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	686. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	687. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	688. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	2
	
	

	
	Вентилятор МО1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-МО1
	
	
	
	
	
	
	

	689. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-3R0-EX/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	690. 
	Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	691. 
	Комплект взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	692. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	693. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	18
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	694. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	42
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	695. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	696. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	697. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	698. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	699. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	700. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	701. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	702. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	Монтаж на кровле

	703. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	39
	
	

	704. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	705. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	706. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	707. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	1
	
	

	
	Вентилятор МО2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-МО2
	
	
	
	
	
	
	

	708. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-3R0-EX/N
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	709. 
	Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	710. 
	Комплект взрывозащ. реле диф. давления 1950G-1-B-24, (99...398 Pa), питание 24В (пост.ток), 1 Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb с монтажным комплектом
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	711. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	2
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	712. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	18
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	713. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	42
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	714. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	715. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	716. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	717. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	718. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	719. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	720. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	721. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	Монтаж на кровле

	722. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	39
	
	

	723. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	724. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	725. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	726. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	1
	
	

	
	Вентиляторы АВ1/АВ1р
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-АВ1/АВ1р
	
	
	
	
	
	
	

	727. 
	Блок управления в составе:
- щит пластиковый модульный настенного монтажа, IP65;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	КП № ND23-069999/12
	ZE-3R3R
	NED
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	728. 
	Частотный преобразователь 2,2 кВт, 380 В
	КП № ND23-069999/12
	
	NED
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	729. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	4
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	730. 
	ВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	26
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	731. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	8
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	732. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35262
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	733. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	734. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	3
	
	

	735. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	736. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	737. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	738. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	739. 
	Труба гибкая гофрированная ПНД, ∅25, чёрная, с протяжкой
	
	71725
	АО «ДКС»
	м
	6
	
	Монтаж на кровле

	740. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	48
	
	

	741. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	742. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	743. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	20
	
	

	744. 
	Проходка трубы малого сечения Dу 50 через кровлю (Узел У.7.2-2021.12)
	ТН-КРОВЛЯ Классик Проф
	
	Технониколь
	компл.
	1
	
	

	
	Общий лоток в пом. 3.20 на отм. +7,200
	
	
	
	
	
	
	

	745. 
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 200х50х3000 мм
	
	35264
	АО «ДКС»
	м
	21
	
	

	746. 
	Крышка с заземлением на лоток 200х3000 мм
	
	35524
	АО «ДКС»
	м
	21
	
	

	747. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	21
	
	

	748. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36004K
	АО «ДКС»
	шт.
	6
	
	

	749. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	750. 
	Профиль П-образный PSL, L300, толщ.1,5 мм
	
	BPL2903
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	751. 
	Шпилька резьбовая М8х1000
	
	CM200801
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	752. 
	Крепление к профнастилу V-образное M8
	
	CM330800
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	753. 
	Болт с шестигранной головкой М10х120
	
	CM081012
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	754. 
	Шайба М10 кузовная DIN9021
	
	CM121000
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	755. 
	Гайка шестигранная М10
	
	CM111000
	АО «ДКС»
	шт.
	40
	
	

	756. 
	Гайка шестигранная М8
	
	CM110800
	АО «ДКС»
	шт.
	80
	
	

	757. 
	Шайба с узкими полями М8
	
	CM240800
	АО «ДКС»
	шт.
	80
	
	

	758. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Воздушные клапаны приточной вентиляции ПЕ4.1-ПЕ4.5 … ПЕ7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-ПЕ
	
	
	
	
	
	
	

	759. 
	Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-60.50.20
	TI5-10-N-060-050-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	760. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	761. 
	Выключатель автоматический 1А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 1А
	MVA20-1-001-C
	IEK GROUP
	шт.
	9
	
	

	762. 
	Выключатель автоматический 2А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 2А
	MVA20-1-002-C
	IEK GROUP
	шт.
	3
	
	

	763. 
	Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 6А
	MVA20-1-006-C
	IEK GROUP
	шт.
	5
	
	

	764. 
	Реле промежуточное 4(НЗ+НО), 5А, 220В, со светодиодом
	
	ORM-1-4C-AC220V-L-B
	IEK GROUP
	шт.
	8
	
	

	765. 
	Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C
	
	ORS-M-2-4-G
	IEK GROUP
	шт.
	8
	
	

	766. 
	Программируемое реле ПР102 для локальных систем автоматизации, 24DI/16DO, 2хRS-485, 220В
	ПР102-230.2416.01.2
	ПР102-230.2416.01.2
	ООО "ПО ОВЕН"
	шт.
	1
	
	

	767. 
	Резистор 120 Ом
	
	
	Россия
	шт.
	4
	
	

	768. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	769. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	770. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1,2
	
	

	771. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	24
	
	

	772. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	773. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	774. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN
	ШНК 2х15 L+PEN
	YND10-2-15-125
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	775. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-16-К-З
	ШНИ-6х9-16-К-З
	YNN10-69-16KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	776. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	625
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	777. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	1035
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	778. 
	Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 150х50х3000 мм
	
	35023
	АО «ДКС»
	м
	6
	
	

	779. 
	Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35022
	АО «ДКС»
	м
	135
	
	

	780. 
	Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 50х50х3000 мм
	
	35020
	АО «ДКС»
	м
	120
	
	

	781. 
	Крышка с заземлением на лоток 150х3000 мм
	
	35523
	АО «ДКС»
	м
	6
	
	

	782. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	135
	
	

	783. 
	Крышка с заземлением на лоток 50х3000 мм
	
	35520
	АО «ДКС»
	м
	120
	
	

	784. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	141
	
	

	785. 
	Заглушка цельная ТС 100х50
	
	30193
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	786. 
	Заглушка цельная ТС 50х50
	
	37240
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	787. 
	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 150/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36663K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	788. 
	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36780K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	789. 
	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 50/50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36660K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	790. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36003K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	791. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36002K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	792. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36000K
	АО «ДКС»
	шт.
	3
	
	

	793. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37593K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	794. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37592K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	795. 
	Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37502K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	796. 
	Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37651K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	797. 
	Ответвитель TDS T-образный вертикальный ун. осн.150 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37583K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	798. 
	Ответвитель TDS T-образный вертикальный ун. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37582K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	799. 
	Переходник RRD правосторонний 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36332K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	800. 
	Переходник RRS левосторонний 150/100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36355K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	801. 
	Переходник RRD правосторонний 100/50 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36331K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	802. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	803. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.150 мм
	
	BMM1015
	АО «ДКС»
	шт.
	6
	
	

	804. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	20
	
	

	805. 
	Консоль универсальная осн. 150 мм
	
	BBN5015
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	806. 
	Консоль универсальная осн. 100 мм
	
	BBN5010
	АО «ДКС»
	шт.
	200
	
	

	807. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	460
	
	

	808. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	809. 
	Металлорукав DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5 мм, 25 м, цвет чёрный
	
	6071R-027N
	АО «ДКС»
	м
	215
	
	

	810. 
	Держатель оцинкованный односторонний, д.32мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм
	
	53346
	АО «ДКС»
	шт.
	645
	
	

	811. 
	Муфта металлорукав-коробка DN 26,М25х1,5 наружная резьба
	
	6014-2527
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	Соединение металлорукав-металлорукав

	812. 
	Втулка соединительная, М25х1,5
	
	6003-25
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	813. 
	Взрывозащищенная Ex e муфта металлорукав-коробка. 26 мм. M25х1,5. Никелированная латунь. IP66/67
	
	EX6015-2527
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	Опуск металлорукава из лотка

	814. 
	Взрывозащищенная защитная втулка Ex e, M25x1,5. Никелированная латунь. IP66/67
	
	EX6052-25
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	815. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	7
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	816. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	817. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	50
	
	

	
	Воздушные завесы У1-У5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Блоки коммутации и управления БКУ-У1 – БКУ-У5
	
	
	
	
	
	
	

	818. 
	Блок коммутации и управления завес с IP54 БКУ-WA6
	
	500189
	АО «НПО «Тепломаш»
	шт.
	5
	
	Учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	819. 
	Концевой выключатель ВП-15К21
	
	500195
	АО «НПО «Тепломаш»
	шт.
	5
	
	Учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	820. 
	ВВГнг(A)-LS 3х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	309
	
	

	
	Провод установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет чёрный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	821. 
	ПуГВнг(A)-LS 1х1 ч мм²
	
	
	Россия
	м
	90
	
	

	
	Провод установочный гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, цвет жёлто-зелёный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	822. 
	ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з мм²
	
	
	Россия
	м
	103
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	823. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	25
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	824. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	500
	
	

	825. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	1500
	
	

	826. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	15
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	827. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	5
	
	

	828. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	160
	
	

	
	Узел ввода теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта тепловой энергии ШУУТЭ
	
	
	
	
	
	
	

	829. 
	Шкаф учёта в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- тепловычислитель;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	S1601240163-1
	
	ООО «Ридан»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Ридан, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	830. 
	Расходомер РС 80-90-А-Ф
	S1601240163-1
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	Комплектная
поставка Ридан, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	831. 
	Преобразователь давления 0-16 бар, 4-20 мА
	S1601240163-1
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	

	832. 
	Термометр сопротивления Pt100, 0…180°С, L=80мм
	S1601240163-1
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	833. 
	Комплект контрольных и сигнальных кабелей L=5м
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Ридан, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	834. 
	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	
	
	ООО НПП «Спецкабель»
	м
	190
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	835. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	40
	
	

	836. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	837. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	838. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	839. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	14
	
	

	
	Теплоснабжение цехов и АБК
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф управления ШУ-БТП
	
	
	
	
	
	
	

	840. 
	Шкаф управления в составе:
- щит металлический настенного монтажа, IP55;
- контроллер;
- защитная и пускорегулирующая аппаратура.
	BS1601240163
	
	ООО «Ридан»
	компл.
	1
	
	Комплектная
поставка Ридан, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	841. 
	Электропривод регулирующего клапана ARV-1000, 220В, 3-поз.
	S1601240163-2
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	1
	
	Комплектная
поставка NED, учтено в
1612/2022-Р-ОВ2

	842. 
	Электропривод регулирующего клапана AMV-1800R, 220В, 3-поз.
	S1601240163-4
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	1
	
	

	843. 
	Реле давления -0,2...7,5 бар, G1/2, -10…120 °C
	S1601240163-2 / S1601240163-4
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	

	844. 
	Реле перепада давления 0,3…0,5 бар, 2 штуцера G1/2, -40…120 °C
	S1601240163-2 / S1601240163-4
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	

	845. 
	Датчик температуры наружного воздуха Pt1000, -50...110 °C
	S1601240163-2 / S1601240163-4
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	

	846. 
	Датчик температуры погружной Pt1000, -50…200°С, L=100мм
	S1601240163-2 / S1601240163-4
	
	ООО «Ридан»
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	847. 
	ВВГнг(A)-LS 4х2,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	150
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	848. 
	КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	150
	
	

	849. 
	КПСВВнг(А)-LS 3х2х1,5 мм²
	
	
	Россия
	м
	75
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	850. 
	КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	160
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	851. 
	Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35022
	АО «ДКС»
	м
	60
	
	

	852. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	60
	
	

	853. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	60
	
	

	854. 
	Заглушка цельная ТС 100х50
	
	30193
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	855. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37572K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	856. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36002K
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	857. 
	Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37502K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	858. 
	Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37651K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	859. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37661K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	860. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37592K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	861. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	862. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	16
	
	

	863. 
	Консоль универсальная осн. 100 мм
	
	BBN5010
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	864. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	138
	
	

	865. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	866. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	150
	
	

	867. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	50
	
	

	868. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	869. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	870. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	60
	
	

	
	Узел учёта воды
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта воды ШУУВ
	
	
	
	
	
	
	

	871. 
	Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-40.30.20
	TI5-10-N-040-030-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	872. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	873. 
	Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 6А
	MVA20-1-006-C
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	874. 
	Счетчик импульсов-регистратор 10-канальный, RS-485
	
	Н00000240
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	875. 
	Источник питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А
	
	Н00000061
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	876. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	877. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	878. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1
	
	

	879. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	880. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	881. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	882. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	883. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	884. 
	Счётчик воды крыльчатый, одноструйный, сухого типа, диаметр подключения 1 1/2”, с импульсным выходом
	ВСХНд-32
	
	АО «Тепловодомер»
	шт.
	2
	
	Учтено в
1612/2022-Р-ВВ

	885. 
	Счётчик воды крыльчатый, одноструйный, сухого типа, диаметр подключения 3/4”, с импульсным выходом
	ВСХНд-15
	
	АО «Тепловодомер»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	886. 
	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	
	
	ООО НПП «Спецкабель»
	м
	110
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	887. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	15
	
	

	888. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	45
	
	

	889. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	890. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	891. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	10
	
	

	
	Узел учёта газа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта газа ШУУГ
	
	
	
	
	
	
	

	892. 
	Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-40.30.20
	TI5-10-N-040-030-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	893. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	894. 
	Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 6А
	MVA20-1-006-C
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	895. 
	Счетчик импульсов-регистратор 10-канальный, RS-485
	
	Н00000240
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	896. 
	Источник питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А
	
	Н00000061
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	897. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	898. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	899. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1
	
	

	900. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	901. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	902. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	903. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	904. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	905. 
	Счетчик газа турбинный фланцевый DN150, с импульсным выходом
	РГ-Т-G1000-DN150-PN16-О (1:40)
	
	ООО «РАСКО Газэлектроника»
	шт.
	1
	
	Учтено в
1612/2022-Р-ГСВ

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	906. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	10
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	907. 
	КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6
	
	
	ООО НПП «Спецкабель»
	м
	170
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	908. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	10
	
	

	909. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	910. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	911. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	912. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	5
	
	

	
	Узел учёта электроэнергии 2БКТП-3150/6/0,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф узла учёта электроэнергии ШУУЭ
	
	
	
	
	
	
	

	913. 
	Корпус металлический 400х300х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-40.30.20
	TI5-10-N-040-030-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	914. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	915. 
	Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 6А
	MVA20-1-006-C
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	916. 
	GSM модем «Пульсар» на DIN-рейку, GPRS+CSD, 4 канала ТС, 2 SIM
	
	Н00003785
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	917. 
	Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит
	
	Н00002025
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	918. 
	Источник питания 220VAC/24VDC, 4Вт, 0,75А
	
	Н00000061
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	919. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	920. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	921. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1
	
	

	922. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	923. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	924. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	925. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	926. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	927. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	20
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	928. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	20
	
	

	929. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	60
	
	

	930. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	1
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	931. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	1
	
	

	932. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	10
	
	

	
	Система контроля загазованности метаном и угарным газом
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-1
	
	
	
	
	
	
	

	933. 
	Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-60.50.20
	TI5-10-N-060-050-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	934. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	935. 
	Выключатель автоматический 1А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 1А
	MVA20-1-001-C
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	936. 
	Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 6А
	MVA20-1-006-C
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	937. 
	Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 10А
	MVA20-1-010-C
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	938. 
	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet
	ИБЯЛ.411111.047-09
	БПС-21М3-24-КСД-Р
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	2
	
	

	939. 
	Компактное программируемое реле ПР100 для локальных систем автоматизации, 8DI,4AI/8DO, RS-485, 24В
	ПР100-24.1208.03.1
	ПР100-24.1208.03.1
	ООО "ПО ОВЕН"
	шт.
	1
	
	

	940. 
	Источник питания MDR-20-24, 220VAC/24VDC, 24Вт, 1А
	
	MDR-20-24
	Mean Well
	шт.
	1
	
	

	941. 
	Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А
	
	SDR-240-24
	Mean Well
	шт.
	2
	
	

	942. 
	Реле промежуточное 4(НЗ+НО), 5А, 24В, со светодиодом
	
	ORM-1-4C-DC24V-L-B
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	943. 
	Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C
	
	ORS-M-2-4-G
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	944. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	945. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	946. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1
	
	

	947. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	8
	
	

	948. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	949. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	950. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	951. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	952. 
	Датчик-сигнализатор метана термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	ИБЯЛ.413216.044-08
	ДАТ-М-06ТР
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	17
	
	

	953. 
	Датчик-сигнализатор оксида углерода термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	ИБЯЛ.413216.044-08
	ДАТ-М-06ТР
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	21
	
	

	954. 
	Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм
	ИБЯЛ.305311.011
	ВК-С-ВЭЛ2БМ-М20-ЕхdG-В1,5
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	76
	
	

	955. 
	Реле давления газа/воздуха 10-50 кПа, 1(НЗ+НО), 6А, 220В, G 1/4, IP54
	
	PS-KIPA-500
	Madas
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	956. 
	ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм²
	
	
	Россия
	м
	750
	
	

	957. 
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	958. 
	КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 мм²
	
	
	Россия
	м
	157
	
	

	959. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	50
	
	

	960. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	10
	
	

	
	Система контроля загазованности
парами лакокрасочных материалов и растворителей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.1
	
	
	
	
	
	
	

	961. 
	Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-60.50.20
	TI5-10-N-060-050-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	962. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	963. 
	Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 10А
	MVA20-1-010-C
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	964. 
	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet
	ИБЯЛ.411111.047-09
	БПС-21М3-24-КСД-Р
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	2
	
	

	965. 
	Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А
	
	SDR-240-24
	Mean Well
	шт.
	2
	
	

	966. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	967. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	968. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1
	
	

	969. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	970. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	971. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	972. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	973. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Шкаф системы контроля загазованности ШСКЗ-2.2
	
	
	
	
	
	
	

	974. 
	Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-60.50.20
	TI5-10-N-060-050-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	975. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	976. 
	Выключатель автоматический 10А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 10А
	MVA20-1-010-C
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	977. 
	Блок питания, сигнализации и связи БПС-21М3-24-КСД-Р, 24В, RS-485, Ethernet
	ИБЯЛ.411111.047-09
	БПС-21М3-24-КСД-Р
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	2
	
	

	978. 
	Источник питания SDR-240-24, 220VAC/24VDC, 240Вт, 10А
	
	SDR-240-24
	Mean Well
	шт.
	2
	
	

	979. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	980. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	981. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1
	
	

	982. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	983. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	984. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	985. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	986. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	987. 
	Датчик-сигнализатор ксилола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	ИБЯЛ.413216.044-08
	ДАТ-М-06ТР
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	31
	
	

	988. 
	Датчик-сигнализатор сольвента термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	ИБЯЛ.413216.044-08
	ДАТ-М-06ТР
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	31
	
	

	989. 
	Датчик-сигнализатор толуола термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	ИБЯЛ.413216.044-08
	ДАТ-М-06ТР
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	31
	
	

	990. 
	Датчик-сигнализатор уайт-спитира термохимический, одноканальный, 0-50 % НКПР, стационарный, цифровая индикация, 4-20мА, RS-485, 3 реле, IP66, 1ExdIICT6, -40…+50°С, питание 10-32В
	ИБЯЛ.413216.044-08
	ДАТ-М-06ТР
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	32
	
	

	991. 
	Кабельный ввод из стали для подключения бронированного кабеля D=7-17мм
	ИБЯЛ.305311.011
	ВК-С-ВЭЛ2БМ-М20-ЕхdG-В1,5
	ФГУП СПО "Аналитприбор"
	шт.
	250
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель монтажный универсальный с медными жилами парной скрутки для систем сигнализации и управления, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в проволочной броне, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	992. 
	ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 2х2х1,0 мм²
	
	
	Россия
	м
	1400
	
	

	993. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	90
	
	

	994. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	10
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы (общие для двух систем контроля загазованности)
	
	
	
	
	
	
	

	995. 
	Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35022
	АО «ДКС»
	м
	390
	
	

	996. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	390
	
	

	997. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	390
	
	

	998. 
	Заглушка цельная ТС 100х50
	
	30193
	АО «ДКС»
	шт.
	12
	
	

	999. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37572K
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	1000. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36002K
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	1001. 
	Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37502K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1002. 
	Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37651K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1003. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37661K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1004. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37592K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1005. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	1006. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	12
	
	

	1007. 
	Консоль универсальная осн. 100 мм
	
	BBN5010
	АО «ДКС»
	шт.
	325
	
	

	1008. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	674
	
	

	1009. 
	Рама монтажная, горячеоцинкованная, высота 2000 мм, ширина 800мм
	
	EX-FR2008
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	1010. 
	Комплект монтажных профилей на раму для крепления 1 оболочки болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованный, длина 900 мм
	
	EX-FPR09U
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	1011. 
	Универсальный узел защитного заземления, в составе:
	
	
	
	
	
	
	4 шт.

	1012. 
	 - скоба-держатель полосы с болтом
	
	ND2312
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	1013. 
	 - полоса 25х4 мм, горячеоцинкованная сталь
	
	NC2254
	АО «ДКС»
	м
	2
	
	

	1014. 
	 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8, горячеоцинкованная
	
	CM100800HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	1015. 
	 - болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный
	
	CM020816HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	8
	
	

	1016. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	32
	
	

	1017. 
	С-образный профиль 41х41, L1200, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный
	
	BPM4112HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	15
	
	

	1018. 
	С-образный профиль 41х41, L400, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный
	
	BPM4104HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	1019. 
	Шпилька М10х1000
	
	CM201001
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	1020. 
	Опорная пластина для C-образных профилей
	
	BHM4141
	АО «ДКС»
	шт.
	120
	
	

	1021. 
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10, горячеоцинкованная
	
	CM101000HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	120
	
	

	1022. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1023. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	1600
	
	

	1024. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	4800
	
	

	1025. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	48
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	1026. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	10
	
	

	1027. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	500
	
	

	
	Диспетчеризация
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шкаф автоматизированной системы управления и диспетчеризации
ШАСУД
	
	
	
	
	
	
	

	1028. 
	Корпус металлический 600х500х200мм навесной с монтажной платой, IP66
	ЩМП-60.50.20
	TI5-10-N-060-050-020-66
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	1029. 
	Выключатель нагрузки 20А, 1П
	ВН-32 1Р 20А
	MNV10-1-020
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	1030. 
	Выключатель автоматический 6А, 1П, х-ка С
	ВА47-29 1Р 6А
	MVA20-1-006-C
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	1031. 
	Программируемый логический контроллер ПЛК210, 12DI/12DO/4AI, 4хEthernet, 2хRS-485, 2хRS-232, 24В, 16Вт
	
	ПЛК-210-14-CS
	ООО "ПО ОВЕН"
	шт.
	1
	
	

	1032. 
	Сенсорная веб-панель оператора 10”, 1хEthernet, Wi-Fi, 3G, 2хUSB, 24В, 20Вт
	
	ВП-110
	ООО "ПО ОВЕН"
	шт.
	1
	
	

	1033. 
	Преобразователь протокола RS-485 в Ethernet, 24В, 6Вт
	
	МКОН-24
	ООО "ПО ОВЕН"
	шт.
	1
	
	

	1034. 
	Блок питания 220VAC/24VDC, 2,5А, 60Вт
	
	БП60К-24
	ООО "ПО ОВЕН"
	шт.
	1
	
	

	1035. 
	Устройство сбора и передачи данных (УСПД) «Пульсар», 7хRS-485, Ethernet; GSM
	
	Н00024632
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	1036. 
	Источник питания 220VAC/15VDC, 60Вт, 3А
	
	Н00000062
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	1037. 
	Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi, крепление магнит
	
	Н00002025
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	

	1038. 
	DIN-рейка 35мм 30см
	
	YDN14-0030
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	1039. 
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK GROUP
	шт.
	2
	
	

	1040. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40
	
	CKM50-040-040-1-K03
	IEK GROUP
	м
	1,2
	
	

	1041. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK GROUP
	шт.
	10
	
	

	1042. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	1043. 
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 зелёная
	
	YZN30-002-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	1044. 
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN
	ШНК 2х7 L+PEN
	YND10-2-07-100
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	1045. 
	Шина PE "земля" в корпусном изоляторе на DIN-рейку ШНИ-6х9-8-К-З
	ШНИ-6х9-8-К-З
	YNN10-69-8KD-K06
	IEK GROUP
	шт.
	1
	
	

	1046. 
	Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 1 м, белый
	
	PCD-01001-0E
	MOLEX
	шт.
	2
	
	

	
	Кабельно-проводниковая продукция
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабель симметричный с медными жилами парной скрутки для промышленного интерфейса RS-485, с изоляцией из полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированный, сечением:
	
	
	
	
	
	
	

	1047. 
	КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78
	
	
	ООО НПП «Спецкабель»
	м
	1300
	
	

	1048. 
	Кабель витая пара категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	20
	
	

	1049. 
	Коннектор RJ-45 под витую пару быстрой установки, категория 5e, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), 8P8C-FC
	
	10794с
	Cabeus
	шт.
	10
	
	

	
	Монтажные изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	1050. 
	Лоток металлический неперфорированный, оцинкованная сталь по методу Сендзимира, 100х50х3000 мм
	
	35022
	АО «ДКС»
	м
	30
	
	

	1051. 
	Крышка с заземлением на лоток 100х3000 мм
	
	35522
	АО «ДКС»
	м
	30
	
	

	1052. 
	Перегородка 50х3000 мм
	
	36480
	АО «ДКС»
	м
	30
	
	

	1053. 
	Заглушка цельная ТС 100х50
	
	30193
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1054. 
	Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37572K
	АО «ДКС»
	шт.
	2
	
	

	1055. 
	Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	36002K
	АО «ДКС»
	шт.
	4
	
	

	1056. 
	Угол вертикальный внешний CDSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37502K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	1057. 
	Угол вертикальный внешний CDSS 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37651K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	1058. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSD 90 осн.100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37661K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	1059. 
	Угол вертикальный внутренний, переходник CSSS 90 осн. 100 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	
	37592K
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	1060. 
	Метизы для лотков (винты, гайки, шайбы)
	
	
	АО «ДКС»
	компл.
	1
	
	

	1061. 
	Крепление ТМ к стене (скоба) для вертикального монтажа осн.100 мм
	
	BMM1010
	АО «ДКС»
	шт.
	12
	
	

	1062. 
	Консоль универсальная осн. 100 мм
	
	BBN5010
	АО «ДКС»
	шт.
	78
	
	

	1063. 
	Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	CM441060
	АО «ДКС»
	шт.
	180
	
	

	1064. 
	Цинковая краска-спрей, 400мл
	
	37039HDZ
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	1065. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, ∅25, серая, с протяжкой
	
	91525
	АО «ДКС»
	м
	200
	
	

	1066. 
	Держатель с защёлкой для трубы, ∅25
	
	51025
	АО «ДКС»
	шт.
	600
	
	

	1067. 
	Дюбель пластиковый с саморезом (1 упак. = 100 шт.)
	
	
	Россия
	упак.
	6
	
	Кирпич/бетон, ГКЛ

	1068. 
	Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, белый (1 упак. = 100 шт.)
	
	plc-c-3.6x250
	EKF
	упак.
	2
	
	

	1069. 
	Бирка кабельная маркировочная У-136 (треугольник)
	
	mt-136-t
	EKF
	шт.
	100
	
	

	
	Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера
	
	
	
	
	
	
	

	1070. 
	Персональный компьютер с характеристиками не ниже:
- процессор Intel Core I5 10600K;
- Intel HD Graphics;
- 16 ГБ DDR4;
- 256 ГБ SSD;
- Windows 10 Pro 64 bit
	
	10026
	ООО "ПК АРЕНА"
	шт.
	1
	
	

	1071. 
	Монитор 27”, 2560х1440
	
	275E1S/01
	Philips
	шт.
	1
	
	

	1072. 
	Комплект клавиатура + мышь, беспроводная, цвет чёрный
	
	Fstyler FG1035
	A4Tech
	шт.
	1
	
	

	1073. 
	Источник бесперебойного питания, 220В, 1200 ВА, 720 Вт
	
	VP1200EILCD
	CyberPower
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение АРМ системы диспетчеризации
	
	
	
	
	
	
	

	1074. 
	Программное обеспечение Windows (лицензия)
	Windows 10 Professional 64Bit
	
	Microsoft
	шт.
	1
	
	

	1075. 
	Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиентcкое рабочее место с управлением на неограниченное количество точек ввода-вывода
	MPS-MSRT4D-Client-1
	
	ЗАО НПФ "ИнСАТ"
	шт.
	2
	
	

	1076. 
	Неисключительное право использования программы для ЭВМ MasterSCADA 4D. Клиент-серверная исполнительная система на 10000 внешних точек ввода-вывода
	MPS-MSRT4D-10K-P
	
	ЗАО НПФ "ИнСАТ"
	шт.
	1
	
	

	1077. 
	OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCP на одно рабочее место без ограничения на количество тегов, защита - программная
	Modbus Universal MasterOPC Server U Softkey
	
	ООО "МПС-Софт"
	шт.
	1
	
	

	1078. 
	ОРС-сервер для опроса счетчиков Меркурий 230, 233, 234, 236; защита - программная, на 2 устройства  
	Mercury (230, 233, 234, 236) MasterOPC Server Softkey   
	
	ООО "МПС-Софт"
	шт.
	1
	
	

	1079. 
	ОРС-сервер для опроса счетчиков-регистраторов Пульсар, на 10 устройств  
	MPS-OPC-PULSAR-10
	
	ООО "МПС-Софт"
	шт.
	1
	
	

	1080. 
	Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар»
	
	
	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"
	шт.
	1
	
	Бесплатное

	
	Кабельные проходки
	
	
	
	
	
	
	

	1081. 
	Труба стальная водогазопроводная Ø40 мм
	ГОСТ 3262-75
	
	Россия
	м
	10
	
	

	1082. 
	Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл
	
	DN1201
	АО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	1083. 
	Пистолет для двухкомпонентной пены
	
	DN1202
	АО «ДКС»
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:
Все применяемое оборудование и материалы, допускают замену на аналоги других марок и производителей, соответствующих установленному в проекте по техническим характеристикам и габаритным размерам.
Ревизия 7	
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