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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	
	Основное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP66, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,6 и ИК подсветкой до 50 м
	DS-2CD2643G0-IZS
	
	HikVision
	шт.
	13
	
	

	2. 
	Цифровая цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP67, IK10 с моторизованным варифокальным объективом F1,0 и подсветкой белым светом до 60 м
	DS-2CD2647G2T-LZS(C)
	
	HikVision
	шт.
	12
	
	

	3. 
	Цифровая взрывозащищенная цилиндрическая IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F1,2 и ИК подсветкой до 30 м
	DS-2XE6242F-IS
	
	HikVision
	шт.
	5
	
	1ExdIICT6GbX / ExtbIIICT80CDbX

	4. 
	Настенный антикоррозийный кронштейн для взрывозащищенной цилиндрической IP-камеры
	DS-1704ZJ
	
	HikVision
	шт.
	3
	
	

	5. 
	Цифровая взрывозащищенная купольная IP-камера 4 Мп в корпусе IP68 Ex с фиксированным объективом F2,0 (F2,2)
	DS-2XE6146F-HS
	
	HikVision
	шт.
	2
	
	1ExdIICT6GbX / ExtbIIICT80CDbX

	6. 
	Кронштейн для установки на стену-316L
	DS-1697ZJ-X
	
	HikVision
	шт.
	2
	
	

	7. 
	Регистратор видеонаблюдения цифровой 32 канальный 3U, максимальное количество накопителей - 16 HDD / 48 Тб
	SecurOS IVS
NVR-Industrial-32/800
	
	ISS
	шт.
	1
	
	

	8. 
	Жесткий диск для систем видеонаблюдения 4 Тб 5400 об/мин
	SkyHawk
	ST4000VX013
	Seagate
	шт.
	12
	
	

	9. 
	Рабочая станция для отображения до 48 камер высокого разрешения. Подключение 6-ти мониторов: 2xDVI + 2xHDMI + 2xDisplayPort
	SecurOS-IVS-WSN-R/PAD HD-6/48
	
	ISS
	шт.
	1
	
	

	10. 
	Монитор системы видеонаблюдения 32”
	DS-D5032FC-A
	
	HikVision
	шт.
	4
	
	

	11. 
	Управляемый коммутатор 4x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC
	PSW-2G+UPS-Box
	
	TFortis
	шт.
	3
	
	

	12. 
	Управляемый коммутатор 8x Gigabit Ethernet с питанием по PoE/PoE+ (до 30 Вт на любом из портов), в уличном шкафу IP66, IK10 со встроенным ИБП и встроенным оптическим кроссом 16xSC
	PSW-2G8F+UPS-Box
	
	TFortis
	шт.
	3
	
	

	13. 
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км:
	
	
	
	компл.
	7
	
	

	
	- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM
TX1550 / RX1310нм
	TBSF15-3-12gSC-3i-FT
	
	Optronic
	шт.
	1
	
	

	
	- SFP-модуль оптический 1.25Гбит/с до 3 км 1xSC(UPC), SM
TX1310 / RX1550нм
	TBSF13-3-12gSC-3i-FT
	
	Optronic
	шт.
	1
	
	

	14. 
	Промышленный универсальный медиаконвертер витая пара 10/100/1000Base-T в оптическое волокно 100/1000Base-X для установки на DIN-рейку
	FC-2
	
	TFortis
	шт.
	2
	
	

	15. 
	HDMI удлинитель по оптоволоконному кабелю в составе:
	EF 10K FX
	
	Dr.HD
	компл.
	2
	
	

	
	- Приемник
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Передатчик
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Оптический модуль приемник
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Оптический модуль передатчик
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Блок питания
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- Разъем Phoenix
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- Кабель HDMI
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	16. 
	Блок питания для FC-2 AC 85...264 В / DC -24 В, мощность - 10 Вт
	MDR-10
	
	Mean Well
	шт.
	2
	
	

	17. 
	19" панель с DIN-рейкой для установки коммутаторов
	STK-RACKMNT-2955
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	18. 
	Блок розеток Rem-10 с выкл., 8 Sсhuko, 10 A, алюм., 19", шнур 1.8 м. IEC 60320 C14
	R-10-8S-V-440-1.8
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	Дооснащение шкафа видеонаблюдения в здании КПП

	19. 
	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А
	ПЗ-19-500.200А
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	20. 
	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный
	ПЗ-ШТК-М
	
	ЦМО
	шт.
	1
	
	

	21. 
	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.
	КМ-2-50
	
	ЦМО
	упак.
	1
	
	

	22. 
	Кросс оптический стоечный на 16 дуплексных портов SC, укомплектованный:
	ШКОС-Л-1U/2-16-SC
~16-SC/SM ~16-SC/UPC
	130308-00104
	Связьстройдеталь
	компл.
	1
	2,7
	

	
	- корпус ШКОС-Л-1U
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- крышка
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- кронштейн 19”
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- кассета КТ-3645
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- крышка кассеты КТ
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- гильзы КДЗС-4525
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	
	- планка пластиковая 8SC
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	- планка заглушка
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- комплект деталей для монтажа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- розетка (адаптер) SC/UPC
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	
	- пигтейл SC/UPC
	
	
	
	шт.
	16
	
	

	
	- капа 8SC
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	23. 
	Настенный кросс серии ШКОН-УМ в составе:
	ШКОН -УМ/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC
	
	Связьстройдеталь
	компл.
	2
	
	

	
	- Корпус с дверью и замком

	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Кассета

	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Крышка кассеты

	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Розетка (адаптер) SC/SM

	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	- Пигтейл SC/UPC

	
	
	
	шт.
	8
	
	

	
	- КДЗС-6030

	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	- Планка 8 SC

	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	- Заглушки кабельных вводов

	
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	- Комплект монтажный

	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Кабельная продукция
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка в коробке 305 м
	
	39-504-5e
	MOLEX
	м
	656
	
	

	25. 
	Кабель категории 5e, U/UTP, 4 пары, 24 AWG, LSZH, внешней прокладки, LSZH, черный, катушка в коробке 500 м
	UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH
	
	Hyperline
	м
	434
	
	

	26. 
	Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 2 м, белый
	
	PCD-01003-0E
	MOLEX
	шт.
	4
	
	

	27. 
	Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 16 одномодовых волокон 9/125 мкм
	ИКнг(А)-HF-М4П-А16-2.7
	
	Интегра Кабель
	м
	190
	
	

	28. 
	Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 4 одномодовых волокна 9/125 мкм
	ИКнг(А)-HF-М4П-А4-2.7
	
	Интегра Кабель
	м
	555
	
	

	29. 
	Волоконно-оптический кабель в негорючей оболочке, не содержащей галогенов с несущим элементом из стеклопластикового прутка для внутренней и внешней прокладки, 8 одномодовых волокна 9/125 мкм
	ИКнг(А)-HF-М4П-А8-2.7
	
	Интегра Кабель
	м
	250
	
	

	30. 
	Одномодовый оптический коммутационный шнур, 9/125, ОS2, SC-SC, LSZH, 1 м
	FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL
	
	Hyperline
	м
	15
	
	

	31. 
	Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC-SC, LSZH, 1 м
	FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL
	
	Hyperline
	шт.
	4
	
	

	32. 
	Кабель HDMI-HDMI (v.2.1), 3 м
	HDMI-HDMI
	
	Ugreen
	шт.
	2
	
	

	33. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х1,5 (N,PE) однопроволочный-0.660
	ВВГнг-LS(А) 3х1,5
	
	Угличкабель
	м
	5
	
	

	34. 
	Провод силовой заземления 1х16 мм2 желто-зеленый
	ПУГВ 1х16 ж/з
	
	Конкорд
	м
	10
	
	

	35. 
	Провод силовой заземления 1х6 мм2 желто-зеленый
	ПУГВ 1х6 ж/з
	
	Конкорд
	м
	60
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Вилка Schuko угловая, 16А, IP20, черная
	EVP11-16-01-K02
	
	IEK
	шт.
	2
	
	для подключения блоков питания медиаконвертеров FC-2

	37. 
	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e, 100 шт.
	PLEZ-8P8C-U-C5-100
	
	Hyperline
	упак.
	1
	
	

	38. 
	Суппорт Mosaic для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм,

2 модуля
	DLP
	638071
	Legrand
	шт.
	1
	
	для установки в кабель-канал в офисе

	39. 
	Модуль 45×22,5 мм 1xRJx45 UTP категории 5е, белый
	Mosaic
	076551
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	40. 
	Заглушка 45×22,5 мм, белый
	Mosaic
	077070
	Legrand
	шт.
	1
	
	

	41. 
	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов д.20 мм, ПВ-0, с протяжкой, 100 м, цвет белый
	
	81820
	ЗАО «ДКС»
	м
	100
	
	для прокладки по стенам от лотка

	42. 
	Держатель для трубы двухкомпонентный, д.20 мм
	
	51120R
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	300
	
	

	43. 
	Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн=15,5 мм, Dнар=19,5, с протяжкой, 100 м, цвет серый
	
	6071R-015100P
	ЗАО «ДКС»
	м
	650
	
	для прокладки в производственной зоне

	44. 
	Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке-коробка DN 15, М20х1,5
	
	T16014-20A
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	45. 
	Концевая втулка для металлорукава DN 15 мм
	
	S66V16
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	30
	
	

	46. 
	Держатель с крышкой д.20 мм, оцинкованная сталь
	
	6044-A20
	ЗАО «ДКС»
	шт.
	1200
	
	для крепления

металлорукава

	47. 
	Универсальный многофункциональный держатель для маркеров типа РК и Р0-068, черный, 100 шт.
	РОН
	
	Partex
	упак.
	2
	
	для маркировки кабелей UTP

	48. 
	Однознаковые маркеры для держателей для кабелей 5-7 мм, цифры «0» - «9», буквы «С», «E», «T» символы «.», «-», 100 шт.
	РК+
	
	Partex
	упак.
	2
	
	

	49. 
	Кабельный маркер, 100 шт.
	TIETAG
	
	Partex
	шт.
	1
	
	для маркировки ВОК

	50. 
	Нейлоновая кабельная стяжка 2,5 мм, 100 мм, черный, 100 шт.
	РKB
	
	Partex
	шт.
	6
	
	

	51. 
	Труба стальная водогазопроводная д.50 мм
	ВГП 50х3 мм
	
	
	м
	9
	
	18 проходок

	52. 
	Огнестойкая монтажная пена, 750 мл.
	ОГНЕЗА EI240
	
	ОГНЕЗА
	шт.
	5
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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером

61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу:

г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
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