| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Система теплоснабжения Т1/Т2 |  |  |  |
|  | 1.1 Монтаж арматуры |  |  |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.150.16 Ф/Ф | компл. | 2 |  |
|  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 2 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 2 |  |
|  | 1.1 Монтаж трубопровода |  |  |  |
|  | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 99 |  |
|  | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50 |  |
|  | Труба Ст 57х3.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 19 |  |
|  | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 25 |  |
|  | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 7 |  |
|  | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 4 |  |
|  | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 1,5 |  |
|  | 1.2 Монтаж элементов трубопроводов |  |  |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 |  |
|  | Отвод Ст 57х3.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 12 |  |
|  | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 8 |  |
|  | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2 |  |
|  | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |  |
|  | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 |  |
|  | 1.3 Монтаж материалов и изделий: |  |  |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 2 |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88 | шт. | 2 |  |
|  | Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 2 |  |
|  | Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06 | шт. | 4 |  |
|  | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 |  |  |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250 | шт. | 10 |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм | шт. | 4 |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду50мм КЗС (Т) -57х125 | шт. | 16 |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 57/125, L=600мм | шт. | 10 |  |
|  | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80 | м3 | 1,03 |  |
|  | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91 | м2 | 25 |  |
|  | Лента 0,7х20 кг | кг | 9,5 |  |
|  | Бандаж с пряжкой | шт. | 67 |  |
|  | Обезжириватель Арикон | л. | 1,7 |  |
|  | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 3,3 |  |
|  | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 6,6 |  |
|  | 2. Система теплоснабжения Т3/Т4 |  |  |  |
|  | 2.1 Монтаж арматуры |  |  |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.150.16 Ф/Ф | компл. | 1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный с механическим редуктором БИВАЛ Ду100, Ру1,6 МПа. Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.100.16 Ф/Ф | компл. | 1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 2 |  |
|  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду150, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 1 |  |
|  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ГРАНВЕЛ с механическим редуктором Pro Gear Ду100, Ру1,6 МПа, Тмах115оС, материал уплотнения EPDM HT ЗПТС | компл. | 1 |  |
|  | 2.2 Монтаж трубопровода |  |  |  |
|  | Труба Ст 159х4.5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50 |  |
|  | Труба Ст 108х4.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 50 |  |
|  | Труба Ø159х4.5 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 15 |  |
|  | Труба Ø108х4.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 16 |  |
|  | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 31 |  |
|  | Труба Ø32х3.2 ГОСТ 3262-75 | м | 1,5 |  |
|  | Труба Ø325х8.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 2 |  |
|  | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 2 |  |
|  | 2.3 Монтаж элементов трубопроводов |  |  |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Отвод Ст 108х4.0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Отвод Ст 159х4.5-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Отвод Ст 108х4.0-45о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Отвод 90о-159-4.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6 |  |
|  | Отвод 90о-108-4.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6 |  |
|  | Отвод 90о-57-3.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 19 |  |
|  | Отвод 90о-38-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 159х4.5-108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1 |  |
|  | Тройник 108х4.0-Ст.20 ГОСТ 17376-2001 | шт. | 1 |  |
|  | Переход К-108х4.0-57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 |  |
|  | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 150-1,6-100-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1 |  |
|  | Сильфонное компенсирующее устройство СКУ Ст 100-1,6-80-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1 |  |
|  | Неподвижная опора Ст 159х4.5-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | Неподвижная опора Ст 108х4.0-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 |  |
|  | 2.4 Монтаж материалов и изделий: |  |  |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-150-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 5 |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-100-А12 ОСТ-36-146-88 | шт. | 5 |  |
|  | Опора корпусно-приварная КП-50-А11 ОСТ-36-146-88 | шт. | 12 |  |
|  | Опора СПО-159/250 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 8 |  |
|  | Опора СПО-100/180 Серия 1-487-1997.00.000 | шт. | 8 |  |
|  | Направляющая опора НПО-150/250 НТС 65-06 | шт. | 5 |  |
|  | Направляющая опора НПО-100/180 НТС 65-06 | шт. | 5 |  |
|  | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8 |  |
|  | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8 |  |
|  | Опорная подушка ОП-3 (400х400х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8 |  |
|  | Опорная подушка ОП-2 (200х300х90) Серия 3.006.1-2.87.1 Вып.2 | шт. | 8 |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду150мм КЗС (Т) -159х250 | шт. | 18 |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 159/250, L=600мм | шт. | 18 |  |
|  | Комплект заделки стыков ППУ-ПЭ для Ду100мм КЗС (Т) -108х180 | шт. | 18 |  |
|  | Муфта термоусаживаемая 108/180, L=600мм | шт. | 18 |  |
|  | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=50 мм Wired Mat 80 | м3 | 1,11 |  |
|  | Теплоизоляционные маты из каменной ваты с односторонним покрытием стальной сеткой, толщиной s=40 мм Wired Mat 80 | м3 | 0,35 |  |
|  | Покровный слой из тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 10704-91, толщиной 0,5 мм ГОСТ 10704-91 | м2 | 36 |  |
|  | Лента 0,7х20 кг | кг | 10,5 |  |
|  | Бандаж с пряжкой | шт. | 73 |  |
|  | Обезжириватель Арикон | л. | 3,5 |  |
|  | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 6,8 |  |
|  | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 13,7 |  |
|  | 3. Система дренажа Т95 |  |  |  |
|  | 3.1 Монтаж арматуры |  |  |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 С/С | шт. | 2 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 2 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (фланец/фланец), материал уплотнения Viton КШТ1.12.25.40 Ф/Ф | компл. | 2 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду15, Ру4,0 МПа, Тмах150оС (сварка/сварка), материал уплотнения Viton КШТ1.12.15.40 С/С | шт. | 2 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 С/С | шт. | 1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 С/С | шт. | 1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу50, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.50.40 Ф/Ф | компл. | 1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛДу40, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (фланец/фланец), материал уплотнения EPDM КШТ.12.40.40 Ф/Ф | компл. | 1 |  |
|  | Кран стальной шаровой стандартный БИВАЛ Ду25, Ру4,0 МПа, Тмах80оС (сварка/сварка), материал уплотнения EPDM КШТ.12.25.40 С/С | шт. | 2 |  |
|  | Клапан “Захлопка” Ду50 мм А-397-80 | шт. | 1 |  |
|  | Клапан “Захлопка” Ду100 мм А-397-80 | шт. | 1 |  |
|  | 3.2 Монтаж трубопровода |  |  |  |
|  | Труба Ст 57х3.0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 3 |  |
|  | Труба Ø57х3.0 – Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 3 |  |
|  | Труба Ø40х3.0 ГОСТ 3262-75 | м | 1 |  |
|  | Труба Ø25х2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 7 |  |
|  | Труба Ø15х2.35 ГОСТ 3262-75 | м | 0,5 |  |
|  | Труба Ø219х6.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 0,8 |  |
|  | Труба Ø273х7.0– Б – 20 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10704-91 | м | 1,0 |  |
|  | 3.3 Монтаж элементов трубопроводов |  |  |  |
|  | Отвод 90о-57-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 6 |  |
|  | Отвод 90о-45-3.0 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 1 |  |
|  | Отвод 90о-25-2.5 Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 7 |  |
|  | Тройник 57х3.0-Ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 3 |  |
|  | 3.4 Монтаж материалов и изделий: |  |  |  |
|  | Обезжириватель Арикон | л. | 1,8 |  |
|  | ЦИНОТАН® - композиция антикоррозионная цинкнаполненная, толщиной 80 мкм ТУ 2312-017-12288779-2003 | кг | 1 |  |
|  | ФЕРРОТАН - эмаль полиуретановая, толщиной 160 мкм ТУ 2312-036-12288779-2003 | кг | 1,9 |  |
|  | Колодец канализационный из сборных железобетонных Ø1500 мм, в составе: | шт. | 1 |  |
|  | - плита днища ПН15, Ø2000 мм, h=120 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |  |
|  | - кольцо стеновое КС7.3, Øвнеш840 мм, Øвнутр700 мм, h=290 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.6, Øвнеш1680 мм, Øвнутр1500 мм, h=590 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.9, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=890 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 2 |  |
|  | - кольцо стеновое КС15.18, Ø внеш1680 мм, Ø внутр1500 мм, h=1790 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |  |
|  | - плита перекрытия 1ПП15-2, Ø1680 мм, h=150 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |  |
|  | - кольцо опорное КО6, Ø внеш840 мм, Ø внутр580 мм, h=70 мм Серия 3.900.1-14 | шт | 1 |  |
|  | Люк чугунный тяжелый Т (С250) – Г-1-60 ГОСТ 3634-2019 ГОСТ 3634-2019 | компл. | 1 |  |
|  | Цементно - песчаный раствор марки М100 для установки ж/б элементов | м3 | 0,1 |  |
|  | Щебень М1000-М1200 с крупностью фракций 15-20 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 0,3 |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная для наружных железобетонных поверхностей колодца (2 слоя, расход 1,1 кг/м2) Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 ГК "ТехноНИКОЛЬ" | кг | 67,3 |  |
|  | Праймер битумный (1 слой, расход 0,4 л/м2) Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ГК "ТехноНИКОЛЬ" | л | 12,24 |  |
|  | 4 Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта I - II группы механизированным способом при подготовке траншеи под трубопроводы (экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3) | м3 | 305,15 |  |
|  | Доработка грунта II группы ручным способом | м3 | 33,9 |  |
|  | Устройство основания песчаного под ж/б лотки и ж/б плиты толщиной 100 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 12,6 |  |
|  | Устройство основания песчаного под трубопроводы толщиной 150 мм с разравниваем и послойным уплотнением Купл=0,98 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 23,48 |  |
|  | Обсыпка трубопроводов строительным песком (вокруг трубопровода и над трубопроводом толщиной 400 мм) разравниваем и послойным уплотнением Купл≥0,95 ГОСТ 8736-2014 | м3 | 16,82 |  |
|  | Окончательная засыпка траншеи извлеченным грунтом (пригодным, диаметр включений не более 200 мм) с послойным уплотнением Купл≥0,92 (или песком средней крупности) | м3 | 225,1 |  |
|  | Вывоз и утилизация извлеченного грунта (I - II группы) | м3 | 113,95 |  |