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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Единица измерения
	Кол-во
	Масса единицы, кг
	Примечание

	Приборы и средства автоматизации + система оповещения и эвакуации

	1. 
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный
	«Сириус»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	1
	
	

	2. 
	Блок индикации с клавиатурой
	«С2000-БКИ 2RS485»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	7
	
	

	3. 
	Повторитель интерфейса
	«С2000-ПИ»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	2
	
	

	4. 
	Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией
	«С2000-КДЛ-2И» исп.01
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	8
	
	

	5. 
	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сигнал-20П»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	7
	
	

	6. 
	Блок контрольно-пусковой
	«С2000-КПБ» версии 3.02 или выше
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	10
	
	

	7. 
	Резервированный источник питания с интерфейсом RS485
	РИП-24 исп.50 

(РИП-24-2/7М4-Р-RS)
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	2
	
	

	8. 
	Резервированный источник питания
	РИП-24 исп.15

 (РИП-24-3/7М4-Р)
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	1
	
	

	9. 
	Аккумулятор 7 Ач
	«DTM1207»
	
	DELTA, Китай
	шт.
	18
	
	

	10. 
	Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики
	ШПС-24 исп.10
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	6
	
	

	11. 
	Блок сигнально-пусковой адресный с выходами «сухой контакт»
	«С2000-СП2»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	11
	
	

	12. 
	Блок сигнально-пусковой адресный 
	«С2000-СП2» исп. 02
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	2
	
	

	13. 
	Устройство коммутационное
	«УК-ВК исп.15»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	23
	
	

	14. 
	Устройство коммутационное
	«УК-ВК исп.14»
	
	ЗАО НВП «Болид»
	шт.
	9
	
	

	15. 
	Адресный расширитель
	«С2000-АР2 исп.02»
	
	ЗАО НВП «Болид»
	шт.
	25
	
	

	16. 
	Адресный расширитель
	«С2000-АР8»
	
	ЗАО НВП «Болид»
	шт.
	13
	
	

	17. 
	Блок сигнально-пусковой адресный
	«С2000-СП4/220»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	62
	
	

	18. 
	Извещатель пожарный пламени инфракрасный адресный ИП 330-1-1 
	«С2000-ПЛ»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	1
	
	

	19. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ИП 212-34А «ДИП-34А-03»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	64
	
	

	20. 
	Монтажный комплект для подвесного потолка
	МК-3
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	50
	
	

	21. 
	Блок разветвительно-изолирующий
	«БРИЗ»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	18
	
	

	22. 
	Блок разветвительно-изолирующий
	«БРИЗ исп.03»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	18
	
	

	23. 
	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	«ИПР 513-3АМ исп.01»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	22
	
	

	24. 
	Устройство дистанционного пуска адресное «Запуск систем дымоудаления» со встроенным изолятором короткого замыкания
	«УДП 513-3АМ исп.02»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	10
	
	

	25. 
	Устройство дистанционного пуска «Запуск систем дымоудаления»
	«УДП 513-3М исп.02»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	2
	
	(К шкафу управления люками дымоудаления)

	26. 
	Устройство дистанционного пуска адресное в шкафах пожарных кранов «Пуск пожаротушения»
	«УДП 513-3АМ»
	
	ЗАО НВП «Болид»

г. Королев

(495) 777-40-20
	шт.
	1
	
	

	27. 
	Извещатель пожарный аспирационный 
	«ИПА»
	
	ЗАО «ПО «Спецавтоматика»
	шт.
	8
	
	

	28. 
	Труба гладкая жесткая 25мм
	CTR10-025-K41-060
	
	IEK
	м
	1100
	
	Или аналог

	29. 
	Муфта труба-труба 25мм
	CTA10D-GIG25-K41-050
	
	IEK
	шт.
	400
	
	Или аналог

	30. 
	Поворот на 90 труба-труба
	CTA10D-CS25-K41-025
	
	IEK
	шт.
	144
	
	Или аналог

	31. 
	Тройник равносторонний ПВХ 90гр. 25мм
	UST0110025
	
	ERА
	шт.
	8
	
	Или аналог

	32. 
	Оповещатели охранно-пожарные комбинированные, 110 Дб
	МАЯК-24-К 110
	
	ООО «Электротехника и Автоматика»
	шт.
	59
	
	

	33. 
	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный 12-30 В
	ОРБИТА МК З
	
	ООО "Компания СМД"
	шт.
	21
	
	

	34. 
	Оповещатель световой (Выход)
	КОП-25 «Выход»
	
	ООО «СИСТЕМСЕРВИС»
	шт.
	16
	
	

	35. 
	Оповещатель световой IP-66 (Выход) 
	ЭКРАН-С-К1 24 «Выход»
	
	«Эридан»
	шт.
	1
	
	

	36. 
	Оповещатель световой (Подключение пожарной техники) (IP-54 уличная)
	КОП-25 «Подключение пожарной техники»
	
	ООО «СИСТЕМСЕРВИС»
	шт.
	1
	
	

	37. 
	Оповещатель световой (Насосная станция пожаротушения) (IP-54 уличная)
	КОП-25 «Насосная станция пожаротушения»
	
	ООО «СИСТЕМСЕРВИС»
	шт.
	1
	
	

	38. 
	Автономный световой указатель со встроенной батареей на 3 часа

работы, автоматическое тестирование, постоянного действия, надпись «Пожарный кран»
	MIZAR 6523-3 LED SP 
	
	 ООО «МГК «Световые

Технологии»
	шт.
	21
	
	Или аналог

	39. 
	Светильник автономный взрывозащищенный, надпись «Пожарный кран»
	СФЕРА ВЗ АО-П220
	
	ООО "Компания СМД"
	шт.
	15
	
	Или аналог

	 Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:

	40. 
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1 мм2
	КПСCнг(А)-FRLS
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	7972
	
	

	41. 
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2
	КПСCнг(А)-FRLS
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	672
	
	

	42. 
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2
	КПСCнг(А)-FRLS
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	2449
	
	

	43. 
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2
	КПСCнг(А)-FRLS
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	450
	
	

	44. 
	Кабель интерфейсный огнестойкий, сеч.  2х2х0,8 мм2
	КИнг(А)- FRLS
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	1730
	
	Интерфейс RS485 двойной (с резервированием)

	45. 
	Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм2
	ВВГнг(А)-FRLS 
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	662
	
	

	46. 
	Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 20 мм
	ТГТ СЗ 20 мм с зондом
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	13273
	
	

	47. 
	Труба гофрированная самозатухающая ТГТ СЗ Ø 32 мм
	ТГТ СЗ 32 мм с зондом
	
	ООО«Пожтехкабель»
	м
	662
	
	

	48. 
	Коробка монтажная металлическая КМОМ (8к х 2,5 мм)
	КМОМ 210х100х37 IP31
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	14
	
	К люкам дымоудаления

	49. 
	Скоба металлическая однолапковая под саморез 21-22 мм
	 
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	20000
	
	

	50. 
	Скоба металлическая однолапковая под саморез 31-32 мм
	
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	2100
	
	

	51. 
	Дюбель металлический 5х30мм (бетон)
	 
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	16000
	
	

	52. 
	Саморез 3,5х35мм (бетон)
	 
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	16000
	
	

	53. 
	Саморез 4,2x25 полусфера-прессшайба, цинк, сверло
	
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	6100
	
	

	54. 
	Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*1000 (100 шт/уп)
	
	
	ООО«Пожтехкабель»
	уп.
	250
	
	

	55. 
	Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9*350 (100 шт/уп)
	
	
	ООО«Пожтехкабель»
	уп.
	240
	
	

	56. 
	Обжимной комплект монтажных профилей тип 1, обхват конструкции габаритами 350 на 440 мм, для крепления 1 оболочки одного типоразмера винтами din 84 M6X40 4 шт. , горячеоцинкованный
	
	EX-TR0405
	DKC
	шт.
	1900
	
	Крепления гладкой ПВХ трубы для ИПА

	57. 
	Держатель кабельный для крепления к профилю, ∅20-26
	
	BHL2026
	DKC
	шт.
	1900
	
	Крепления гладкой ПВХ трубы для ИПА

	58. 
	Труба стальная 25 мм
	
	
	Россия
	м
	20
	
	Для стояков

	59. 
	Трос стальной, толщина 4 мм, DIN 3055
	
	CM625504
	DKC
	м
	130
	
	

	60. 
	Шпилька резьбовая М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4
	
	WN00107087
	DKC
	шт.
	48
	
	

	61. 
	Шайба М8 кузовная DIN9021 (CM120800)
	
	CM120800
	DKC
	шт.
	96
	
	

	62. 
	Оцинкованная гайка М8 DIN 934, 1 кг 
	
	
	DKC
	шт.
	96
	
	

	63. 
	Соединитель (зажим) для троса двойной (Duplex) 4 мм
	
	CM623004
	DKC
	шт.
	48
	
	

	64. 
	Талреп крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь
	
	CM629008
	DKC
	шт.
	24
	
	

	65. 
	Рым-гайка M8
	
	CM609008
	DKC
	шт.
	48
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дополнительные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Пена огнестойкая 2-х компонентная
	FBS-S
	
	«ОБО Беттерманн»
	шт.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Роботизированная установка пожаротушения (оборудование учтено разделом 1612/2022-Р-ПТ)
	
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485 
	ТехноКИПнг(A)-FRLS 1х2х0,9
	
	СПКБ-Техно
	м
	1380
	
	RS485

	68. 
	Симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485 
	ТехноКИПнг(A)-FRLS 2х2х0,9
	
	СПКБ-Техно
	м
	210
	
	RS485

	69. 
	Кабель для систем противопожарной защиты 
	КПСнг(А)- FRLS 3х2,5
	
	СПКБ-Техно
	м
	350
	
	

	70. 
	Шнур коммутационный RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 5 м, белый 
	PCD-01009-0E
	
	MOLEX
	шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДКС-ТехноЛайн Сертификат соответствия № № С-RU.АЮ64.В.00941
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Труба гофрированная Ø 20 мм
	
	
	DKC
	м
	1940
	
	

	72. 
	Скоба металлическая однолапковая под саморез 21-22 мм
	
	
	DKC
	шт.
	2000
	
	

	73. 
	Стяжки кабельные стальные
	
	
	DKC
	шт.
	4500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Трос стальной, толщина 4 мм, DIN 3055
	
	CM625504
	DKC
	м
	40
	
	

	75. 
	Шпилька резьбовая М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4
	
	WN00107087
	DKC
	шт.
	12
	
	

	76. 
	Шайба М8 кузовная DIN9021 (CM120800)
	
	CM120800
	DKC
	шт.
	24
	
	

	77. 
	Оцинкованная гайка М8 DIN 934, 1 кг 
	
	
	DKC
	шт.
	24
	
	

	78. 
	Соединитель (зажим) для троса двойной (Duplex) 4 мм
	
	CM623004
	DKC
	шт.
	12
	
	

	79. 
	Талреп крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь
	
	CM629008
	DKC
	шт.
	6
	
	

	80. 
	Рым-гайка M8
	
	CM609008
	DKC
	шт.
	12
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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на
 земельном участке по адресу: г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7а
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