## ЛСР 02-01-14 Система автоматиза
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 61. Ростовская область | [11 empty] | 61. Ростовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном учестке по адресу: г. Новочеркасск, ул. Маштностроителей, 7а | [18 empty] | Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном учестке по адресу: г. Новочеркасск, ул. Маштностроителей, 7а
(наименование стройки)
Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272 | [19 empty] | Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-14-Р
Система автоматизации, оповещения и эвакуации | [20 empty] | Система автоматизации, оповещения и эвакуации
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 1612/2022-Р-АПС, СОУЭ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.08.2023 (01.01.2000) | [18 empty] | 25.11.2022 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 7473.76 | (792,2) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 15.66 | (1,31) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1356.74 | (44,45) | тыс.руб.
| монтажных работ | 7252.91 | (585,7) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4698.62 |  | чел.час.
| оборудования | 205.19 | (205,19) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.82 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Приборы и средства автоматизации, СОУЭ | [22 empty] | Раздел 1. Приборы и средства автоматизации, СОУЭ
1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | [21 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.7; 10: 117.7; 11: 30.52; 12: 3592.2 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.53; 10: 12.53; 11: 8.25; 12: 103.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 11.7 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130.23; 10: 130.23; 12: 3695.57 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.7; 12: 3592.2 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 105.93; 12: 3232.98 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.14; 12: 1652.41 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.3; 12: 8580.96 | [14 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.2.06.01-0007 | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения/прим. |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 622.48; 10: 622.48; 12: 622.48 | [10 empty] | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения/прим.
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 622.48; 12: 622.48 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное |  |  | 4: шт; 7: 9 | [10 empty] | Табло сигнальное студийное или коридорное
|  | Объем=7+2 | [27 empty] | Объем=7+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.16; 10: 478.44; 11: 30.52; 12: 14601.99 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.92; 10: 143.28; 11: 8.25; 12: 1182.06 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6; 7: 54 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.08; 10: 621.72; 12: 15784.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 478.44; 12: 14601.99 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 454.52; 12: 13871.89 | [12 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 253.57; 12: 7739.05 | [12 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1329.81; 12: 37394.99 | [14 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-61.2.07.02-0030 | Блок индикации, марка "С2000-БИ"/прим. «С2000-БКИ 2RS485» |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 473.91; 10: 3317.37; 12: 3317.37 | [10 empty] | Блок индикации, марка "С2000-БИ"/прим. «С2000-БКИ 2RS485»
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3317.37; 12: 3317.37 | [14 empty] | Всего по позиции
5 О | ФССЦ-61.2.07.02-0028 | Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000- ПТ"/прим. «С2000-ПИ" |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 692.04; 10: 1384.08; 12: 1384.08 | [10 empty] | Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000- ПТ"/прим. «С2000-ПИ"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1384.08; 12: 1384.08 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  |  | 4: шт; 7: 15 | [10 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
|  | Объем=8+7 | [27 empty] | Объем=8+7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 117.7; 10: 1765.5; 11: 30.52; 12: 53883.06 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.53; 10: 187.95; 11: 8.25; 12: 1550.59 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 175.5 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130.23; 10: 1953.45; 12: 55433.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1765.5; 12: 53883.06 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1588.95; 12: 48494.75 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 812.13; 12: 24786.21 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4354.53; 12: 128714.61 | [14 empty] | Всего по позиции
7 О | ФССЦ-61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 175.63; 10: 1405.04; 12: 1405.04 | [10 empty] | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1405.04; 12: 1405.04 | [14 empty] | Всего по позиции
8 О | ФССЦ-61.2.06.02-0004 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1 |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 323.35; 10: 2263.45; 12: 2263.45 | [10 empty] | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2263.45; 12: 2263.45 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | 4: шт; 7: 10 | [10 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 10: 724.3; 11: 30.52; 12: 22105.64 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 88.8; 11: 8.25; 12: 732.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 72 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 813.1; 12: 22838.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 724.3; 12: 22105.64 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 651.87; 12: 19895.08 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 333.18; 12: 10168.59 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1798.15; 12: 52901.91 | [14 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 243.85; 10: 2438.5; 12: 2438.5 | [10 empty] | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2438.5; 12: 2438.5 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | 4: шт; 7: 3 | [10 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
|  | Объем=1+2 | [27 empty] | Объем=1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.76; 10: 110.28; 11: 30.52; 12: 3365.75 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.6; 10: 13.8; 11: 8.25; 12: 113.85 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 10.8 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.36; 10: 124.08; 12: 3479.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.28; 12: 3365.75 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 99.25; 12: 3029.18 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 50.73; 12: 1548.25 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.06; 12: 8057.03 | [14 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-62.4.02.02-0047 | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 06/прим. РИП-24 исп.56 |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1046.03; 10: 2092.06; 12: 2092.06 | [10 empty] | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 06/прим. РИП-24 исп.56
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2092.06; 12: 2092.06 | [14 empty] | Всего по позиции
13 О | ФССЦ-62.4.02.02-0046 | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 04/прим. РИП-24 исп.15 |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 617.78; 10: 617.78; 12: 617.78 | [10 empty] | Источник резервного питания, марка: "РИП 24" исп. 04/прим. РИП-24 исп.15
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 617.78; 12: 617.78 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 7: 18 | [10 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 356.76; 11: 30.52; 12: 10888.32 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.65; 10: 371.7; 11: 8.25; 12: 3066.53 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 37.08 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.47; 10: 728.46; 12: 13954.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.76; 12: 10888.32 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 346.06; 12: 10561.67 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 181.95; 12: 5553.04 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1256.47; 12: 30069.56 | [14 empty] | Всего по позиции
15 О | ФССЦ-62.4.01.01-0004 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч |  |  | 4: шт; 7: 18; 8: 77.5; 10: 1395; 12: 1395 | [10 empty] | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1395; 12: 1395 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 | [10 empty] | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг
|  | Объем=6 / 100 | [27 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1239.09; 10: 74.35; 11: 30.52; 12: 2269.16 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.33; 10: 3.26; 11: 11.43; 12: 37.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.53; 10: 0.45; 11: 30.52; 12: 13.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 131.6; 10: 7.9; 11: 8.25; 12: 65.18 | [11 empty] | М
Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 5; 7: 0.3 | [17 empty] | Сверла, буры
Н | 18.3.02.02 | Шкафы пожарные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 6 | [17 empty] | Шкафы пожарные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154.5; 7: 9.27 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 0.036 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1425.02; 10: 85.51; 12: 2371.6 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.8; 12: 2282.89 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 90.51; 12: 2762.3 | [12 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 53.86; 12: 1643.68 | [12 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.88; 12: 6777.58 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-18.3.02.02-0003 | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310/прим. ШПС-24 |  |  | шт |  |  | 6 | 179.49 |  | 1076.94 | 8.25 | 8884.76 | [10 empty] | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310/прим. ШПС-24
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [26 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1076.94; 12: 8884.76 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | 4: шт; 7: 13 | [10 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Объем=11+2 | [27 empty] | Объем=11+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 10: 941.59; 11: 30.52; 12: 28737.33 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 115.44; 11: 8.25; 12: 952.38 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 93.6 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 1057.03; 12: 29689.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 941.59; 12: 28737.33 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 847.43; 12: 25863.6 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 433.13; 12: 13219.17 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2337.59; 12: 68772.48 | [14 empty] | Всего по позиции
19 О | ФССЦ-61.2.07.02-0080 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2 |  |  | 4: шт; 7: 11; 8: 97.47; 10: 1072.17; 12: 1072.17 | [10 empty] | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1072.17; 12: 1072.17 | [14 empty] | Всего по позиции
20 О | ФССЦ-61.2.07.02-0082 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 103.31; 10: 206.62; 12: 206.62 | [10 empty] | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.62; 12: 206.62 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 33 | [10 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Объем=24+9 | [27 empty] | Объем=24+9
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 161.04; 11: 30.52; 12: 4914.94 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 13.53; 11: 8.25; 12: 111.62 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 16.5 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 174.57; 12: 5026.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.04; 12: 4914.94 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 144.94; 12: 4423.45 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 74.08; 12: 2260.87 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.59; 12: 11710.88 | [14 empty] | Всего по позиции
22 О | ФССЦ-61.2.07.11-0182 | Устройства коммутационные, 2 сигнальных линий, реле выхода 2,25 мА/прим УК-ВК исп.15, 14 |  |  | 4: шт; 7: 33; 8: 53.99; 10: 1781.67; 12: 1781.67 | [10 empty] | Устройства коммутационные, 2 сигнальных линий, реле выхода 2,25 мА/прим УК-ВК исп.15, 14
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=24+9 | [27 empty] | Объем=24+9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1781.67; 12: 1781.67 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 |  |  | 4: шт; 7: 39 | [10 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 5
|  | Объем=26+13 | [27 empty] | Объем=26+13
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.84; 10: 968.76; 11: 30.52; 12: 29566.56 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.36; 10: 170.04; 11: 8.25; 12: 1402.83 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 93.6 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.2; 10: 1138.8; 12: 30969.39 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 968.76; 12: 29566.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 871.88; 12: 26609.9 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 445.63; 12: 13600.62 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2456.31; 12: 71179.91 | [14 empty] | Всего по позиции
24 О | ФССЦ-61.2.07.06-0005 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.26; 8: 5459; 10: 1419.34; 12: 1419.34 | [10 empty] | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=26 / 100 | [27 empty] | Объем=26 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1419.34; 12: 1419.34 | [14 empty] | Всего по позиции
25 О | ФССЦ-61.2.07.06-0005 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"/ прим. "С2000-АР8" |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.13; 8: 5459; 10: 709.67; 12: 709.67 | [10 empty] | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"/ прим. "С2000-АР8"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=13 / 100 | [27 empty] | Объем=13 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 709.67; 12: 709.67 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  | 4: шт; 7: 70 | [10 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 10: 5070.1; 11: 30.52; 12: 154739.45 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 621.6; 11: 8.25; 12: 5128.2 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 504 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 5691.7; 12: 159867.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5070.1; 12: 154739.45 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4563.09; 12: 139265.51 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2332.25; 12: 71180.15 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12587.04; 12: 370313.31 | [14 empty] | Всего по позиции
27 О | ФССЦ-61.2.07.02-0080 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2/прим С-2000-СП4 |  |  | 4: шт; 7: 70; 8: 97.47; 10: 6822.9; 12: 6822.9 | [10 empty] | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), тип С2000-СП2/прим С-2000-СП4
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6822.9; 12: 6822.9 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 65 | [10 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Объем=1+64 | [27 empty] | Объем=1+64
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 10: 3601.65; 11: 30.52; 12: 109922.36 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 279.5; 11: 8.25; 12: 2305.88 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 374.4 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 3881.15; 12: 112228.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3601.65; 12: 109922.36 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3241.49; 12: 98930.12 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1656.76; 12: 50564.29 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8779.4; 12: 261722.65 | [14 empty] | Всего по позиции
29 О | ФССЦ-61.2.02.02-0001 | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-A1R максимально-дифференциальный «Leonardo-Т», без базы/прим. С2000-ПЛ |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 2188.6; 10: 218.86; 12: 218.86 | [10 empty] | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-A1R максимально-дифференциальный «Leonardo-Т», без базы/прим. С2000-ПЛ
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1 / 10 | [27 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.86; 12: 218.86 | [14 empty] | Всего по позиции
30 О | ФССЦ-61.2.02.01-0070 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА) |  |  | 4: 10 шт; 7: 6.4; 8: 934.41; 10: 5980.22; 12: 5980.22 | [10 empty] | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=64 / 10 | [27 empty] | Объем=64 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5980.22; 12: 5980.22 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное |  |  | 4: шт; 7: 36 | [10 empty] | Устройство сигнально-блокировочное
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 713.52; 11: 30.52; 12: 21776.63 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 21.29; 10: 766.44; 11: 8.25; 12: 6323.13 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 74.16 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.11; 10: 1479.96; 12: 28099.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 713.52; 12: 21776.63 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 692.11; 12: 21123.33 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 363.9; 12: 11106.08 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2535.97; 12: 60329.17 | [14 empty] | Всего по позиции
32 О | ФССЦ-61.2.07.02-0051 | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм |  |  | 4: шт; 7: 36; 8: 68.82; 10: 2477.52; 12: 2477.52 | [10 empty] | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=18+18 | [27 empty] | Объем=18+18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2477.52; 12: 2477.52 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | 4: шт; 7: 35 | [10 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
|  | Объем=22+1+10+2 | [27 empty] | Объем=22+1+10+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 10: 346.85; 11: 30.52; 12: 10585.86 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 190.05; 11: 11.43; 12: 2172.27 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 26.6; 11: 30.52; 12: 811.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 25.9; 11: 8.25; 12: 213.68 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 36.05 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 2.1 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 562.8; 12: 12971.81 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 373.45; 12: 11397.69 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 362.25; 12: 11055.76 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 190.46; 12: 5812.82 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1115.51; 12: 29840.39 | [14 empty] | Всего по позиции
34 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ |  |  | 4: шт; 7: 22; 8: 145.42; 10: 3199.24; 12: 3199.24 | [10 empty] | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3199.24; 12: 3199.24 | [14 empty] | Всего по позиции
35 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ/прим. УДП-513-ЗАМ |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 145.42; 10: 145.42; 12: 145.42 | [10 empty] | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ/прим. УДП-513-ЗАМ
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.42; 12: 145.42 | [14 empty] | Всего по позиции
36 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ/прим. УДП-513-ЗАМ исп.02 |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 145.42; 10: 1454.2; 12: 1454.2 | [10 empty] | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ/прим. УДП-513-ЗАМ исп.02
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1454.2; 12: 1454.2 | [14 empty] | Всего по позиции
37 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ/прим. УДП-513-3М исп.02 |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 145.42; 10: 290.84; 12: 290.84 | [10 empty] | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ/прим. УДП-513-3М исп.02
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.84; 12: 290.84 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I |  |  | 4: компл; 7: 8 | [10 empty] | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I
| 1 | ОТ |  |  | 8: 40.21; 10: 321.68; 11: 30.52; 12: 9817.67 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.36; 10: 202.88; 11: 11.43; 12: 2318.92 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 10: 28.08; 11: 30.52; 12: 857 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.61; 10: 84.88; 11: 8.25; 12: 700.26 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.12; 7: 32.96 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 2.24 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.18; 10: 609.44; 12: 12836.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 349.76; 12: 10674.67 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 314.78; 12: 9607.2 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 160.89; 12: 4910.35 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1085.11; 12: 27354.4 | [14 empty] | Всего по позиции
39 О | ФССЦ-61.2.04.09-0013 | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32"/прим. Извещатель пожарный аспирационный ИПА |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 19515.12; 10: 156120.96; 12: 156120.96 | [10 empty] | Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32"/прим. Извещатель пожарный аспирационный ИПА
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156120.96; 12: 156120.96 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 53 | [10 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 10: 961.42; 11: 30.52; 12: 29342.54 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 669.39; 11: 8.25; 12: 5522.47 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 106 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 1630.81; 12: 34865.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 961.42; 12: 29342.54 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 913.35; 12: 27875.41 | [12 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 509.55; 12: 15551.55 | [12 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3053.71; 12: 78291.97 | [14 empty] | Всего по позиции
41 О | ФССЦ-61.2.04.05-0013 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"/прим. МАЯК-24-К 110 |  |  | 4: 10 шт; 7: 5.3; 8: 311.2; 10: 1649.36; 12: 1649.36 | [10 empty] | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"/прим. МАЯК-24-К 110
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=53 / 10 | [27 empty] | Объем=53 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1649.36; 12: 1649.36 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 55 | [10 empty] | Транспарант световой (табло)
|  | Объем=16+1+1+1+36 | [27 empty] | Объем=16+1+1+1+36
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 10: 1058.2; 11: 30.52; 12: 32296.26 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 132.55; 11: 8.25; 12: 1093.54 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 110 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 1190.75; 12: 33389.8 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1058.2; 12: 32296.26 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1005.29; 12: 30681.45 | [12 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 560.85; 12: 17117.02 | [12 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2756.89; 12: 81188.27 | [14 empty] | Всего по позиции
43 О | ФССЦ-61.2.04.07-0001 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. КОП-25 Выход |  |  | 4: 10 шт; 7: 1.6; 8: 1055.5; 10: 1688.8; 12: 1688.8 | [10 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. КОП-25 Выход
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=16 / 10 | [27 empty] | Объем=16 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1688.8; 12: 1688.8 | [14 empty] | Всего по позиции
44 О | ФССЦ-61.2.04.07-0001 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. ЭКПАН-С-К124 "Выход" |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 1055.5; 10: 105.55; 12: 105.55 | [10 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. ЭКПАН-С-К124 "Выход"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1 / 10 | [27 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.55; 12: 105.55 | [14 empty] | Всего по позиции
45 О | ФССЦ-61.2.04.07-0001 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. КОП-25 Подключение пожарной техники |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 1055.5; 10: 105.55; 12: 105.55 | [10 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. КОП-25 Подключение пожарной техники
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1 / 10 | [27 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.55; 12: 105.55 | [14 empty] | Всего по позиции
46 О | ФССЦ-61.2.04.07-0001 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. КОП-25 Насосная станция пожаротушения |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 1055.5; 10: 105.55; 12: 105.55 | [10 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24/прим. КОП-25 Насосная станция пожаротушения
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1 / 10 | [27 empty] | Объем=1 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.55; 12: 105.55 | [14 empty] | Всего по позиции
47 О | ФССЦ-61.2.04.07-0010 | Оповещатель охранно-пожарный световой со встроенным источником резервного питания/прим. MIZAR 6523-3 LED SP |  |  | 4: шт; 7: 36; 8: 113.97; 10: 4102.92; 12: 4102.92 | [10 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой со встроенным источником резервного питания/прим. MIZAR 6523-3 LED SP
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4102.92; 12: 4102.92 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 11 | [10 empty] | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=1100 / 100 | [27 empty] | Объем=1100 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.58; 10: 1381.38; 11: 30.52; 12: 42159.72 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.3; 10: 179.3; 11: 11.43; 12: 2049.4 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 24.86; 11: 30.52; 12: 758.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 82.22; 10: 904.42; 11: 8.25; 12: 7461.47 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.36; 7: 146.96 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 1.98 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 224.1; 10: 2465.1; 12: 51670.59 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1406.24; 12: 42918.45 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1364.05; 12: 41630.9 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 717.18; 12: 21888.41 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4546.33; 12: 115189.9 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-24.3.01.03-0023 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  | м |  |  | 1100 | 8.68 |  | 9548 | 8.25 | 78771 | [10 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9548; 12: 78771 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-20.2.09.05-0003 | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65 |  |  | 10 шт |  |  | 40 | 86 |  | 3440 | 8.25 | 28380 | [10 empty] | Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=400 / 10 | [27 empty] | Объем=400 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3440; 12: 28380 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-24.3.05.11-0002 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  | шт |  |  | 144 | 3.35 |  | 482.4 | 8.25 | 3979.8 | [10 empty] | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 25 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 482.4; 12: 3979.8 | [14 empty] | Всего по позиции
Огнестойкая кабельная линия ПТК | [31 empty] | Огнестойкая кабельная линия ПТК
52 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 137.35 | [10 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(13073+662) / 100 | [27 empty] | Объем=(13073+662) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 19165.82; 11: 30.52; 12: 584940.83 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 2306.11; 11: 8.25; 12: 19025.41 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 2087.72 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 21471.93; 12: 603966.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19165.82; 12: 584940.83 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18590.85; 12: 567392.61 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9774.57; 12: 298319.82 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49837.35; 12: 1469678.67 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм |  |  | 10 м |  |  | 13073 | 21.2 |  | 277147.6 | 8.25 | 2286467.7 | [10 empty] | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277147.6; 12: 2286467.7 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм |  |  | 10 шт |  |  | 2000 | 2.9 |  | 5800 | 8.25 | 47850 | [10 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=20000 / 10 | [27 empty] | Объем=20000 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5800; 12: 47850 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-24.3.01.02-0024 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  | м |  |  | 662 | 5.7 |  | 3773.4 | 8.25 | 31130.55 | [10 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 32 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3773.4; 12: 31130.55 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм |  |  | 10 шт |  |  | 210 | 4.3 |  | 903 | 8.25 | 7449.75 | [10 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=2100 / 10 | [27 empty] | Объем=2100 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 903; 12: 7449.75 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 108.93 | [10 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=(7772+672+2449) / 100 | [27 empty] | Объем=(7772+672+2449) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 10: 4597.94; 11: 30.52; 12: 140329.13 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 197.16; 11: 11.43; 12: 2253.54 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 28.32; 11: 30.52; 12: 864.33 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 1227.64; 11: 8.25; 12: 10128.03 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 489.0957 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 2.1786 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 6022.74; 12: 152710.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4626.26; 12: 141193.46 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4487.47; 12: 136957.66 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2359.39; 12: 72008.66 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12869.6; 12: 361677.02 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 28.42 | [10 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(450+1730+662) / 100 | [27 empty] | Объем=(450+1730+662) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 1440.04; 11: 30.52; 12: 43950.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 102.88; 11: 11.43; 12: 1175.92 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 14.21; 11: 30.52; 12: 433.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 411.52; 11: 8.25; 12: 3395.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 153.1838 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 1.1368 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 1954.44; 12: 48520.98 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1454.25; 12: 44383.71 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1410.62; 12: 43052.2 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 741.67; 12: 22635.69 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4106.73; 12: 114208.87 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-21.1.08.01-0143 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 7.9274 | 6292.96 |  | 49887.06 | 8.25 | 411568.25 | [10 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(7772*1,02) / 1000 | [27 empty] | Объем=(7772*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49887.06; 12: 411568.25 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-21.1.08.01-0141 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 |  |  | 1000 м |  |  | 0.68544 | 4088.02 |  | 2802.09 | 8.25 | 23117.24 | [10 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(672*1,02) / 1000 | [27 empty] | Объем=(672*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2802.09; 12: 23117.24 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-21.1.08.01-0144 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 |  |  | 1000 м |  |  | 2.498 | 6331.06 |  | 15814.86 | 8.25 | 130472.6 | [10 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(2449*1,02) / 1000 | [27 empty] | Объем=(2449*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15814.86; 12: 130472.6 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-21.1.08.01-0142 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75/прим. 1х2х1,5 |  |  | 1000 м |  |  | 0.459 | 5167.54 |  | 2371.9 | 8.25 | 19568.18 | [10 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75/прим. 1х2х1,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(450*1,02) / 1000 | [27 empty] | Объем=(450*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2371.9; 12: 19568.18 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-21.1.08.01-0321 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98/прим.КИнг(А)-FRLS 2х2х0,8 |  |  | 1000 м |  |  | 1.7646 | 45597.04 |  | 80460.54 | 8.25 | 663799.46 | [10 empty] | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98/прим.КИнг(А)-FRLS 2х2х0,8
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(1730*1,02) / 1000 | [27 empty] | Объем=(1730*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80460.54; 12: 663799.46 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000 |  |  | 1000 м |  |  | 0.67524 | 19862.94 |  | 13412.25 | 8.25 | 110651.06 | [10 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-1000
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(662*1,02) / 1000 | [27 empty] | Объем=(662*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13412.25; 12: 110651.06 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 14 | [10 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 68.32; 11: 30.52; 12: 2085.13 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 5.74; 11: 8.25; 12: 47.36 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 7 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 74.06; 12: 2132.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.32; 12: 2085.13 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 61.49; 12: 1876.62 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 31.43; 12: 959.16 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.98; 12: 4968.27 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-20.5.02.06-0044 | Коробка разветвительная УК-2/прим. КМОМ 2100х100х37 |  |  | 10 шт |  |  | 14 | 28.5 |  | 399 | 8.25 | 3291.75 | [10 empty] | Коробка разветвительная УК-2/прим. КМОМ 2100х100х37
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [26 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399; 12: 3291.75 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕРм08-02-407-06 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [10 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=20 / 100 | [27 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.88; 10: 28.58; 11: 30.52; 12: 872.26 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 96.36; 10: 19.27; 11: 11.43; 12: 220.26 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.54; 10: 1.91; 11: 30.52; 12: 58.29 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 109.31; 10: 21.86; 11: 8.25; 12: 180.35 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 3.04 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.76; 7: 0.152 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.55; 10: 69.71; 12: 1272.87 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.49; 12: 930.55 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.58; 12: 902.63 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.55; 12: 474.58 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.84; 12: 2650.08 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | м |  |  | 20 | 15.33 |  | 306.6 | 8.25 | 2529.45 | [10 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.6; 12: 2529.45 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт |  |  | 10 | 110.11 |  | 1101.1 | 8.25 | 9084.08 | [10 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [26 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1101.1; 12: 9084.08 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 522658.28; 12: 5304771.84 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 44454.22; 12: 1356742.81 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 894.8; 12: 10227.57 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 124.43; 12: 3797.6 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 477309.26; 12: 3937801.46 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1306.82; 12: 15662.34 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 74.35; 12: 2269.16 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.26; 12: 37.26 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.45; 12: 13.73 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1084.84; 12: 8949.94 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 90.51; 12: 2762.3 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 53.86; 12: 1643.68 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 585696.07; 12: 7252906.17 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44379.87; 12: 1354473.65 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 891.54; 12: 10190.31 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 123.98; 12: 3783.87 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 476224.42; 12: 3928851.52 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 42147.25; 12: 1286333.9 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22052.99; 12: 673056.79 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 205193.12; 12: 205193.12 | [20 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 205193.12; 12: 205193.12 | [20 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 44578.65; 12: 1360540.41 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 42237.76; 12: 1289096.2 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22106.85; 12: 674700.47 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 792196.01; 12: 7473761.63 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Инженер-сметчик Синникова А.Е.) | [22 empty] | (Инженер-сметчик Синникова А.Е.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (ГИП Счастков А.С.) | [23 empty] | (ГИП Счастков А.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.