На АС 1 замечания были направлены ранее и они не были отработаны, касается сметы!
Вопросы по АС 1
1. П.10 ВР лист 1 920*0,2=184 м3, норма на ПГС 1,52 она идет в смете
2. П.2,3 ВР мало как-то вручную разрабатываем , в доработку не делаем после механизированной разработки?
3. ВР лист1 п.14 указать м2/тн
4. ВР лист 2 п.37,38 пропущена грунтовка, указать способ очистки (щетки, гидроструйная  и т.д.)
5. Лист 2 ВР фундаменты , объем не сходится с листами проекта  п.30 1,92+1,8=3,72 м3
П.32 10,8 м3
П.37 вообще не понятно откуда такой объем 35,84+22,8=58,64 м2, откуда 112 м2 поясните может я что-то не учитываю?
П.40,50, 59 указать м2 покрытия, это ВР , а не спецификация
6.  Лист 10 подливка указать в ВР в м2, толщиной 80 мм, указать марку раствора (определиться бетон М30  (узел А) или р-р на цементной основе (разрез б-б))
7.  внести в ВР обетонирование колонн, лист 10 
8. не увидела в ВР устройство песколовки











Усиление трансбордера
6. Лист 4 ВР демонтажные работы, нет работ по погрузке, вывозу и утилизации материла от демонтажных работ, п79-83 указать вес
