| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Трансбордер цеха №8. Силовое электрооборудование» 02-01-01 ЭМ2 на сумму 1 000 545,23 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 18.10.2023г. |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  | 1 | Не корректно применена расценка, вид работ не соответствует вор, не указано из чего именно состоят слои пола, про бетон или ж/б речи нет, указать демонтаж согласно конструктива пола (по результатам обследования) при наличие железобетонного слоя пола применить расценку ФЕР29-02-027-01, остальное согласно конструктива |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Откорректировать объем с учётом замечаний по п.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Приложить КП |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-01-001-16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,8 | Откорректировать объем , согласно норме в замененной расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Применить коэфф. на заготовки на стержни |  | ТЧ ФССЦ табл.1 прил.11 ; лист 8 прим.2 |  |  |  |  |
|  | 14 | Корректировать текст расценки нельзя, применить коэф. за2 раза |  | ВОР п.10 |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.