| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Трансбордер цеха №8. Силовое электрооборудование» 05-01-01 ПЖ на сумму 1 775 383,92 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 17.10.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание | ответы |  |
|  |  | Перечень и порядок работ в ВОР должен соответствовать перечню и порядку работ в смете |  | П.3.1.2.2 инструкции АО ТМХ |  |  | откорректировано |  |
|  | 2 | Обосновать категорию рельс |  |  |  |  | Категория 1 |  |
|  | 4 | Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-25.1.03.01-0011 |  | См.спецификацию п.1.3 |  |  | откорректировано |  |
|  | 5 | Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-25.1.04.02-0023 |  | См.спецификацию п.1.4 |  |  | откорректировано |  |
|  | 6 | Объем не соответствует проекту, не корректно принята расценка, изделия соединительные и закладные детали разные вещи, заменить на ФЕР09-01-002-04 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 9 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-06-001-04 прим. |  |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.