| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Трансбордер цеха №8. Силовое электрооборудование» 04-01-01 ЭМ2 на сумму 11 050 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 17.10.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | Перечень и порядок работ в ВОР должен соответствовать перечню и порядку работ в смете |  | П.3.1.2.2 инструкции АО ТМХ |  |  |  |  |
|  |  | П.1 в ВОРе указать в примечании панель в составе оборудования трансбордера ( обосновать отсутствие стоимости панели в смете) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Не учтена норма расхода |  | ТЧ сб 08 |  |  | откорректировано |  |
|  | 4 | Исключить, учтено в п.1 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Откорректировать наименование объекта |  |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.