| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 05-05-02. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. (132-23-АС) на сумму 3 204 789,70р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерация в смете должна быть сквозной. |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту. |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС. |  |  |  | исключено |  |
|  | 1 | П.1 -разделить разработку грунта на: - разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-080) с объемом 109,1м3. - разработка грунта в отвал с объемом 702,1-109,1=593м3. *Проверить объем разработки земли. * группа грунтов 1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 2 | П.2 - Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. Через дробь пишите «/ доработка». Применить ФЕР01-02-057-01Группа грунтов 1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 3 | П.3 – погрузку удалить. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 4 | П.4 – обосновать толщину 0,3м в формуле на уплотнение грунта. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 140 | П.140–Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 30км |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 38 | П.38 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 6 | П.6 Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить ФЕР01-01-034-01. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 10 | П.10 – согласно чертежа на листе 4 , 132-23-АС, толщина подпорной стены 500мм, поэтому применить расценку ФЕР06-04-001-04. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 11 | П.11 внести надбавку на W6 на бетон В25. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 12 | П.12-откорректировать марку арматуры по проекту А240 д=8мм. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 13 | П.13-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=12мм. 0,6т. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 14 | П.14-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=18мм. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 17-18 | П.17-18 – общий вес закладных деталей ЗД1 16,4кг*2=32.8кг. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 20 | П.20 – применить ФССЦ-01.2.03.05-0001. Через дробь написать «применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01». |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 21 | П.21 - Через дробь написать «применительно мастика Технониколь № 24, расход 0,7кг/м2 в один слой». В формуле расхода поставить на 2 слоя. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 22 | П.22 - Укладка Техноэласта производится путём наплавления материала на заранее подготовленную основу. Заменить ФЕР08-01-003-03 на ФЕР08-01-008-03 (в 2 слоя). В спецификации площадь 30,5м2, в ВОРе 26.5м2. Привести в соответствие. |  |  |  | В ВОРе верно – 26,5 м2 устройство техноэласта в 2 слоя, в спецификации расход составит – (26,5*2*1,2) = 63,6 м2 |  |
|  | 23 | П.23 – исключить праймер. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 24 | П.24 – проверьте характеристики техноэласта ЭПП. Применить ФССЦ-12.1.02.03-0195 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 25 | П.25 – указать объем щебеночного основания 17,3м3 на чертеже. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 26 | П.26 – нет подтверждения цены щебня в виде счета/КП или КАЦ. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1817. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 29 | П.29 - Укладка Техноэласта производится путём наплавления материала на заранее подготовленную основу. Заменить ФЕР08-01-003-03 на ФЕР08-01-008-03 (в 2 слоя). |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 30 | П30 – исключить |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 31 | П.31 – проверьте характеристики техноэласта ЭПП. Применить ФССЦ-12.1.02.03-0195. В спецификации техноэласт не указан. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 33 | П.33 - внести надбавку на W6 на бетон В25. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 34 | П.34-откорректировать марку арматуры по проекту А240 д=8мм |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 35 | П.35-откорректировать марку арматуры по проекту А400 д=12мм. Учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 36 | П. 36 – по проекту это закладная сетка, вес 15кг. Применить расценку ФЕР06-03-004-10 Учесть норму на заготовки ТЧ прил.11 табл.1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 37 | П.37 – вес закладной ЗД1 246кг, Вы берете «Установка закладных деталей весом: до 20 кг». Применить ФЕР06-03-004-11 либо ФЕР06-03-004-08 . |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 39 | П.39 – заменить ФЕР31-01-059-01 (см.состав работ) на ФЕР06-03-007-01 / применит. с заменой материалов. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 41 | П.41 - нет подтверждения цены герметика в виде счета/КП или КАЦ. По проекту 0,015м3. |  |  |  | Заменено на ФССЦ-14.5.01.03-0007 (М = V×ρ = 0,015(м3)×1100 (плотность, кг/м3)= 16,5 кг., при плотности 1100кг/м3 потребуется 16,5 кг.) |  |
|  | 42 | П.42 - ФЕР09-03-005-03 – монтаж подкрановых путей, а у нас рельсы, закрепленные на ж/б плите. Заменить расценку на ФЕР09-06-001-03 (применительно) |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 43 | П.43 – обосновать применение рельса Р-50 из стали М74В. Указать в проекте - можно ли использовать старогодние рельсы. |  |  |  | В ВР и прочей документации отсутствует указание данной марки стали. Ссылочным документом приведен ГОСТ Р 51685-2013 (после разработки РД заменен на ГОСТ Р 51685-2022), который не предусматривает данное обозначение. Использование старогодних рельсов проектом не предусматривается в связи с отсутствием высвобождения необходимого типа рельсов в рамках титула. |  |
|  | 46 | П. 46 – заменить ФССЦ-25.1.05.02-0022 на ФССЦ-25.1.05.02-0005 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 49 | П. 49 – нет подтверждения цены клеммы ПК в виде счета/КП или КАЦ. Заменить стоимость на ФССЦ-25.1.03.01-0002. |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Не учтено разделом ВОР (132-23 АС л.5 п.4)гидроизоляция мастикой и грунтовкой поверхности фундаментов. |  |  |  |  |  |
|  | 50-57 | П.50 -57 работу Вы берете как конструкцию, а материалы поэлементно. В таком случае либо берем работу как есть в смете + стоимость конструкции либо изготовление из проката. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 50 | П.50 - не применен коэф. Прил.9.3 п.2. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 51-53 | П.51-53 не корректно применены расценки , заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0012. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 55-57 | П.55-57 не корректно применены расценки , заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0006. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 58 | П.58 – грунтовка ГФ-021 – в заводских условиях. Исключить. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 60 | П.60 – окраска «Алпол» в 2 слоя. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 61-62 | П.61-62 – перепроверить объем земляных работ под ФМ-1. Заменить расценки на группу грунтов 1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 61 | П.61 – разделить разработку грунта на: - разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-07) с объемом 2,1м3. - разработка грунта в отвал с объемом 79,1м3. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 62 | П.62 – недопустимо менять наименование расценки. Заменить на ФЕР01-02-057-01Через дробь пишем – доработка. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 63 | П.63 – погрузку удалить |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 64 | П.64 – согласовать с Заказчиком перевозку лишнего грунта на 30км (в ВОРе 25км). |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 65 | П.65 - Нет подтверждения текущей цены и договора на утилизацию. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 66 | П.66 - Вы берете ФЕР01-01-003-08 «Разработка….» и меняете название на засыпку, что недопустимо. На засыпку применить ФЕР01-01-034-01. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 71,80 | П.71, п.80 – не учтена надбавка на бетон W6. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 72 | П. 72- учесть норму на заготовки по ТЧ прил.11 табл.1. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 73,74 | П.73, 74 – проверить вес арматуры по ВОР и проекту. |  |  |  | Вес арматуры скорректирован | Не сходится объем в проекте (л.7) и спецификаци (л.2) и в ВОРе (л.4,5) |
|  | 75 | П.75 –почему вес болтов 241,2кг? |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Закладную сетку С1 вынести отдельно |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 77 | П.77 – применить ФССЦ-01.2.03.05-0001. Через дробь написать «применительно Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01». Добавить мастику ФССЦ-01.2.03.03-0007. Через дробь написать «применительно мастика Технониколь № 24, расход 0,7кг/м2 в один слой». В формуле расхода поставить на 2 слоя |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 79 | П.79 обосновать толщину подливки 120мм. На листе 7 толщина 50мм. |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | После п.80 в разделе 5 – исключить расценки. |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | Разделы 6 – 21 – исключить. |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |