| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 07-05-01 ГП Генеральный план на сумму 26 940 462,70 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора |  |  |  |  |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе |  |  |  |  |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерацию смет произвести согласно методики утвержденной 421 приказом |  |  |  |  |  |
|  | 1 | П. 1 не корректно принят объем разделить на ФЕР46-04-001-03 – 21,2 м3; ФЕР27-03-008-05 – 22,5 м3, см. лист 4 ВР п.1, так же выяснить верный объем 18,8 м3 или 21,2 м3, лист 5 ВР |  |  |  | Откорректировано, объем исправлен на 18,8 (согласно ВР) |  |
|  | 2 | П.4 не применен коэффициент на демонтаж Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 2 | П.4 заменить на ФЕР09-03-012-12 -3,772 тн; ФЕР09-03-012-02 -10,036 тн; ФЕР09-03-039-01- 0,606; ФЕР09-03-014-01 – 1,48 , с применением коэф. на демонтаж |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 3 | П.3 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-02-010-02 с к на демонтаж, см.ГП.ВР лист3 п.5 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 7,8 | п.7,8 не учтена погрузка , перевозка металлических конструкций, подтвердить объем, не сходится даже с вашей сметой |  |  |  |  |  |
|  | 8 | П.8 не корректно применена расценка, см. лист7 ВР , заменить на ФССЦпг-03-21-01-030 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 9 | П.9 предоставить договор на утилизацию, согласно п.3.1.13 инструкции АО «ТМХ» |  |  |  |  |  |
|  | 10,11 | П.10,11 уточнить у проектировщиков вычтен из этого объема объем разработанных конструкций существующего покрытия или нет, судя по ВОЗМ нет, но надо уточнить (70,25+118,02+221,27+463,65+27,45+60,39) лист 3 ,4 ВР |  |  |  |  |  |
|  | 10-14 | П.10-14 замечания будут выставлены после пояснения проектировщиков |  |  |  |  |  |
|  | 15 | П.15 исключить, согласно проекта этот объем должен быть плодородным и он уже учтен в п.30,31 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 16 | П.16 исключить из раздела вертикальная планировка, перенести в раздел 3, объем 157*0,3=47,1 м3, работа, материал 47,1*1,26=59,35 м3 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 20 | П.20 не корректно принят объем 1335*0,15+1335*0,08=200,25+106,8=307,05 м3 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 20 | П.20 не корректно принята расценка разделить на ФЕР27-04-001-04 – 200,25м3; ФЕР27-06-024-06- 1335 м2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 18 | П.18 не корректно принят объем см.ВР лист2 графа 10, в работу идет объем без учета нормы расхода, 1335*0,3*2=801 м3, а самого песка 881,1 м3 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 19 | П.19 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 21,22 | П.21,22 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772, ФССЦ-02.2.05.04-1612 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 23,24 | П.23 ,24 исключить , работа учтена в расценке ФЕР27-06-024-06 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 28,29 | П.28,29 не корректно принят объем, см.проект лист 2 (488м.п.), см.ВР лист 3 п.6 (488 шт) |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 30 | П.30 подтвердить проектом что на все 1395 м2 , земля вносить в ручную (ВР л.5,п.1) |  |  |  | откорректировано, 20% вручную, 80% механизировано. |  |
|  | 32 | П.32 не корректно применена расценка, см.ВРлист5 п.1 (механизировано), заменить на ФЕР47-01-047-01 или ФЕР47-01-045-01, или в ВР исправить на ручной посев. |  |  |  |  |  |
|  | Разд 4 | Раздел 4 дополнить ФЕР47-01-046-03, ФЕР47-01-046-05, здесь будет учтена почва из п.15, см. ВР п.5, лист 1; лист 4 проекта ВОЗМ |  |  |  | Объем проставить после уточнения проектировщиками п.10-14 |  |
|  | 36 | П.36 не верно принят объем , см. лист 2 – ширина проезда 20 м, расценка предусматривает только 10 м, указать 2 переезда |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 37 | П.37 материал не соответствует проекту , см. лист 2 , ВР лист4 п.1-5 , нет подтверждения цены, нет письма от Заказчика, нет КАЦ |  |  |  | снабжение |  |
|  | 38 | п.38 объем оставить 5,63, 0,63 м3 будет учтено в ФЕР27-02-007-01 при замене п.42 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 39,41,17 | П.39,41,17 нет подтверждения цены, нет письма от Заказчика |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 17,39 | П.39, 17 не верная норма расхода |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 40 | П.40 не корректно применена расценка лотки бетонный, заменить на ФЕР27-02-005-01; ФЕР08-02-007-03 Указать в ВОР ед. изм. лотка в м3 и в штуках, указать количество (в шт) и вес решетки чугунной |  |  |  |  |  |
|  | 41 | П.41 откорректировать объем, цена завышена https://www.standartpark.ru/catalog/beton-drive-dn300/lotok-betonnyy-h26/ |  |  |  | снабжение |  |
|  | 42 | П.42 не корректно применена расценка, , см. лист 2 , заменить на ФЕР27-02-007-01 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 44 | П.44 не корректно учтена расценка, кольцо для водопровода учтено в НВК, остальные для канализации, заменить на ФЕР23-03-001-07, объем откорректировать 0,59+0,39=0,98 м3, раздел 7 следует исключить после решения проектировщиков внести эти работы в НВК |  |  |  | Ждем решения проектировщиков |  |
|  | 45 | П.45 исключить |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 48,49 | П.48,49 не корректно учтен объем 183*0,3=54,9 м3 работа, материал 54,9*1,1=60,39 м3 , см. ГП.ВР лист 4 п.2 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 49 | П.49 нет подтверждения цены, письма согласования с Заказчиком, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1012 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 50 | П.50 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР27-06-002-17, с корректировкой по толщине слоя ФЕР27-06-002-18 |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 51 | П.51 не учтена надбавка на W6 |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |