| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: « Ж/д пути от цеха 217 до обкатной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» Смета 04-05-02. Силовое электрооборудование. (Трансбордер. Силовое электрооборудование. 132-23-ЭМ) на сумму 39 009,07р. Смета 04-01-02. Силовое электрооборудование. (Трансбордер. Силовое электрооборудование. 132-23-ЭМ) на сумму 52 229,26р. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  | 07.2023 |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Ответ |  |
|  |  | Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора. |  |  |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ расчет на 4 кв. 2023г. |  |
|  |  | Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  |  |  | исх.133 от 26.09.2323г. «О применении повышающих коэффициентов в сметных расчетах.» |  |
|  |  | Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС |  |  |  | исключено |  |
|  |  | Согласно п.3.1.2.2. Инструкции АО «ТМХ» перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность работ. |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 1 | П.1 - Проверить вес конструкции. Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. ФЕРм38-01-006-08 пишем как положено, через дробь пишем «применительно изготовление опорной конструкции». |  | 7 |  | откорректировано |  |
|  | 2 | П.2– вес 1 м круглой стали д=16мм=1,58кг. 1,58*33=52,14кг.. Заменить ФССЦ-08.4.03.02-0006 на ФССЦ-08.3.04.02-0095 |  | 8 |  | откорректировано |  |
|  | 4 | П.4. Согласно п.3.3.1.9 Инструкции АО «ТХМ» нельзя менять наименование расценки. через дробь пишем «применительно монтаж опорной конструкции». |  | 10 |  | откорректировано |  |
|  | 5-6 | П.5 -6 – количество изоляторов про спецификации 15шт. |  | 1,2 |  | откорректировано |  |
|  | 6 | П.6– проверить маркировку изолятора (по спецификации фарфоровый изолятор ИОР 10-7,5 I УХЛ 2). Нет подтверждения текущей цены, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-22.2.01.05-0036. |  | 2 |  | откорректировано |  |
|  |  | Не учтены в смете шпильки и гайки. Согласно листа 2 Опорные изоляторы и стальные уголки крепить с помощью шпилек, гаек и шайб. Шпильки резать по месту |  | 5,6 |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы. Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |