	Замечания Технического заказчика  ООО «Проминжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Трансбордер. Контактная сеть.»
 на сумму 230 795,41  руб.
	

	Дата
	20.03.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	ответы
	

	1 
	
	Исключить повышающий договорной коэффициент, к доп.работам он не имеет отношения
	
	
	

	2 
	
	Затраты на временные здания и сооружения применить п.4  прил.1 к приказу 332/пр. 2,8 с применением к=0,8 (п.25 №332/пр)
	
	По основному Договору ВЗиС применен  согласно приказу №332/пр от 19.06.2020г. п.31 табл. приложение №1 8,2%
	

	3 
	
	К нормам на производство работ в зимнее время применить К=0,8 п.20 №325/пр
	
	По основному Договору ЗУ применен  согласно приказу  № 325/пр  от 25.05.2021г.,          прил.1 п.8- 2,4%
	

	4 
	
	П.1, п.3-4,  п.6-7 ВОР указать вес проката
	
	
	

	5 
	
	 ВОР – указать высоту выполнения работ
	
	
	

	6 
	1
	Не корректно применена расценка. Вес вертикальных уголков более 10кг.  Заменить на ФЕР09-03-014-01
	
	откорректировано
	

	7 
	2
	По расценках сборника ФЕР09 применяются конструкции , а не металлопрокат. Заменить ресурс на ФССЦ-07.2.07.04-0013
	т.ч сборника ФЕР09, п.1.9
	откорректировано
	

	8 
	
	Не учтен ресурс по п.3 ВОР
	П.3 ВОР
	Добавлено, п.1,2 ЛСР
	

	9 
	3
	ФЕРм - 38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз» предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций. Исключить либо предоставить документы, подтверждающие наличие производственной базы и наличие необходимого оборудования для производства металлоконструкций у подрядной организации.
	п 1.38. ОП ТЧ ФЕРм 81-03-38-2001
	Замечание на п.5 ВОР – изготовление козырька
	

	10 
	
	ВОР п.4 перепроверить объем 52*4=208 м, откуда 152 м
	
	
	

	11 
	7
	Исключить грунтовку , одна уже учена в металлоконструкциях
	
	Расценкой на монтаж м/к учтено антикоррозийное покрытие сварных швов. В данном случае производится покрытие всей поверхности м/к.
	

	12 
	4
	Исключить, данная работа учтена в п.5
	
	откорректировано
	

	13 
	5
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-06-001-02, учесть вес п.6, п.7 ВОР
	
	откорректировано
	

	14 
	6
	Заменить на ФССЦ-07.2.07.04-0014
	
	откорректировано
	

	15 
	11
	Расценка применена не корректно. Заменить на ФЕР07-01-044-01 применит.
	
	откорректировано
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
