Замечания к смете на доп.работы ГП2, присланной 21.10.24:

- Обосновать включение в смету затрат на временные здания, производство в зимнее время-откорректировано, лимитированные затраты исключены. Принято

- Обосновать применение индексов пересчета в уровне 3кв. 2024г - Пересчет из базисных в текущий уровень цен производится путем применения индексов изменения сметной стоимости строительства Московской области (согласно письмам Минстроя РФ), действующих на момент подписания Договора, т.е. на 3 кв. 2024г. Укажите, доп.соглашение  от какой даты?-согласно п.4.3 инструкции ТМХ-заключение Договора возможно только после согласования сметной документации.

Т.к., по информации технадзора, все указанные в смете работы выполнены в сентябре 2024г., с приложением товарных накладных от 18.09.2024г.-индексация произведена на текущий момент выполнения работ.

- П.4 сметы – откорректировать индекс пересчета в формуле (делите на 9,12, умножаете на 15.31)-откорректировано. Принято

- П. 5, 7 сметы – площадь работ (18,27м2) не соответствует п.6 ВОР (1,1м2). Либо в ВОРе ошибка в единицах измерения. – ВОР откорректирован.

Не принято. Расценки приняты не корректно, заменить на ФЕРр68-10-2-откорректировано.

- П.6 (7) сметы – тип асфальта не обоснован ВОР. -откорректировано.

Счет на холодный асфальт от 28.10.24 не корректен, т.к. работы выполнены еще в сентябре 2024г. Предоставить УПД.-откорректировано, ТН приложены.

П.8-9  - обосновать в ВОР укладку асфальта с применением асфальтоукладчиков второго типоразмера. – откорректировано.

П.13 сметы – стоимость столбика на сайте отличается от стоимости в смете https://ryvok.ru/dorozhnoe-oborudovanie/parkovochnye-stolbiki/pk-tehnologiya-750mm-s-komplektom-krepezha-gost-32843-2014-ustun/    - в стоимость материала по прайсу также включена стоимость доставки и страхования груза, что отсутствует в стоимости, указанной на сайте. Не принято. Предоставить УПД, т.к. работы выполнены еще в сентябре 2024г.                                            -откорректировано, ТН приложены.

- П.15 сметы  - Марка щебня не соответствует ВОР. При этом в исполнительной документации на листе 1 указан щебень М600 – откорректировано. Не принято. В счете/смете не указана марка щебня (только фракция). Счет от 28.10.24 на щебень не корректен, т.к. работы выполнены еще в сентябре 2024г. Предоставить УПД. -откорректировано, ТН приложены.

П.7, п.12, п.14 – по информации технадзора все указанные в смете работы выполнены в сентябре 2024г. Предоставить УПД на для обоснования стоимости примененных материалов (п.3.1.16.3 Инструкции АО ТМХ).-ТН предоставлены.

П.13 сметы исключить, у Вас стоимость столбика с комплектом крепежа.-исключено.