Замечания к смете на доп.работы ГП2, присланной 21.10.24: 
1. Обосновать включение в смету затрат на временные здания, производство в зимнее время-откорректировано, лимитированные затраты исключены.
2. Обосновать применение индексов пересчета в уровне 3кв. 2024г - Пересчет из базисных в текущий уровень цен производится путем применения индексов изменения сметной стоимости строительства Московской области (согласно письмам Минстроя РФ), действующих на момент подписания Договора, т.е. на 3 кв. 2024г.
3. П.4 сметы – откорректировать индекс пересчета в формуле (делите на 9,12, умножаете на 15.31)-откорректировано.
4. П. 5, 7 сметы – площадь работ (18,27м2) не соответствует п.6 ВОР (1,1м2). Либо в ВОРе ошибка в единицах измерения. – ВОР откорректирован.
5. П.6 сметы – тип асфальта не обоснован ВОР. -откорректирован.
6. П.8-9  - обосновать в ВОР укладку асфальта с применением асфальтоукладчиков второго типоразмера. – откорректировано.
7. П.13 сметы – стоимость столбика на сайте отличается от стоимости в смете https://ryvok.ru/dorozhnoe-oborudovanie/parkovochnye-stolbiki/pk-tehnologiya-750mm-s-komplektom-krepezha-gost-32843-2014-ustun/    - в стоимость материала по прайсу также включена стоимость доставки и страхования груза, что отсутствует в стоимости, указанной на сайте.
8. П.15 сметы  - Марка щебня не соответствует ВОР. При этом в исполнительной документации на листе 1 указан щебень М600 – откорректировано.
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