Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Генеральный план.ГП1

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
| 1 |  | Срезка грунта бульдозером | м³ | 1109,0 |  |  |
| 2 |  | Перемещение грунта в отвал бульдозером на 50м | м³ | 1109,0 |  |  |
| 3 |  | Погрузка лишнего грунта из отвала в автосамосвалы экскаватором, ёмкость ковша 0,65 м | м³/т | 1109,0/1752,22 |  | 1109*1,58=1752,22 |
| 4 |  | Транспортировка и утилизация лишнего грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т на 30 км | м³ | 1109,00 |  |  |
| 5 |  | Планировка территории бульдозером Т-75 | м³ | 2637,0 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________