	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
05-04-02 АС 2 на сумму  1 567 416,02  руб.
	

	Дата
	22.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	ответы

	1 
	4
	Исключить не обосновано проектом
	
	
	откорректировано

	2 
	6
	Исключить, учтено в п.2
	
	
	откорректировано

	3 
	8
	Не корректно внесена формула расчета
	
	
	откорректировано

	4 
	
	ВР лист 1 п.17 не учтено уплотнение
	
	
	откорректировано

	5 
	26,27
	Применить коэф. на утолщенный кирпич
	
	
	откорректировано

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
