Замечания к смете 02-02-01 Объекты по трассе ж.д. путей на сумму 23 772 420,0 руб
1. П.7 А как можно панели грузить экскаватором? Понимаю пни, столбы , фундаменты, но плиты? Их не разбивают в мусор
2. П.11, 16, 22,29,37  исключить, учтено в п.10,15,21,28,36
3. П.24,32,39  заменить на ФССЦ-02.1.01.02-0003, см. п.3.1.7.1.
4. П.25,26,44,41,47,48 и т.д. перепроверить объем , ж/б – 2500 кг/м3, просто бетон  2400 кг/м3
5. П.43-46 не сходится логика, раскопали 67, вынули резервуар (объем самого резервуара), а закапываем 40,4 м3, Зачем оставляем яму? Перепроверить объем грунта, баланс земляных масс не сходится
6. ВОР надо приводить в порядок и смета составляется на основе ВОР, а не наоборот
