Вопросы по ВР 2
1. Демонтаж навеса, я так понимаю навес это стойки (преимущественно металлические) и кровля, фундаменты под стойки и плита пола. Подтвердите объем фундаментов 67,2 м3, 0,7 м глубиной под цеха где вагоны находятся такое не делают. ( аналогично второй навес)
Навесы организованы для складирования и хранения топлива в бочках, фундаменты установлены на асфальтовое покрытие и частично заглублены в него, под навесом организована поздемная емкость, которую не трогаем, ее убирает заказчик. Металл с навесов забирает тоже заказчик.

2. Частичный демонтаж здания, не помню документ , но я читала и там написано, что нельзя рушить здание методом обрушения если часть его остается, обязательно должно быть поэлементно, что-бы не повредить остальное здание, заменить на ФЕР46-06-009-05
откорректировано
3. Погрузку везде , где грузим экскаватором, поделите на часть экскаватором, часть в ручную
откорректировано
4. Откуда фундамент на складе толщиной 0,5м, подтвердить объем
Склад построен хозспособом, чертежей и документации не существует, подтверждение не возможно, склад уже снесен.

5. На основании чего принято решение засыпать пескогрунтом привозным, там и так весь грунт песок (согласно геологии) и вывозим много лишнего, возьмите с площадки временного хранения грунта.
Согласно геологии – техногенный грунт с включениями строительного мусора.

6. Подтвердить объем фундамента здания механического обезвоживания осадков, в конце концов у Заказчика есть проекты на все эти здания и сооружения, такой не обоснованный ВОР принять не могу, объемы не поддаются никакой логике. 
Откорректировано в части объемов согласно реальным, зафиксированным, в процессе сноса, исполнительной документацией

7. На счет вывоза мусора, Вы помаете, что без договора и предоставления электронных талонов на вывоз мусора, у Вас объемы никто не примет и всё что не будет закрыто деньги повиснуть мертвым грузом? Где договор, КП поддельное, снабженцы не пропускают, сегодня будем обсуждать эту тему с руководством, что с Вами делать, и прайс на сыпучие материалы завышен в 6 раз.
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