	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
Смета 07-02-03 ГП2 на сумму 41 014 482,96   руб.
	

	Дата
	12.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	Ответ

	1 
	
	отсутствуют такие работы как погрузка, вывоз и утилизация демонтируемых материалов
	
	
	добавлено

	2 
	6
	Повторно, обосновать перемещение 50 м
	
	
	Добавлено в ВОР

	3 
	9
	КП указано Чистый город, представлено МК-групп, ед.изм. в КП руб за м3, а не за тонну
	
	
	КП предоставлено ООО «Террус»

	4 
	8
	Расстояние подтвердить , где находится полигон? Предоставить схему вывоза
	
	
	В работе

	5 
	15,17,19
	Отсутствует письмо от заказчика разрешающее замену ФССЦ на прайсовую стоимость
	
	
	Письмо в стадии согласования

	6 
	13,17,19
	Не верно применена норма расхода
	См.ТЧ сборника
	
	откорректировано

	7 
	20
	В ГОСТе нет такой нормы 1 см, есть 0,6-0,9 кг/м2, Битум отсутствует в спецификации (марка объем)
	
	
	откорректировано

	8 
	18,20
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР27-06-024-04, с заменой материала
	
	
	откорректировано

	9 
	27
	Не корректно применена расценка, указано механизировано
	ВОР лист 4, п.1
	
	откорректировано

	10 
	10,11
	В ВОРе нет указания , что плодородный слой вносится вручную.  Указать или заменить на механизированную отсыпку
	ВОР лист 1 п.6 
	
	откорректировано

	11 
	31
	Не корректно принят объем ,в проекте 2 переезда 
	Лист 2 ГП2
	
	откорректировано

	12 
	32
	Не представлен КАЦ , письмо от Заказчика
	П.3.1.8.2 инструкции АО ТМХ
	
	Письмо в стадии согласования

	13 
	12
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР27-04-005-01
	
	
	откорректировано

	14 
	
	ВОР 1 п.4 не учтена работа
	
	
	откорректировано

	15 
	35
	Не корректно применена расценка, лотки бетонные
	
	
	откорректировано

	16 
	41-46
	Исключить, учтено в п.50
	
	
	откорректировано

	17 
	49
	Не верная норма расхода, исправить согласно норме указанной в расценке
	
	
	откорректировано

	18 
	53
	Материал не соответствует проекту
	
	
	откорректировано

	19 
	56
	Применить  Прил.8.1 п.3.1  к расходу кирпича и раствора
	
	
	откорректировано

	20 
	58 
	Объем не сходится с проектом, принять по проекту 
	Лист 3 спецификации п.3
	
	откорректировано

	21 
	60,61
	Не верная толщина стяжки , принять по проекту
	Лист 10 прим.3 
	
	откорректировано

	22 
	65
	Исключить, к 1,15, 1,25
	П.3.1.11.2 инструкции АО ТМХ
	
	откорректировано

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
