Смета 02-02-04 ЭC1 Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. на сумму 623 416,30 руб
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
1. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. Коэф. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 исключить!
1. Коэффициент Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству исключить, к монтажным сборникам не применяется
1. Согласно п.3.3.1.15 инструкции АО «ТМХ» нумерация в смете д.б. сквозной, привести в соответствие
1. П.2 материал не соответствует проекту заменить на ФССЦ-21.1.06.08-0465
1. П.5,8,9 нет подтверждения стоимости
1. П.1 заменить материал лента монтажная на скобы ФССЦ-20.2.08.07-0049 п.9 исключить
1. П.7 объем обосновать проектом
1. П.5 стоимость завышена https://incom-elektro.ru/p-mufta-kabel-naa-koncevaa-4pktpb12550-kvt-57783.htm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D4%25D0%25BF%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BF-1-25%252F50%2520%2528%25D0%25B1%2529 
1. П.6 не корректно применен расценка , заменить на прямую  ФЕРм08-02-163-02

