Вопросы по ЭС 2
1. ВР лист 3 п.5 объем песка не сходится с графой 7 и с объемом  в п.3 
2. Лист 4 п.6 почему заделка труб 1 шт, если 8 отрезков с двух сторон, д.б. 16 
3. ВР лист 5 п.2 работу заменить на покрытие кабеля кирпичом
4. Спецификация лист 4 п. б/н  рукав 160 м, ВР лист 5 п.8 120 м где верно?
5. 
