	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
04-02-05  ЭС 2. Переустройство кабельных линий на сумму  2 382 294,63  руб.
	

	Дата
	25.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	Не корректно применены индексы перевода в текущие цены ЗПМ= 44,77 
	
	
	

	2 
	
	На все материалы принятые по прайсу, предоставить счет и письмо от Заказчика
	
	
	

	3 
	6
	Не корректно принят объем, разделить на ФЕРм08-02-142-01, ФЕРм08-02-142-02, нет ни одного участка , где прокладывается один кабель
	Лист 3, 4,5 проекта разрезы 5-5, 6-6, 1-1
	
	

	4 
	8
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм08-02-231-05 , ФЕРм08-02-231-10
	Лист 3, 4,5 проекта разрезы 5-5, 6-6, 1-1
	
	

	5 
	9
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм08-02-141-04
	ВР лист 5 п.1 графа 7
	
	

	6 
	13
	Не применена норма расхода 
	ТЧ прил. 8.4 
	
	

	7 
	19
	Не корректно применена расценка, разделить на  ФЕРм08-02-143-01,  ФЕРм08-02-143-02, не верно принят объем
	
	
	

	8 
	23
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм08-02-167-07
	
	
	

	9 
	24
	Не корректно внесена формула расчета цены, нет счета, письма от Заказчика
	П.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ
	
	

	10 
	25,26
	Исключить, материал не соответствует проекту, муфта одевается на трубу с помощью уплотнительного кольца, а не сваривается закладными деталями
	
	
	

	11 
	27
	Не корректно внесен объем
	ВР лист2 п.6 и т.д.
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
