Вопросы к проекту 131-23-АС1
1. ВР лист 2 не отображен вопрос куда деваются демонтированные металлические конструкции , не включена погрузка, перевозка и выгрузка материалов от демонтажа.
2. ВР лист 2  п.40 , 59 указать площадь покрытия, отдельно расход алпола и цинола
3. ВР  лист 2 п.50 указать площадь покрытия
4. Лист 10 подливка под опоры не учтена в ВР, указать в м2
5. ВР лист3 п.54 , указать м3
6. Лист 4 в примечании указать объем бетона на каждый лоток
7. Лист 2 ВР п.38 указана площадь обмазки 112 м2, 35,84 м2- ФМ 1 (4 шт); 3,6 м2 – ФМ2 –(4 шт) ; 4 м2- песколовка, итого=43,44м2, 112-43,44= 68,56 м2 это что надо обмазать ещё, в проекте не указано
8. ВР лист4 п.79-83, не учтены виды работ такие как погрузка, вывоз и утилизация материалов от разборки
9. Лист 11 нет работ по углублению котлована на 300мм
10. ЛИСТ ВР п.90,91 указать, ранее демонтированные, см. лист 11 проекта
