	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
05-04-01 АС 1 на сумму  25 953 981,84  руб.
	

	Дата
	22.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	ответы

	1 
	1,2 
	Исключить коэф. 1,15 1,25 , на демонтаж не применяется
	Методика … п.58,59,60
	
	откорректировано

	2 
	4,5
	Обосновать утилизацию металла
	
	
	

	3 
	10
	Исключить, учтено в п.6
	
	
	откорректировано

	4 
	8,9
	Исключить , не подтверждено проектом
	
	
	откорректировано

	5 
	12
	Не корректно внесена формула расчета 
	
	
	откорректировано

	6 
	13
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР01-01-033-02, не учтено уплотнение
	Лист 1 ВР п.7
	
	откорректировано

	7 
	17,19,21,23 и т.д.
	Нет письма от Заказчика о согласовании замены материалов из ФССЦ на прайсовую стоимость
	
	
	Письмо в стадии согласования

	8 
	17,19,21,23
	Не верно принята норма расхода
	ТЧ прил.27.2
	
	откорректировано

	9 
	17,18,19
	Не корректно внесена формула расчета
	
	
	откорректировано

	10 
	22,29
	Замену материала производить согласно инструкции АО ТМХ
	П.3.3.1.10 инструкции АО ТМХ
	
	откорректировано

	11 
	26
	Подтвердить норму расхода
	
	
	откорректировано

	12 
	29
	Не корректно принят объем п.м. рельс и п.м пути разные вещи, в одном пути , 2 рельсы, 156 м.рельс , это 78 м пути
	
	
	откорректировано

	13 
	29 
	Восстановить ресурс, шпалы заменить на полушпалы, п.30 исключить, материал не имеет отношения к проекту
	
	
	откорректировано

	14 
	35,45,50
	Материал не соответствует проекту, заменить согласно листа 5 ,6
	131-23-АС1 лист 5,6
	
	откорректировано

	15 
	36
	Исключить задвоение материала с п.37,38
	
	
	откорректировано

	16 
	34,44
	Не учтена надбавка на W8
	
	
	откорректировано

	17 
	46,47
	Исключить задвоение с п.48,49
	
	
	откорректировано

	18 
	60
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР46-01-008-01
	
	
	откорректировано

	19 
	61
	Не учтена надбавка на W6
	
	
	откорректировано

	20 
	55-58,64-66
	Подтвердить объем проектом
	
	
	откорректировано

	21 
	54
	Не корректно применена расценка, вес одного элемента превышает 0,5 тн 
	
	
	откорректировано

	22 
	55,64
	Исключить 1 слой грунтовки , конструкции уже один раз огрунтованы см.ТЧ ФССЦ
	
	
	откорректировано

	23 
	76-88
	Не предоставлен счет , нет письма от заказчика
	
	
	КП ООО "ТС СТАНДАРТПАРК" предоставлено

	24 
	75
	Не корректно применена расценка , заменить на  ФЕР27-02-005-01
	
	
	откорректировано

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
